## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Innamepunt drinkwater in gebouw
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 61

## 86
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag)
900113736 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 13215 | 0 | 0.053 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2013 | Nee |  | Schlumberger aquadis |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900123629 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | K010 | Stalling FRISC-vaartuigen | 1278 | 0 | 003 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2016 | Nee |  | Multimag cyble |  | meterkast in werkplaats |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097721 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R001 | Telefooncentrale / BTI | 621 | K1 | K03A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1993 | Nee | 001 | Schrumberger |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097758 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 3672 | 0 | 006 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2003 | Nee | 001 | Actaris woltex |  |  | plus digitaal | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097768 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R005 | Fregatvogel | 2098 | 0 | 023 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Manheim Bopp - Reuther |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097799 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R009 | Spotmeeuw | 1929 | 0 | 014 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Bopp en Reuther |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097849 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R014 | Stormmeeuw | 4207 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1989 | Nee | 001 | SPX |  |  | WS 80 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097872 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R015 | Mantelmeeuw | 4199 | K1 | K17 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | MSD Syble |  |  | Digitaal | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097880 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R016 | Dwergmeeuw | 2770 | K1 | K013 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Agauadis Schlumberger |  |  | Digitaal | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097887 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 5147 | 0 | 027 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Bopp en Reuther Mannheim |  |  | Laagdeel | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900097886 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 5147 | K1 | K19 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Sechlumberger |  |  | Hoogdeel | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098040 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R043 | Spotmeeuw | 2389 | 0 | 017 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1990 | Nee | 001 | SPX |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098145 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 7082 | 0 | 10 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2000 | Nee | 001 | schlumberger |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098158 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R065 | Dwergstern | 1783 | 0 | 023A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2005 | Nee | 001 | Actaris |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098164 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R067 | Haaksbergen | 2195 | 0 | 019 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2007 | Nee | 001 | Artist |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098204 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R068 | Abcoude | 692 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 001 | Actaris | D08SD450237A |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098222 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R069 | Drachten | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 001 | Actaris |  |  | D08SD450224V | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098225 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R070 | Giethoorn | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | D08SD45027U | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098232 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R071 | Hoogeveen | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | D08SD450214T | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098235 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R072 | Naaldwijk | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | I10SD090815B | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098242 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R073 | Ommen | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | D08SD450201O | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098248 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R074 | Sittard | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | D08SD451956C | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098254 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R075 | Venlo | 855 | 0 | 098 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Actaris |  |  | D08SD451954A | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098285 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R076 | Raalte - C | 811 | 0 | 020 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 001 | Elstar |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098269 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R077 | Raalte - D | 631 | 0 | 006 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 001 | Elster |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094497 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 10059 | 0 | 0G2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1981 | Nee | 22856 | Bopp en Reuther |  | Tegen lokaal 012 | Onbekend of hoofd of tussenmeter is | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094520 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 021 | Flores | 2140 | 0 | 006A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094532 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 030 | J.M. van Nassau | 7694 | 0 | 002 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 001 | Sensus |  | In kast | WP-Dynamic 100 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094546 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 037 | Cerberus | 2036 | 0 | 059 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2002 | Nee | 001 | Actaris |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094730 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 047 | Cherion | 445 | 0 | 005 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1998 | Nee | 001 | Remscheid |  |  | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094742 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 056 | Vulkaan | 418 | 0 | 011 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1996 | Nee | 001 | SPX |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094751 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 077 | Adm. v. Kinsbergen | 220 | 0 | 006 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1995 | Nee | 001 | VSA |  | In kast | Meter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094755 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 081 | Salamander | 2540 | 0 | 091B | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee | 001 | Schlumberger |  |  | Handmatig plus Digitaal | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900094760 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 082 | Banckert | 1005 | 0 | 0.10 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2002 | Nee | 001 | Actaris Cybie |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122357 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B37 | KIM | 010 | Neptunus | 4676 | 0 | L0011 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1996 | Nee | 1 | spanner Pollux GMBH |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900112018 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B43 | ATJEHLOODS | 101 | ARZV Panta Rhei | 577 | 0 | 002A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 |  | V04 001 27525 |  | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111552 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B43 | ATJEHLOODS | 102 | Marine Watersportvereniging | 490 | 0 | 003A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | n.v.t. | V04 001 27530 |  | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900112019 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B43 | ATJEHLOODS | 104 | ARZV Panta Rhei | 115 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 |  | 400127524 | Meterkast | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102003 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 020 | Sporthal | 1447 | 0 | 016 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1991 | Nee | 001 | schlumberger |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102024 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 039 | Aeolus | 233 | 0 | 005 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1980 | Nee | 001 | Pollux |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102106 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 048 | Gemini | 432 | 0 | 011 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1989 | Nee | 001 | Aqua |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102136 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 063 | Kantoorgebouw | 1454 | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1990 | Nee | 001 | ODS |  | In kast |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102339 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 074 | Hangar VSQ-860 B-18 | 3438 | 0 | 016 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1978 | Nee | 001 | Bopp en Routher |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122570 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 3009 | 0 | 037C | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Schlumberger |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102312 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 116B | Wachtgebouw | 108 | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 001 | Aqaudis |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900102487 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 12247 | 0 | BT01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2001 | Nee | 001 | Schlumberger |  |  | D01WF038427 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900101935 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 127 | Brandweerkazerne | 2915 | 1 | 108 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2005 | Nee | 001 | Actaris |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900106681 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | R20 | R20 ZENDERSTATION | 271 | 0 | 001 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 1 | n.v.t. | 120 686 08 | Ondervloer | Meterstand aflezing op GBS | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900112021 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 14C01 | SB PETTEN | A | Bureel / Garage | 322 | 0 | 007 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 |  | 6229231 |  | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900112022 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 19A03 | MC BERGEN | L13 | Les / Wapen / Bevo / Dataruimte | 1586 | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 |  | 93PD 500013 | Rechts naast de ingang onder vloermat | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111411 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 25A42 | POST IJMUIDEN | 01 | Brigadegebouw | 1754 | 0 | 034 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | n.v.t. | 10M412773 | Rechts achterin op enkelhoogte | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111343 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 25B16 | DLP AMSTERDAM HAVEN | 01 | Kantoorgebouw | 241 | 0 | 001 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | n.v.t. | G59400703 | Put achter voordeur | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111393 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 25D08 | COMPLEX BADHOEVEDORP | 7 | LS-Station / Watermeterruimte | 9 | 0 | 01 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | n.v.t. | D12AE09917714 |  | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122445 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | E0601 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900122443 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | F0006 | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 |  | 5373580007 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900123231 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 31F11 | KORPORAAL V OUDHEUSDENKAZERNE | 29 | KEK-gebouw | 4786 | K1 | K01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  | Na ingang links in de hoek |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111460 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 31H41 | MILITAIRE POSTORGANISATIE | 1 | Kantoor | 1331 | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | n.v.t. | 5907830 | Locatie nog onbekend | Hoofdmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900105319 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 1118 | 0 | A005 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Hydron | 0236127 | Naast LBK | Hoofdmeter / Capaciteit - Qn 3,5 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900105337 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 32C01 | LC MAARTENSDIJK | W1 | Woning (225) | 177 | 0 | 002 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1989 | Nee | 1 |  |  | Naast toiletruimte | Tussenmeter | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123384 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V37 | Lesgebouw | 1262 | 0 | 009 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 001 | Aquadis |  | Rechts tegen muur | D05PD061732 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122904 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 32C13 | SOLDAAT KETTING OLIVIERKAZERNE | O17 | Lunchaccommodatie | 1366 | 0 | 009 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1983 | Nee | 001 | Schlumberger | 1204622 | Achter boiler |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122475 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | V | Legeringsgebouw | 2912 | 0 | 017A | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | Schlumberger | 96PE500464 | Rechts direct na de ingang |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900098393 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32 | Verpleeg / Medisch Centrum | 2103 | 0 | 050 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris |  |  | Tussenmeter / Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122071 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 52 | Sportcomplex / Zwembad | 3389 | 0 | 001B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Itron |  | In 2e kast links na de ingang | Uitlezing met Cyble Sensor V2, watermeter 1 zwembad | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900122072 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 52 | Sportcomplex / Zwembad | 3389 | 0 | 001B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2012 | Nee | 2 | Itron |  | In 2e kast links na de ingang | Uitlezing met Cyble Sensor V2, watermeter 1 Algemeen | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124536 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 56 | Legeringsvoorziening Revalidanten | 1945 | 0 | 026 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2014 | Nee |  | Itron |  | Nabijj de entree | Aquadis Qmax 10m3/h | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee