## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in gebouw
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
6 | Pomp in gebouw | 99

## 6
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900125974 | 6 | Pomp in gebouw | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 034 | Pompgebouw | 14 | K1 | K01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee |  | Grundfos |  | In gebouw | Nee | Naast hydrofoor in kelder | Serienummer p505450132 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP 150 J | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101055 | 6 | Pomp in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D002 | Havendienst | 995 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Sihi | 09D04-PP106a | In gebouw | Nee | In oude bunker ( rechts aan houden ) | Serienummers 1210922 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Dp 25/21954 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112209 | 6 | Pomp in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D002 | Havendienst | 995 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 1900 | Nee |  | Nee | 2 | Sihi | 09D04-PP106b | In gebouw | Nee | In oude bunker ( rechts aan houden ) | Serienummer 1234351 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Dp 25/21954 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091965 | 6 | Pomp in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D008 | Jachtclub KMJC | 293 | K1 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Feluwa | 14B03-PP108 | In gebouw | Nee |  | Serienummer 7126274 | Ja, vastgoedbeh. | 35 |  | Rioolpomp |  | Picollo 221142- Emod 905/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091966 | 6 | Pomp in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D008 | Jachtclub KMJC | 293 | K1 | 02 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1996 | Nee |  | Nee | 1 | Wavo | 14B03-PP109 | In gebouw | Nee |  | Serienummers 590371 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Homelite | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091967 | 6 | Pomp in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D008 | Jachtclub KMJC | 293 | K1 | 03 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1996 | Nee |  | Nee | 1 | Wavo | 14B03-PP 110 | In gebouw | Nee |  | serienummer 590020 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Homelite | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120889 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120890 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 2012 | Nee |  | Nee | 2 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 10 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120891 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 2012 | Nee |  | Nee | 3 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120892 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 2012 | Nee |  | Nee | 4 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120893 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 5 | 2012 | Nee |  | Nee | 5 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120894 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 6 | 2012 | Nee |  | Nee | 6 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 19, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120885 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 18, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120886 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 2012 | Nee |  | Nee | 2 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 18, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120887 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 2012 | Nee |  | Nee | 3 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 18, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120888 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 2012 | Nee |  | Nee | 4 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 18, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126513 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A1819 | Steiger 18 en 19 | 10319 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 5 | 1900 | Nee |  | Nee | 5 | Grundfos | P308410561A | In gebouw | Nee | Steiger A18 op kop v.d. steiger witte deksel Hydrofoor rumte | Lekwaterpompje hydrofoor | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111582 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 7 | 2012 | Nee |  | Nee | 7 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111583 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 8 | 2012 | Nee |  | Nee | 8 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111584 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 9 | 2012 | Nee |  | Nee | 9 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111585 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 10 | 2012 | Nee |  | Nee | 10 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111586 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 11 | 2012 | Nee |  | Nee | 11 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 10 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111587 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 12 | 2012 | Nee |  | Nee | 12 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111611 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 17 | 2011 | Nee |  | Nee | 17 | KSB | 9971913850/400/2 | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111612 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 18 | 2011 | Nee |  | Nee | 18 | KSB | 9971913850/300/2 | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111613 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 19 | 2011 | Nee |  | Nee | 19 | KSB | 9971913850/300/4 | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111614 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 20 | 2011 | Nee |  | Nee | 20 | KSB | 9971913850/400/4 | In gebouw | Nee | Steiger 20, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126514 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 21 | 1900 | Nee |  | Nee | 21 | Unlift | P30807037sa | In gebouw | Nee | Steiger A2021- op kop v.d steiger witte deksel Hydrofoor rmt | Lekwaterpompje hydrofoor | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111576 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111577 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 2012 | Nee |  | Nee | 2 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 4 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111578 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 2012 | Nee |  | Nee | 3 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111579 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 2012 | Nee |  | Nee | 4 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111580 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 5 | 2012 | Nee |  | Nee | 5 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 10 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111581 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 6 | 2012 | Nee |  | Nee | 6 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111607 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 8 | 2011 | Nee |  | Nee | 8 | KSB | 9971913850/100/1 | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 9 | Leidingtunnel Steiger 21 moot 9 | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111608 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 9 | 2011 | Nee |  | Nee | 9 | KSB | 9971913850/100/4 | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111609 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 10 | 2011 | Nee |  | Nee | 10 | KSB | 9971913850/100/3 | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111610 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 11 | 2011 | Nee |  | Nee | 16 | KSB | 9971913850/100/2 | In gebouw | Nee | Steiger 21, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126515 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2021 | Steiger 20 en 21 | 4755 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 7 | 1900 | Nee |  | Nee | 7 | DAB NOVA | 6003215 | In gebouw | Nee | Steiger A22- op kop v.d steiger witte deksel Hydrofoor rumte | Lekwaterpompje hydrofoor | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 180NA | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111594 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 7 | 2012 | Nee |  | Nee | 7 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111595 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 8 | 2012 | Nee |  | Nee | 8 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111596 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 9 | 2012 | Nee |  | Nee | 9 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111597 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 10 | 2012 | Nee |  | Nee | 10 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111598 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 11 | 2012 | Nee |  | Nee | 11 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 10 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111599 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 12 | 2012 | Nee |  | Nee | 12 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111617 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 15 | 2011 | Nee |  | Nee | 15 | KSB | 9971913850/300/4 | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111618 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 16 | 2011 | Nee |  | Nee | 16 | KSB | 9971913850/300/1 | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111619 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 17 | 2011 | Nee |  | Nee | 17 | KSB | 9971913850/400/3 | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111620 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 18 | 2011 | Nee |  | Nee | 18 | KSB | 9971913850/400/1 | In gebouw | Nee | Steiger 22, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111588 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111589 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 2012 | Nee |  | Nee | 2 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111590 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 2012 | Nee |  | Nee | 3 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 6 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111591 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 2012 | Nee |  | Nee | 4 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 8 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111592 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 5 | 2012 | Nee |  | Nee | 5 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 10 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111593 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 6 | 2012 | Nee |  | Nee | 6 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111615 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 7 | 2011 | Nee |  | Nee | 7 | KSB | 9971913850/200/3 | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111616 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 8 | 2011 | Nee |  | Nee | 8 | KSB | 9971913850/200/1 | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 9 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111621 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 9 | 2011 | Nee |  | Nee | 9 | KSB | 9971913850/200/2 | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111622 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2223 | Steiger 22 en 23 | 4756 | K1 | 2 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 20 | 2011 | Nee |  | Nee | 20 | KSB | 9971913850/200/4 | In gebouw | Nee | Steiger 23, stramien 3 | Leidingtunnel | Ja, vastgoedbeh. | 71 |  | Rioolpomp |  | Amarex 80-220/034ULG-165 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120895 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 25, stramien 2 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120896 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 2012 | Nee |  | Nee | 2 | Krolpompen | Om de 2 compartimenten per steiger 1 pom | In gebouw | Nee | Steiger 25, stramien 4 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120897 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 |  | Nee |  | Nee | 3 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 25, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120898 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 2012 | Nee |  | Nee | 4 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 25, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900120899 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 5 | 2012 | Nee |  | Nee | 5 | Krolpompen |  | In gebouw | Nee | Steiger 25, stramien 12 | Zelfstandige niveau regeling per pomp | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | js400 koudwater AISI 316.RVS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126516 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | A2425 | Steiger 24 en 25 | 7465 | K1 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 6 | 2011 | Nee |  | Nee | 6 | SIMER | W153115 | In gebouw | Nee | Steiger A24- op kop v.d steiger witte deksel Hydrofoor rumte | Lekwaterpompje hydrofoor | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 1-800-468-7867 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028610 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | C024 | Afvalwaterzuivering / A.W.Z.I | 106 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 1900 | Nee |  | Nee | 3 | KSB KRT | 14B11-PP 47.1 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | F100-200/34 XG | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028611 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | C024 | Afvalwaterzuivering / A.W.Z.I | 106 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 4 | 1900 | Nee |  | Nee | 4 | KSB KRT | 14B11-PP 47.2 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 80-200-32 XG | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028644 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R016 | Dwergmeeuw | 2770 | K1 | K015 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 1992 | Nee |  | Nee | 2 | Arveon | 14B27-PP 58 | In gebouw | Nee |  | Serienummer 92514 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028645 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R016 | Dwergmeeuw | 2770 | K1 | K015 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 |  | 14B27-PP 59 | In gebouw | Nee |  | Serienummer 9410 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | K2-4WS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128457 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R016 | Dwergmeeuw | 2770 | K1 | K016 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Arveon | 03274123 | In gebouw | Nee |  | DWA - Drainage | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | Emod TM80L | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028643 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 5147 | K1 | K16 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Nocchi | 14B27-PP56 | In gebouw | Nee |  | serienummer F9812 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DB 130/6 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091979 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 7952 | K1 | CK15 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2015 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 14B27-PP 55 | In gebouw | Nee |  | serienummer 4029553/108 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | TS50H111/11 - 3-400A | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028648 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R043 | Spotmeeuw | 2389 | 0 | 020 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | 1 | Wilo | 14B27-PP 64 | In gebouw | Nee |  | Serienummer tmw/8/b | Ja, vastgoedbeh. | 10 |  | Rioolpomp |  | geen type plaatje | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126596 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | V004 | Moormanbrug | 224 | K2 | K2.01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 023 | Grindex | 1520934 | In gebouw | Nee | In 2e kelderlaag oostzijde brugdek | Lekwater | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Minex N 8101.172 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126597 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | V004A | Moormanbrug | 207 | K2 | K2.01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | 003 | Lowara | 107560040XXXUAA | In gebouw | Nee | In 2e kelderlaag westzijde brugdek | Lekwater | Ja, vastgoedbeh. | 30 |  | Rioolpomp |  | DL 109/A | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028685 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 5258 | 0 | 010 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | KSB | 14B32-PP 50b | In gebouw | Nee | In kruipruimte achter deur | Serienummer n301se | Ja, vastgoedbeh. | 10 |  | Rioolpomp |  | Amadrainer N301se | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028686 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 5258 | 0 | 022 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Wilo | 14B32-PP 50c | In gebouw | Nee | In kruipruimte achter deur - server ruimte | Serienummer tmw 32/11 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | tmw 32/11 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028688 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 5258 | 0 | 044 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | KSB | 14B32-PP 50e | In gebouw | Nee | In kruipruimte achter de trap | serienr 12050-2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Amadrainer 250.1SE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028687 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 5258 | 0 | 056 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Nova 300 | 14B32-PP 50d | In gebouw | Nee | In kruipruimte achter deur 057- printer ruimte | Serienummer 300 | Ja, vastgoedbeh. | 13 |  | Rioolpomp |  | Dap | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028684 | 6 | Pomp in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W001 | Swaan | 5258 | 0 | 089 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | KSB | 14B32-PP 50a | In gebouw | Nee | In kruipruimte - 089A | Serienummer PA-L1858 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | Amadrainer 32-21se | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092018 | 6 | Pomp in gebouw | 14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | 004 | Loods F | 772 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Waker | 14B07-PP 501 | In gebouw | Nee | In garage onder smeerkuil | Serienummer 1251 | Ja, vastgoedbeh. | 13 |  | Rioolpomp |  | 04atexe267x | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028667 | 6 | Pomp in gebouw | 14B07 | COMPLEX BASSINGRACHT | 017 | Marinevervoersdienst | 6348 | 0 | 013A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | 1 | Gussago | 14B07-PP 506 | In gebouw | Nee | In kruipruimte | Serienummer b11/2kq-a | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | 2P200 W116-3 / Vlotter | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128270 | 6 | Pomp in gebouw | 14B36 | COMMANDEMENT DER ZEEMACHT | 001 | Kantoorgebouw | 2777 | 0 | 004A | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee |  | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  | Unilift KP150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091991 | 6 | Pomp in gebouw | 14B37 | KIM | 010 | Neptunus | 4676 | 0 | L0011 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 14B37-PP 105.1a | In gebouw | Nee |  | Serienummers 96010726/22 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AP 1240/08 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112219 | 6 | Pomp in gebouw | 14B37 | KIM | 010 | Neptunus | 4676 | 0 | L0011 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 1900 | Nee |  | Nee | 2 | Grundfos | 14B37-PP 105.1b | In gebouw | Nee |  | Serienummer 966010726/24 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AP 1240/08 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028690 | 6 | Pomp in gebouw | 14B37 | KIM | 035 | Zweedse | 2373 | 0 | S0007 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Wilo | 14B37-PP 104 | In gebouw | Nee | in cv ruimte onder in kruipruimte | Serienummer 121099899 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | TM 30-021931 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028663 | 6 | Pomp in gebouw | 14B44 | MARINESPORTPARK RUYGHWEG | 010 | Pompgebouw | 5 | 0 | 1 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 13 | Grundfos | 14B44-PP 502 | In gebouw | Nee | achter op sportterrein | Pomp vaste opstelling onder water. Drainagekanaal | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Grundfos / vortex waaier | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027898 | 6 | Pomp in gebouw | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | 1 | Hoofdgebouw | 2041 | K1 | 21 | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1993 | Nee |  | Nee | 1 | Flygt | 171-9330223 | In gebouw | Nee | In betonnen pompput | Rioolpompinstallatie | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3085SN | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027979 | 6 | Pomp in gebouw | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | 3A | Dienstgebouw Betonnen Onderkomen | 1099 | K1 | 002 | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 1973 | Nee |  | Nee |  | KSB | t.b.v. koeltoren | In gebouw | Nee | Betonnen pompput | Circulatiepomp 1 (vuilwater) | Ja, vastgoedbeh. | 15 |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027980 | 6 | Pomp in gebouw | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | 3A | Dienstgebouw Betonnen Onderkomen | 1099 | K1 | 002 | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1973 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | t.b.v. technische ruimte | In gebouw | Nee | Betonnen pompput | Circulatiepomp 2 | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Rioolpomp |  | KP-150A1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027943 | 6 | Pomp in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 1 | Herstelwerkplaats / Kantoor / Eetzaal | 29506 | 0 | 091E | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | 1 | Best Flojet | 03222450 | In gebouw | Nee | Pompput centrale reiniging | Rioolpompinstallatie | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 04300-242 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027938 | 6 | Pomp in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 21 | Pompgebouw Riolering | 104 | K1 | K01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Ja | 001 | Flygt | 0330637 | In gebouw | Nee | Betonnen pompput | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027939 | 6 | Pomp in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 21 | Pompgebouw Riolering | 104 | K1 | K01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 3 | 2003 | Nee |  | Nee | 003 | Flygt | 0330638 | In gebouw | Nee | Betonnen pompput | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027942 | 6 | Pomp in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 21 | Pompgebouw Riolering | 104 | K1 | K01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 2 | 1900 | Nee |  | Nee | 002 | Tsurumi | 516655 | In gebouw | Nee | Pompput luchtbehandlingsruimte | Rioolpompinstallatie 3 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 8CE2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105458 | 6 | Pomp in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 090 | Kantoorgebouw As Samawah | 7155 | K1 | K7 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 2008 | Nee |  | Ja | 001 | Pumpex | 0051968 | In gebouw | Nee | In passavant pompput | Vuilwaterpomp | Ja, vastgoedbeh. | 35 |  | Rioolpomp |  | KV 54 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900097175 | 6 | Pomp in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 1 | Kantoor / Portier | 1844 | K1 | K09 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | P314250042A | In gebouw | Nee | Naast LBK | t.b.v. lekwater | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Rioolpomp |  | Unilift cc5-a1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900097176 | 6 | Pomp in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 1 | Kantoor / Portier | 1844 | K1 | K12 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 96280966 | In gebouw | Nee | Naast CV-Ketels | t.b.v. lekwater | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Rioolpomp |  | Unilift cc5-a1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900098826 | 6 | Pomp in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32 | Verpleeg / Medisch Centrum | 2103 | 0 | 050 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | 1 | n.t.b. |  | In gebouw | Nee | Naast CV-Ketels | Putpompinstallatie | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | nb | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900098793 | 6 | Pomp in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32A | Verpleeg- / Medisch Centrum | 2322 | K1 | K01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | 1 | Duijvelaar | 35/2014/1134577/04 | In gebouw | Nee | Bij therapiebad | t.b.v. wegpompen vuilwater zwembad | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Rioolpomp |  | DVV 32M WS | Vlotterbal | Ondergrondse infra