## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in terrein
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
7 | Pomp in terrein | 121

## 7
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900092020 | 7 | Pomp in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1998 | Nee |  | Nee | PP3 | Flygt | 09B50-PP 402 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 049 | serienummer 9840173 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3102-180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092021 | 7 | Pomp in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2000 | Nee |  | Nee | PP2a | Flygt | 09B50-PP 403 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 049 | serienummer 20049 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3102.170 HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092022 | 7 | Pomp in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2000 | Nee |  | Nee | PP2b | Flygt | 09B50-PP 404 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 049 | 020048/ waaier 261 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3102.170 HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128233 | 7 | Pomp in terrein | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP1 |  |  | bij gemaal | Nee | Nabij gebouw 37 | T.b.v. OWS | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091973 | 7 | Pomp in terrein | 09D04 | FORT HARSSENS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2013 | Nee |  | Nee | 107-31 | Flygt | 14B03-PP 31 | Nabij gemaal | Nee | tegen over steiger 2/3 | 1361141/ waaier 210 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028589 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | PP23 | ABS | 14B03-PP 12 | Nabij gemaal | Nee | B003 steiger 22/23 | 2788493 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028590 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP39 | ABS | 14B03-PP 15 | Nabij gemaal | Nee | Steiger 24 fietsenstalling | 0253106 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S26-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028591 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | PP36 | ABS | 14B03-PP16 | Nabij gemaal | Nee | nabij steiger A2021 | serienummer 222877 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S26-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028592 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | 007 | ABS | 14B03-PP20 | Nabij gemaal | Nee | Tussen steiger A1213 | serienummer 257879 | Ja, vastgoedbeh. | 10 |  | Rioolpomp |  | Piranha S17-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028608 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Ja | PP31 | Flygt | C-PP45 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw C003 | Serienummer 737431 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP3068.170HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028635 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP07 | ABS | F-PP 7 | Nabij gemaal | Nee | object F, nabij gebouw G001 | Serienummer 249359 | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | Piranha S21-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028638 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2015 | Nee |  | Nee | PP18 | ABS | J-PP 18 | Nabij gemaal | Nee | Ten westen van gebouw P001 langs fietspad | 0362212 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S26-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028640 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | PP19 | ABS | Q-PP 19 | Nabij gemaal | Nee | Zuidwest van steiger A1415 | 0021639 | Ja, vastgoedbeh. | 19 |  | Rioolpomp |  | Piranha 30-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028641 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | PP05 | ABS | R-PP 13 | Nabij gemaal | Nee | Ten zuiden van gebouw D470 | 5105830/0292568 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S25/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028642 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | PP15 | ABS | R-PP 14 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw R044 rechts in bosjes | serienummer 261752 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha S26/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028668 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | PP25 | ABS | D-PP 3 | Nabij gemaal | Nee | Bij portier hek bij gebouw D001 | serienummer 21640 | Ja, vastgoedbeh. | 19 |  | Rioolpomp |  | Piranha M30-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028669 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1990 | Nee |  | Nee | PP04a | KSB | D-PP 4.1a | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw D170 | serienummer P1 29123412 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 100-250/74 UG | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028670 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1990 | Nee |  | Nee | PP41a | KSB | D-PP 4.2 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw D170 | serienummer 514306 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 150-315/46 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028671 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1990 | Nee |  | Nee | PP41b | KSB | D-PP 4.3 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw D170 | serienummer 39100109 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 65 200/14 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028672 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP08 | ABS | G-PP 8 | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw G007 rn G016 | serienummer 0114775 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Piranha S 26-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028676 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1986 | Nee |  | Nee | PP34a | Landustrie | H-PP 22 | Nabij gemaal | Nee | nabij bunker H025 munitie terrein buiten hek onder windmolen | serienummer 8601096 | Ja, vastgoedbeh. | 57 |  | Gemaal |  | 160l/6 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028678 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP11 | ABS | A-PP 11 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw K010 | 0510701782 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Piranha 30-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028680 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | PP17 | Flygt | Y-PP 17 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw Y050 | serienummer 0050325 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028682 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP54 | Grundfos | 14B45-PP 54 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw Z060 | serienr 329L5137693 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | WL 4000/6 , Rotor 4APCC804 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091970 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP26 | ABS | 14B03-PP 2 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw N003 | serienummer 051058337 / 987109 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Piranha 526/2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091972 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP02 | ABS | 14B03-PP 26 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N001 | srienummer 510701/1947 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Piranha 30-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091977 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP22 | Landustrie | G-PP 21 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw G040 | buiten poort langs fietspad | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | 3DSP 32-15 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091978 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | PP09 | ABS | H-PP 9 | Nabij gemaal | Nee | Nabij bunker G031 | serienummer 223044 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | Piranha 26/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112118 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | PP42 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Bereneiland tussen gebouw 021A en 022A | Serienummer 611020 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | 3057,181HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112222 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1990 | Nee |  | Nee | PP04b | KSB | D-PP 4.1b | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw D170 | Serienummer P2 5149412 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 100-250/74 UG | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112223 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1990 | Nee |  | Nee | PP04c | KSB | D-PP 4.1c | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw D170 | Serienummer P3 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 100-250/74 UG | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112226 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1986 | Nee |  | Nee | PP34b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | nabij bunker H025 munitie terrein buiten hek onder windmolen |  | Ja, vastgoedbeh. | 57 |  | Gemaal |  | 160l/6 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118545 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2015 | Nee |  | Ja | PP01a | Flygt | PP 1.1a | Nabij gemaal | Nee | Tegenover gebouw Drachten/ Bereneiland | 1510439/ waaier 488 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.160 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118546 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2015 | Nee |  | Ja | PP01b | Flygt | PP 1.1b | Nabij gemaal | Nee | Tegenover gebouw Drachten Bereneiland | 1510439/ waaier 488 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.160 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128234 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP06 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Ten oosten van gebouw T01 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128235 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP13 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 35m noordoost van gebouw R045 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128236 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP16 |  |  | Nabij gemaal | Nee |  | Ten westen van gebouw L026 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128237 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP21 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw L015A en L042 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128238 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP27a |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N018 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128239 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP27b |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N018 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128240 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP29 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N021 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128241 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP32a |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw Y50 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128242 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP32b |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw Y50 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128243 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP38 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw U003 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128447 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP06. | Sulzer | 0510701 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw T001 |  | Ja, vastgoedbeh. | 3000 |  | Nader te bepalen |  | ABS Piranha 30-2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128448 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP11. | Sulzer | 0408133 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw K010 |  | Ja, vastgoedbeh. | 3 |  | Nader te bepalen |  | ABS Piranha S26/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128449 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP16. | Flygt | 0350685 | Nabij gemaal | Nee | 45 m ten oosten van gebouw L026 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3.068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128450 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP21. |  |  | Nabij gemaal | Nee | 60 m zuidoost van gebouw L001 ,aanlegsteiger | Dompelpomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128451 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP27a. | Svedala Robot | 0006369 | Nabij gemaal | Nee |  | Nabij gebouw N018 | Ja, vastgoedbeh. | 7500 |  | Nader te bepalen |  | RT4040 DO-V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128452 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP27b. | Svedala Robot | 0006370 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N018 | DWA pomp | Ja, vastgoedbeh. | 7500 |  | Nader te bepalen |  | RT4040 DO-V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128453 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP29. | Svedala Robot |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw N021 | Drainage pomp | Ja, vastgoedbeh. | 2200 |  | Nader te bepalen |  | RM2120.BD-V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128454 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP32a. |  |  | Nabij gemaal | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128455 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP32b. |  |  | Nabij gemaal | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128456 | 7 | Pomp in terrein | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP38. |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw U003 | Sulzer ABS pomp | Ja, vastgoedbeh. | 2600 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028651 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | PP3 | Flygt | 14B33-PP201 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 077 | 1421360 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028652 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP6 | Flygt | 14B33-PP204 | Nabij gemaal | Nee | 60m ten westen van gebouw 047A, noordzijde vijver | serienummer 756261 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3067,181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028653 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | PP5 | Flygt | 14B33-PP202 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 074 | serienummer 880168 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3057,181HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028655 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | PP8b | Flygt | 14B33-PP25 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 003 | 1440645 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028656 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP2 | Robot | 14B33-PP30 | Nabij gemaal | Nee | westzijde gebouw 043 | Serienummer 302475 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | RW 2130-D-H | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028657 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP7 | ABS | 14B33-PP34 | Nabij gemaal | Nee | Ten zuiden van gebouw 061 | grond-hemelwater | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | geen type plaatje | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900116808 | 7 | Pomp in terrein | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | PP8a | Flygt | 14B33-PP25 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 003 | Serienummer 1411064 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028689 | 7 | Pomp in terrein | 14B37 | KIM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | PP3 | ABS | 14B37-PP103 | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw 030 en 035 | Serienummer 284675 | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | S26/2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112122 | 7 | Pomp in terrein | 14B37 | KIM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | PP2 | Grundfos |  | Nabij gemaal | Nee | Achter hoofdgebouw op plein, besturing in bunker beneden |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128244 | 7 | Pomp in terrein | 14B37 | KIM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP8 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 010 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128272 | 7 | Pomp in terrein | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | PP10 | Flygt | 3045.181 | Nabij gemaal | Nee | Ten noorden van gebouw 005 |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | DWA | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028691 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Ja | PP5 | ABS | 14B46-PP 23.1 | Nabij gemaal | Nee | ingang | serienummer 5105146 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Piranha 30-2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028692 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | PP4 | Flygt | 14B46-PP 23.2 | Nabij gemaal | Nee | Ingang in stoep | 1220084 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3.102.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028693 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | PP3 | Flygt | 14B46-PP305 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 114, voor ingang restaurant | 1270058/ waaier 262 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3057.HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091993 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | PP7 | Dutchi | 14B46-PP302a | Nabij gemaal | Nee | Rechts op terrein | 1632621004 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | Dm1132mx6 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112229 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | PP6 | Dutchi | 14B46-PP302b | Nabij gemaal | Nee | Rechts op terrein | 1632621003 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | Dm 1132mx6 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118543 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | PP1 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | ingang in rijbaan | 0530171 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 3127.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128245 | 7 | Pomp in terrein | 14B46 | MVK DE KOOY | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP2 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 063 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028580 | 7 | Pomp in terrein | 19A03 | MC BERGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | PP3 | VOPO | 19A03-PP 606A | Nabij gemaal | Nee | nabij hoofdingang | VOPO MG-219-070 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MG-219-070 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028581 | 7 | Pomp in terrein | 19A03 | MC BERGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1991 | Nee |  | Nee | PP2 | Flygt CP 3085.181 HT | 19A03-PP 607 | Nabij gemaal | Nee |  | 9120091 / waaier 432 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3085.181 HT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900028583 | 7 | Pomp in terrein | 19A03 | MC BERGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | PP1 | Flygt | 19A07-PP609 | Nabij gemaal | Nee | HWA gemaal | Serienummer 1080212 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900117088 | 7 | Pomp in terrein | 19A03 | MC BERGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | PP3a | VOPO | 19A03-PP 606B | Nabij gemaal | Nee | nabij hoofdingang | VOPO MG-219-070 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MG-219-070 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128246 | 7 | Pomp in terrein | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 003 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128247 | 7 | Pomp in terrein | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-2 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 003 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083638 | 7 | Pomp in terrein | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1992 | Nee |  | Nee | PP1a | Arveon/Emod | 3246394 | Nabij gemaal | Nee | Achter gebouw 30 in kelder bij grasveld | 1,5kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | TMGOL/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083639 | 7 | Pomp in terrein | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1992 | Nee |  | Nee | PP1b | Arveon/Emod | 03194123 | Nabij gemaal | Nee | Achter gebouw 30 in kelder bij grasveld | 1,5kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | TMGOL/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128205 | 7 | Pomp in terrein | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP1c |  |  | Nabij gemaal | Nee | Achter gebouw 30 in kelder bij grasveld |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105379 | 7 | Pomp in terrein | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P2 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij ingang complex |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3085 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128248 | 7 | Pomp in terrein | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Ten noordoosten van gebouw B |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027975 | 7 | Pomp in terrein | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | [5 empty] | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | P3 | Duyvelaar | 46/2001 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw 2 | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | DRS 518/25 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027976 | 7 | Pomp in terrein | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | [5 empty] | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | P1 | Duyvelaar | 2221 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw 8 | Rioolpompinstallatie 3 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | DRS 522/2 S - KCO1841F-280 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027977 | 7 | Pomp in terrein | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | [5 empty] | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | P1a | Duyvelaar | 2222 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw 8 | Rioolpompinstallatie 4 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | DRS 522/2 S - KCO1841F-280 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027978 | 7 | Pomp in terrein | 32A03 | LANDGOED DE ZWALUWENBERG | [5 empty] | BS | BS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | P2 | Duyvelaar | nb | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw 6 | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | DRS 518/2s | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027901 | 7 | Pomp in terrein | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Pompput naast zendmast | Rioolpompinstallatie | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027902 | 7 | Pomp in terrein | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | P1 | ABS | 41872 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw D35 | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. | 56 |  | Rioolpomp |  | AS -162/CB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027903 | 7 | Pomp in terrein | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | P1a | ABS | 41874 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw D35 | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. | 56 |  | Gemaal |  | AS -162/CB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027904 | 7 | Pomp in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P2a | ABS | 411145 | Nabij gemaal | Nee | 120m noordelijk van gebouw 1 | Rioolpompinstallatie 3 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AF 15-4/CB 34 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027905 | 7 | Pomp in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P2b | ABS | 411146 | Nabij gemaal | Nee | 120m noordelijk van gebouw 1 | Rioolpompinstallatie 4 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AF 15-4/CB 34 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900113086 | 7 | Pomp in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | P1 | Flygt | 630210 | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw V34 en V36 | Rioolpompinstallatie 7 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DP-3045 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900113087 | 7 | Pomp in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | P6 |  | 56075 | Nabij gemaal | Nee | ten oosten van gebouw V31G onder bij trap | Rioolpompinstallatie 8 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128191 | 7 | Pomp in terrein | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P4 |  | 0051081 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 42 | WT 250 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027922 | 7 | Pomp in terrein | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1988 | Nee |  | Nee | P1b | Flygt | 181-8821201 | Nabij gemaal | Nee | 45m ten oosten van gebouw 9 | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027923 | 7 | Pomp in terrein | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1988 | Nee |  | Nee | P1a | Flygt | 181-8821202 | Nabij gemaal | Nee | 45m ten oosten van gebouw 9 | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027909 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1987 | Nee |  | Nee | P07 | Flygt | 8751223 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw A27 | Rioolpompinstallatie 08 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | CP3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027910 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | P01b | Flygt | 0380047 | Nabij gemaal | Nee | Pompput tussen gebouw A63 en A101 | Rioolpompinstallatie 14 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP-3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027911 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | P01a | Flygt | 0380046 | Nabij gemaal | Nee | Pompput tussen gebouw A63 en A101 | Rioolpompinstallatie 13 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP-3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027913 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1991 | Nee |  | Nee | P03b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw A44A | Rioolpompinstallatie 10 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027917 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1986 | Nee |  | Nee | P02 | Flygt | 8681499 | Nabij gemaal | Nee | Pompput achter gebouw A101 | Rioolpompinstallatie 16 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027937 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1988 | Nee |  | Nee | P04 | Flygt | 8860573 | Nabij gemaal | Nee | Pompput nabij gebouw A115 | Rioolpompinstallatie 17 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3102.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900117248 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | P09a | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | In pompput rechts naast ingang gebouw A165 |  | Ja, vastgoedbeh. | 4 |  | Gemaal |  | NP3085.160MT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128188 | 7 | Pomp in terrein | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P09b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij hoofdpoort BSB |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Nader te bepalen |  | 3085.160 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900117942 | 7 | Pomp in terrein | 32C36 | MUSEUMKWARTIER | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P4a | Flygt | 181-8870538 | Nabij gemaal | Nee | 630m ten noordwesten van gebouw 298 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | CP3085 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900117943 | 7 | Pomp in terrein | 32C36 | MUSEUMKWARTIER | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P4b | Flygt | 181.8870538 | Nabij gemaal | Nee | 630m ten noordwesten van gebouw 298 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | CP3085 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105383 | 7 | Pomp in terrein | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P3 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Bij gebouw A8 | waaier 212 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP 3088.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128189 | 7 | Pomp in terrein | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw L33 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128190 | 7 | Pomp in terrein | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P2 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw L24 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027940 | 7 | Pomp in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1992 | Nee |  | Nee | P2 | EMU | T122-4/11 | Nabij gemaal | Nee | Pompput bij diepwaterbassin | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | FA 08.41.144 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027941 | 7 | Pomp in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1997 | Nee |  | Nee | P4 | Duijvelaar | 61650682 | Nabij gemaal | Nee | Pompput bij testhelling | Rioolpompinstallatie | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV 68-2 110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027944 | 7 | Pomp in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1992 | Nee |  | Nee | P3 | EMU | 220445 | Nabij gemaal | Nee | Pompput bij diepwaterbassin | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | FA-08.41-144 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128249 | 7 | Pomp in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 38 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128250 | 7 | Pomp in terrein | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P37 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 1 pomput OWS |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027928 | 7 | Pomp in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 1997 | Nee |  | Nee | P02 | Tsurumi | B546336 | Nabij gemaal | Nee | Pompput achter gebouw AC7 | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | RW 15 BE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105371 | 7 | Pomp in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | P01a | Duyvelaar | B546336 | Nabij gemaal | Nee | Pompput achter gebouw AC7 | Rioolpompinstallatie 1 (met 2 pompen) | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV1218-4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900121642 | 7 | Pomp in terrein | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | P01b | Duyvelaar | B546336 | Nabij gemaal | Nee | Pompput achter gebouw AC7 | Rioolpompinstallatie 1 (met 2 pompen) | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV1218-4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027949 | 7 | Pomp in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 1995 | Nee |  | Nee | P01a | Flygt | 9511379 | Nabij gemaal | Nee | 16m ten noordwesten van gebouw 092 RWA | Rioolpompinstallatie 1 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900027950 | 7 | Pomp in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 1995 | Nee |  | Nee | P02a | Flygt | 9520512 | Nabij gemaal | Nee | 21m ten noordwesten van gebouw 092 DWA | Rioolpompinstallatie 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105380 | 7 | Pomp in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | P01b | Flygt | 9520511 | Nabij gemaal | Nee | 16m ten noordwesten van gebouw 092 RWA | Rioolpompinstallatie 3 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105381 | 7 | Pomp in terrein | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | Ja | 1 | 1995 | Nee |  | Nee | P02b | Flygt | 9520610 | Nabij gemaal | Nee | 21m ten noordwesten van gebouw 092 DWA | Rioolpompinstallatie 4 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP-3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105382 | 7 | Pomp in terrein | 38E03 | MC LOPIK | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | P1 | Flygt | 0470031 | Nabij gemaal | Nee | Voorkant gebouw W | Waaier 212 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | MP 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083676 | 7 | Pomp in terrein | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | P2a | Robot pompen | 0909339 | Nabij gemaal | Nee | terreinafwatering 130-001 | 2,2 kWh | Ja, vastgoedbeh. | 62 |  | Gemaal |  | 2130 DD HE005xt | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083677 | 7 | Pomp in terrein | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | P2b | Robot pompen | 0909338 | Nabij gemaal | Nee | terreinafwatering 130-002 | 2,2 kWh | Ja, vastgoedbeh. | 62 |  | Gemaal |  | 2130 DD HE005xt | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128211 | 7 | Pomp in terrein | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw B5561 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128252 | 7 | Pomp in terrein | 39B01 | MRC AARDENBURG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P4 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 52 drainage zwembad |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128253 | 7 | Pomp in terrein | 39B01 | MRC AARDENBURG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P5 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 52 DWA |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128254 | 7 | Pomp in terrein | 39E03 | BEGRAAFPLAATS DE GREBBEBERG | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 03 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra