## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Dienstkring | RVB-O
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45

## 54
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type
900098815 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 189 | Voertuigen Spuitplaats | 686 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Nee |  | 2,55 | 001 | Waterkracht | 092-038 |  | t.b.v. koudwater |  | 092-038 | Hydrojet-L 60-153
900098817 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 189 | Voertuigen Spuitplaats | 686 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2009 | Nee |  | 1,75 | 002 | Waterkracht | 092-041 |  | t.b.v. warmwater |  | 092-041 | Hydrojet-L 60-153
900098816 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 189 | Voertuigen Spuitplaats | 686 | 0 | 3 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Nee |  | 3,89 | 1 | Nering Bogel | 127391/051 |  |  |  | SV 05F22T/A | Hydrovar Nebo HF 11/3
900068210 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 35 | Legering OFF / OO & KEK | 11143 | 1 | 170 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Grundfos |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | MG80A
900078421 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 52 | Pompgebouw | 125 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | 33,00 | 1 | Duijvelaar |  |  | 3x11 |  | 96/40 | DPL45-40
900068216 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 30 | Pompgebouw Reinwaterkelder | 124 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2003 | Nee |  | 5,00 | 1 | Duijvelaar Pompen | 20030088 | 3 pompen | 3 kW |  | 19023 | DPVF 18-30
900068246 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 86 | Watervoorraadkelder | 13 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | 7,50 | 1 | Duijvelaar | 400115399 |  |  |  | 012510001 | HU3PPV2-130
900078533 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 86 | Watervoorraadkelder | 13 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 |  | Nee |  |  | 2 | Duijvelaar |  |  |  |  | 86/18 | DPL32-40
900078534 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 86 | Watervoorraadkelder | 13 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 3 |  | Nee |  |  | 3 | Duijvelaar |  |  |  |  | 96/18 | DPL32-40
900078535 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 86 | Watervoorraadkelder | 13 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 4 | 2005 | Nee |  |  | 4 | Kaeser | 12745.0 |  |  |  | 1003 | K310-G
900104757 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 210 | Installatiegebouw Spuitplaats | 36 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  | 1 | Hydrojet |  |  | t.b.v. warmwater |  | 082010
900104758 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 210 | Installatiegebouw Spuitplaats | 36 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2008 | Nee |  |  | 2 | Hydrojet |  |  | t.b.v. koudwater |  | 082011
900105524 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 58 | Gezondheidscentrum | 2611 | K1 | 0.10 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  | Nee |  |  | 001 | Sihi Maters |  |  |  |  | ZN135721 | ZRMA 2403
900104690 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 6 | Reinwaterkelder | 25 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1995 | Nee |  | 3,30 | 001 | Duijvelaar |  |  |  |  | 95/45 | DPL 45-40
900100448 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 129 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 154 | K1 | K101 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Ja |  |  | 001 | Johnson |  |  |  |  | 06-1307361A | MCN20AX1.4-8
900100449 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 129 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 154 | K1 | K101 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2009 | Ja |  |  | 002 | Johnson |  |  |  |  | 10-215669 | MCN20AX1.4-8
900100450 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 129 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 154 | K1 | K101 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 3 | 2009 | Ja |  |  | 003 | Johnson |  |  |  |  | 01/11718201 | MCN20AX2-6
900100633 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 310 | Energiegebouw | 85 | 0 | 3 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Nee |  |  | 001 | Flamco |  |  | 8 bar |  | 10900741102 | ENA7
900093072 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 2479 | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 1 |  | Nee |  |  | 001 | Grundfos |  |  |  |  | 19549HE | GD1VJQ4
900076829 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 117 | Pompgebouw | 16 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1999 | Nee |  |  | 001 | Johnson |  |  | t.b.v. wasplaats |  | 99/822223101 | MCVS14BX4-5
900076830 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 117 | Pompgebouw | 16 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 1999 | Nee |  |  | 002 | Johnson |  |  | t.b.v. wasplaats |  | 99/822223102 | MCVS14BX4-5
900079062 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 61 | Pompgebouw | 165 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2008 | Nee |  | 11,00 | 001 | Wilo |  |  |  |  | 4065547/0810/21489 | MVIE3203-11-3/25/E/3-2
900098351 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 61 | Pompgebouw | 165 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2008 | Nee |  | 11,00 | 002 | Wilo |  |  |  |  | 4065547/0810/21489 | MVIE3203-11-3/25/E/3-2
900098352 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 61 | Pompgebouw | 165 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 3 | 2008 | Nee |  | 11,00 | 003 | Wilo |  |  |  |  | 4065547/0810/21489 | MVIE3203-11-3/25/E/3-2
900084211 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | 43 | Pompgebouw | 14 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1994 | Nee |  | 4,40 | 1 | Grundfos | 11493 |  |  |  | 4227RJS | GDIT-2XCR4-60
900083708 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | 97 | Waterzuiveringsinstallatie | 19 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1996 | Ja |  |  | 001 | Duijvelaar |  |  |  |  | 9601299005 | HU2AGC3007
900068241 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 143 | Hydrofoorgebouw | 43 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1996 | Nee |  |  | 001 | Grundfos | NB |  | Hydrofoor (Beregening) |  | 12684S | SR30/50
900096341 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | 328 | Baangebouw Kilo | 648 | 0 | 8 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Ja |  | 1,11 | 1 | Wilo | NB | nabij gebouw 332 | t.b.v. grondwaterontrekkingssysteem |  | NB | TWU 4-0410
900123950 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | 350 | Manschappenverblijf AT 4 | 47 | 0 | 6 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2011 | Nee | Nee |  | 1 |  |  |  | t.b.v. GWOS, incl. kunststof drukvat van 60 liter | Ja, vastgoedbeh.
900068222 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 5601 | K2 | 051 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 | 1985 | Nee | Nee | 6,60 | 001 | Grundfos | 13024767 |  | Expansie Reservoir bevat 3 pompen | Ja, vastgoedbeh. | 13786-2115 | GDI/3XCR4/20
900121294 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 32 | KEK-gebouw | 4480 | K1 | 01 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 | 2016 | Ja | Nee | 2,80 |  | Duijvelaar pompen | HU 2 DPVE 10/3 B |  |  | Ja, vastgoedbeh. | HU22A301E11Q | Hydro unit
900119059 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 55 | Multifunctioneel Gebouw | 13678 | 0 | A15 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 | 2013 | Ja | Nee |  | 1 | Grundfos |  |  | drukverhoging tbv brandslanghaspels | Ja, vastgoedbeh. | 0000000020 | Fire-compact GBID CR 3-3-1
900068217 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 4249 | K1 | 017 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 |  | Nee | Nee | 6,60 | 001 | Grundfos | 12185 1793 |  | 3 x grundfos pomp | Ja, vastgoedbeh. | NB | GDI/2XCR4-20 Maxi Compact
900095395 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 132 | Pompgebouw | 197 | K1 | 3 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1999 | Ja |  |  | 1 | Duijvelaar | 6023 |  |  |  | NB | HUV3 DPL45-40
900095666 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 178 | Hydrofoorgebouw | 16 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  | Ja |  |  | 1 | Johnson |  |  |  |  | 08-1735681B | MCV14BX2-5
900095996 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | 04 | Pompgebouw | 28 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2008 | Ja |  |  | 1 | Hollander Techniek | NB |  |  |  | NB | NB
900079826 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 35 | Pompgebouw | 26 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2009 | Nee |  | 1,00 | 001 | Duijvelaar | 7816 |  | 3 pompen |  |  | DPVF45-20
900096762 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 527 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  | Nee |  |  | 1 | Wilo |  |  | 16 bar |  | 4024691/0506/32543 | MV/402-1/16E/3-400-50-2/B
900096763 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 527 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 |  | Nee |  |  | 2 | Wilo |  |  | 16 bar |  | 4024691/0506/32543 | MV/402-1/16E/3-400-50-2/B
900001217 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 40B12 | MC DUIVELSBERG | WA1 | Wasplaatsgebouw | 14 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2006 | Nee |  |  | 001 | Wilo | A/50082791-1 |  |  |  | 2522784/0512.5 | CO-MVI 804/ER-WMS-EB
900068207 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 14 | Pompgebouw Wasplaats | 11 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | 1998 | Nee |  | 2,20 | 001 | Grundfos | 13782 JC |  | Leidingwater, Watermeter |  | NB | GDI/1XCR4-80/7
900068204 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 36 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 104 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | 1991 | Nee |  | 2900,00 | 001 | Grundfos | 2019 |  |  |  | A8848 | CR 16-40
900104027 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 36 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 104 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 2 | 1991 | Nee |  | 2900,00 | 002 | Grundfos | 2019 |  |  |  | A8848 | CR 16-40
900104028 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 36 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 104 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 3 | 1991 | Nee |  | 2900,00 | 003 | Grundfos | 2019 |  |  |  | A8848 | CR 16-40
900101963 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 34G04 | ANTENNEPARK EIBERGEN | 6 | Controlegebouw | 242 | 0 | 1 | BS | BS | RVB-N | 1 | 1 | 2009 | Nee |  |  | 001 | Duijvelaar |  |  | Kunststof voorraadtank |  | 01712M220 | HUI DPVE2-20