## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein
Dienstkring | RVB-O
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 60

## 61
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Afvoerwijze grondwater | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Diepte onttrekking | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pomp aanwezig | Serienummer | Soort grondw systeem terrein | Type | Verbruiksmeter aanwezig
900104701 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour vuilwaterriolering |  | Nee |  |  | GR001 |  |  | nabij gebouw 120, nabij achterpoort links |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Waswater |  | Nee
900107455 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 26H25 | OT ERMELOSE HEIDE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 88,30 |  | GW001 | Melotte |  | nabij de achterpoort 26H23, gebouw 121 | BP10 (Put 1), vermogen 22,2 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900095802 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 91,30 | 15 | GW002 | Grundfos |  | nabij gebouw 178 | BP2 (Put 2), vermogen 10 kW, SUN08u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP-95-2-A | Nee
900095803 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 93,50 | 15 | GW001 | Grundfos |  | nabij gebouw 116 | BP1 (Put 1), vermogen 14 kW, 93.5-94.7 m3/h, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP-95-2-A | Nee
900095804 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 94,50 |  | GW008 | Grundfos |  | nabij gebouw 177 | BP8 (Put 3), vermogen 13 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900095805 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 121,60 | 32 | GW009 | Grundfos |  | nabij gebouw 8, aan de weg | BP9 (Put 4), vermogen 22 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP95-5 | Nee
900095806 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW010 |  |  | nabij gebouw 11 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Beregening |  | Nee
900094899 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 74,50 | 15 | GW001 | Grundfos | NB | nabij gebouw 104 | BP1 (Put 1), vermogen 14 kW, vulpunt brandweer | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SP95-3 | Nee
900094900 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 97,30 | 15 | GW002 | Grundfos | NB | nabij gebouw 9 | BP2 (Put 2), vermogen 14 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SP95-3 | Nee
900094901 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 92,10 | 15 | GW003 | Grundfos | NB | nabij gebouw 46 | BP3 (Put 3), vermogen 10 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SP95-2 | Nee
900094902 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 103,70 | 15 | GW004 | Grundfos | NB | nabij gebouw 200 | BP4 (Put 4), vermogen 14 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SP95-2 | Nee
900102832 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2011 | Nee | 10,00 |  | GW005 | Grundfos | NB | nabij gebouw 210 | t.b.v. wasplaats | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Waswater | MS402 | Nee
900109624 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 0,01 |  | GW006 | Asea | NB |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Beregening | MT90L24F115-2 | Ja
900102523 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW001 | NB | NB | nabij gebouw 269 (Waarnemingsbunker) | t.b.v. spoelen toiletten, verbruiksmeter in put | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Waswater | NB | Ja
900095817 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 93,90 | 32 | GW005 | Grundfos |  | nabij gebouw 260 | BP5 (Put 4), vermogen 13 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP95-3 | Nee
900095818 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 111,30 | 40 | GW006 | Grundfos |  | nabij gebouw 321 | BP6 (Put 5), vermogen 18,5 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP95-4 | Nee
900095819 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 115,10 | 65 | GW007 | Grundfos |  | nabij gebouw 230 | BP7 (Put 3), vermogen 22 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP95-5 | Nee
900095820 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 78,00 | 65 | GW004 | Grundfos |  | nabij gebouw 165 | BP4 (Put 2), vermogen 22 kW, MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP95-5 | Nee
900095821 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW011 |  |  | nabij gebouw 301 | t.b.v. vulpunt brandweer, pompen in gebouw 129 | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900095825 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 68,30 | 70 | GW003 | Grundfos |  | nabij gebouw 251 | BP3 (Put 1), vermogen 22 kW, MON12u, geen peilbuis | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | SP60-10 | Nee
900095826 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 85,10 |  | GW010 |  |  | nabij gebouw 248 | BP10 (Put 10), MON12u | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater |  | Nee
900106353 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW012 |  |  | nabij gebouw 129 | In terrein | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900106354 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW013 |  |  | nabij gebouw 129 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900110596 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F01 | CONVOOI AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW001 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900109046 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 90,00 | 79 | GW001 | Melotte |  | nabij gebouw 290 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Bluswater | 2BF319ZZ FTDG15 | Nee
900109047 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2003 | Nee |  | 36 | GW002 | Grundfos |  | nabij gebouw 331 | t.b.v. hondentrainingsveld | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Beregening | SP14A-13 | Ja
900120212 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | Zuidwest van gebouw 204 |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900095598 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 87,70 | 25 | GW001 | Grundfos | NB | nabij gebouw 190 | BP1 (Put 1), vermogen 13 kW, MON12u, geen peilbuis | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SP60-7 | Nee
900108915 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 |  |  |  | GW003 |  |  | nabij gebouw 66F en het hek |  |  |  |  | Beregening |  | Nee
900122001 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee |  |  | GW004 |  |  | Nabij gebouw 66F |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900122002 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee |  |  | GW005 |  |  | Nabij gebouw 66F |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Beregening |  | Nee
900129296 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 85,00 |  | GW002 |  |  | tussen gebouw 66F en 51, nabij het hek | t.b.v. voeding reinw. kldr (rw), onbeh ongez. mengsel v nuts | Ja, vastgoedbeh. | Ja |  | Drinkwater |  | Ja
900093693 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 4,00 | 15 | GW002 | Grundfos | NB | nabij gebouw 330A en blusvijver 2 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900093694 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 90,00 | 20 | GW003 | Melotte | NB | nabij gebouw 238 en blusvijver 3 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | 2BF319-FTDG15 | Nee
900093695 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 4,00 | 15 | GW004 | Grundfos | NB | nabij gebouw 240 en blusvijver 4 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900093696 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 4,00 | 15 | GW010 | Grundfos | NB | nabij gebouw 260 en blusvijver 10 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900093697 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 4,00 | 15 | GW013 | Grundfos | NB | nabij gebouw 277 en blusvijver 13 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900093698 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 4,00 | 15 | GW017 | Grundfos | NB |  | nabij gebouw 295A en blusvijver 17 | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900093699 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 90,00 | 20 | GW019 | Melotte | NB | nabij gebouw 294 en blusvijver 19 | incl. 2 NK81 blusslangen en autom. vulinstal. | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | 2BF319-FTDG15 | Nee
900093700 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2010 | Nee | 4,00 | 15 | GW018 | Grundfos | NB | nabij gebouw 298C en blusvijver 18 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Bluswater | SQF 1.2-2 | Nee
900096342 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2009 | Nee | 1,11 |  | GW332 | Wilo | NB | nabij gebouw 332 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Drinkwater | TWU 4-0410 | Nee
900078428 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C01 | MLT DEELEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2008 | Nee | 90,00 | 35 | GW001 | Grundfos | 5708801081332 | nabij gebouw 8 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | 19001905 | Bluswater | SP 95-5 | Nee
900096105 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C01 | MLT DEELEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW002 | NB |  | nabij gebouw SP8 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Beregening | NB | Nee
900120213 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C01 | MLT DEELEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | Zuid van gebouw V-A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Beregening |  | Nee
900085819 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  |  | 45,00 |  | GW001 | Sumo | GE65.700 | nabij gebouw 802 | t.b.v. brandhydranten |  |  | WS18891 | Bluswater | 4.F12Z | Ja
900085830 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  |  | 45,00 |  | GW002 | Sumo | GE65.700 | nabij gebouw 802 | t.b.v. brandhydranten |  |  | WS18891 | Bluswater | 4.F122 | Ja
900096347 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee |  |  | GW001 | NB | NB | nabij gebouw 133 |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Drinkwater | NB | Nee
900095959 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem | 2000 | Nee | 31,00 |  | GW001 | Sumo Melotte | GE72421 | nabij gebouw 04 | in put voor gebouw 04, typeplaatje hangt in het gebouw | Ja, vastgoedbeh. | Ja | 16664 | Waswater | 13C8122 | Nee
900108900 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 40A06 | ORANJEKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  |  |  |  | GW001 |  |  | nabij gebouw 50C | t.b.v. sportveld |  |  |  | Beregening |  | Ja
900094026 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 55,00 |  | GW001 | CLA-VAL | NB | nabij gebouw 96 | Onttrekkingsbron | Ja, vastgoedbeh. | Ja | 2041024-20 | Koeling/verwarming | RS-758E-20H1/KxS7 | Ja
900094027 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Retour in bodem |  | Nee | 26,00 |  | GW002 | CLA-VAL | nabij gebouw 98 |  | Injectiebron | Ja, vastgoedbeh. | Ja | 2041024-21 | Koeling/verwarming | RS-758E-20H1/KxS7 | Ja
900096877 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour in bodem | 1997 | Nee |  |  | GW001 | Aquaco | NB | nabij gebouw 30B |  | Ja, vastgoedbeh. | Ja | NB | Beregening | Lawn-Mate LM-7A/12A | Nee
900119804 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW002 |  |  | noord van gebouw 28 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119806 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW003 |  |  | Oost van gebouw 28 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119807 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW004 |  |  | West van gebouw 21 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119808 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW005 |  |  | West van gebouw 20 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119809 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW006 |  |  | Noord van gebouw 3 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119810 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW007 |  |  | Noorsoost van gebouw 4 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119811 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW008 |  |  | Zuid van gebouw V | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee
900119812 | 61 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Retour hemelwaterriolering |  | Nee |  |  | GW009 |  |  | Zuid van gebouw 16 | ringleiding aan vijver / geen bron | Ja, vastgoedbeh. | Nee |  | Bluswater |  | Nee