## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in gebouw
Dienstkring | RVB-O
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
6 | Pomp in gebouw | 78

## 6
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900108761 | 6 | Pomp in gebouw | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 10 | Bureelgebouw / GHC | 2123 | K1 | 69 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Calpeda | 599106605 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10 |  | Rioolpomp |  | VAL30/1000E | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900079881 | 6 | Pomp in gebouw | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 121 | Magazijn / Bureel | 4219 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Stork | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900078422 | 6 | Pomp in gebouw | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 52 | Pompgebouw | 125 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 96010983 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 18 |  | Rioolpomp |  | Unilift AP35.40.08.A1V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900108005 | 6 | Pomp in gebouw | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 52A | Reinwaterkelder | 17 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Stork |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900080104 | 6 | Pomp in gebouw | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 531 | Autohobbyclub | 932 | K1 | 5A | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | LM63/2 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | LAFERT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900080467 | 6 | Pomp in gebouw | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 98 | Rioolpompgebouw | 54 | K1 | 4 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Ja | 1 | Hydrostal | 10578 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 32 |  | Rioolpomp |  | D03KS01DZMK | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900080468 | 6 | Pomp in gebouw | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 98 | Rioolpompgebouw | 54 | K1 | 4 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 2 |  | Nee |  | Ja | 2 | Hydrostal | 10579 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 32 |  | Rioolpomp |  | D03KS01DZMK | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900080469 | 6 | Pomp in gebouw | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 98 | Rioolpompgebouw | 54 | K1 | 4 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 3 |  | Nee |  | Ja | 3 | Hydrostal | 10580 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 32 |  | Rioolpomp |  | D03KS01DZMK | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128292 | 6 | Pomp in gebouw | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 98 | Rioolpompgebouw | 54 | K1 | 5 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee |  | Duijvelaar |  | In gebouw | Nee |  | Lenspomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105586 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 105 | Bureel / Magazijn / Stalling | 2780 | K1 | 29 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Lafert/Johnson | 57999 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | ST6352 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104767 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 22 | Bureelgebouw | 886 | 0 | 22 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Franklin | 312011415 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3 |  | Rioolpomp |  | Mittlich | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104778 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 24 | Bureelgebouw | 3092 | K1 | 48 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | 001 | KSB | 39017100 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 23 |  | Rioolpomp |  | Ama Porter 50LSE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104940 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 26 | Legeringsgebouw | 4455 | K1 | 02 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | 30125 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 1752 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104932 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 27 | Legeringsgebouw | 5982 | K1 | 07 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1996 | Nee |  | Nee | 001 | Stork |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | DRC32 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032952 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 58 | Gezondheidscentrum | 2611 | K1 | 0.06 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | 71S2 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Lafert | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032954 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 58 | Gezondheidscentrum | 2611 | K1 | 0.10 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | NB | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104689 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 6 | Reinwaterkelder | 25 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfoss |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032939 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 7 | Legering OFF / OO | 3460 | K1 | 08 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1998 | Nee |  | Nee | 001 | Stork | 98/82200901 | In gebouw | Nee |  | Vermogen (kW) 0,75 en Toerental (rpm) 1450 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 17-5-5 VRD | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105551 | 6 | Pomp in gebouw | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 9 | Bureelgebouw | 3322 | K1 | 010 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Duyvelaar |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 103 |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900100719 | 6 | Pomp in gebouw | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 214 | Museum | 515 | K1 | 6 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | KSB |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | Amadrainer 301-1SE S609 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900086034 | 6 | Pomp in gebouw | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 204 | Stafgebouw OST | 2137 | K1 | 1.02 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900086732 | 6 | Pomp in gebouw | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 208 | Kantoor / Werkplaats | 1035 | 0 | D2.03 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900086163 | 6 | Pomp in gebouw | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 2479 | K1 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | 001 | Strate Awalift |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20 |  | Rioolpomp |  | 0/2U | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900093073 | 6 | Pomp in gebouw | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 2479 | K1 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 2 | 2008 | Nee |  | Ja | 002 | Strate | 1080109 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20 |  | Rioolpomp |  | 0/24 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900111385 | 6 | Pomp in gebouw | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 2479 | K1 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Ja | 3 | 2000 | Nee |  | Nee | 003 | Grundfos | 00P311480092A | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 11 |  | Rioolpomp |  | Unilift KP250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032959 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 1 | Gezondheidscentrum | 1860 | K1 | 86 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | 001 | KSB | N303 SE/NE | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | AMA Drainer | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900097978 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 306 | Bureelgebouw | 763 | K1 | 28 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Zenit | 199 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Rioolpomp |  | Draga 50M | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900075249 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 50 | Legering korte termijn Sld/Kpl | 1037 | 0 | 19 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Ebara | CL51004510 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10 |  | Rioolpomp |  | BEST OME NE MS | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900075255 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 51 | Legering korte termijn Sld/Kpl | 1038 | 0 | 19 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | 001 | KSB | 39300081 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | AMA Drainer 303 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076792 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 53 | Legering korte termijn Sld/Kpl dames&Oon/Off heren | 1038 | 0 | 19 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | HAES |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900124284 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 54 | Legering korte termijn Sld/Kpl | 1037 | 0 | 19 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | HA-ES | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900071555 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 61 | Pompgebouw | 165 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | PA400B | In gebouw | Nee |  | 150 l/min | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | KP150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076840 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 92 | Bureelgebouw | 437 | 0 | 22 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KPAV1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076841 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 93 | Bureelgebouw | 439 | 0 | 22 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KPAV1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076844 | 6 | Pomp in gebouw | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 94 | Bureelgebouw | 440 | 0 | 22 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KPAV1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077073 | 6 | Pomp in gebouw | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 146 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 38 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 8 |  | Rioolpomp |  | KP200-1 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900107404 | 6 | Pomp in gebouw | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 28 | Werkplaats | 2331 | 0 | 6 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | P311330057A | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 11 |  | Rioolpomp |  | Unilift KP250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077566 | 6 | Pomp in gebouw | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 56 | Werkplaats / Bureelgebouw | 6317 | 0 | 36 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | KSB | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 9 |  | Rioolpomp |  | Amadrainer 301.1 SE/EN | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900077079 | 6 | Pomp in gebouw | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 98 | Keuken / Eetzaal | 1738 | K1 | 28 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | 1 | Stork | 201126 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 16 |  | Rioolpomp |  | EP11/12-W-1-SW | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900076760 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 5601 | K2 | 010 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | 001 | Landustrie | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | C3052 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900107224 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 5601 | K2 | 051 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Wilo | 9012 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 7 |  | Rioolpomp |  | TMW30-02 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900107223 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 5601 | K2 | 060 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Wilo | 9012 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 7 |  | Rioolpomp |  | TMW30-02 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106697 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 16 | Legeringsgebouw | 5145 | 0 | 30 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900107095 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 32 | KEK-gebouw | 4480 | K1 | 01 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | 4903335/10-90 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KMER 80T4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900119056 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 55 | Multifunctioneel Gebouw | 13678 | K1 | B41 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | 1 | KSB |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 15 |  | Rioolpomp |  | Mini-Compacta UZ.2.150D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900119057 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 55 | Multifunctioneel Gebouw | 13678 | K1 | B64 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | 1 | KSB |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 15 |  | Rioolpomp |  | Mini-Compacta UZ.2.150D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900119058 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 55 | Multifunctioneel Gebouw | 13678 | K1 | B85 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 7 |  | Rioolpomp |  | Grundfos AP 50.50.08.1.V | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106377 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 72 | Pompput (74) | 6 | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Landustri | 5823 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | ZB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106378 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 72 | Pompput (74) | 6 | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 2 |  | Nee |  | Nee | 2 | Landustri | 5823 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | ZB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032940 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 4249 | K1 | 006 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | 001 | Grundfoss Landustri |  | In gebouw | Nee |  | Gemaal van 100 liter en 1,6 kW vermogen | Ja, vastgoedbeh. | 40 |  | Rioolpomp |  | Multilift M12.1.4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128271 | 6 | Pomp in gebouw | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 4249 | K1 | 006 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 2 |  | Nee |  | Nee |  | Landustrie |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP1-3X | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096272 | 6 | Pomp in gebouw | 33C01 | MLT DEELEN | 114 | Ketelhuis | 437 | K1 | 12 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | 1 | Johnson | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRC20 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096265 | 6 | Pomp in gebouw | 33C01 | MLT DEELEN | 118 | Kantoorgebouw | 2295 | K1 | 51 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee | NB |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900106199 | 6 | Pomp in gebouw | 33C01 | MLT DEELEN | V-A | Hangar | 2158 | K1 | 1.22 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900095901 | 6 | Pomp in gebouw | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 127 | KEK-gebouw | 2949 | K1 | 06 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Unilift KP150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032950 | 6 | Pomp in gebouw | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM-KKW / Ketelhuis | 1045 | 0 | 4 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032951 | 6 | Pomp in gebouw | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 132 | Pompgebouw | 197 | K1 | 3 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1998 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032941 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 34 | Reinwaterkelder | 150 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Ja | 1 | Grundfos | P1-98-40-02-224A | In gebouw | Nee |  | 300 Watt | Ja, vastgoedbeh. | 8 |  | Rioolpomp |  | KP15D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032942 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 35 | Pompgebouw | 26 | K1 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1994 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | P1-84-34-22-2728 | In gebouw | Nee |  | Vermogen van 450 Watt | Ja, vastgoedbeh. | 11 |  | Rioolpomp |  | KP250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032945 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | B | Bureelgebouw | 1887 | K1 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032948 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | N | Ontspanningsgebouw | 3363 | K1 | 07 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Stork | 4.226.512 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Lofert 7152 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032946 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 527 | K1 | 8 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1999 | Nee |  | Nee | 1 | Delta |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 18 |  | Rioolpomp |  | Fontana A2D | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900126041 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | R | Bureel / Lesgebouw | 2042 | K1 | 27A | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2014 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | P315 18000 5A | In gebouw | Nee |  | opvoer hoogte 9m | Ja, vastgoedbeh. | 14 |  | Rioolpomp |  | Unilift P350 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032947 | 6 | Pomp in gebouw | 40A06 | ORANJEKAZERNE | S | Sportgebouw | 1616 | 0 | 9 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP250 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081147 | 6 | Pomp in gebouw | 40B12 | MC DUIVELSBERG | V | Pompgebouw | 69 | K1 | 5 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | 1 | Hydrostal | 150714 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | D100/M01RE/DFMIX/M180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081148 | 6 | Pomp in gebouw | 40B12 | MC DUIVELSBERG | V | Pompgebouw | 69 | K1 | 5 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 2 | 2004 | Nee |  | Nee | 2 | Hydrostal | 137718 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | D100/M01RE/DFMIX/M180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081149 | 6 | Pomp in gebouw | 40B12 | MC DUIVELSBERG | V | Pompgebouw | 69 | K1 | 5 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 3 |  | Nee |  | Nee | 3 | Landy |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | P277B | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081140 | 6 | Pomp in gebouw | 40B12 | MC DUIVELSBERG | W | Kantoorgebouw | 450 | K1 | 25 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfoss | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900078753 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 10 | Bedrijfsrestaurant | 4166 | K1 | 1.05 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | KSB | 11211205 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 84 |  | Rioolpomp |  | MKIJ 201/100 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112192 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 24 | Bad-Ketelhuis | 241 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Gundfos |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900093856 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 31 | Museum | 2551 | K1 | 08 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfoss | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112624 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 31 | Museum | 2551 | K1 | 09 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfoss |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112631 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 46 | Bureel / Opslag | 736 | 0 | B1.01 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfoss |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900093936 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 52 | Recreatiegebouw | 1539 | K1 | 22 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900093132 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 80 | Magazijn algemeen | 838 | K1 | K101 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee | NB |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900094118 | 6 | Pomp in gebouw | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 88 | Pompkelder | 5 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Landustrie | NB | In gebouw | Nee |  | 1300123364 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900078086 | 6 | Pomp in gebouw | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 36 | Pompgebouw / Reinwaterkelder | 104 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 001 | Grundfos | NB | In gebouw | Nee | NB |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101974 | 6 | Pomp in gebouw | 34G04 | ANTENNEPARK EIBERGEN | 6 | Controlegebouw | 242 | 0 | 6 | BS | BS | RVB-N | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | 001 | KSB | 303/25E | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 17 |  | Rioolpomp |  | AMADRAINER | Vlotterbal | Ondergrondse infra