## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in terrein
Dienstkring | RVB-O
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
7 | Pomp in terrein | 72

## 7
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900091141 | 7 | Pomp in terrein | 26H17 | SB HARDERWIJK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 5 | Dompelpomp | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092073 | 7 | Pomp in terrein | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 50 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3085-171 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092074 | 7 | Pomp in terrein | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 | DAB FEKA |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 80 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 800 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092075 | 7 | Pomp in terrein | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 558 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3085-181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096895 | 7 | Pomp in terrein | 27A02 | POST 'T HARDE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1989 | Nee |  | Nee | PP001 | Duijvelaar | 6240603 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 1 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900099126 | 7 | Pomp in terrein | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 | Oogelink Nijverdal | D400-E600 EN 124 K13739 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 178 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | EN124 D400 K13739 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101348 | 7 | Pomp in terrein | 27A07 | RACCORDEMENT 'T HARDE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Duijvelaar |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 99 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104726 | 7 | Pomp in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 36 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104727 | 7 | Pomp in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 34 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104729 | 7 | Pomp in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 152 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104730 | 7 | Pomp in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004a |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 182 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128291 | 7 | Pomp in terrein | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP005 | Landustrie | 3160B01349 | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 182 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096898 | 7 | Pomp in terrein | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a | Post Techniek |  | Nabij gemaal | Nee | Ten zuiden van 27B09 (250m zuid van gebouw 206) | t.b.v. keuken LBO | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128258 | 7 | Pomp in terrein | 27B08 | ARTILLERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b |  |  | Nabij gemaal | Nee | Ten zuiden van 27B09 (250m zuid van gebouw 206) |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083770 | 7 | Pomp in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2009 | Nee |  | Nee | PP001 |  | 758209/WC | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 301 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092110 | 7 | Pomp in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 343 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092190 | 7 | Pomp in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 15 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092204 | 7 | Pomp in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP004 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 184 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092210 | 7 | Pomp in terrein | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP005 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 247 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900078341 | 7 | Pomp in terrein | 32F01 | CONVOOI AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2008 | Nee |  | Nee | PP003a | Landustrie | 681008WC | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 24 | Natte opstelling | Ja, vastgoedbeh. | 4 |  | Rioolpomp |  | 3DSP 13-3XA | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092106 | 7 | Pomp in terrein | 32F01 | CONVOOI AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 24B |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128259 | 7 | Pomp in terrein | 32F01 | CONVOOI AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 24 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP13-3XA | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900102532 | 7 | Pomp in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002a | Flygt | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 290, overkant van de weg |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900102536 | 7 | Pomp in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 205 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128260 | 7 | Pomp in terrein | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002b | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 290, overkant van de weg |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900122796 | 7 | Pomp in terrein | 32F05 | ZENDERS NIEUW MILLIGEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Noord van gebouw 7 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900072435 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP014 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Ten oosten van gebouw 155 | 1300089056 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3085-171 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900072440 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2001 | Nee |  | Nee | PP007a | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | 40m ten zuidoosten van gebouw 510 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DECR-20-8 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900072442 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP009a | KSB |  | Nabij gemaal | Nee | Tegenover gebouw 155 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900073290 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP015 | Robot | 20224 | Nabij gemaal | Nee | Ten westen van gebouw 155 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3DSP 13-5 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900073318 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP012 | Flygt | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 158 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090424 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP013 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 115 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090425 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP016 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 139 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090427 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP017 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 192B |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096887 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-1 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | ten noorden van gebouw 341 | Gemaal met twee pompen | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | M01826 type 01202 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096888 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP019 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | 50m ten noordoosten van gebouw 374 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900121997 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-2 | Landindustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Ten noorden van gebouw 341 | Gemaal met twee pompen | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | MO1826 type 01202 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900127861 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP022 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 90m ten westen van gebouw 524 (langs Wolweg) |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128261 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP007b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | 40m ten zuidoosten van gebouw 510 |  | Ja, vastgoedbeh. | 3 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128263 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP009b | Bosma Bronkhorst |  | Nabij gemaal | Nee | Tegenover gebouw 155 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | Amarex | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128347 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP018-1 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | 50m ten oosten van gebouw 153 | Gemaal met twee pompen | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128348 | 7 | Pomp in terrein | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP018-2 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | 50m ten oosten van gebouw 153 | Gemaal met twee pompen | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083023 | 7 | Pomp in terrein | 32H02 | MC HARSKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | 29140194 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 409 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KSB Amarex S15-160 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083024 | 7 | Pomp in terrein | 32H02 | MC HARSKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003a | Landustrie | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 403 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3DSP13-3X | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083026 | 7 | Pomp in terrein | 32H02 | MC HARSKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | PP002 | Landustrie | 20834 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 408 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3DSP133-X | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128264 | 7 | Pomp in terrein | 32H02 | MC HARSKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP003b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 403 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3DSP13-3X | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900085790 | 7 | Pomp in terrein | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 1995 | Nee |  | Nee | PP001 | Flygt | Tussen gebouw A en M2 | Nabij gemaal | Nee |  | 94M719 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | T3085.172 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096882 | 7 | Pomp in terrein | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP002 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 60m teb zuidwesten van gebouw 97 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101082 | 7 | Pomp in terrein | 32H05 | OT EDERHEIDE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw F10 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092085 | 7 | Pomp in terrein | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | 190m ten noorden van gebouw 171 | Druk/persriool | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 93M033 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128265 | 7 | Pomp in terrein | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b | Landustrie | 30764 | Nabij gemaal | Nee | 190m ten noorden van gebouw 171 |  | Ja, vastgoedbeh. | 3 |  | Nader te bepalen |  | DSP22-04BE | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128251 | 7 | Pomp in terrein | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw 327 en 326A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900102525 | 7 | Pomp in terrein | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 108 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128266 | 7 | Pomp in terrein | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 108 | DWA | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092102 | 7 | Pomp in terrein | 33C01 | MLT DEELEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001a | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 38 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128268 | 7 | Pomp in terrein | 33C01 | MLT DEELEN | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001b | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij gebouw 38 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101331 | 7 | Pomp in terrein | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-A | Landustrie | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 131 | Meetput ISK 2 pompen in 1 put | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 542907BZ | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900121990 | 7 | Pomp in terrein | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001-B | Landindustrie | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 131 | Meetput ISK 2 pompen in 1 put | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 542907BZ | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900095994 | 7 | Pomp in terrein | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP002 | ITT Flygt AB | 0771171 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 04 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3085.183 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900095999 | 7 | Pomp in terrein | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 01 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096816 | 7 | Pomp in terrein | 40A06 | ORANJEKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP002 | Landustrie | 73160 B 0480 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 100 |  | Ja, vastgoedbeh. | 15 |  | Rioolpomp |  | 3DSP 18-5 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900096860 | 7 | Pomp in terrein | 40A06 | ORANJEKAZERNE | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2006 | Nee |  | Nee | PP001 | Svedala | 0111309 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 49 (hoofdingang) | vermogen 2,2 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | RW2130 DD-H | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081741 | 7 | Pomp in terrein | 40B12 | MC DUIVELSBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 1997 | Nee |  | Nee | PP001 | Landustrie | 13277 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw L22 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3DSP 13-5 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900081742 | 7 | Pomp in terrein | 40B12 | MC DUIVELSBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | PP002 | Landustrie | 20266 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw V |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3DSP 13-5 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900091272 | 7 | Pomp in terrein | 40B12 | MC DUIVELSBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 | 2010 | Nee |  | Nee | PP003 | BEDU Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw L16 |  | Ja, vastgoedbeh. | 6 |  | Rioolpomp |  | 3 DSP 18-5 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112076 | 7 | Pomp in terrein | 40B12 | MC DUIVELSBERG | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | PP004 | DAB |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw L9 | In pompput, Noordkant | Ja, vastgoedbeh. | 60 |  | Rioolpomp |  | FEKA VS 550 M-A | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900103459 | 7 | Pomp in terrein | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw A |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900094024 | 7 | Pomp in terrein | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 | Flygt | 3085.182.0411516 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 96 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 04M0 150/00 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900108906 | 7 | Pomp in terrein | 46A05 | SCHIETBAAN HEUMENSOORD | [5 empty] | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | PP001 |  |  | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 6 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900104499 | 7 | Pomp in terrein | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | [5 empty] | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | Ja | 1 |  | Nee |  | Ja | PP003 | NB | NB | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 42 | Grijswaterpomp met filter t.b.v. spoelen toiletten | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NB | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032935 | 7 | Pomp in terrein | 34G09 | KAMP LETTEBOER | [5 empty] | BS | BS | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | PP001a | Flygt | 30851820360887 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 35 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP3085MT | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900032936 | 7 | Pomp in terrein | 34G09 | KAMP LETTEBOER | [5 empty] | BS | BS | RVB-N | 1 | Ja | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | PP001b | Flygt | 30851820360886 | Nabij gemaal | Nee | nabij gebouw 35 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP3085MT | Vlotterbal | Ondergrondse infra