## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Water-onthardinstallatie
Dienstkring | RVB-O
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
18 | Water-onthardinstallatie | 29

## 18
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Inhoud | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Soort water | Type
900001230 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5134 | 0 | 75 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2001 |  | 1 | Lubron | 56,000 |  |  |  | Productwater | T200 WW200
900118620 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 205 | KEK-gebouw | 3168 | 0 | 083 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | Lubron |  |  | 56L, serienr. 15050603 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | WW 200
900122353 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 205 | KEK-gebouw | 3168 | 0 | 083 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2015 | Nee |  | Lubron | 0,560 | Technische ruimte | Koud water | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | Duo Matic T 200/serienr. 15040602
900122354 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 205 | KEK-gebouw | 3168 | 0 | 083 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 3 | 2015 | Nee |  | Lubron | 0,560 | Technische ruimte | Warm water | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | WW 200/serienr. 15050603
900001241 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 172 | Keuken / Eetzaal | 3648 | K1 | 06 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1993 |  | 1 | Lubron | 0,001 |  |  |  | Productwater | B200 ECO
900098727 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 172 | Keuken / Eetzaal | 3648 | K1 | 06 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 1994 |  | 2 | Home |  |  |  |  | Proceswater | HO5C-1
900100722 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 314 | Beproevingsgebouw | 619 | 0 | 05 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1987 |  | 001 | Vivendi |  |  |  |  | Proceswater | HS12 ETP3
900101004 | 18 | Water-onthardinstallatie | 27B09 | LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK | 321 | Beproevingsgebouw | 5586 | 0 | 022 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2010 |  | 001 | Lubron |  |  |  |  | Productwater | 10021101
900093090 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 260 | Bunker MilATCC | 2479 | 0 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 1 | 2002 |  | 001 | Lubron |  |  |  |  | Proceswater | DSA3037
900087215 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 275 | Lesgebouw CRC / MIL | 3525 | 1 | 131 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 1 | 2004 |  | 001 | Structural | 0,103 |  | 103,100 liter |  | Proceswater | EW041622613-2
900088045 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 275 | Lesgebouw CRC / MIL | 3525 | 1 | 131 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 2 | 2009 |  | 002 | Trycon | 1,000 |  |  |  | Proceswater | T4700100
900087016 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 276 | Bedrijfsrestaurant | 2131 | 0 | 62 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 1 |  |  | 001 | Lubron | 103,100 |  |  |  | Productwater | Compact
900088046 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 278 | Hoofdstafgebouw AOCS NM | 1550 | 2 | 202 | CLSK | CLSK | RVB-O | 1 | 1 | 2002 |  | 1 | Pentair | 0,103 |  | 103,1L |  | Proceswater | EW020870298-3
900112588 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 540 | Bedrijfsrestaurant | 4848 | 1 | 112 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 | Lubron |  |  | koudwater t.b.v. keuken | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | Duo-Matic T-200
900112589 | 18 | Water-onthardinstallatie | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 540 | Bedrijfsrestaurant | 4848 | 1 | 112 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2011 | Nee | 2 | Lubron |  |  | warmwater t.b.v. keuken | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | WW 200
900001242 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 22 | Werkplaats | 713 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2003 |  | 1 | Pemtair | 0,096 |  |  |  | Productwater | 4C
900077086 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 98 | Keuken / Eetzaal | 1738 | K1 | 28 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2007 | Nee | 1 | Kalsbeek/Structural | 0,031 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | EW070172417-1
900028247 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis / Transformator | 296 | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 | 2008 |  | 1 | Structural | 0,514 |  |  |  | Productwater | Pentair EW08 101 5804-Z
900121295 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 32 | KEK-gebouw | 4480 | K1 | 01 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 1 | 2015 | Nee |  | Lubron | 0,200 |  | tbv warmwater | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW200
900121296 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 32 | KEK-gebouw | 4480 | K1 | 01 | KMAR | KMAR | RVB-O | 1 | 2 | 2015 | Nee |  | Lubron | 0,200 |  | tbv koudwater | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T200
900085835 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | 102 | Onderhoudsgebouw | 573 | 1 | 2.01 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 2007 |  | 1 | Lubron | 20,400 |  |  |  | Productwater | Structural
900085836 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | 102 | Onderhoudsgebouw | 573 | 1 | 2.01 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 2 | 2007 |  | 2 | Lubron | 20,400 |  |  |  | Productwater | Structural
900030724 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 127 | KEK-gebouw | 2949 | 0 | 33A | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  |  | 1 | WT1 |  |  |  |  | Productwater | PN 18 400
900028248 | 18 | Water-onthardinstallatie | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM-KKW / Ketelhuis | 1045 | 0 | 4 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 | 1988 |  | 1 | SFC |  |  |  |  | Productwater | 287685
900096761 | 18 | Water-onthardinstallatie | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 527 | K1 | 8 | CLAS | CLAS | RVB-O | 1 | 1 |  |  | 1 | Erie |  | NB |  |  | Productwater | NB
900078774 | 18 | Water-onthardinstallatie | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 28 | KEK-gebouw | 3581 | 0 | 13 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | 2007 |  | 001 | Brita |  |  | t.b.v. koffieautomaat |  | Productwater | NB
900001240 | 18 | Water-onthardinstallatie | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 28 | KEK-gebouw | 3581 | 0 | 17 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | 2000 | Nee | 1 | Lubron |  |  | t.b.v. afwasmachine | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | Structural
900078773 | 18 | Water-onthardinstallatie | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 28 | KEK-gebouw | 3581 | 0 | 40 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | 2002 |  | 001 | Caribean | 0,400 |  |  |  | Productwater | CTS10
900104493 | 18 | Water-onthardinstallatie | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 28 | KEK-gebouw | 3581 | 0 | 61 | CLAS | CLAS | RVB-N | 1 | 1 |  |  | 001 | Fleck Europe |  |  | t.b.v. afwasmachine |  | Productwater