## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden
Dienstkring | RVB-Z
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Alles
Buiten gebruik gesteld | Alles
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 63

## 54
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Brandblusvoorz aangesl | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit drukverh instal | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Type
900085632 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 0 | A11 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee |  |  | 1 | Duivelaar pompen |  |  | topdruk 1500kPa (drinkwaterinstallatie) |  |  | HV3DPV4-110C1X42
900089133 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 0 | A11 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2000 | Ja |  |  | 2 | Duyvelaar |  | Onderhoudscontr.nr. 3784883 | Drukverhoging t.b.v. brandblusinatallatie |  |  | FU3-DPL-45
900079114 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 4189 | 0 | 22B | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 1995 | Nee |  | 1,40 |  | Duyvelaar |  |  | 3 pompen 1,4L/sec. - 2 BAR |  |  | HU3-DPV4-30
900102574 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | F | Prins Maurits Paviljoen | 4840 | K1 | K07 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2009 | Ja | Nee | 2,80 | 1 | Grundfos |  | Technische ruimte kelder |  | Ja, vastgoedbeh. | 96155365 | Fuse Box 3 CRE
900084131 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | H | Prins Hendrikpaviljoen | 6390 | K1 | K119 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee |  | 2,50 | 1 | Grundfos | 96154442 | in souterrain achter lift | opdrachtgever 2101215514/200000430814 |  | 3000091122 | Hydro MPC-E 3CRIE 3-10
900078880 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 5217 | 0 | 0.05D | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2000 | Nee | Nee |  | 1 | Grundfos | 2928-14189 | brandwerende ruimte | 3 pompen | Ja, vastgoedbeh. | NB | GD13XCR2-30
900106638 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 19 | MAVO-garage | 18 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2000 | Nee |  | 0,24 | 1 | Grundfos | NB | geb 19 - Control 200 | tbv wassen voertuigen |  | ID6174 | WX-33LX
900116884 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 8 | Instructiegebouw | 9415 | 0 | 0.55 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee |  |  | 1 | Duijvelaar | 15/2010/889470/01 | naast toegangsdeur TR. | HV3 DPVME 6/3 B MCMF (3 pompen met drukvat 8L) |  | 91340100 | DKVO 730
900087126 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | BK2 | BOS-magazijn | 28 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  | 2,20 |  | Grundfoss | 14192 | linkerwand |  |  | NB | 6011XCR4/40
900116923 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | K | KEK-gebouw | 3318 | 1 | 48 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | Nee | 0,97 | 1 | Grundfos | 10491VW | TR, bij wateronthard inst. |  | Ja, vastgoedbeh. |  | GDIV1XCH2-50
900081197 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | J | Vergadergebouw | 1126 | 1 | 108 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1999 | Nee |  |  |  | Grundfos | 1519ZVW | Plafont |  |  |  | GDIV1XCH4-50
900104326 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45F10 | MC DRIEHUIS | W | Werkplaats | 1845 | 2 | 202 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  |  | 1 | Grundfos |  |  |  |  | 13485 | GD1 1XCP 8-40
900073124 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | I | Magazijn | 476 | 0 | 0.08 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1994 | Nee |  | 2,20 | 1 | Grundfos | 8653 0212 | TR | drukverhoging drinkwater TVO-gebouw |  | N42K005405 AG/PS | MS 2 CR 4-40
900129010 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | Opjaagstation Drinkwater | 134 | K1 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 4 | 2015 | Nee | Nee |  | 4 | ABB | 3056645-1 | Productcode. 3GBA161410-BDD | 3 pompen in 1 installatie | Ja, vastgoedbeh. | 3G1P152600891 | M2BAX
900129011 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | Opjaagstation Drinkwater | 134 | K1 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 5 | 2015 | Nee | Nee |  | 5 | Rotor-nl |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1100161 | XVF160MK02
900129012 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | Opjaagstation Drinkwater | 134 | K1 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 6 | 2015 | Nee | Nee |  | 6 | Rotor-nl |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 11001589 | XVF160MK02
900091289 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1100 | Verkeerstoren | 375 | 0 | 9 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Ja |  | 50,00 | 1 | Grundfos | 200000700840 | in ruimte 7 in hoek | 0,37kW - Minicompact CRE3-9 |  | 3000405000 | NLE100359V
900103675 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1111 | Kantoor Hondensectie | 454 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Nee |  | 0,60 | 1 | DAB |  | Technische ruimte | tbv hondenplatform |  |  | DVU 2 KVCX 25/120 T 1 INOX
900116057 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1111 | Kantoor Hondensectie | 454 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2012 | Nee |  | 0,35 | 2 | Waterkracht |  |  | heetwater (gasbrander) tbv platform 150bar/1260 l/h |  |  | Gasboy 150/21
900071256 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 265 | Werkplaats Electro / Foto | 1553 | 0 | 26 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  |  |  | Duijvelaar pompen | [5 empty] | HUV1 DPL4-40 N 5/4x42 90
900080808 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 340 | Opslag Noodvoorraad Drinkwater | 38 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1955 | Nee |  |  | 1 | Stork |  | ondergronds | 2x centrifugaalpomp |  |  | MCVS12,5x3
900080811 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 340 | Opslag Noodvoorraad Drinkwater | 38 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 1995 | Nee |  |  | 2 | Stork |  | ondergronds | 2x cenntrifugaalpomp |  |  | MCVS12,5x3
900112145 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 48D01 | MC VLISSINGEN | A | Opslag / Kantoorgebouw | 2162 | 0 | 11 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2000 | Nee |  | 1,64 | 1 | Grundfos | NL0100599V | In technische ruimte |  |  | 0000000005 | MInicompact GDI 1CR 5-9
900097306 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 009 | Sportgebouw / Waterkelder | 978 | 0 | 12 | CZSK | CZSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1970 | Nee |  | 9,00 | 1 | HAES |  | In technische ruimte | Hydrofoor |  | 156985 Z | 13252
900112150 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 105 | Werkplaats Mechanische Systemen | 1547 | 0 | 16 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2013 | Nee |  |  | 1 | DAB | 1 | In technische ruimte |  |  |  | KVCX 30/80M
900101532 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | Werkplaats Standard Aero ( straalmotoren ) | 9143 | 0 | 55 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2011 | Nee |  |  | 1 | DAB | [5 empty] | DVU 1 kvc 35/120t 1 mo
900112296 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 607 | Opslagfaciliteit LCW | 22020 | 0 | 0.22 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Ja |  |  | 1 | Duivelaar |  | Hydrofoorruimte |  |  |  | DPV MCF 1
900112518 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 0 | 0.59 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Nee |  |  | 1 | Duijvelaar |  | In technische ruimte | Drukverhoging tapwater |  | 23/2012 1012070-01 | Hydro-unit
900118195 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 0 | 0.59 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2012 | Nee | Nee |  | 2 | Duijvelaar pompen |  | opgesteld in techniekruimte 0.59 |  | Ja, vastgoedbeh. | 23/2012 1013616-01 | HU312201D64N
900112374 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 86 | Energiegebouw / Transformator | 486 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 | Nee |  | 3,30 | 1 | Grundfos | 7310 3999 | In technische ruimte |  |  | H53K8006 | ME 3XCRE8-60
900126766 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 1 | Legering | 5774 | 0 | 0.07 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Ja | Nee | 1,30 |  | Duivelaar | HU326401E64Q | Verdeelruimte WTB/ Hydrofoor |  | Ja, vastgoedbeh. | 12483954 | HU3 DPVE6/4B
900129124 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 2 | Legering | 5061 | 0 | 28 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2017 | Nee | Nee |  |  | Daalderop | 13110912 |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  | HU3 DPVME6/2 MCMF
900129045 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 3 | Legering | 5061 | 0 | 28 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2017 | Nee | Nee |  |  | Duijvelaar pompen | HU316201E64Q |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 47/2017 1336617-Q1 | HU3 DPVME6/2 B / MCMF
900091853 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 312 | Vulstation (Hydrazine) | 165 | 0 | 9 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2009 | Nee |  |  | 1 | Duijvelaar pompen |  | T.b.v. sprinklerinstallatie lok 3 en 4. | onderhoudscontractnr. 8309 |  |  | Maxi compact
900081773 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 16 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  | 1 | Waterkracht | id nr 13131562 |  |  |  | prod nr 0155337201 | E82MV725,4B001
900081776 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 16 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2008 | Nee |  |  | 2 | Waterkracht | prok nr 082026 |  |  |  |  | DPV 10-160
900081774 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 23 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  | 1 | Duyvelaar | Prod nr 15/2008/553307/01 |  | Gekoppeld aan pomp in gebouw |  | artikel nr 91340070 | DKVO 730
900087195 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 5 | Ketelhuis / Transformator T1 | 199 | K1 | 8A | DMO | DMO | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar pompen | 2001/5064626 |  | in gebruikt voor alle gebouwen | Ja, vastgoedbeh. | 32524D3NAA | HUV2 DPV4-40
900108081 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 145 | Gezondheidscentrum | 2605 | 0 | 0.17 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee |  | 32,40 | 1 | Duijvelaar | 91240100 | ruimte 0.17 | 9 m3/h per pomp (2 pompen) |  | 33/2010 906358-01 / 34/2010 905769-01 | DKVO 720 / HU 2 DPVE10-20
900091700 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 400 | Voertuigenwasplaats | 1118 | 0 | 02 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee |  | 1,42 | 1 | Hydrojet I 2007 | 082199 | technische ruimte | t.b.v. hogedruk wasinstallatie |  | 290008/1
900078882 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 502 | Legeringsgebouw | 1450 | 0 | 0.11 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  |  | 1 | Grundfoss | 8843-0233 |  |  |  | N52K005404 | ME2CRE5-4
900078883 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 504 | Legeringsgebouw | 2173 | 0 | 0.11 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 | Nee |  |  | Hydrofoor 126-02XX1 | Grundfoss | 8844-0233 | Hydro504/6xx1 | Hydrofoor 126-02XX1 |  | N52K005404 | ME2CRE 5-4
900078884 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 510 | Centraal Ketelhuis | 385 | 0 | 0.04 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  |  | 1 | Grunfoss | 8930-0242 | langs ketel | 380 kPA |  | N53K005405AE-PS | ME 3CRE5-5
900084431 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 510 | Centraal Ketelhuis | 385 | 0 | 0.04 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2002 | Nee |  |  | 2 | Wilo / Wavin | NB | Hybride systeem langs TSA | grijswatersysteem art.nr. 2504587102085 |  | 0200700002 | AF400-2MP304BM/RCH2
900087260 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 521 | Lesgebouw | 1437 | 0 | 0.10 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Grundfos | 8813 0230 |  | produktnummer n52k00335ae ps | Ja, vastgoedbeh. | N52KUU3305AE | ME CRE 3-5 (Control 2000)
900078885 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 522 | Bedrijfsgebouw | 6292 | 0 | 0.35 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  |  | RK0.5 Hydrofoorinstallatie | Grundfoss | 9011 | bij grijswaterinstallatie | RK0.5 Hydrofoorinstallatie |  | N53K003007 | ME3CRE3-7
900084708 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 522 | Bedrijfsgebouw | 6292 | 0 | 0.35 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2002 | Nee |  |  | RK0.6 Grijswaterinstallatie | Wilo |  | bij Hydrofoor | art.nr. 2518857/0206.5 / RK0.6 Grijswaterinstallatie |  | 0206700001 | AF400-2MP304DM-S
900106209 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 349 | Aggregaat (348) | 20 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Nee |  | 2,70 | 1 | Grundfos | P-2002018-P-020-01 | Ruimte 3 | tbv hondenkennel |  | A96500981 P31227 | CR10-03 A.A.A.E HQQE
900077802 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 452 | Washangar C-130 | 2756 | 2 | 202 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee |  |  |  | Grundfos |  |  | Drukverhoging t.b.v. haspel cleanen fecelieen wagen |  |  | GDIV-1-CH-4-60 3/4
900103285 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 456 | SQN-Lijngebouw | 5297 | 0 | 001B | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Ja | Nee | 2,17 | 1 | Duijvelaar | 905768-01 | Bij voordeur rechts | 2 pompen en 1 drukvat / 1,29 bar drukverhoging | Ja, vastgoedbeh. | HU215201D11P | HU 2 DPVME 4/2 B - Hydro-unit
900096925 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 482 | Wasstraat | 211 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee |  | 0,75 | 1 (Hydrojet) | Waterkracht | P014019 | ruimte 3 (In technische ruimte) | 120 bar - heetwatermodule type BR1000G mono |  | NB | Hydrojet-1 - 120/45 KE
900103887 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 530 | POL-gebouw | 868 | 0 | 25 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1998 | Nee |  | 18,20 |  | Atlas Copco (van Elewout Kompressoren) |  |  | 7,5kW / 8bar / Met drukvat 250 liter |  | AII 119565 | GA 7
900126473 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 601 | Kantoor EATC | 8488 | 0 | 0.62 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2016 | Ja | Nee |  |  | Wilo | 1230621-01 | Naast de watermeterruimte, voordruk 2 bar | opvoerhoogte 350 kPa 3,5 BAR | Ja, vastgoedbeh. | HU216201D11Q | DPVME6
900083789 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 51E02 | MC LIESHOUT | WPL | Werkplaats | 1596 | 1 | 1.15A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 | Nee | Nee | 6,60 |  | Grundfoss | 6256-3497 | onder breektank | 2,2 l/s per pomp - 3 pompen | Ja, vastgoedbeh. | N33K4503 | GD1-3XGR4-30
900071258 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 239 | Kennel | 308 | 0 | 8 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  |  |  | Duijvelaar pompen | [5 empty] | HUV1 DPL4-30 N 5/4x35 90
900071259 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 306 | Drinkwatergebouw | 226 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | Nee |  | 1 | Duijvelaar pompen |  | 4 pompen in 1 install. | 1-5,5kW 2-5,5kW 3-7,5kW 4-5,5kW | Ja, vastgoedbeh. |  | HUV4 DPL32-40 MC NW65 93
900120371 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 306 | Drinkwatergebouw | 226 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 |  | Nee | Nee | 2,00 | 2 dieselpomp drinkwater | Godwin pumps |  | in pompen kelder | Nood dieselpomp tbv drink/bluswater | Ja, vastgoedbeh. | 933114 | 100-65-200
900122005 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 306 | Drinkwatergebouw | 226 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 3 |  | Nee | Nee |  |  | Hatz |  |  | Nooddrinkwaterpomp ( diesel ) | Ja, vastgoedbeh. | Pomp 933114 | Silent pack
900105900 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 001 | Brigade Brabant / Limburg Noord | 2993 | 0 | 24 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 | Nee |  |  | 1 | Duyvelaar | NB | TR | 5,5bar drukverhogingspomp |  | 2003/20/122101/45 | HU2DPVE2-20MS R1
900096151 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 60E04 | POMS EYGELSHOVEN | SP | Pompgebouw | 61 | 0 | 1 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 1989 | Nee | Nee | 7,36 | 1 | Nijhuis | 5021 | pomp 1 | tbv sprinklerinstallatie gebouw A9, A1, A2 en A3 | Ja, vastgoedbeh. | 35989 | NC1-150.340
900096152 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 60E04 | POMS EYGELSHOVEN | SP | Pompgebouw | 61 | 0 | 1 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 2 | 1989 | Nee | Nee | 7,36 | 2 | Nijhuis | 5023 | Pomp 2 | tbv sprinklerinstallatie gebouw A9, A1, A2 en A3 | Ja, vastgoedbeh. | 35990 | NC1
900096153 | 54 | Drukverhogingsinstallatie gebouw gebonden | 60E04 | POMS EYGELSHOVEN | SP | Pompgebouw | 61 | 0 | 1 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 3 | 1989 | Nee | Nee | 7,36 | 3 | Nijhuis | SP-1364-3 | Pomp 3 | tbv sprinklerinstallatie gebouw A9, A1, A2 en A3 | Ja, vastgoedbeh. | 35991 | NC1-150.340