## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Innamepunt drinkwater in gebouw
Dienstkring | RVB-Z
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Alles
Buiten gebruik gesteld | Alles
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 73

## 86
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Uitlezing | Verbruik >= 100 m3 (per dag)
900092099 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | H | Werkplaats | 146 | 0 | 7 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  | in technische ruimte |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900089931 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 5217 | 0 | 0.05C | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 1989 | Nee | 1 | Elster (EAD000287) | S/N C055465 | meterkast | Type D96 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900118991 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 45C10 | OT DE KAMP | 3 | Recreatiegebouw Algemeen | 74 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2013 | Nee | 1 | Itron Multimag QN1.5 |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124676 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | K | Kantoor / Museum / Telefooncentrale | 3261 | K1 | 033 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris | 05019594 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900129013 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | Opjaagstation Drinkwater | 134 | K1 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2014 | Nee |  | Itron | 15501729BA | Cyble Sensor V2 | ABF000054 (Hoofd innamepunt) | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Ja
900123304 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 784 | Legering (Categorie I en II) | 3037 | 0 | 38 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | SPX | 109-05-329WF2 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092216 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 48D01 | MC VLISSINGEN | C | Meterhuis | 9 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  | in gebouw |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092439 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 009 | Sportgebouw / Waterkelder | 978 | 0 | 12 | CZSK | CZSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  | in technische ruimte |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092221 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 48D03 | MMC RITTHEM | 001 | D1 Beheerder | 71 | 0 | 7 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122519 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | 1 | Kantoor / Legeringsgebouw | 3648 | 0 | 0.15 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123526 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | E1 | KEK-gebouw | 3200 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Actaris | 01029647 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092223 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | F1 | Wachtgebouw | 216 | 0 | 20 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092226 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F04 | LOGISTIEK CENTRUM RUCPHEN | AC | Tankstation Water | 7 | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900111306 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F04 | LOGISTIEK CENTRUM RUCPHEN | I | KDT-gebouw | 242 | 0 | 6 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 | Aquadis |  |  | Digitaal uitlezing | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900092446 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | WO1 | Woning / Instructieruimte | 466 | 0 | 10A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900092449 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 148 | Werkplaats | 373 | 0 | 14 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122760 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 259 | Legeringsgebouw | 867 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122765 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 260 | Legeringsgebouw | 867 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122846 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 261 | Legeringsgebouw | 3678 | 0 | A2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122768 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 261 | Legeringsgebouw | 3678 | 0 | B5 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122815 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 28 | Kantine | 330 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122672 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 31 | Legeringsgebouw | 671 | 0 | 14A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  |  |  | watermeter |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900112295 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 607 | Opslagfaciliteit LCW | 22020 | 0 | 0.22 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Actaris | Hydrofoorruimte |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900092448 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | C | Sportgebouw / Schietbaan | 1685 | 0 | 87 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900126764 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 1 | Legering | 5774 | 0 | 0.07 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee |  | Brinck (sensus) 405S | 201FQ01 | Verdeelruimte WTB/ Hydrofoor |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900129123 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 2 | Legering | 5061 | 0 | 28 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900129044 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 3 | Legering | 5061 | 0 | 28 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2018 | Nee |  |  |  |  | Watermeter in inkomende waterleiding gebouw 3. | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124411 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 111 | Kantoor P&O / VKAM | 1026 | K1 | 26 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1991 | Nee | 1 | Schlumberger | 1109798 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124626 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 3188 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  | Schlumberger | 93PE500208 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124633 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 341 | Kantoor | 628 | 0 | 18 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  | n.b. | 93333955 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124432 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 361 | Legering (Categorie III) | 839 | 0 | 114 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  |  | H KI.A | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900091884 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 445 | Reinwaterkelder | 225 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  |  | in geb. 445 |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Ja
900124649 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 450 | Personeelsonderkomen / Kennel | 353 | 0 | 21 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | N.B. | 92262492 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900122758 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 453 | Bedrijfsrestaurant / Transformator T8 | 3801 | 0 | 40 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 |  | 50E03-453-W-011 | 25014251 |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900123562 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 761 | Legering | 1207 | 0 | 01A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee | 1 | Actaris | 008AD 354727 | Cyble |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123310 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 762 | Legering | 1207 | 0 | 01A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee | 1 | Itron | 058935 |  | Cyble 07002609 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123312 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 763 | Legering | 2070 | 0 | 01A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee | 1 | Itron | 058937 |  | Cyble 07003076 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900089954 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51A03 | OT OIRSCHOTSE HEIDE | 1 | Schuilhut | 164 | 0 | 5 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | NB |  | TR | Controleren | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900122973 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 0 | 39A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris | 05019601 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900123044 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 1 | 104 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | Actaris | 06AE086102 |  | Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123978 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 195 | Legeringsgebouw | 2154 | 0 | 010A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Cyble | 01WH013056 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123980 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 197 | Legeringsgebouw | 2156 | 0 | 010A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Cyble | 01WH024576 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123984 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 198 | Legeringsgebouw | 2333 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Cyble | WWM033948 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123961 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 199 | Legeringsgebouw | 2333 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Cyble | 05XG064789 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123968 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 200A | Legering Onderofficieren | 3794 | 0 | 0.14A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 | Nee | 1 |  | 26247899 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124071 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 247 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2862 | 0 | 016 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Schlumberger | 95PE50035 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124075 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 248 | Legeringsgebouw / Kantoorgebouw | 2862 | 0 | 16 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Schlumberger | 95 WEF 13177 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123992 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 265 | Legeringsgebouw | 2317 | 0 | 2 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Schlumberger | 95 CWM30978 |  | 265.2 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124003 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 268 | Legeringsgebouw | 2104 | 0 | 026.1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 | Nee | 1 | Schlumberger |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124012 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 282 | Legeringsgebouw | 2322 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Actaris | 05XG064786 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124015 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 283 | Legeringsgebouw | 2322 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Actaris | 05XG064790 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124055 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 504 | Legeringsgebouw | 2173 | 0 | 0.11 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Actaris | D07AD 054075 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124058 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 507 | Legeringsgebouw | 2176 | 0 | 0.11 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Actaris | D04PD005718 |  | 02095801 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123055 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 540 | Lunchaccommodatie | 2271 | 0 | 0.05A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Actaris | 02091284 |  | Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124342 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 375 | Brandweerkazerne | 1791 | 0 | 029 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee |  | Sensus | 27036936 |  | H KI.B | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900107987 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 456 | SQN-Lijngebouw | 5297 | 0 | 001B | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 |  |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124080 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 464 | Basis Informatie Centrum | 318 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 | Nee | 1 | NB |  |  | 27127448 | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123215 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 468 | Bedrijfsrestaurant | 2113 | 0 | 55 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1999 | Nee | 1 | spanner Pollux GMBH | 28271201 |  | SPX | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124533 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 481 | AM-GU | 1564 | 0 | 17 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1999 | Nee | 1 | N.B. | 03329 | 510 Qn 10-C |  | Ja, vastgoedbeh. | Op afstand | Nee
900124094 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 484 | DVVO | 2353 | 0 | 02A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2000 | Nee | 1 | SPX |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124084 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 550 | DBBO | 496 | 0 | 18 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 | Nee | 1 | Actaris | 03003144 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124063 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 551 | Kantoor MCCE | 1365 | 0 | 015 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Schlumberger | 01025901 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900124515 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 583 | Kantoor | 5015 | 0 | 001B | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee |  | Actaris | 09133281 | Cyble Sensor V2 |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900126471 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 601 | Kantoor EATC | 8488 | 0 | 0.61 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2016 | Nee | 1 | Itron | 16518363AC | Cyble Sensor V2 | voordruk 2.0 BAR | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900089936 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 3834 | 0 | 0H01 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Elster-Instromet |  | In de kruipruimte |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123318 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 | 0 | 032A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris | 05045399 |  | Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123375 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | SPX | 05045728 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123376 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 0 | 023B | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | SPX | 05044766 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123378 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 0 | 011A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris | 05044846 |  | Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee
900123377 | 86 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 0 | 032A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Actaris | 05019636 |  | Cyble | Ja, vastgoedbeh. | Van installatie | Nee