## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Mechanische luchtbehandeling
Dienstkring | RVB-Z
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Alles
Buiten gebruik gesteld | Alles
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
81 | Mechanische luchtbehandeling | 1538

## 81
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aantal elek bediende brandkl | Aantal handbediende brandkl | Aantal pneum bediende brandkl | Bevochtigen | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Capaciteit | Drogen | DVD-code | Fabrikant | Filter aanwezig | Installatienummer | Interne circulatie | Koelen | Locatie luchtbehandelingskast | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Serienummer | Soort luchtbehandeling | Type | Verversen | Vervuilingsklasse | Verwarmen
900084458 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 18 | B01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2001 |  | 22,200 | Nee | 1 | Verhulst | Ja | S 0032 105 | Nee | Ja | In gebouw | [5 empty] | VKT 1205 | Ja |  | Ja
900084459 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 18 | B01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 2 | 2001 |  | 22,780 | Nee | 2 | Verhulst | Ja |  | Nee | Ja | In gebouw | Op 18 verdieping |  |  | S 0032 101 |  | VKT 1711 | Ja |  | Ja
900084460 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 18 | B01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 3 | 2001 |  | 18,330 | Nee | 3 | Verhulst | Ja |  | Nee | Ja | In gebouw | op de 18e verdieping |  |  | S 0032 101 |  | VKT 1711 | Ja |  | Ja
900096094 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 5217 | 6 | 6.27 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 |  | 4 |  | Ja | 1 | 2010 |  | 6,740 | Ja | 1 | Verhulst | Ja | 4818/10 | Ja | Ja | In gebouw | Technische ruimte | Met warmtewiel - 6,47en 5,97 m3/s |  | NB |  | VKT 1105/1104 | Ja |  | Ja
900077493 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 025 | Werkplaats Hangar 4 | 7261 | 0 | 11 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 5 | 2000 |  | 0,283 | Ja | 5 | Gea Happel | Ja | 009-02TV1 | Nee | Nee | In gebouw | in hal | LBK 01 (droger) |  | NB |  | 10.10 | Ja |  | Nee
900078181 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6812 | 0 | 77 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2006 | Nee | 0,333 | Nee | LBK 9 Canapie | Rosenberg | Ja | 500098/553346 | Nee | Nee | In gebouw | Canapieshop (313) | luchthoev. Afzuig 1200 / toev.1200 m3/h | Ja, vastgoedbeh. |  | Luchtbehandelingskast | Airbox 1010 | Ja | Licht | Ja
900106007 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | D1 | Sportgebouw / MGD | 3103 | 0 | 42 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2001 |  |  | Nee | 1 | Gea happel | Ja |  | Nee | Nee | Nader te bepalen |  | T.b.v. MGD |  |  |  | 7.814.252.850.003 | Ja |  | Ja
900108123 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren / Tr.12 | 834 | 3 | 302 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2006 |  | 0,790 | Nee | 1 | Rosenberg | Ja | 600643 | Nee | Ja | In gebouw | In technische ruimte | T.b.v. Toren |  |  |  | Airbox 1010 | Ja |  | Ja
900118197 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 1 | 1.48 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2012 | Nee | 1,560 | Ja | 1 | GEA Happel | Nee |  | Nee | Ja | In gebouw | opstelling in techniekruimte 1.48 | Na behandelingskast LBK 2 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | CAIRplus SX | Ja |  | Ja
900103914 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 77 | CIS-bunker | 401 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 1999 | Nee |  | Nee | 1 | Verhulst | Ja |  | Nee | Nee | In gebouw |  | T.b.v. lok 16 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | VKT 0403 | Ja |  | Ja
900103925 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 85 | Opleidingscentrum CLSK | 16219 | 1 | 1B.02 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 2 | 1998 |  |  | Nee | 2 | Gea happel | Nee |  | Nee | Ja | Op dak | dak/2 | met WTW |  |  |  | 0784.404 6600004 | Ja |  | Ja
900103926 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 85 | Opleidingscentrum CLSK | 16219 | 1 | 1B.02 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 3 | 1998 |  |  | Nee | 3 | Gea happel | Ja |  | Nee | Ja | Op dak | dak/3 |  |  |  |  | 404.660/0006-812094 | Ja |  | Ja
900077939 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B08 | Kantoor Materieeldienst KMSL | 3419 | 1 | 120 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 |  |  | Ja | 2 | 1988 |  | 1,125 | Nee | 2 | Verhulst | Ja |  | Nee | Nee | In gebouw | Boven kantoorruimtes | kantoor beggr. toev en afv. |  | C94102 |  | VKD 1 | Ja |  | Ja
900077940 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B08 | Kantoor Materieeldienst KMSL | 3419 | 1 | 120 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 |  |  | Ja | 1 | 1988 |  | 1,290 | Nee | 1 | Verhulst | Ja |  | Nee | Nee | In gebouw | In technische ruimte | kantoor 1e verd. toev en afv. Actief |  | C94102 |  | VKD 1,5 spec | Ja |  | Ja
900077475 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | Werkcentrum Bewapening | 1741 | 1 | 102 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 |  |  |  | Nee | 1 | Klima | Ja |  | Nee | Nee | In gebouw | onderdeel LBK | met WTW |  |  |  | 6s0109-kw-1500 | Ja |  | Ja
900077467 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B112 | Kantoorgebouw JMG | 3663 | 0 | 52 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2000 |  |  | Nee | 1 | VAPAC | Nee |  | Nee | Nee | In gebouw | onderdeel LBK | Actief |  | v04498 |  | V15 LIV 03642 | Nee |  | Nee
900085568 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50B07 | DIENSTGEBOUW KORTE RAAMSTRAAT | A | Kantoorgebouw | 571 | K1 | 01 | DERDEN | DERDEN | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 1984 |  | 1,196 | Nee |  | Acoven | Nee |  | Nee | Ja | In gebouw | Buiten gebruik | Bevochtiger Condair, type ES 460, No 4680208 |  |  |  | V311 / Dripak Klasse G4 | Ja |  | Ja
900101952 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 344 | Kantoor CIS | 1358 | 0 | 23 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  | 3 |  | Ja | 1 | 2011 |  | 1,070 | Nee | 1 | ALKO | Ja | 89415 - 20090853 | Nee | Nee | In gebouw | In technische ruimte |  |  | 3164019 |  | AT4 8x8/8x8 - Innenraum | Ja |  | Ja
900085177 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 467 | SIM-KKW (bij 117) | 278 | 0 | 12 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 |  |  | 1,000 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | Nee | In gebouw | [6 empty] | Ja |  | Ja
900088171 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 496 | Squadroncomplex | 8270 | 0 | 60A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2006 |  | 0,780 | Nee | 1 | Gea Happel | Ja |  | Nee | Nee | Op dak |  | Ordernr. 004210-027 200 |  |  |  | ATP10 10AVBV | Nee |  | Ja
900088134 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 765 | Gezondheidscentrum | 1882 | 0 | 03 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2009 |  | 1,389 | Nee | 1 | Verhulst | Ja |  | Nee | Nee | Op dak | op dak voorzijde gebouw | T.B.V. inductie units |  | 4340-20 / 4340-10 |  | Verdyn 50 BO/ VKT 0303 BO | Ja |  | Ja
900083777 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 825 | WE Vliegtuiguitrusting | 2145 | 0 | 14 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 5 | 2008 |  | 0,567 | Nee | LBK 5 | Rosenberg | Ja |  | Nee | Ja | Op dak | op dak | Horizontaal dubbel |  |  |  | Liberty 1010 | Ja |  | Ja
900083778 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 825 | WE Vliegtuiguitrusting | 2145 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 6 | 2008 |  | 0,300 | Nee | LBK 6 | Rosenberg | Ja |  | Nee | Ja | Op dak | op dak | Horizontaal dubbel |  |  |  | Liberty 1010 | Ja |  | Ja
900083776 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 825 | WE Vliegtuiguitrusting | 2145 | 0 | 16 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 4 | 2008 |  | 0,767 | Nee | LBK 4 | Rosenberg | Ja |  | Nee | Ja | Op dak | op dak | Horizontaal dubbel |  |  |  | Liberty 1010 | Ja |  | Ja
900083775 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 825 | WE Vliegtuiguitrusting | 2145 | 0 | 19 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 3 | 2008 |  | 1,534 | Nee | LBK 3 | Rosenberg | Ja |  | Nee | Ja | Op dak | op dak tbv lokaal 19 en 20 | Horizontaal dubbel |  |  |  | Liberty 1515 | Ja |  | Ja
900120271 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 326 | Kinderdagverblijf | 541 | 0 | 015 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 2 | 2007 | Nee |  | Nee | 2 | Ned Air | Ja |  | Nee | Ja | In gebouw |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | NKD 10.7 | Ja |  | Ja
900102430 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | Hangar KDC-10 | 5169 | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 1999 | Nee | 0,690 | Nee | 1 | Verhulst | Ja |  | Nee | Nee | In gebouw | LBK 27 droogtoren |  | Ja, vastgoedbeh. | 42741-120 | (stoom) bevochtiger | VKT-0303 | Ja | Licht | Nee
900111466 | 81 | Mechanische luchtbehandeling | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 500 | Bunker SPBF | 516 | 0 | 21 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 |  |  |  | Ja | 1 | 2010 |  | 0,830 | Ja | 1 | Uniflair | Nee |  | Ja | Ja | In gebouw | koudwater computerkoeler |  |  | UCU 098794 |  | SDC0400 B | Nee |  | Nee