## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Water-onthardinstallatie
Dienstkring | RVB-Z
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Alles
Buiten gebruik gesteld | Alles
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
18 | Water-onthardinstallatie | 76

## 18
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Inhoud | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Soort water | Type
900084457 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 16 | A01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 |  | 1 | Lubron | 0,700 | achter in de hoek | 1,5kg - 7kg |  | Productwater
900078322 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 16 | A04A | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | Productwater
900105154 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 13422 | 18 | B01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 |  | 1 | W.T.I. Duplex | 0,400 | Technische ruimte |  |  | Productwater | FL 9000-20
900078315 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | A | Kasteel Van Breda | 15038 | K1 | 046 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  | 1 | [5 empty] | Productwater | HW-4600-22
900078316 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | A | Kasteel Van Breda | 15038 | K1 | 048 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 2 | 2003 |  | 2 | [5 empty] | Productwater | KW-5600-40
900078308 | 18 | Water-onthardinstallatie | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | EI | Sportgebouw | 4189 | 0 | 22B | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 |  |  |  | Water Treatment International |  |  | Onderhoud door Fa. Wit BV Tilburg |  | Productwater | Compact
900078937 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45A06 | ENGELENSE GAT | A | Kantine / Kantoor / Lesgebouw | 1784 | 0 | 25 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | WTI |  | Objectnummer 131115036 (Lubron) |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | HO 20S ETP/3
900078938 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45B02 | DISTRICT ZUID | 1 | Kantoorgebouw | 5217 | 5 | 5.07 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Lubron |  | ruimte 5.07 rechts | 8 liter / 400 ltr/h / Serienr. 050531LV03 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C30 Eco
900122907 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | K | KEK-gebouw | 3318 | 0 | 18A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 1 | Water treatment international bv |  |  | nb | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | nb
900081232 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | K | KEK-gebouw | 3318 | 1 | 48 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | WTI |  | Serialnr. 0803-2090222-002 / objectnr. 131115039 | 25,7 ltr | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | B451BP
900091307 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | K | Kantoor / Museum / Telefooncentrale | 3261 | 0 | 64 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | Rondomat |  | tbv vaatwasser | serienr. 131115038 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | M25-A5X
900078936 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | 7 | Instructiegebouw / Lunchaccomodatie | 2730 | 0 | 0.27 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 |  | 1 | Watertreatment |  | bij CV ketels | 1,6 - 8kg |  | Productwater | 16XX1
900071289 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | Stafgebouw 640 Sqn | 6806 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | Eurowater |  | langs boiler | Lubron objectnr. 131115022 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | EW-DB 50
900071290 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | Stafgebouw 312 Sqn | 6812 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 |  | 1 | Eurowater | 10,000 | langs boiler | Boiler |  | Proceswater | Duo Bloc type EW-DB50
900071291 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | Stafgebouw 313 | 6812 | 0 | 51 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 | Nee | 1 | Water Treatment / GTI | 10,000 | langs boiler | Objectnr. 131115023 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | SEW-DB 50/Duo Bloc
900071292 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 1519 | 2 | 202 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Eurowater |  |  | Objectnr. 131115031 Lubron | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | EW-DB 50
900071279 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 404 | Kantoorgebouw USAFE | 2657 | 0 | 32 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 | Nee | 1 | Eurowater |  | EW-HS-40-ETP2 | Boiler | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | HS-40-2 (Lubron 131115026)
900071283 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 700 | Bedrijfsrestaurant | 5574 | 0 | 29 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 1992 | Nee | 2 | Fleck |  | Objectnr. 131115030 | Warmwater ontharder | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | 4800
900071285 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | Washangar | 1423 | 0 | 14 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1993 |  | 1 | Eurowater |  | onder trap | tbv Boiler |  | Productwater | HS-3002
900071286 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1487 | 1 | 102 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2000 |  | 1 | Eurowater |  | langs LBK | NB |  | Proceswater | EW-DB 50
900071288 | 18 | Water-onthardinstallatie | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 858 | Sporthal | 2228 | 1 | 103 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1996 |  | 1 | Eurowater |  |  | Sportgebouw boiler |  | Proceswater | EW-DB 50
900123540 | 18 | Water-onthardinstallatie | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 003 | Legering OFF / OO | 3266 | 1 | 154 | CZSK | CZSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | Lubron |  | Objectnummer 131115033 |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C50 WW BP
900123541 | 18 | Water-onthardinstallatie | 48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | 003 | Legering OFF / OO | 3266 | 1 | 154 | CZSK | CZSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | Lubron |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C80 VF BP
900083522 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | E1 | KEK-gebouw | 3200 | 2 | 203 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2001 | Nee | 1 | Lubron | 25,000 | Objectnummer 131115032 |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW100 BP
900072204 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 007 | Gezondheidscentrum Woensdrecht | 1635 | 1 | 101 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | Compact 9 l |  | Productwater | FL 5600
900072205 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | Werkplaats Standard Aero ( straalmotoren ) | 9143 | 0 | 21B | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | Duo Bloc 20 l |  | Productwater | Erie 541
900072206 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | Werkplaats Standard Aero ( straalmotoren ) | 9143 | 0 | 21B | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | Duo Bloc 60 l |  | Productwater | FL DB 60
900123421 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 262 | Bedrijfsrestaurant | 3553 | 0 | 6 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | Lubron | 12,000 |  | 131115007 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | IR400 BP
900123411 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 262 | Bedrijfsrestaurant | 3553 | 0 | 68 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | Lubron | 2,000 |  | 131115006 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW C80 BP
900107757 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 463 | Facilitairgebouw BOTC | 1623 | 0 | 31 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 |  | 1 | Watertreatment | 6,000 |  |  |  | Productwater | FL-DB 60
900107756 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | Onderhoudshangar EMVO | 1498 | 0 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2011 |  | 1 | Maxi compact | 3,000 | Bij binnenkomst links in de hoek tegen de buitenmuur |  |  | Proceswater | Flex 5600-22
900115789 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 1 | 1.45 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2013 |  | 1 | Geveke |  |  | Geveke |  | Productwater | Soft 020s
900115790 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 1 | 1.45 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2013 |  | 2 | Geveke |  |  | Geveke |  | Productwater | Soft 020s
900115787 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 1 | 1.48 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Geveke | 0,280 |  | ontharder t.b.v. bevochtiging LBK 2 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | Soft 020s
900115788 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 703 | Avionica | 5690 | 1 | 1.48 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2012 | Nee | 2 | Geveke | 0,160 | Techniekruimte 1.45 | ontharder t.b.v. bevochtiging LBK 2 | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | Soft 010s
900072207 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 90 | Aces High Leerlingen Kantine | 455 | 0 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | Compact 5 l |  | Productwater | FL 5600
900123501 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B05 | Dining Hall | 2066 | 0 | 25 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | Lubron |  | Objectnr. 131115438 |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW200 BP
900123502 | 18 | Water-onthardinstallatie | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B05 | Dining Hall | 2066 | 0 | 25 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | Lubron |  | Objectnr. 131115439 |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T45 BP
900126768 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 1 | Legering | 5774 | 0 | 0.07 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee |  | BWT Best Water Technologie | 0,200 | Verdeelruimte WTB/ Hydrofoor |  | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | Elite Casa 195 DUO
900123394 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | H | Bedrijfsrestaurant | 1622 | 0 | 8 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 3 | 2013 | Nee | 3 | Lubron | 4,500 | 0509000280 | T.b.v. vaatwasser | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW 150 BP
900123395 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | H | Bedrijfsrestaurant | 1622 | 0 | 8 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 4 | 2013 | Nee | 4 | Lubron |  | 0509000281 | T.b.v. vaatwasser | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C50 BP
900078328 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 337 | Flight Simulator | 939 | 0 | 14 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1999 |  | 1 | Duo Bloc |  |  |  |  | Productwater | FL-5600
900078327 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 23 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2008 |  | 2 | Lubron | 140,000 |  | serie nr EW08,049,9917 |  | Productwater | C-1465-A3
900121970 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 350 | Washangar | 3474 | 0 | 23 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1. | Lubron |  |  | Serie nr.08030703 en 131115051/900 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | JR 400 eco - VF - Testomaat
900078324 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 453 | Bedrijfsrestaurant / Transformator T8 | 3801 | 0 | 40 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee | 1 | Lubron |  |  | 131115053 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW150 BP
900078325 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 453 | Bedrijfsrestaurant / Transformator T8 | 3801 | 0 | 40 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2000 | Nee | 2 | Lubron |  |  | 131115054 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C78 BP
900078330 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 500 | Shelter ALVB | 791 | 0 | 029 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Productwater
900088129 | 18 | Water-onthardinstallatie | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 765 | Gezondheidscentrum | 1882 | 0 | 33 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1988 |  | 1 | W.T.I Mini Compact | 0,010 | in ruimte 33 | t.b.v. stoombevochtiger ruimte 05 |  | Proceswater | 100
900118905 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 1 | 105 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | Watertreatment |  |  | Lubron objectnr. 131115044 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW300
900123045 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 | 1 | 105 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 3 | 2015 | Nee | 3 | Lubron |  |  | Lubron objectnr. 131115043 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T200 BP
900078932 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 200 | Onderofficiersmess | 2153 | 0 | 343 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | Lubron / Watertreatment | 3,000 | langs boiler | Objectnummer 131115042 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T200 BP VF
900123047 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 540 | Lunchaccommodatie | 2271 | 0 | 0.05 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | Lubron |  |  | Objectnr. 131115040 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T100 BP
900118906 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 540 | Lunchaccommodatie | 2271 | 0 | 0.17 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2016 | Nee | 1 | Lubron |  |  | tbv. de vaatwasser | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | WW45
900124494 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 452 | Washangar C-130 | 2756 | 2 | 202 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2016 | Nee | 1 | PWG | 105,700 | Serienr. M307BY02280 | Linker fles | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | 13X54B-2.5
900124495 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 452 | Washangar C-130 | 2756 | 2 | 202 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2016 | Nee | 2 | PWG | 105,700 | Serienr. M307BY02274 | Rechter fles | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | 13X54B-2.5
900123214 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 468 | Bedrijfsrestaurant | 2113 | 0 | 55 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2015 | Nee | 2 | Lubron |  |  | Objectnr. 131115020 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | C110 BPT
900103011 | 18 | Water-onthardinstallatie | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 500 | Shelter COC | 774 | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 1999 |  |  | Water Treatment / Wijk en Boerma |  | in hoek ruimte 04 |  |  | Productwater | VA43WEM
900071293 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 154 | Legeringsgebouw | 1664 | 0 | 17 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  |  | 1 | WTI |  |  | Boiler |  | Productwater | F70899/1695
900071294 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 | Nee |  | WTI |  | Lubron objectnr. 131115013 | Boiler | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | EW-DB 50
900071295 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 | Nee | 1 | WTI |  |  | Lubron objectnr. 131115012 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | EW-DB 50
900071296 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 | 3 | 312 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 | Nee | 1 | WTI |  | Naast zonnenboiler | Objectnr. 131115010 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | EW-DB 50
900071297 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 4878 | 0 | A17 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 | Nee | 1 | Lubron duo matic |  | langs LBK | Boiler 3 - 14kg / 56liter Cap. 2240 l/h | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | T 200/ serie no.07052309
900071301 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4129 | 0 | 36A | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2006 | Nee | 02 | Fleck / Watertreatment |  | Lubron objectnr. 131115016 | w.w. ontharder vaatwas | Ja, vastgoedbeh. | Proceswater | EW06025/4800
900073063 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4129 | 0 | 38 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 01 | Watertreatment | 140,000 | EW05 062 7846 - C-14-65 | Lubron objectnr. 131115017 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | JR 400
900121971 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | Bedrijfsrestaurant | 4129 | 0 | 38 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 2 | 2006 | Nee | 02 | Watertreatment | 48,000 | Serienr. EW06 025 5028-3 | Lubron objectnr. 131115018 | Ja, vastgoedbeh. | Productwater | 2750 10x44 tank
900071302 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 321 | Sporthal | 2354 | 0 | 17 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 |  |  | Lubron / Watertreatment |  |  | Boiler |  | Proceswater | Duomatic T250 eco
900071303 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 322 | MGD | 1382 | 1 | 102 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1993 |  | 1 | WTI |  | TR | Tandarts |  | Proceswater | FL 1002
900071304 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 323 | Legering | 2827 | 0 | 18 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 |  | 1 | WTI / Watertreatment | 1,200 | langs voorraadvat | Redomax ketel / voorraadvat / waterontharder |  | Productwater | SM61 F70899/1695
900071305 | 18 | Water-onthardinstallatie | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 500 | Bunker SPBF | 516 | 0 | 21 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1998 |  |  | Home Rossmark |  |  | Koeltoren |  | Proceswater | HO406/MC-ES