## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Zonnecollector
Dienstkring | RVB-Z
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Alles
Buiten gebruik gesteld | Alles
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
3 | Zonnecollector | 42

## 3
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Meter | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Oppervlakte | Serienummer | Type
900001135 | 3 | Zonnecollector | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1070 | Legering | 1519 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  |  | Vitosol |  | Nee |  | aantal 6 panelen van 4,38m2 |  | 26,28 |  | 200
900107190 | 3 | Zonnecollector | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1111 | Kantoor Hondensectie | 454 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2012 |  | 1 | Citrin Solor |  | Nee | Dak (boven lok.9) | tbv. zonnenboiler |  | 2,00 | nb | CS 100-F
900001144 | 3 | Zonnecollector | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 602 | Brandweerkazerne | 1112 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2003 | Nee | 1 | v/d Beyl |  | Nee | op dak | Boiler indirect | Ja, vastgoedbeh. | 48,00 |  | ZE 1030
900001145 | 3 | Zonnecollector | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 2196 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | v/d Beyl |  | Nee | op dak | Boiler indirect | Ja, vastgoedbeh. | 4,20 |  | ZEN11020
900001164 | 3 | Zonnecollector | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | C | Sportgebouw / Schietbaan | 1685 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | v/d Beyl |  | Nee | op dak | Boiler indirect | Ja, vastgoedbeh. | 4,20 |  | ZEN11020
900129125 | 3 | Zonnecollector | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 2 | Legering | 5061 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2017 | Nee |  | ATAG |  | Nee | schuine dakvlak | 12 stuks (breedte 1,2m x hoogte 2,0m) | Ja, vastgoedbeh. | 30,00 |  | SOLAR Collector (2,5 m2)
900129047 | 3 | Zonnecollector | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | 3 | Legering | 5061 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | 2017 | Nee |  | ATAG |  | Nee | schuine dakvlak | 12 stuks (breedte 1,2 m x hoogte 2,0 m ) | Ja, vastgoedbeh. | 30,00 |  | SOLAR Collector (2,5 m2)
900001115 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 3188 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Viessmann |  | Nee |  | Deelsoort Boiler Indirect | Ja, vastgoedbeh. | 12,50 | 3004401415026109 | Vitosol 100 s 2,5
900124622 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 209 | Kantoren / Werkplaats / Instructiebad | 3188 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 2 | 2005 | Nee | 2 | Vliessmann |  | Nee |  | Deelsoort Boiler Indirect | Ja, vastgoedbeh. | 12,50 | Niet te lezen | Vitosol 100 s 2,5
900078685 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 760 | Legering | 2075 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee |  | Viessmann |  | Ja | Dakopbouw links boven LBK | 3 stuks collectoren a 3m2 vacuumbuizen | Ja, vastgoedbeh. | 9,00 | Niet te lezen | Vitosol 200 SD2
900078729 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 761 | Legering | 1207 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2008 | Nee | 1 | Viessmann |  | Ja | Dakopbouw links boven LBK | 2 stuks collectoren a 3m2 vacuumbuizen | Ja, vastgoedbeh. | 6,00 | SK00250803226101 | Vitosol 200 SD2
900101508 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 762 | Legering | 1207 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | Viessmann-VITOSOL 200T |  | Nee | middels frame boven LBK gemonteerd nabij 203 | 2 | Ja, vastgoedbeh. | 6,00 | 7438414002274105 | SP2
900101520 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 763 | Legering | 2070 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | Viessmann-VITOSOL 200T |  | Nee | Middels frame boven LBK gemonteerd nabij 302 | 3 panelen | Ja, vastgoedbeh. | 12,00 | 7438414002273108 | SP2
900088244 | 3 | Zonnecollector | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 770 | Sportgebouw | 2776 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2009 | Nee | 1 | Viessmann |  | Nee | op dak voorzijde links | 2 maal 3 m2 | Ja, vastgoedbeh. | 6,00 | Sk002508170106 | SD2 Votosol 200-T
900085412 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 121 | Kantoorgebouw | 3034 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee |  | Viessmann | NB | Nee | op dak (2 buffervaten) | afm. 9 panelen 2x2,5 mtr | Ja, vastgoedbeh. | 45,00 | SK00002- | Vitosol200 type D30 (buis)
900085410 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 122 | Kantoorgebouw | 2873 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  |  | Viessmann | SK00002 | Nee | afm 9 panelen 2x2,5 mtr | met Gunter compr. |  | 45,00 | SK00002-502426102 | SK00002 Vitosol 200 type D30
900085411 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 123 | Kantoorgebouw | 2873 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  |  | Viessmann | NB | Nee | op dak | afm. 9 panelen 2x2,5 mtr |  | 45,00 | SK00002502408108 | Vitosol200 type D30
900084753 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 150 | KEK-gebouw | 5371 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 |  | 1 | Viessmann | NB | Nee | op dak van de gang - 3m2 per paneel | 3x5 panelen en 2x5 panelen |  | 75,00 | 7188383640088109 | Vitosoll 100
900001146 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 195 | Legeringsgebouw | 2154 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 |  |  | Beyl / ZEN | NB | Nee | op dak | aantal 14 - 4,12m2 per paneel |  | 58,00 | 11030/26994/0002 | vd Beyl1030
900001155 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 197 | Legeringsgebouw | 2156 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | Beyl / ZEN | NB | Nee | op dak | aantal 14 - 4,12m2 per paneel | Ja, vastgoedbeh. | 58,00 | 11030/26994/0014 | vd Beyl 11030
900085074 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 198 | Legeringsgebouw | 2333 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 |  | Nee | 01 | v der Beyl / ZEN | NB | Nee | op dak 14 panelen 4,12m2 per paneel | met 3x voorraadvat Sile | Ja, vastgoedbeh. | 57,68 | 11030/24079/0016 | 11030
900083150 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 199 | Legeringsgebouw | 2333 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2006 |  | paneel 01 | Viessmann | NB | Nee | op dak | 9 panelen van 4m2 met Airc. Gunter type S-GFH047A/1-N-H4/12P |  | 36,00 | SK0002502340101 | Vitosol200 type D30
900085076 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 265 | Legeringsgebouw | 2317 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1998 |  |  | v der Beyl / ZEN | NB | Nee | op dak 14 panelen 4,12m2 per paneel | met 2x Sile voorraadvat en 3x Nibe ASIL 500 zonneboilers |  | 57,68 | 9800393.001/01.274 | 11030
900083091 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 268 | Legeringsgebouw | 2104 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 1997 |  | 01 | ZEN / Van der Beyl | artikel nr. 11030 | Nee | op dak | aantal 14 x 4,1m2 |  | 57,40 | 9800393.001/01.298 | ZEN 11030
900083751 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 282 | Legeringsgebouw | 2322 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  | Z 01 | Viessmann | NB | Nee | op het dak 9 x 4m2 | 9 panelen met Airc. Gunter type S-GFH047A/1-N-H4/12P |  | 36,00 | SK00002502331109 | Vitosol 200 Type D30
900085951 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 283 | Legeringsgebouw | 2322 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  |  | Viessmann | NB | Nee | op dak | 9 panelen (4m2) met Gunter GIRW 101P |  | 36,00 | SK00002502394104 | Vitosol 200 type D30
900085212 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 284 | Legeringsgebouw | 3105 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 01 Buiscollector | Viessmann | NB | Nee | op dak | 12x paneel 1,4m2 | Ja, vastgoedbeh. | 16,80 | NB | Vitosol 200 type D 30
900001157 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 510 | Centraal Ketelhuis | 385 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 |  |  | v der Beyl / ZEN | NB | Nee | op het dak 4,12m2 per paneel | aantal 38 |  | 156,60 | 11030/21557/0016 | vd Beyl 11030
900085360 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 520 | Sporthal | 2526 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  | 1 | Viessmann | NB | Nee | op dak | 4 panelen 2x2,5meter |  | 20,00 | 7517481401173 | M4304T
900001158 | 3 | Zonnecollector | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 522 | Bedrijfsgebouw | 6292 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | ZEN |  | Nee | op dak | aantal 10 | Ja, vastgoedbeh. | 40,00 | 11030/32241/0001 t/m 10 | ZE1030
900029326 | 3 | Zonnecollector | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 468 | Bedrijfsrestaurant | 2113 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 |  |  | Viessmann |  | Nee | Dak nabij technische ruimte | 4 delen - BxH 1418x2031 |  | 11,52 | 706535102 | Vitosol 200 SD2 SK00250
900029328 | 3 | Zonnecollector | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472 | Legeringsgebouw | 3042 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 |  | 1 | Viessmann | SK00250 | Nee | Dak nabij technische ruimte | 3 delen - BxH 1418x2031 |  | 8,64 | SK00250706532101 | Vitisol 200 SD2
900029329 | 3 | Zonnecollector | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 472A | Legeringsgebouw | 3025 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 |  | 1 | Viessmann | SK00250 | Nee | Dak nabij technische ruimte | 3 delen - BxH 1418x2031 |  | 8,64 | SK00250706530107 | Vitisol 200 SD2
900029327 | 3 | Zonnecollector | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 474 | Sportzaal | 1162 |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 |  | 1 | Viessmann | SK00250 | Nee | Dak boven ruimte 4 | 2 delen - BxH 1418x2031 - 4,32 m2 per deel |  | 8,62 | SK00250 705966105 | Vitisol 200 SD2
900107895 | 3 | Zonnecollector | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling / PGU-magazijn | 1562 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | 2004 |  | 1 | v d Beijl | NB | Nee | boven ruimte 1Z02 bij luik | vooraadvat Nibe met sn 08839704357001 |  | 5,00 | 150.11030.00/400139/0006
900001161 | 3 | Zonnecollector | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 161 | Legering | 2322 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  | Collector 01 | Viessmann | NB | Nee | totaal 9x collector op het dak 24m2 | 9 x paneel van 2,6m2 |  | 24,00 | 3004422510787108 | Vitosol 100W 2,5
900001162 | 3 | Zonnecollector | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 162 | Legering | 2204 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 |  | Collector 01 | Viessmann | NB | Nee | totaal 9x collector op het dak 24m2 | 9 panelen 2,6m2 per paneel |  | 24,00 | 3004422510788105 | Vitosol 100W 2,5
900001163 | 3 | Zonnecollector | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 163 | Legering | 2322 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | Collector 01 | Viessmann | NB | Nee | totaal 9x collector op het dak 24m2 | 9 x paneel van 2,6m2 | Ja, vastgoedbeh. | 24,00 | 3004422510796100 | Vitosol 100, type w2,5
900080952 | 3 | Zonnecollector | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 301 | Kantoorgebouw | 4878 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2007 |  |  | Sonnekraft | 111101 | Ja | op dak boven ruimte A226 | aantal 4 ( 2,2m2 netto per paneel ) |  | 8,80 | N.B. | SK500N
900001160 | 3 | Zonnecollector | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 601 | Kantoorgebouw | 1003 |  |  | CLAS | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | ZEN | N.B. | Nee | voorraadvat in lok.115 naast gasboiler | voorraadvat 210l (VolumAX 210) | Ja, vastgoedbeh. | 4,61 | 08839704237001 | ZE1030