## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Leidingwaterinstallatie in gebouw
Dienstkring | RVB-ZW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 93

## 75
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Gebouwsoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Aerosolvormende tappunten | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Meter | Onderhoudsplicht | Risicoklasse lwi | Warmwatercirculatiesysteem
900054068 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 1 | Hoofdgebouw | Zend- / Ontvangststation | 1483 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1980 | Nee | 190-139 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054110 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E08 | MMC DE KOM | 26 | Kantoor / Wachtgebouw A1 | Kantoorgebouw | 112 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1987 | Nee | 190-181 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054111 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | KW | Kantoor- / Wachtgebouw | Overig gebouw algemeen | 316 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1953 | Nee | 190-182 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117724 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | L15 | Opslag | Magazijn algemeen | 629 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900054112 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | L16 | Opslag | Magazijn algemeen | 755 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1952 | Nee | 190-183 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900054113 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | L19 | Onderhoud Wiel- / Lichte Rupsvoertuigen | Hangar onderhoud | 1161 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1992 | Nee | 190-184 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117725 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | L4 | Voertuigherstelwerkplaats | Werkplaats algemeen | 629 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117726 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | P | Portiersloge | Wachtgebouw | 41 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117727 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | W | Dienstwoning | Woning | 165 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117728 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | W1 | Dienstwoning | Woning | 200 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117729 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30E12 | MC MAALDRIFT | W2 | Dienstwoning | Woning | 165 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117730 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30F13 | MILITAIRE BLOEDBANK LEIDEN | 001A | De Pelikaan | Geneeskundige inrichting | 677 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054116 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | 303 | Brandweerkazerne | Magazijn algemeen | 150 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1941 | Nee | 190-187 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117731 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | 304 | Meetgebouw | Overig gebouw algemeen | 90 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117732 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | 335 | Schijvenloods | Overig gebouw algemeen | 360 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1960 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117733 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | 349 | Clubhuis Schietvereniging KSV | Recreatiegebouw | 272 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117734 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 101 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 1304 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054128 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 102 | Kantoor / Sportgebouw | Kantoorgebouw | 2206 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-199 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900054129 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 103 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 2103 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-200 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054130 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 104 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 2085 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-201 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117735 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 105 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 2104 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117736 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 106 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 2114 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117737 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 107 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 2439 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054131 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 108 | Kantoor | Kantoorgebouw | 1197 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-202 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054137 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 125 | Werkplaats | Werkplaats algemeen | 731 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-208 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117738 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 127 | Werkplaats | Werkplaats algemeen | 737 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054138 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 128 | Werkplaats / Kantoor | Werkplaats algemeen | 757 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-209 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054139 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 130 | Kantoor- / Lesgebouw | Complex gebouw | 834 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-210 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054140 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 131 | Garage | Stalling | 824 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-211 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054141 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 132 | Garage | Hangar | 754 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-212 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117739 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 133 | BOS-pomp | Overig gebouw algemeen | 33 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117477 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 134 | Werkplaats | Stalling | 428 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117478 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 135 | Berging Algemeen | Magazijn algemeen | 515 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054142 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 137 | Muziekgebouw / DVVO | Kantoorgebouw | 1122 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-213 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117479 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 138 | Kantoor | Kantoorgebouw | 976 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117480 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 139 | Magazijn | Magazijn algemeen | 102 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054143 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 147 | Multifunctionele Ruimte | Eetzaal met keuken | 1518 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1935 | Nee | 190-214 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900054144 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 148 | Medisch Centrum | Geneeskundige inrichting | 2788 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1994 | Nee | 190-215 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Prioritair | Nee
900117482 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 27 | Wachtgebouw | Wachtgebouw | 70 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117483 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 30 | Wacht- / Transformatorgebouw | Overig gebouw algemeen | 74 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1935 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054145 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | Eetzaal met keuken | 3777 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1967 | Nee | 190-216 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900054146 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 32 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 20127 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1978 | Nee | 190-217 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054147 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 33 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 15223 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1978 | Nee | 190-218 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117484 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 34 | Computergebouw | Kantoorgebouw | 973 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1980 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054148 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35A | Kantoor | Kantoorgebouw | 3994 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-219 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117485 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35B | Kantoor / Eetzaal | Kantoorgebouw | 4947 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117486 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35BU | Bunker | Datacenter | 2875 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117487 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35C | Kantoor | Kantoorgebouw | 4432 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054149 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35D | Kantoor / Eetzaal | Kantoorgebouw | 6232 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1982 | Nee | 190-220 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054150 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35E | Kantoor | Kantoorgebouw | 5008 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1982 | Nee | 190-221 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054151 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35F | Kantoor | Kantoorgebouw | 4127 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-222 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054152 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35G | Kantoor | Kantoorgebouw | 5882 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-223 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Ja
900054153 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35H | Kantoor | Kantoorgebouw | 6451 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-224 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054154 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35J | Kantoor | Kantoorgebouw | 5291 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-225 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054155 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35K | Kantoor | Kantoorgebouw | 6596 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1982 | Nee | 190-226 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117488 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 35L | Kantoor | Kantoorgebouw | 6288 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054162 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 1 | Kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 22049 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1998 | Nee | 190-233 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900128429 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 8 | Kastenkamer | Overig gebouw algemeen | 1295 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2017 | Nee |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900054164 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G92 | NCIA | 1 | NCIA | Complex gebouw | 16901 |  |  | BS | BS | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1968 | Nee | 190-235 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117489 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G92 | NCIA | 2 | Restaurant | Eetzaal met keuken | 1418 |  |  | BS | BS | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117490 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G92 | NCIA | 10 | Guardhouse | Wachtgebouw | 27 |  |  | BS | BS | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117491 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 30G96 | BEZUIDENHOUTSEWEG 4-6 | 4 | Kantoor | Kantoorgebouw | 4017 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055068 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation | Bunker algemeen | 1031 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1998 | Nee | 190-463 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117545 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37A01 | VM SCHIETBAAN HVH | 47 | Recreatiegebouw | Recreatiegebouw | 312 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055069 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37A02 | POST HOEK VAN HOLLAND | B | Brigade Gebouw | Kantoorgebouw | 527 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1890 | Nee | 190-464 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055071 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37A02 | POST HOEK VAN HOLLAND | S | Legeringsgebouw | Manschappenlegering | 197 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1890 | Nee | 190-466 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055072 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | AR | Kantoorgebouw / Eetzaal / Keuken | Kantoorgebouw | 6784 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1986 | Nee | 190-467 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900055073 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | A | Stafgebouw | Lesgebouw | 11051 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1989 | Nee | 190-468 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055074 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | B | Legeringsgebouw | Kaderlegering | 9918 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1990 | Nee | 190-469 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900055077 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | B22 | KEK-gebouw | Eetzaal met keuken | 3139 |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 2004 | Nee | 190-472 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117547 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37F04 | BRIGADE ZUID-HOLLAND | 6 | Kantoor | Kantoorgebouw | 6229 |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2013 | Nee | 1 | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117549 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7000 | Kantoor | Overig gebouw algemeen | 91 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1980 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900118865 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7200 | Pompgebouw B | Pompgebouw | 376 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1980 | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055078 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37G01 | DEPOT PERNIS | B7551 | Kantoor / Kantine | Kantoorgebouw | 1036 |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 2014 | Nee | 190-473 | Ja | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117550 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H09 | MARINIERSKAPEL | A | Complex Gebouw | Complex gebouw | 1476 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055079 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 1 | Hoofdgebouw | Complex gebouw | 9231 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1941 | Nee | 190-474 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900055080 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 2 | Wachtgebouw | Wachtgebouw | 204 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 2000 | Nee | 190-475 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117551 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 3 | Tamboers en Pijpers | Instructiegebouw | 755 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055081 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 4 | POTOM-gebouw | Kantoorgebouw | 739 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1950 | Nee | 190-476 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055082 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 5 | MOC-gebouw | Kantoorgebouw | 946 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1966 | Nee | 190-477 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117552 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 12 | MOS-opslag | Magazijn chemicaliën | 227 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055083 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 20 | Oostplein | Kaderlegering | 8905 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1984 | Nee | 190-478 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900055084 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 21 | Ziekenboeg | Geneeskundige inrichting | 1005 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1991 | Nee | 190-479 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Prioritair | Nee
900055085 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 22 | Admiraal De Liefde | Sportgebouw | 3276 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1995 | Nee | 190-480 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900055086 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 24 | Westplein | Magazijn algemeen | 2499 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1994 | Nee | 190-481 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055087 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 29 | De Maasbruggen | Eetzaal met keuken | 3941 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1998 | Nee | 190-482 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117555 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 31 | Bakboord | Kaderlegering | 695 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117557 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 32 | Stuurboord | Kaderlegering | 695 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht Defensie | Nee
900117560 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | 44 | De Plug | Werkplaats algemeen | 1087 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055090 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 38A01 | PRINS WILLEM-ALEXANDERKAZERNE | 40AB | Facilitaire Dienst | Kantoorgebouw | 353 |  |  | DERDEN | RVB | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1988 | Nee | 190-485 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055091 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 38A01 | PRINS WILLEM-ALEXANDERKAZERNE | A | Opslag | Magazijn algemeen | 2197 |  |  | DERDEN | RVB | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1966 | Nee | 190-486 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900055092 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 38A01 | PRINS WILLEM-ALEXANDERKAZERNE | A1 | Kantoor | Kantoorgebouw | 11165 |  |  | DERDEN | RVB | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1990 | Nee | 190-487 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee
900117573 | 75 | Leidingwaterinstallatie in gebouw | 43B01 | DEMAG MIDDELHARNIS | A | Demagnetiseergebouw | Installatiegebouw algemeen | 88 |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Zorgplicht overig | Nee