## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in gebouw
Dienstkring | RVB-ZW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
6 | Pomp in gebouw | 24

## 6
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900112332 | 6 | Pomp in gebouw | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw | 1483 | K1 | K27 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2002 | Nee |  | Nee | 1 | Flyght | 231203 | In gebouw | Nee | Hoofdgebouw 001 BVO 1483 | Waaier 461 2 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112333 | 6 | Pomp in gebouw | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | 001 | Hoofdgebouw | 1483 | K1 | K27 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 2 | 2010 | Nee |  | Nee | 2 | Flyght | 1020014 | In gebouw | Nee | Kelder besmette ruimte | Waaier 460 2 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3085 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900094006 | 6 | Pomp in gebouw | 30E08 | MMC DE KOM | 032 | Pompgebouw | 9 | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 2010 | Nee |  | Ja | 25330 | KSB | POMP 1 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | ETANORM G 050 - 250 G11 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900094007 | 6 | Pomp in gebouw | 30E08 | MMC DE KOM | 032 | Pompgebouw | 9 | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Ja | 2 | 2010 | Nee |  | Ja | 25331 | KSB | POMP 2 | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | ETANORM G 050 - 250 G11 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900108765 | 6 | Pomp in gebouw | 30E08 | MMC DE KOM | 032 | Pompgebouw | 9 | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 3 | 2013 | Nee |  | Nee | 30E08-001 | D.P. |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1 |  | Gemaal |  | D.P. V 2/12B 1,1,KW | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089304 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 102 | Kantoor / Sportgebouw | 2206 | K1 | 002 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 1362D155A | In gebouw | Nee |  | Waaier 1 0,45kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP 100 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089310 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K1 | 041A | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Duyvelaar |  | In gebouw | Nee |  | 0,75kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV-68-2-110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112605 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K1 | 041A | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 2 |  | Nee |  | Nee | 2 | Duyvelaar |  | In gebouw | Nee |  | 0,75kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV-68-2-110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900103687 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K2 | K01A | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 24015 | Flyght |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | DRV | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128183 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K2 | K03 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 |  |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  | Flygt | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128184 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K2 | K03 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 2 |  | Nee |  | Nee | 2 | Flygt |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089309 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 31 | Vergaderzalen / Restaurant | 3777 | K2 | K08 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | 1 | Grundfos | 92364195A | In gebouw | Nee |  | 0,81kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP300 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089306 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 32 | Kantoorgebouw | 20127 | K1 | K55 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Duyvelaar |  | In gebouw | Nee |  | 0,35kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 20GF | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089308 | 6 | Pomp in gebouw | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | 33 | Kantoorgebouw | 15223 | K2 | K218 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 24013 |  |  | In gebouw | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128187 | 6 | Pomp in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw | 22049 | K1 | B004 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 |  |  | In gebouw | Nee | Nooduitgang kelder bij gebouw 001 |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118547 | 6 | Pomp in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw | 22049 | K1 | K002 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | Tsurumi | B550052 | In gebouw | Nee | Parkeergarage | open kanaal (2 pomps gemaal) | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 22CE4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118548 | 6 | Pomp in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw | 22049 | K1 | K002 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 2 | 1900 | Nee |  | Nee | 2 | Tsurumi | B541564 | In gebouw | Nee | Parkeergarage | open kanaal (2 pomps gemaal) | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 22CE4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128185 | 6 | Pomp in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw | 22049 | K1 | K002 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 3 |  | Nee |  | Nee | 3 |  |  | In gebouw | Nee | Gereserveerde plaatsen BSB |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128186 | 6 | Pomp in gebouw | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | 001 | Kantoorgebouw | 22049 | K1 | K002 | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 4 |  | Nee |  | Nee | 4 |  |  | In gebouw | Nee | Parkeervak 13-DMD-9 |  | Ja, vastgoedbeh. | 0 |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101939 | 6 | Pomp in gebouw | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation | 1031 | 0 | 02 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 1999 | Nee |  | Ja | 36H01 - 001 | Emod | 3488953 | In gebouw | Nee | In de bron in de kelder | Pomp 1 | Ja, vastgoedbeh. | 30 |  | Rioolpomp |  | TM80L/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900101940 | 6 | Pomp in gebouw | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | 100 | Wachtgebouw / Zendstation | 1031 | 0 | 02 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 2 | 1999 | Nee |  | Ja | 36H01 - 002 | Emod | 3488904 | In gebouw | Nee | In de bron in de kelder | Pomp 2 | Ja, vastgoedbeh. | 30 |  | Rioolpomp |  | TM80L/4 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112604 | 6 | Pomp in gebouw | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | AR | Kantoorgebouw / Eetzaal / Keuken | 6784 | K1 | A003B | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | 1 | Grunfos |  | In gebouw | Nee | Kantoorgebouw D |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | KP 150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900118549 | 6 | Pomp in gebouw | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | BC | Kantoorgebouw | 5093 | 0 | C128 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1900 | Nee |  | Nee | 1 | KSB | 40981773 | In gebouw | Nee | C128 techn ruimte | open kanaal | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | ama drainer 301.2 se | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092694 | 6 | Pomp in gebouw | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | D | Kantoorgebouw | 4776 | K2 | K017 | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee |  | KSB |  | In gebouw | Nee |  | Kantoorgeb. D bunker luchtbehandeling techn. Ruimte | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | Ama drainer N 303 SE | Vlotterbal | Ondergrondse infra