## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Pomp in terrein
Dienstkring | RVB-ZW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
7 | Pomp in terrein | 35

## 7
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | Aantal | Automatische doormelding | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | Configuratie pompsysteem | Debietmeter | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Locatie schakelkast | Meerpompssysteem | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Pompcapaciteit | Serienummer | Soort vuilwaterpomp | Systeemnummer | Type | Type niveausignalering | Verantwoordelijk vakgebied | Vermogen
900083629 | 7 | Pomp in terrein | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2000 | Nee |  | Nee | PP1a | Flyght | 80814 | Nabij gemaal | Nee | Naast gebouw | Waaier 250 5,9 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083631 | 7 | Pomp in terrein | 24H01 | ANTENNEPARK NOORDWIJK | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2000 | Nee |  | Nee | PP1b | Flyght | 80813 | Nabij gemaal | Nee | Naast gebouw | waaier 250 5,9 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3127.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083640 | 7 | Pomp in terrein | 30E08 | MMC DE KOM | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | P1 | Flyght | 96M0086 | Nabij gemaal | Nee | Bij poort 2 (links) | Waaier 252 1,7 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3057.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128206 | 7 | Pomp in terrein | 30E12 | MC MAALDRIFT | [5 empty] | KMAR | KMAR | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 | Flygt |  | Nabij gemaal | Nee | Nabij L4 |  | Ja, vastgoedbeh. | 2 |  | Nader te bepalen |  | 3057.181 SN | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900085844 | 7 | Pomp in terrein | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | P25 | Flygt | 1160875 | Nabij gemaal | Nee | Sportveld | Waaier 262 1,7 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | 3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900089311 | 7 | Pomp in terrein | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP001a | Duyvelaar | 61650682 | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw 31 en 131 | Waaier Vortex 0,75kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV 68-2 110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112334 | 7 | Pomp in terrein | 30G03 | FREDERIKKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | PP001b | Duyvelaar | 61650682 | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw 31 en 131 | Waaier Vortex 0,75kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DRV 68-2 110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900085884 | 7 | Pomp in terrein | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1996 | Nee |  | Nee | P1 | Flygt | 9611241 | Nabij gemaal | Nee | Links van de ingang | Waaier 436 1.3 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900085885 | 7 | Pomp in terrein | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1996 | Nee |  | Nee | P30 | Flygt | 9611242 | Nabij gemaal | Nee | Links van de ingang | Waaier 436 1,3 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP 3085CP 3085.182 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900112696 | 7 | Pomp in terrein | 36H01 | ANTENNEPARK OUDDORP | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2013 | Nee |  | Nee | P001 | Flygt | 1350255 | Nabij gemaal | Nee | direct bij de poort | waaier 254 2,4 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | NP-3085.160 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128207 | 7 | Pomp in terrein | 37A02 | POST HOEK VAN HOLLAND | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P1 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw B en het fort 1881 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083647 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2013 | Nee |  | Nee | P04a | Flygt | 1370172 | Nabij gemaal | Nee | Bij slagboom oprit/uitrit | waaier 210 / 2,4kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083648 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2013 | Nee |  | Nee | P04b | Flygt | 1370174 | Nabij gemaal | Nee | bij slagboom oprit in/uitgang | 3,95kWwaaier 210 / 2,4kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3068.170 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083649 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | P06a | KSB-Amarex | 390100139 | Nabij gemaal | Nee | Binnenplaats eetzaal | 1,85kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | N80-220/034 ULG 150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083650 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P02 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Stalling motoren, boven bij tunnel |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083651 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P05b | Duyvelaar | en12050-2 | Nabij gemaal | Nee | Bij fietsstalling in tunnel | vortex waaier | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | DUV76WVD | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083652 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P05a | Duyvelaar |  | Nabij gemaal | Nee | Bij fietsstalling in tunnel |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083653 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2007 | Nee |  | Nee | P07 | KSB-Amarex | 4 | Nabij gemaal | Nee | Buitentuin bij eetzaal | Waaier 150 1,85kW | Ja, vastgoedbeh. | 72 |  | Rioolpomp |  | F80-220/034 ULG 150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092691 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | P03 | KSB | n.b. | Nabij gemaal | Nee |  |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  | VWP | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900092692 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P06b | KSB-Amarex | 390100139 | Nabij gemaal | Nee | Binnenplaats eetzaal |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | N80-220/034 ULG 150 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900105612 | 7 | Pomp in terrein | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Ja | 1 | 2011 | Nee |  | Nee | P01 | Duyvelaar |  | Nabij gemaal | Nee | Expeditie lok. 6 |  | Ja, vastgoedbeh. | 18 |  | Rioolpomp |  | DRV811 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083664 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | P4 | Landustrie |  | Nabij gemaal | Nee | regenwaterparkeerplaatsafvoer | n.b. | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | 3 DSP 13-5 / r2 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900085880 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1998 | Nee |  | Nee | P2 | Robot pompen | 9111009 | Nabij gemaal | Nee | Drainwaterafvoergemaaltje | Waaier 125 1,4 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Gemaal |  | RC 2010 BC | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090942 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | P1a | ITT WenW | 0910367 | Nabij gemaal | Nee | Pomp tussen poort en slagbomen | Waaier 138 2,6 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | RW2110B | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090943 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2005 | Nee |  | Nee | P1b | ITT WenW | 0910368 | Nabij gemaal | Nee | Pomp tussen poort en slagbomen | Waaier 138 2,6 kWh | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | RW 2110 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090944 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2012 | Nee |  | Nee | P51 | Flygt | 1260705 | Nabij gemaal | Nee | Parkeerplaats wateringzijde noordkant | Waaier 262 1,7 Kw | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090945 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P30a | Robot pompen | 9111012 | Nabij gemaal | Nee | Pomp achter lesgebouw wateringzijde NO kant | Waaier Vortex 2,2 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | 3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900090946 | 7 | Pomp in terrein | 37E03 | COMPLEX BRASSERSKADE | [5 empty] | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P30b | Robot pompen | 9111011 | Nabij gemaal | Nee | Pomp achter lesgebouw wateringzijde NO kant | Waaier Vortex 2,2 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | Waaier Vortex 2,2 kW | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128208 | 7 | Pomp in terrein | 37G01 | DEPOT PERNIS | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P6 |  |  | Nabij gemaal | Nee | Tussen gebouw B7574 en B7410 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128209 | 7 | Pomp in terrein | 37G01 | DEPOT PERNIS | [5 empty] | DMO | DMO | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P9 |  |  | Nabij gemaal | Nee | 45m ten noordwesten van gebouw B7553 |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083666 | 7 | Pomp in terrein | 37H09 | MARINIERSKAPEL | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2004 | Nee |  | Nee | P1 | Flyght | 440999 | Nabij gemaal | Nee | links naast laaddok | Waaier 232 1,7kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | DP3057.181 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083667 | 7 | Pomp in terrein | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 1994 | Nee |  | Nee | P1 | Flyght | 9480691 | Nabij gemaal | Nee | Voor ingang werkplaats | Waaier 261 | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3067.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083669 | 7 | Pomp in terrein | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | P43a | Flyght | 310043 | Nabij gemaal | Nee | Droge opstelling links achter 001,in de weg zit kelder | Waaier 464 2,4 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3102.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900083670 | 7 | Pomp in terrein | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 | 2003 | Nee |  | Nee | P43b | Flyght | 310042 | Nabij gemaal | Nee | Droge opstelling links achter 001,in de weg zit kelder | waaier 464 2,4 kW | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Rioolpomp |  | CP3102.180 | Vlotterbal | Ondergrondse infra
900128210 | 7 | Pomp in terrein | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE | [5 empty] | CZSK | CZSK | RVB-ZW | 1 | Nee | 1 |  | Nee |  | Nee | P43c |  |  | Nabij gemaal | Nee | Droge opstelling links achter 001,in de weg zit kelder |  | Ja, vastgoedbeh. |  |  | Nader te bepalen |  |  | Vlotterbal | Ondergrondse infra