## Blad1
Prijzenboek Regio Noord West Versie 21 februari 2019
[5 empty] | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Componenten lijst | keurings- plan |  |  | eenheid | aantallen fictief | verrekenprijs per eenheid | Prijs (Aantal x eenheidprijs) | aantallen fictief per jaar | verrekenprijs per eenheid | Prijs (Aantal x eenheidprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs) | Prijs (Aantal x indexering x eenheidsprijs)
|  | 10 | Uurtarief voor correctief onderhoud, oplossen van manco's en uitvoeren covo's
|  | 10.1 | Uurtarief kantooruren, van 07.00 tot 18.00 uur | uur | 830 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.2 | Uurtarief buiten kantooruren | uur | 65 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.3 | Uurtarief op zater-, zon- en feestdagen | uur | 20 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.4 | Uurtarief ploeg kantooruren, van 07.00 tot 19.00 uur | uur | 660 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.5 | Uurtarief ploeg buiten kantooruren | uur | 33 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10.6 | Uurtarief ploeg op zater-, zon- en feestdagen | uur | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | Uurtarief voor correctief onderhoud na aanleiding advies contract
|  | 20.1 | Uurtarief ploeg kantooruren, van 07.00 tot 18.00 uur | uur | 2200 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20.2 | Uurtarief ploeg buiten kantooruren | uur | 88 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20.3 | Uurtarief ploeg op zater-, zon- en feestdagen | uur | 22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | Uurtarief voor het oplossen van storingen
|  | 30.1 | Uurtarief kantooruren, van 07.00 tot 18.00 uur | uur | 200 | 0 | 0 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30.2 | Uurtarief buiten kantooruren | uur | 110 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30.3 | Uurtarief op zater-, zon- en feestdagen | uur | 45 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | Vergoeding werkzaamheden buiten werktijd preventief onderhoud.
|  | 40.1 | Vergoeding buiten kantooruren per medewerker | uur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40.2 | Vergoeding op zater-, zon- en feestdagen per medewerker | uur | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | Jaarlijksonderhoud volgens de Waterwerkbladen op basis van tapppunten en fictieve aantallen
CL | KP | 50.1 | 3.1.3.1 t/m 3.1.3.4 Controle van afsluiters, stopkranen, spoelkranen e.d. reinigen douchekoppen en schuimstraalmondstukken en lekkages in het waterleidingnet. 3.1.3.21 en 3.1.3.22 controleren van de afvoerleiding van beveiligingen in de drinkwaterinstallatie en controle markeringen van de leidingen. 3.1.3.24 Controleren van de de temperatuur van het drinkwater. 3.1.3.26 Het beheren van de drinkwaterinstallatie op legionella preventie. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 31032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 50.2 | 3.1.3.5 Controleren van terugstroombeveiligingen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 50.3 | 3.1.3.6 t/m 3.1.3.11 Controleren van de watertemperatuur, verwijderen van sediment en vervangen van anodes en controle op lekdichtheid in warmwatertoestellen, controle van de circulatieleiding en controle op beschadiging van isolatie. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 50.4 | 3.1.3.25 Controleren op het aanwezig zijn van gegalvaniseerde of lodenleidingen in de drinkwaterinstalltie. Alleen 1e jaar. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 700 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
|  | 50.5 | Maken logboek volgens de werkbeschrijving | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 352 | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
|  | 50.60 | Het uitvoeren van een 4 jaarlijkse BOEI inspectie inclusief rapportage aan de complete water installatie in een gebouw. Onderstaand de prijs per soort gebouw op geven.
|  | 50.61 | Kantoor-/lesgebouwen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.62 | Werkplaatsen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.63 | Magazijnen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.64 | Recreatie-/sportgebouwen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.65 | Eetzalen en keukens | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.66 | Overige gebouwen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50.67 | Legeringsgebouwen | m² BVO | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60 | Jaarlijks onderhoud installaties volgens de Waterwerkbladen en volgens voorschrift fabrikant/leverancier op basis van een stuksprijs
CL | KP | 60.1 | Controle drukverhogingsinstallatie in gebouwen en brandpompen in gebouwen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.2 | Controle voertuigwasinstallaties inclusief bij behorende drukverhogingsinstallatie zowel in gebouw als in terrein | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.3 | Controle vaste hogedrukreinigers | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.4 | Controleren van brandslanghaspels | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3599 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.5 | 5-jaarlijkse persproef van de brandslanghaspels met een roulatie van 20% per jaar | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 720 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.6 | Controleren van de droge blusleiding volgens NEN 1594 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.7 | Controleren van waterbehandelingsinstallatie zoals onthardwaterinstallaties, demi-waterinstallaties e.d. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.8 | Controleren van drinkwaterreservoirs en reinwaterkelders jaarlijksonderhoud | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL |  | 60.9 | Het beheren van de documenten (beheersplan) het registreren van de beheerstaken A, C en D en invullen van de documenten volgens Waterwerkblad WB 1.4 G punt 18.1, 18.2 en 18.3 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.10 | Het controleren van de capaciteit van de de bron- en brandputten in gebouw en terrein. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 124 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.11 | Het controleren van onder- en bovengrondse brandkranen vlg. NEN 1594 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 783 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 60.12 | Het controleren van terreinafsluiters in terreinwaterleidingen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1394 | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60.13 | Het uitvoeren van een 4 jaarlijkse BOEI inspectie inclusief rapportage van een water installatie in het terrein. | stuks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70 | Verrekenprijzen monsters waterkwaliteit
|  | 70.1 | Meetprogramma 1 eigen bron drinkwater | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.2 | Meetprogramma 2 leidingwaterinstallaties met een verbruik dan > 100 m3/dag | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.3 | Meetprogramma 3 onthardwaterinstallaties | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.4 | Meetprogramma 4 alteratieve technieken | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.5 | Meetprogramma 5 demiwaterinstallatie | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.6 | Meetprogramma 6 wijk warmtapwater installatie | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.7 | Meetprogramma 7 boven en ondergrondse drinkwater reservoirs en terreinleidingen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.8 | Meetprogramma 8 bemonstering op tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.9 | Meetprogramma 8 bemonstering van tandartsstoelen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.10 | Meetprogramma 8 luchtbehandelingskasten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.11 | Meetprogramma 8 bemonstering van breektanks | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.12 | Meetprogramma 8 bemonstering van de waterkwaliteit van fonteinen en beregeningsinstallaties | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.13 | Meetprogramma 9 bemonstering van koeltorens | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.14 | Meetprogramma 10 bemonstering van zwembadwater (maandelijks) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CL | KP | 70.15 | Meetprogramma 11 open bron WKO-installatie | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 70.16 | Kosten herbemonstering (voorrijkosten) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80
|  | 80.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd. | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80.2 | Wacht uren | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90
|  | 90.1 | Verrekenprijs hoogwerker | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100
|  | 100.1 | Nieuwe betonplaat hydrant 500mm bij 500mm bij 50mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.2 | Nieuwe straatpot hydrant volgens NEN | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.3 | Nieuwe betonplaat + straatpot hydrant (samenstelling bovenstaande twee regels) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.4 | Nieuwe betonplaat afsluiter 500mm bij 500mm bij 50mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.5 | Nieuwe straatpot afsluiter volgens NEN | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.6 | Nieuwe betonplaat + straatpot afsluiter (samenstelling bovenstaande twee regels) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.7 | Nieuwe kunstof paal (van gerecycled materiaal) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.8 | Nieuwe beton paal (minimaal 1 meter in de grond) | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.9 | Nieuw aanwijsbordje volgens NEN | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.10 | Nieuwe slibdeksel | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.11 | Nieuwe spindelkop | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.12 | Nieuwe spindeverlengset | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.13 | Stellen markeerpaal | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.14 | Schilderen betonplaat/paal | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.15 | Stellen betonplaat/paal/straatpot | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.16 | Opzoeken straatpot met metaaldetector | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.17 | Leegloopinrichting gangbaar maken | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.18 | Leegzuigen straatpot | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.19 | Onkruidvrij maken/bosmaaien bij afsluiters, brandkranen en putten uitgaande van 5 m2 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.20 | Nieuwplastic | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100.21 | Extra capaciteitsmeting brandkraan | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110
|  | 110.1 | Prijs voor schoonmaken Douchekop | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.2 | Prijs voor vervangen Perlator | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.3 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 15mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.4 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 22mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.5 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 28mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.6 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 35mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.7 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 42mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.8 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 1/2" | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.9 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 3/4" | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.10 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 15mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.11 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 22mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | i | i | i | i | i
|  | 110.12 | Vervangen keerklep type EA leiding diameter 28mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.13 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 35mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.14 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 42mm | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.15 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 1/2" | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.16 | Vervangen keerklep type EB leiding diameter 3/4" | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.17 | Vaste douche met legionella filter plaatsen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110.20 | Legionella filter verwijderen | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120 | Thermisch reinigen installatie bij overschrijding legionella
|  | 120.1 | Installatie tot 10 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120.2 | Installatie 11 tot 50 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120.3 | Installatie tot 51 tot 200 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 120.4 | Installatie met meer dan 200 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 130 | Chemische reinigen installatie bij overschrijding legionella
|  | 130.1 | Installatie tot 50 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 130.2 | Installatie tot 51 tot 200 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 130.3 | Installatie van 200 tot 400 tappunten | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140 | TEKENWERK DIGITAAL bij meer dan 40 symbolen per tekening
|  | 140.1 | Aanpassen of toevoegen elektrotechnisch, per symbool | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.2 | Omzetten tekening van microstation naar autocad | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.3 | Compleet nieuwe tekening
|  | 140.4 | A0 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.5 | A1 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.6 | A2 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.7 | A3 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 140.8 | A4 | stuks | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | Extra verrekenregels
|  | 150.1 | Vergoeding maken offerte bij niet uitvoeren van werkzaamheden | stuks | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Totaal 8 jaar | 0