## Blad1
Bijlage SF5 - Functionaliteitenlijst GU2.2 Behorende bij: vervanging besturing toneelhijsinstallatie
Inschrijver wordt verzocht uitsluitend de geel gemarkeerde cellen in te vullen! Per eis of wens dient aangegeven te worden of deze wel ('ja') of niet ('nee') onderdeel is van de inschrijving door het foutieve antwoord door te strepen of te verwijderen. Voorbeeld: ja / nee Een eis geldt als knock-out criterium en dient altijd met 'ja' te worden beantwoord. Een wens wordt met punten beoordeelt waarbij volledige punten worden toegekend als met 'ja' is geantwoord.
Nr | Functionaliteitenlijst GU2.2 | Eis | Aanwezig?* | Aantal te behalen punten
1 | Taal van de besturing in het Nederlands en Engels. | ja | ja / nee | nvt
2 | Taal van de helpfuncties in het Nederlands en Engels. | ja | ja / nee | nvt
3 | De besturingstafel moet 100 assen tegelijk kunnen aansturen. | ja | ja / nee | nvt
4 | De gehele besturing is binnen 5 minuten opgestart. |  | ja / nee | 20
5 | De hoogte aangegeven in mm. | ja | ja / nee | nvt
6 | Berichten en mededelingen kunnen invoeren voor andere gebruiker, zowel bij opstarten, afsluiten en per cue en trek of as. |  | ja / nee | 20
7 | Besturing is in gebruik bij meer dan 10% van de aan de VSCD verbonden theaters en podia. |  | ja / nee | 90
8 | Voorstellingen kunnen uitgewisseld worden tussen gelijke systemen. |  | ja / nee | 50
9 | Voorstellingen kunnen ingevoerd worden met een (standaard) exelsheet. |  | ja / nee | 20
10 | Ieder scherm en overzicht kan als leesbaar bestand (pdf) gedeeld worden via mail, usb of ander gangbaar medium. | ja | ja / nee | nvt
11 | Het besturingssysteem kan communiceren met andere gangbare protocollen voor licht, geluid en projectie. |  | ja / nee | 20
12 | Voor lange changementen is een alternatief voor de stuurknuppel aanwezig. | ja | ja / nee | nvt
13 | De besturing heeft minimaal 2 stuurknuppels/joysticks. | ja | ja / nee | nvt
14 | De volledige uitslag van de stuurknuppels regelbaar tussen 10 a 25% en 100 % (voor heel precieze bewegingen). | ja | ja / nee | nvt
15 | De uitvoering is robuust en passend bij het beoogd gebruik. | ja | ja / nee | nvt
16 | De bediening "voelt direct" aan - tijd tussen bediening en daadwerkelijke beweging is kort. | ja | ja / nee | nvt
17 | Bij uitval van een scherm is op één scherm door te werken. | ja | ja / nee | nvt
18 | Een scherm kan zijaanzicht en bovenaanzicht weergeven. | ja | ja / nee | nvt
19 | Standaard decorstukken (virtueel) aan trekken te hangen. | ja | ja / nee | nvt
20 | Het systeem kan "voelen" of een decorstuk op de grond staat en met een bepaalde kracht neerzetten. |  | ja / nee | 20
21 | Het neerleggen van een decorstuk, en ook het accelereren kan niet tot underload waarschuwing leiden. |  | ja / nee | 20
22 | Het actuele gewicht altijd in beeld. | ja | ja / nee | nvt
23 | Decor, kap en cuelijsten eenvoudig oproepbaar. | ja | ja / nee | nvt
24 | Programmeren en in simulatie kunnen doorlopen van een (andere) voorstelling mogelijk tijdens opbouw (blind modus). | ja | ja / nee | nvt
25 | Alle bewegingen, zonder ze uit te voeren in real time zichtbaar op het scherm. | ja | ja / nee | nvt
26 | Een logische kleur en lijnweergave op het scherm - overzichtelijk voor bekenden in het theater, maar onbekend met dit systeem. | ja | ja / nee | nvt
27 | Eenvoudig minimaal 5 tussenmerken, een blokkering, een hoog en laagmerk toe te voegen aan een trek. | ja | ja / nee | nvt
28 | Eenvoudig in de geschiedenis opzoeken van (niet bewaarde) bewegingen. |  | ja / nee | 20
29 | Een vereenvoudigde weergave logboek toegankelijk voor gebruiker. |  | ja / nee | 20
30 | Decorstukken zelf te tekenen door gebruiker. |  | ja / nee | 60
31 | Decorstukken virtueel aan meerdere trekken te hangen. |  | ja / nee | 80
32 | Tussenliggende trekken houden rekening met decorstukken. |  | ja / nee | 20
33 | Toegang voor ervaren gebruikers en gebruikers met bescheiden rechten. | ja | ja / nee | nvt
34 | Persoonlijke logins voor minimaal 30 gebruikers. |  | ja / nee | 30
35 | Rechtensets kopieerbaar van gebruiker naar gebruiker. |  | ja / nee | 30
36 | Alle merken, limieten en decorstukken zichtbaar op zowel zijaanzicht als kapoverzicht. | ja | ja / nee | nvt
37 | Nieuwe - zelfgemaakte - virtuele decorstukken op te slaan voor toekomstig gebruik. |  | ja / nee | 50
38 | Bewegingen makkelijk instelbaar van exact tegelijk tot snel op elkaar volgend. | ja | ja / nee | nvt
39 | De locatie van een noodstop zichtbaar op het scherm als deze is ingedrukt. | ja | ja / nee | nvt
40 | Actuele hoogte per trek/groep zichtbaar op scherm. | ja | ja / nee | nvt
41 | Hoogte van decorstuk tot toneelvloer zichtbaar op scherm. | ja | ja / nee | nvt
42 | "Staande" decorstukken kunnen invoeren. |  | ja / nee | 50
43 | Afstand tussen decorstuk en obstakel zichtbaar op scherm (mits "staand" decorstuk is aangegeven in overzicht). |  | ja / nee | 20
44 | Eigen doeken en materiaal standaard in kunnen laten hangen. |  | ja / nee | 40
45 | 3D weergave bewegingen, ook in "blind modus". |  | ja / nee | 10
46 | Overzichten aanpasbaar voor positie bedieningstafel (li-re-FOH). |  | ja / nee | 50
47 | Cue's willekeurige volgorde af kunnen spelen. | ja | ja / nee | nvt
48 | Tussencues kunnen maken (9 per cuenummer). | ja | ja / nee | nvt
49 | Tussenliggende cues kunnen verwijderen . Het bedienings-paneel geeft aan welke posities mogelijk niet meer aansluiten. | ja | ja / nee | nvt
50 | Willekeurige cues kunnen oproepen. | ja | ja / nee | nvt
51 | Cue's kunnen hernummeren, kopiëren, verplaatsen. | ja | ja / nee | nvt
52 | Cues kunnen vrijgeven middels externe trigger of lichttafel. | ja | ja / nee | nvt
53 | Eenvoudige externe trigger (maak- of breekcontact) middels microfoonkabel aan te kunnen sluiten. |  | ja / nee | 40
54 | Automatische logout-tijd in te kunnen stellen door gebruiker. |  | ja / nee | 20
55 | De machine geeft waarschuwingen als de grenzen van de mogelijkheden in zicht komen. | ja | ja / nee | nvt
56 | Overzicht totale kaplast en per aan te geven sectie | ja | ja / nee | nvt
57 | Acceleratie en deceleratie programmeerbaar. |  | ja / nee | 50
58 | Groepen kunnen fixeren in willekeurige positie t.o.v. elkaar. | ja | ja / nee | nvt
59 | Limieten van een groep kiesbaar (onderkant decorstuk, ander decorstuk, staand decorstuk, willekeurige positie). | ja | ja / nee | nvt
60 | Meer dan 15 groepen kunnen maken. | ja | ja / nee | nvt
61 | Eenvoudig een sneeuwdoek kunnen programmeren. |  | ja / nee | 50
62 | Bewegingen sneeuwdoek eenvoudig willekeurig kunnen maken. |  | ja / nee | 20
63 | Wachttijden per beweging (deel van een beweging) kunnen maken. | ja | ja / nee | nvt
64 | (Eindeloos) herhalend bewegingspatroon mogelijk. | ja | ja / nee | nvt
65 | Positie afhankelijke beweging mogelijk. | ja | ja / nee | nvt
66 | Kunnen kiezen tussen tijd en wegsychrone beweging. | ja | ja / nee | nvt
67 | Willekeurige bewegingen mogelijk binnen aangegeven limieten. |  | ja / nee | 20
68 | Doelposities kunnen programmeren. | ja | ja / nee | nvt
69 | Nagenoeg eindeloos cues en bewegingen kunnen programmeren. | ja | ja / nee | nvt
70 | Een cue kunnen opdelen in meerdere gedeelten, het blijft echter 1 cue. | ja | ja / nee | nvt
71 | Mogelijkheid om assen/trekken uit te schakelen zonder showonderbrekingen. | ja | ja / nee | nvt
72 | Andere trekken kunnen kiezen en meenemen in de reeds bestaande programmering van de voorstelling (de eigenschappen van de eerdere trekkken zonder meer kopiëren en in de voostelling meenemen). De eigenschappen van meerdere trekken tegelijk wijzigen. | ja | ja / nee | nvt
73 | Kantelbewegingen kunnen maken met meer dan twee trekken. |  | ja / nee | 60
Ondertekening
Inschrijver
Naam
Functie
Datum
Handtekening