## Blad1
Nota van Inlichtingen 2, aanbesteding Openbaar opladen, kenmerk 1100130521, 30-04-2019
Vraag- nummer | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijvingsdocumenten | Beschrijving van het aanbod / oplossing, Kansendossier en Risicodossier. | Opmerking opdrachtgever | De gemeente Utrecht verzoekt inschrijvers om de volgende documenten zowel in pdf- als in Word-format aan te leveren: • Beschrijving van het aanbod / oplossing. • Kansendossier. • Risicodossier. De documenten die inschrijvers aanleveren in pdf-format worden verspreid onder de beoordelaars en gebruikt voor de kwalitatieve beoordeling daarvan. De documenten in word-format gebruikt de gemeente om te toetsen of inschrijvers zich hebben gehouden aan de bij de betreffende gunningscriteria gestelde maxima op het gebied van het aantal pagina’s, woorden, afbeeldingen en woorden per afbeelding.
2 | Eisen aan de Concessie, Eis 13 | Aanbieden van andere diensten | Wordt van de Concessiehouder verwacht dat ook andere diensten zoals 5G of andere sensoren worden aangeboden? | Nee, de bedoeling van deze eis is dat indien de Concessiehouder andere diensten wil aanbieden dan laaddiensten, zoals 5G-diensten, toepassen van sensoren of andere mogelijkheden, de Concessieverlener hiervoor eerst toestemming dient te verlenen.
3 | Eisen aan de Concessie, Eis 50. | Aansluitspecificaties | Wordt bedoeld dat tijdens de hele looptijd van de Concessieovereenkomst geldt dat aan de versie van juli 2018 voldaan dient te worden? | Het gaat altijd om de meest beschikbare versie van de Aansluitspecificaties van ElaadNL.
4 | Gunningscriteria | Concessievergoeding | Is de gemeente bereid om te werken met een staffel in de Concessievergoeding, waarbij de Concessievergoeding oploopt naar mate er meer wordt geladen. | Nee
5 |  | Concessievergoeding | Vervalt de Prestatievergoeding en betaling van de Concessiehouder aan de Concessieverlener als met € 0,000 voor de Concessievergoeding wordt ingeschreven? | Nee, er vindt bij een inschrijving van € 0,000 geen verrekening plaats zolang de prestaties worden gerealiseerd. Waar geen prestatie wordt gerealiseerd geldt dan een rekenwaarde van € 0,010 voor de Concessievergoeding. Zie daarvoor het Rekenmodel Presetatievergoeding.
6 | Inschrijvingsleidraad | Deelauto's | Wat is het beleid van de gemeente Utrecht voor elektrische deelauto's? | Deelauto's krijgen ruimte in de stad, waarbij de gemeente streeft naar steeds meer elektrische deelauto's. In de Wijklocatieplannen wijst de gemeente ook potentiele locaties aan voor elektrische auto's waarvoor een verkeersbesluit wordt genomen. De Concessiehouder is verplicht om op die locatie een Oplaadpunt te realiseren indien daar behoefte is vanuit een deelautoaanbieder.
7 | Inschrijvingsleidraad | Deelauto's | Aan welke criteria dient een deelautoaanbieder te voldoen om in aanmerking te komen voor een Oplaadpunt, in hoeverre is het daarbij mogelijk dat de deelautoaanbieder en Concessiehouder onderling afspraken maken? | De Concessiehouder dient te zorgen dat de deelautoaanbieder kan laden voor de Vergelijkingsprijs, zoals dat ook geldt voor alle andere Gebruikers van het laadnetwerk. Er gelden geen aanvullende voorwaarden zoals een minimale afnameverplichting, vast bedrag of andere voorwaarden. De locatie voor deen deelauto bij een laadpunt wordt gereserveerd voor die deelauto (geen free floating systeem). De gemeente realiseert zich dat dit effect kan hebben op het gebruik van de Oplaadpunten en mogelijk de bezettingsgraad. De Oplaadpunten voor de deelauto telt dan ook niet mee in de berekning voor de bezettingsgraad en prestatievergoeding. Het staat de Concessiehouder vrij om met deelautoaanbieders verder onderlinge afspraken te maken.
8 | Eisen aan de Concessie, Eis 33. | Diensten van derden partijen | Dient de Concessiehouder een Energiedienst van een derde partij te implementeren als de situatie uit Eis 32 (Implementatie van vrije keuze van Energiediensten op verzoek van Concessiehouder of wet- en regelgeving) zich nog niet heeft voorgedaan wel mogelijk te maken? | Nee, dit hoeft alleen geimplementeerd te worden nadat de Concessieverlener of vanuit wet- en regelgeving verzocht of opgelegd is om vrije keuze van Energiediensten mogelijk te maken.
9 | Eisen aan de Concessie , Eis 30 | Directe betaling | In Eis 30 is opgenomen dat directe betaling door een App niet is toegestaan, terwijl daarmee mogelijk directe betaling eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Is het mogelijk om directe betaling via een app wel toe te staan? | In tegenstelling tot Eis 30 wordt directe betaling via een app wel toegestaan, onder de voorwaarde dat het met de betreffende app mogelijk is om te betalen bij Oplaadpunten van verschillende aanbieders c.q. exploitanten, en dus niet alleen bij Oplaadpunten van de Concessiehouder.
10 | Eisen aan de Concessie, Eis 30 | Directe betaling | Wat beoogt de gemeente te bereiken met het aanbieden van directe betaling? Hoe worden transactiekosten hierbij verrekend? | Via directe betaling maakt de gemeente het mogelijk dat geladen kan worden zonder een opslag van derden voor het krijgen van toegang. Het is toegestaan om maximaal € 0,40 exclusief BTW per transactie in rekening te brengen bij een Gebruiker, aanvullend op de kosten voor het laden zelf.
11 | Inschrijvingsleidraad | Doelstellingen | Wat is de belangrijkste doelstelling van de gemeente Utrecht? | Dat de elektrische rijder kan laden en dat in een gebalanceerd stedelijk laadnetwerk. Gebalanceerd richt zich op inpassing in de openbare ruimte waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belagen die daar spelen.
12 | Inschrijvingsleidraad | Doelstellingen | Wat is de grootste zorg van de gemeente? | Gaat het lukken om de combinatie van de laadbehoefte en schaarse openbare ruimte met elkaar te combineren?
13 | Inschrijvingsleidraad | Doelstellingen | Kan de gemeente Utrecht de gedachtegang van het prestatiemodel kort toelichten. Na onze analyse van de prestatievergoeding lijkt het model op een vorm van belasting in plaats van een beloning voor het realiseren van de doelstellingen? | De gemeente beoogd met deze aanbesteding haar doelstellingen te realiseren. De Concessievergoeding is een middel om hierop te sturen en niet bedoeld om inkomsten voor de gemeente te gereneren. Mede hierom is de prijscomponent in de gunningscriteria relatief klein.
14 | Inschrijvingsleidraad | E-taxi's | Wat is het beleid van de gemeente Utrecht ten aanzien van EV taxi’s? Zijn er bepaalde incentives nu en in de toekomst? | Geen specifiek beleid. Wel nemen we de e-taxi’s als doelgroep mee in het op te stellen strategisch plan voor snelladen. Dat kan mogelijk leiden tot een tender voor laadinfrastructuur voor taxi’s (buiten scope van deze concessie).
15 | Eisen aan de concessie, Eis 14. | Emissie vrije voertuigen | Inzet emissievrije voertuigen. Graag een toelichting. Betekent dit dat alle voertuigen ook van aannemers en onderhoudspersoneel elektrisch moeten zijn vanaf 01-01-2020? | Alle voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van de werkzaamheden uit de Concessieoverreenkomst dienen aan deze eis te voldoen.
16 | Eisen aan de Concessie, Eis 25 | Energiebelasting | Klopt de verwijzing naar Eis 23 bij Eis 25? | Nee, in plaats van Eis 23 dient hier een verwijziging naar Eis 24 te staan.
17 | Eisen aan de Concessie, Eis 22. | Energieprijs | Is de opgegeven energieprijs van €0,12 een vergelijkingsprijs of een door de gemeente gefixeerd gegeven? | De Energieprijs is gefixeerd conform Eis 22.
18 | Eisen aande Concessie, Eis. 22 | Energieprijs | Wat als de Concessiehouder de Energieprijs voor minder dan € 0,12 per kWh aan kan bieden? | Vereist is dat de Energieprijs (indien de Concessiehouder die aanbiedt) altijd € 0,12 is. Indien de Concessiehouder goedkoper in kan kopen heeft zij daar een voordeel.
19 | Concessieovereenkomst | Exclusiviteit | Hoe is de exclusiviteit precies bedoelt. De inschrijvingsleidraad (1.3.5.2) , Concessieoovereenkomst (2.7 en 2.8) en de Eisen (Eis 19) lijken niet eenduidig. | De formulering van Exclusiviteit uit artikel 2.6, 2.7 en 2.8 uit de Conessieovereenkomst is leidend. Met andere woorden: de concessie is Exclusief voor de Concessiehouder voor AC laden tot en met 22 kW. Waarop uitzonderingen gelden voor enkele Subbuurten (zie artikel 2.7). Daarnaast wordt met de verwijzing naar artikel 2.7 in artikel 2.8 een verwijziging naar artikel 2.6 bedoeld. Aanvullend geldt dat de gemeente de vrijheid heeft om met een andere partij dan de Concessiehouder laadpleinen te ontwikkelen die voldoen aan de eisen uit Eis 19 van Eisen aan de Concessie indien de Concessiehouder geen gebruik maak van deze regeling en/of dat doet voor minder Laadpleinen dan het aangegeven maximum.
20 | Eisen aan de Concessie, Eis 27. | Gemiddelde Vergelijkingsprijs. | Hoe kan invulling worden gegeven aan de mogelijke effecten die ontstaan door prijsschommelingen als met een gemiddelde Vergelijkingsprijs wordt gewerkt? | In Eis 28 is hiervoor een regeling voorzien. Eventuele riscio's of kansen die hier worden gezien kunnen worden opgenomen in het risico- of kansendossier.
21 | Gunningscriteria | Gunningscriterium Prijs | De verwijzing naar Eis 15 bij het Gunningscriterium Prijs lijkt niet correct. Kunt u aangeven naar welke Eis u beoogt hier te verwijzen? | Het gaat om de verwijziging naar Eis 20 ipv Eis 15.
22 | Inschrijvingsleidraad | Hergebruik Laadvoorzieningen | Wat wordt beoogd met hergebruik van Laadvoorzieningen, gaat het hier ook om bijvoorbeeld laadpunten van andere Leveranciers? | Het gaat om het herplaatsen van een Laadvoorzieningen van de Concessiehouder die op een bepaalde plek zijn verwijderd. De Concessiehouder hoeft geen verwijderde Oplaadpunten van derden te gebruiken bij een herplaatsing. Het is dus mogelijk dat bestaande Oplaadpunten in de openbare ruimte van andere aanbieders dan de Concessiehouder om wat voor reden dan ook worden verplaatst.
23 | Concessieovereenkomst, artikel 7.4 | Indexatie | Op basis van welke criteria vindt de indexactie plaats: inflatie of aanpassing energieprijs en/of energiebelastingen? | Indexatie vindt plaats op basis van de inflatie zoals beschreven in Artikel 7.4 van de Concessieovereenkomst.
24 | Concessieovereenkomst | Inrichting laadlocatie | Hoort het aanbrengen van belijning en bebording voor laadpunten in de openbare ruimte tot de werkzaamheden van de Concessiehouder? | Ja. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Concessiehouder. Uitvoering vindt plaats conform de plaatsingsrichtlijnen en inrichtingskaders.
25 | Eisen aan de Concessie, Eis 19. | Laadpleinen V2G | Kan de gemeente het maximum van 8 laadpleinen toelichten? Betekent dit dat indien de concessiehouder 8 laadpleinen plaatst, geen ander laadpleinen door derden geplaatst kunnen worden? Is dit ook het geval indien minder dan 8, maar meer dan 1 laadpleinen worden geplaatst door de concessiehouder? | De 8 tot maximaal 25 laadpleinen komen voort uit het beschikbare budget. Dit staat los van het plaatsen van laadpleinen van derden.
26 | Eisen aan de Concessie, Eis 19. | Laadpleinen V2G | De deadline voor de realisatie van laadpleinen (01-07-2020) is zeer kort in relatie tot de datum van definitieve gunning (06-12-2019). Kan de realisatiedatum verruimd worden? | Nee.
27 | Eisen aan de Concessie, Eis 19. | Laadpleinen V2G | Volgens definitie van de NKL van een laadplein, is V2G geen noodzakelijk onderdeel. Reden hiervoor is dat de technologie vandaag beperkt is tot slechts enkele BEV modellen. Is dit een harde eis bij het plaatsen van een laadplein en heeft dit een impact op de subsidie van de gemeente? | Om voor deze specifieke vergoeding in aanmerking te komen is V2G vereist.
28 | Eisen an de Concessie, Eis 19 | Laadpleinen V2G | Bij Eis 19.d. wordt gespsroken over het verhogen van het aantal laadpleinen van 8 naar 25 door de Concessiehouder. Klopt dit? | Nee, waar in Eis 19.d. wordt gesproken over Concessiehouder moet die Concessieverlener zijn.
29 | Eisen aan de Concessie, Eis 38. | Laadvermogen van 4,3 kW. | Wat is de achtergrond van het laadvermogen van 4,3 kW en hoe verhoudt dit zich tot de software matige selectieviteit in Eis 51? | Het antwoord op deze vraag verstrekken we zo snel mogelijk.
30 | Concessieovereenkomst, Artikel 2.7 | Laden buiten de openbare ruimte | Hoe zorgt de gemeente voor een level playing field voor oplaadpunten buiten de openbare ruimte (mogelijk zijn partijen hier al actief en ondervinden zij daar voordeel van)? | Partijen kunnen meer of minder ervaringen en kennis hebben van het laden binnen en buiten de openbare ruimte in de Gemeente Utrecht. Voor het laden buiten de openbare ruimte geldt dat bestaande Oplaadpunten hiervoor ingezet kunnen worden, maar dat kWh-en die daar op dit moment worden geladen geen onderdeel kunnen zijn van de bonus/malus. Dit is gespecificeerd in Eis 98 en wordt in de uitwerkingsfase en Project Management Plan samen verder uitgewerkt voor de werkelijke verrekening.
31 | Concessieovereenkomst, definities | Laden buiten de openbare ruimte | Is de gemeente bereid om het criterium 24/7 voor de Oplaadpunten buiten de openbare ruimte te versoepelen (bijv. ivm bezetting door werknemers overdag)? | Nee, het is een bewuste keuze om de locaties buiten de openbare ruimte 24/7 toegankelijk te laten zijn zonder uitzonderingen.
32 | Eisen aan de Concessie, Eis 20. | Laden buiten de openbare ruimte | Geldt de vergelijkingsprijs ook voor Oplaadpunten buiten de openbare ruimte? | Nee, alleen voor Oplaadpunten in de openbare ruimte.
33 | Eisen aan de Concessie, Eis 98 | Laden buiten de openbare ruimte | Bestaande laadvoorzieningen buiten de openbare ruimte tellen niet mee in de berekening van de vergoeding aan de concessiehouder. Kan de gemeente dit toelichten? | Het gaat om kWh-en die op dit moment al buiten de openbare ruimte worden geladen. Indien daarvan wel gebruik gemaakt zou worden, dan vindt geen verschuiving van binnen naar buiten de openbare ruimte plaatst. Van een laadpunt kan wel gebruik gemaakt worden.
34 | Eisen aan de Concessie, Eis 98 | Laden buiten de openbare ruimte | Klopt het dat in de tweede regel "dient te Concessiehouder" een tekstfout is? | Dat klopt. De eis luidt: Indien een bestaande laadvoorziening beschikbaar wordt gesteld voor Laden buiten de openbare ruimte telt het bestaande gebruik van deze Laadvoorziening niet mee in de berekening van de korting op de vergoeding die de Concessiehouder aan de Concessieverlener betaald. In de uitwerkingsfase wordt vastgesteld hoe dit wordt bepaald.
35 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | Welke vrijheid in het maken van afspraken heeft de Concessiehouder met beheerders en/of eigenaren van locaties buiten de openbare ruimte om daar het laden mogelijk te maken? | Volledige vrijheid, zonder tussenkomst van de gemeente als Concessieverlener. Om voor de vergoeding (bonus) voor het laden buiten de openbare ruimte in aanmerking te komen dient wel aan de daarvoor gestelde voorwaarden te worden voldaan.
36 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | Klopt het dat het laden buiten de openbare ruimte alleen onderdeel is van de Concessieovereenkomst tijdens de Plaatingstermijn? | Dat klopt.
37 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | Wat is de rol van de gemeente bij het laden buiten de openbare ruimte? | De gemeente wil actief meewerken om het laden buiten de openbare ruimte mogelijk te maken, haar rol ligt dan op inzet, aanjagen etc. Die inzet kan in de uitwerkingsfase geconcretiseerd worden. Er is (op dit moment) geen subiside of fianncieringsregeling voor laadpunten buiten de openbare ruimte.
38 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | Wat zijn de lopende initiatieven om het laden buiten de openbare ruimte te stimuleren? | Geen intiatieven, de gemeente heeft in haar beleidsdoelen wel een bedrijvenakkoord voor elektrisch rijden opgenomen waar het laden buiten de openbare ruimte onderdeel van zou kunnen worden. Voor dit bedrijvenakkoord is nog geen planning en deadline gesteld.
39 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | In hoeverre kan voor het laden buiten de openbare ruimte gebruik worden gemaakt van de parkeergarages die in eigendom of beheer zijn van de gemeente? | De gemeente werkt graag mee aan het mogelijk maken van het laden buiten de openbare ruimte op locaties die in eigendom of beheer van de gemeente zijn. Dat gaat over de publieke parkeergarages van de gemeente en P+R locaties. In de uitwerkingsfase kan dit samen met o.a. de beheerder van de parkeergarages worden uitgewerkt en ingevuld, afhankelijk van het aanbod en proposities van de Concessiehouder.
40 | Inschrijvingsleidraad | Laden buiten de openbare ruimte | Is het mogelijk om contact op te nemen met de beheerders van de parkeergarges die in eigendom of beheer van de gemeente Utrecht zijn? | Nee, dit is niet mogelijk.
41 |  | Laden buiten de openbare ruimte | Indien er snelladers geplaatst worden buiten de openbare ruimte, tellen deze verbruikte kWh ook mee als laden buiten de openbare ruimte? | Ja.
42 |  | Laden buiten de openbare ruimte | Hoe ziet de gemeente Utrecht haar rol in het stimuleren van laden buiten de openbare ruimte? | Zie andere vraag.
43 | Concessieovereenkomst | Looptijd Exploitatietermijn | Start de Exploitatietermijn bij plaatsing van een Oplaadpunt of is daarvoor een vaste periode. | De Concessiehouder is vanaf plaatsing van een Oplaadpunt verantwoordelijk voor de exploitatie en alle bijbehorende activiteiten. De looptijd van de Exploitatietermijn eindigt voor alle Oplaadpunten op 31 december 2029.
44 | Leidraad marktconsultatie | Marktconsultatie | In de marktconsultatie is gesproken over DLT. Is meer informatie beschikbaar over DLT? | In de marktconsultatie heeft de gemeente verkend om van DLT gebruik te maken of op enige wijze te integreren in deze Concessieovereenkomst. Daarvoor is niet gekozen, DLT is dus buitenscope. Informatie is bijvoorbeeld beschikbaar via: https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/blockchain-dlt
45 | Eisen aan de Concessie, Eis 59 | Meters | Wordt hier bedoeld dat de meters bij de sockets MID gecertificeerd dienen te zijn? | Het antwoord op deze vraag verstrekken we zo snel mogelijk.
46 | Inschrijvingsleidraad | Nota van Inlichtingen | Wanneer beantwoord de gemeente gestelde vragen en komen Nota's van Inlichtingen beschikbaar? | Zoveel mogelijk doorlopend nadat een vraag is ingediend, waarbij de laatste beantwoording van vragen op 21 juni plaatsvindt. Vragen die daarna worden gesteld zal de gemeente niet meer beantwoorden.
47 | Inschrijvingsleidraad | Open infrastructuur | Wat is de verwachting van de gemeente bij het implementeren van de 'open infrastructuur' en het implementeren van andere aanbieders voor de Energiedienst? | De open infrastructuur en eisen daarover sorteren voor op een mogelijk toekomstige situatie. Gezien de lange duur van het contract is het zo mogelijk om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. We weten nu niet hoe de wereld er over een aantal jaar uit ziet, en willen voorbereid zijn op mogelijke ontwikkelingen, daarvoor dient het systeem ingericht te zijn. Voor de korte termijn heeft de gemeente geen plannen voor implementatie.
48 | Inschrijvingsleidraad | Open infrastructuur | Wanneer verwacht de gemeente onderscheid tussen open infrastructuur en energieprijs etc. | Hierop is op dit moment geen verwachting over en geen uitspraak vanuit de gemeente mogelijk.
49 | Inschrijvingsleidraad | Planning | Kan de inschrijftermijn worden verlend tot na de zomerperiode? | Nee. De huidige planning blijft gehandhaafd.
50 | Reken | Prestatievergoeding | Is het mogelijk om informatie te delen over storingen en uptime van de huidige Oplaadpunten in de openbare ruimte in de gemeene Utrecht? | Nee.
51 | Reken | Prestatievergoeding | Wat is de bedoeling van de inleerperiode? Gaat het daar bijvoorbeeld om het aanpassen van het model aan de werkelijkheid? | De inleerperiode (eerste 6 maanden van de Concessieovereenkomst) is bedoeld voor het opdoen van praktische ervairng met het rekenmodel, data-uitwisselingen etc. de werkafspraken daarover te optimaliseren. De periode wordt niet gebruikt om de kaders of eisen aan te passen.
52 | Reken | Prestatievergoeding | Hoe gaat de Concessieverlener om met oorzaken buiten haar invloedsveer die van invloed kunnen zijn op de bezettingsgraad. | Indien een hoge bezettingsgraad aantoonbaar niet verwijtbaar is aan de Concessiehouder (bijv. laadpunten van een andere aanbieder in de openbare ruimte functioneren niet) dan gaat de Concessieverlener hier naar redelijk en billijkheid mee om zal niet verwijtbare zaken niet ten laste brengen van de Concessiehouder.
53 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Hoe wordt rekening gehouden met het presteren van de laadpunten van andere aanbieders dan de Concessiehouder via deze Concessieovereenkomst realiseert? Dat presteren kan namelijk van invloed zijn op bijvoorbeeld de bezettingsgraad en dus het voldoen aan de gestelde criteria en eventuele bonus/malus die daarop van toepassing is. | De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het realiseren van de prestaties en doelstellingen zoals die zijn benoemd en uitgewerkt in de aanbestedingsdocumenten. Indien bijvoorbeeld de bezettingsgraad wordt overschreden en de oorzaak ligt aantoonbaar niet bij de Concessiehouder, dan wordt de Concessiehouder daarvoor niet aansprakelijk gehouden.
54 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Hoe tellen laadpalen van andere aanbieders mee in de berekeningen van de Prestatievergoeding? | Alleen voor de berekening van de bezettingsgraad voor Oplaadpunten in de openbare ruimte.
55 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | In hoeverre werkt de gemeente al samen met andere partijen c.q. laadexploitanten in het nieuwe model met de beschikbaarheid? | Nog niet, de huidige aanbesteding is de eerste keer dat de gemeente Utrecht dit model toepast. De beoogde systematiek gebruikt de gemeente op dit moment in haar interne organisatie om de systematiek te ervaren.
56 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Hoe interactieert de Prestatievergoeding met laadpunten van andere partijen? | Voor het bepalen van de beschikbaarheid van de Oplaadpunten in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de Oplaadpunten van alle aanbieders van Oplaadpunten in de openbare ruimte. Deze data wordt maandelijks beschikbaar gesteld. Overige interactie vindt niet plaats.
57 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Vanaf welk moment gaat een subbuurt meetellen in de berekening van de prestatievergoeding als de Concessiehouder daar het eerste Oplaadpunt plaatst? | Vanaf de dag nadat het Oplaadpunt operationaal is, conform het Rekenmodel Prestatievergoeding.
58 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Hoeveel tijd krijgt de concessiehouder voor het plaasen van een Oplaadpunt in een Subbuurt zonder Oplaadpunten na een verzoek? | 3 maanden na het verzoek van de Concessieverlener aan de Concessiehouder, zie Rekenmodel Prestatievergoeding.
59 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Hoe kijkt de gemeente naar Smart Charging alternatieven waarmee er gestuurd wordt op lagere piekbelasting voor netbeheerders door gespreid te laden? Nu wordt voornamelijk gestuurd op vrije bezetting voor de inwoner van de gemeente door naar 1 piekuur te kijken in de maand. | Klopt, dit kan op termijn onderdeel worden in dien dit wordt aangeboden door de netbeheerder. Financiele sturing op netcongestie/piekbelasting verloopt dan niet via de Concessieovereenkomst of Prestatievergoeding maar direct via de netbeheerder of het netbedrijf.
60 | Rekenmodel Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | In hoeverre wordt rekening gehouden met realisatiesnelheden en doorlooptijd van de netbeheerder bij behalen van beschikbaarheidpercentages? | Hiervoor gelden de wettelijke termijnen bij aanvraag van een netaansluiting (16 weken), daar dient de Concessiehouder rekening mee te houden. Het is aan de Concessiehouder tijdig te anticiperen op oplopende bezettingspercentages zodat realisatie gereed is voordat de bezettingspercentages overschreden worden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de doorlooptijden van de netbeheerder.
61 | Rekenmodel Prestatievergoeding P1, 3e alinea. | Prestatievergoeding | Klopt het dat in de passage "Overige verrekeningen vinden niet plaats, met uitzondering van eventuele wijzigingen aan de gerealiseerde Laadvoorzieningen op verzoek van de Concessiehouder of de realisatie van Laadpleinen indien aan de betreffende vereisten uit de EISEN AAN DE CONCESSIE" de Concessiehouder op haar initiatief een vergoeding kan ontvangen. | Nee. Het gaat om wijzigingen op verzoek van de Concessieverlener in plaats van de Concessiehouder.
62 | Rekenmodel Prestatievergoeding P4, berekening Rsubbuurt | Prestatievergoeding | Op basis waarvan is de factor 4 gekozen in deze formule? Is dat willekeurig? | De factor 4 volgt uit een zorgvuldige afweging van de gemeente tussen wat een redelijke malus is gerelateerd aan de mate waarin (indien van toepassing) de maximale bezettingsgraad wordt overschreden.
63 | Rekenmodel Prestatievergoeding, P7, tweede regel. | Prestatievergoeding | Dit hoofdstuk gaat over de exploitatietermijn, waar direct wordt gesproken over plaatisngstermijn. Klopt dat? | Het klopt dat dit hoofdstuk gaat over de Prestatievergoeding in de Exploitatietermijn. Waarin hier staat Exploitatietermijn moet dat Plaatsingstermijn zijn.
64 | Voorbeeld berekening Prestatievergoeding | Prestatievergoeding | Klopt het dat de verwijzigingen voor Laden buiten de openbare ruimte en laden in de openbare ruimte in de tab "Berekening vergoeding" (Cel C5 en C6) zijn verwisseld? | Dat klopt. Er is een nieuwe versie gepubliceerd met de naam 'Voorbeeld berekening vergoeding_UPDATE'. De gewijzigede cellen zijn hierin gemarkeerd. De oude versie is vervallen.
65 | Inschrijvingsleidraad | Project Management Plan | Hoe gaat de gemeente om met ontwikkelingen in de markt, veranderede prijzen, nieuwe situaties in het landschap voor elektrisch rijden en de invloed daarvan op de Concessieovereenkomst? | De gemeente realiseert zich dat met een contract van lange termijn (10 jaar) het beleid en landachap voor elektrisch rijden internationaal, nationaal en ook in de gemeente kan veranderen. Als onderdeel van het Project Management Plan en de voortangsoverleg zijn de Concessiehouder en Concessieverlener hierover in overleg, het doorvoeren van wezenlijke wijzigingen in de Concessieovereenkomst is echter niet mogelijk. Indien u hierin grote kansen of risico's ziet is het mogelijk om deze aan te bieden in het kansen- en risicodossier waarna besluitvorming over implementatie plaatsvindt in de Uitwerkingsfase.
66 | Inschrijvingsleidraad | Snelladen | Is het mogelijk om snellaadpunten (DC) buiten de openbare ruimte te realiseren en telt het gebruik daarvan mee voor de bonus/malus voor het laden buiten de openbare ruimte. | Ja, indien aan de andere gestelde voorwaarden voor het laden buiten de openbare ruimte wordt voldaan.
67 | Inschrijvingsleidraad | Snelladen | De gemeente Utrecht gaat nog beleid voor snelladen ontwikkelen. Hoe bewaakt de gemeente de invloed van snelladen op deze Concessieovereenkomst? | De gemeente is zich bewust van de invloed die het snellaadbeleid kan hebben op uitvoering van de Concessieovereenkomst. Op basis van de marktconsutlatie is bewust besloten om snelladen geen onderdeel te laten zijn van deze Concessieovereenkomst. Als onderdeel van de samenwerking met de Concessiehouder zal de gemeente waar mogelijk pro-actief afstemming zoeken met de Concessiehouder over het snellaadbeleid, het opstellen en uitvoeren van het beleid is en blijft echter een verantwoordelijkheid van de gemeente.
68 | Inschrijvingsleidraad | Snelladen | DC snelladers zijn geen onderdeel van de scope, is er wel de mogelijkheid om DC laders te realiseren? | DC snelladers zijn buiten de scope van deze Concessieovereenkomst gehouden, o.a. op basis van de resutlaten van de marktconsultatie. De gemeente ontwikkelt beleid voor DC snelladen en realiseert dat dit invloed kan hebben. Voor realisatie van snelladers in de openbare ruimte ontwikkelt de gemeente nog beleid.
69 | Plaatsingsleidraad | Snelladen | Plaatsingsleidraad: Op pagina 5 wordt gesproken over corner stones betreffende snel laden. Snelladen is out of scope . Nieuwe snellaadvoorzieningen hebben echter wel invloed op de bezettingsgraad van de AC palen in deze concessie. Hoe ziet de gemeente dit? | Naar aanleiding van de uitkomsten van de marktconsultatie is besloten snelladen uit het de concessie te halen. Het klopt dat wanneer e-rijders meer gaan snelladen dat invloed heeft op de bezettingsgraad van laadpunten. Meer snelladen kan leiden tot minder laadpunten in de openbare ruimte. Dat geldt echter ook als er meer op het werk geladen gaat worden, of op snelladers langs de rijkswegen. De Concessieverlener heeft daarop ook geen invloed.
70 | Concessieovereenkomst, Artikel 2.7 | Subbuurten | Mededeling | De Subbuurt Bilderdijkstraat e.o. dient gezien te worden als een Subbuurt die onderdeel is van de Prestatievergoeding en is niet uitgesloten tot en met 31 december 2021. Dit in tegenstelling tot wat in artikel 2.7 van de Concessieovereenkomst is vermeld.
71 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten | Op dit moment is alleen de afbakening van buurten publiek beschikbaar in shapefiles-formaat. Kan gemeente Utrecht shapefiles voor sub-buurten beschikbaar stellen inclusief de codering? | Er is een nieuwe Zip-file gepubliceerd met de naam Subbuurten Utrecht shape file. Het betreft hier een Shapefile van de subbuurten met subbuurtnamen.
72 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten | Voor het identificeren van parkeerplaatsen maken we gebruik van gegevens van het Kadaster. Op deze gegevens worden alleen grote blokken afgebeeld, zonder parkeerstroken. Kan gemeente Utrecht de bestaande parkeervakken delen in vorm van een shapefile? | Nee.
73 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten | Kan het onderstaand document geleverd worden in vorm van shapefiles, inclusief de coördinaten van de opgegeven criteria waar geen laadpalen geplaatst mogen worden? https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/onderhoud-openbare-ruimte/KOR_openbare_ruimte_interactief.pdf | Er is een nieuwe Zip-file gepubliceerd met de naam KOR_hoofdstructuur_openbare_ruimte. Het betreft hier een Shapefile van de kaart ‘Kwaliteitniveaus openbare ruimte’
74 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten | Heeft de gemeente Utrecht gedetailleerd inzicht in het aantal elektrische auto`s binnen haar gemeente van inwoners (bijv. d.m.v. parkeervergunningaanvragen) en is deze op sub-buurtniveau deelbaar? | Nee.
75 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten | Transformatoren: kan de gemeente Utrecht deze data inclusief vrije capaciteit beschikbaar stellen? | Nee.
76 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten zonder Oplaadpunten | Hoe komt een aanvraag voor een Oplaadpunten binnen indien in een Subbuurt nog geen Oplaadpunt is geplaatst? | Eventuele verzoeken komen bij de gemeente binnen (via een aanpassing op het bestaande platform). De gemeente geeft deze verzoeken door aan de Concessiehouder door, waarna de termijnen gelden zoals opgenomen in de documenten (zie met name Rekenmodel prestatievergoeding).
77 | Inschrijvingsleidraad | Subbuurten zonder Oplaadpunten | In hoeverre geldt net als bij de start van de overeenkomst een ingroeiperiode voor Subbuurten waar nog geen Oplaadpunt staat en de Concessiehouder een Oplaadpunt plaats? | Voor nieuwe Subbuurten wordt tevens een ingroeiperiode toegepast van 6 kalendermaanden, startend op de dag nadat het Oplaadpunt operationaal is voor gebruik. In deze ingroeiperiode vindt voor die betreffende Subbuurt geen verrekening van de Presentatievergoeding plaats. Wel wordt data over het gebruik en gerealiseerde bezettingsgraad uitgewisseld tussen de Concessiehouder en Concessievelener.
78 | Eisen aan de Concessie, Eis 39 | Technisch geschikt voor 22 kW | Wat is de interpretatie van technisch geschikt voor 22 kW? Is de Concessieverlener bereid om deze eis te laten vervallen? | De gemeente wil voorsorteren op mogelijk sneller AC bestemmingsladen op langere temrijn. Dit bertekent dat de hardware (bekabeling, laapunten en installaties) daarop voorbereid dienen te zijn. Bijvoorbeeld door verzwaring van een netaansluiting wordt 22kW laden op deze Oplaadpunten dan direct mogelijk. De gemeente is niet bereid om deze eis aan te passen.
79 | Eisen aan de Concessie, par. 3.8 | Update protocollen | In hoeverre is het nodig om bij een update van protocollen ook al geplaatste Oplaadpunten te updaten, aangezien dat mogelijk aanpassingen van de hardware vergt (met ISO 15118 in het bijzonder)? | De Concessiehouder dient te zorgen dat alle vereiste protollen op alle Oplaadpunten geimplementeerd worden c.q. kunnen worden. Bij een update van een protocol dient dat op alle Oplaadpunten, bestaande en nieuwe, van de Concessiehouder doorgevoerd te worden. Dit gelt ook voor ISO 15118 dat nog in ontwikkeling is. Van de Conessiehouder wordt verwacht te anticiperen op de hardware die hiervoor nodig is en de te plaatsen Oplaadpunten hierop voor te bereiden.
80 | Eisen aan de Concessie, Eis 20. | Vergelijkingsprijs | Kan de gemeente toelichten hoe de vergelijkingsprijs van €0,28 is opgebouwd, is dit inclusief “MSP tarief”? | Nee, dit is de prijs die de Concessiehouder bij een MSP of via directe betaling bij een Gebruiker in rekening kan brengen. Zie Eis. 20 en 21.
81 | Eisen aan de Concessie, hoofdstuk 4 | Vergelijkingsprijs | Welke vrijheid heeft de Concessiehouder om te varieren met de Vergelijkingsprijs? | De Concessiehouder is vrij in de wijze waarop zij de kosten voor het laden in rekening brengt bij Gebruikers. Wel geldt dat de maximale vergoeding per sessie maximaal twee maal de opgegeven Installatievergoeding is zoals die is opgegeven bij de inschrijving. Zie hierover repsectievelijk Eis 20, 26 en 27.
82 | Eisen aan de Concessie, Eis 15. | Wijklocatieplan | In Hoofdstuk 5 van de plaatsingsleidraad staat een stappenplan van het wijklocatieplan beschreven. Vallen deze stappen volledig binnen de scope van de werkzaamheden van de gemeente Utrecht? Is er nog ruimte om na gunning samen met Utrecht locaties te analyseren? | Deze vallen buiten de scope van de Concessiehouder. Het staat de Concessiehouder na voorlopige gunning wel vrij te reageren op de voorgestelde locaties voor de wijken waarvoor nog geen plan is opgesteld. Dat geldt voor 9 van de 10 wijken. De Concessieverlener bepaalt uiteindelijk welke locaties worden vastgelegd.
83 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Welke vergunningen dient de Concessiehouder voor te zorgen als een Wijklocatieplan beschikbaar is? | Dit is situatieafhankelijk. In het algemeen geldt hiervoor het volgende. De gemeente zorgt dat alle verkeersbesluiten voor de locaties voor Oplaadpunten die in het Wijklocatieplan zijn aangewezen zijn genomen. Voor het plaatsen van Laadpalen is normaal gesproken geen vergunning nodig. Wel kan een vergunning nodig zijn voor het realiseren van de netaansluiting, dat valt binnen de scope van de werkzaamheden van de netbeheerder. Uitzondering hiertop betreft de laadpleinen. Daarvoor dient (doorgaans) een graafvergunning aangevraagd te worden door de Concessiehouder, waarbij een ontwerp goedgekeurd dient te worden voor de inrichting van het laadplein. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in het PMP.
84 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Hoeveel wijklocatieplannen zijn er al gemaakt? | Op dit moment wordt het eerste wijklocatieplan gemaakt. U kunt er vanuit gaan dat bij start van de Concessieovereenkomt alle Wijklocatieplannen gereed en beschikbaar zijn. Mocht er voor één of meerdere wijken geen plan beschikbaar is, kan via losse verkeersbesluiten wel laadinfrastructuur gerealiseerd worden. Die subbuurten vallen dan buiten de prestatievergoedingsystemathiek.
85 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | In hoeverre is de Concessiehouder betrokken bij het opstellen van de Wijklocatieplannen? | De gemeente Utrecht stelt de Wijklocatieplannen op. De uitwerking vindt deels nog plaats tijdens de Uitwerkingsfase en mogelijk tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst voor updates. Vanuit de Concessiehouder zijn reacties op de voorgestelde locaties mogelijk. Uiteindelijk bepaalt de gemeente de locaties, op basis van de input die zij ontvangt.
86 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | In hoeverre speelt de loopafstand van een e-rijder tot een laadpunt een rol? | Om te zorgen voor redelijke loopafstanden werken we met Subbuurten, waarbinnen de maximale bezettingsgraad geldt. Voor het plaatsen van nieuwe laadpunten is het dus niet nodig om rekening te houden met loopafstanden.
87 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Voor hoeveel locaties voor laadpunten in de openbare ruimte uit het Wijklocatieplan neemt de gemeente verkeersbesluiten? | Voor alle locaties voor laadpunten in de openbare ruimte die de gemeente opneemt in het Wijklocatieplan neemt de gemeente een verkeersbesluit.
88 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Kan de plaatsingsleidraad wijzigen tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst? | Ja, de plaatsingsleideraad en inrichtingskaderd kunnen doorontwikkelen. Het document is ontwikkeld met de situatie en kennis van dit moment. Het blijft altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente om plekken te wijzen, als de gemeente het niet op orde heeft is dit geen verwijt / verantwoordelijkheid voor de Concessiehouder. Eventuele gevolgen voor wijzigingen in de plaatsingsleidraad zijn voor de Concesiehouder daardoor beperkt.
89 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Hoe worden locaties voor laadpunten bepaald? | Op basis van de plaatsingsleidraad stelt de gemeente Wijklocatieplannen. De gemeente maakt gebruik van statische en demografische gegevens om een prognose te maken van het aantal te verwachten elektrische voertuigen en benodigde aantal Oplaadpunten in de openbare ruimte.
90 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Hoe kan de Concessiehouder gebruik maken van de aangewezen locaties in de Wijklocatieplannen? Is er bijvoorbeeld van een realisatieverplichting of sprake van volledige vrijheid? | De Concessiehouder heeft volledige vrijheid om naar eigen inzicht om op de locaties uit de Wijklocatieplannen nieuwe Oplaadpunten te plaatsen. Dat geldt voor alle locaties, zo kan een laadplein ook punt voor punt worden uitgebreid of kan een Concessiehouder er voor kiezen om meteen grootschalig nieuwe Oplaadpunten te plaatsen.
91 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | Wanneer zijn de Wijklocatieplannen klaar? | Op 1 januari 2020 zijn de Wijklocatieplannen gereed. Indien de gemeente dit niet redt is er een fallbackscenario beschreven, de bonus/malus voor de bezetttingsgraadt in de betreffende subbuurt(en) geldt dan niet, zoals beschreven is in de documenten
92 | Inschrijvingsleidraad | Wijklocatieplan | In de Plaatsingsleidraad wordt gesproken over maatwerkoplossingen in Bijlage 2. Wat is de invloed hiervan voor de Concessiehouder? | De maatwerkoplossingen zijn van invloed op het opstellen van de Wijklocatieplannen door de gemeente en dus niet van invloed op het werk van de Cocnessiehouder.