## perceel 1
Perceel 1 ALGEMENE STOFFEN |  |  |  | kan lab parameter analyseren? | rapportagegrens mogelijk? | alternatieve rapportagegrens voorstel? | voor deze parameter Accreditatie? | vraagt parameter specifieke analysemethode? | overige opmerkingen lab
Parameter | Cas-nr. | Rap grens voorstel | eenheid | ja/nee | ja/nee | voorstel + eenheid | ja/nee | ja/nee | aangeven bijzonderheden
aluminium | 7429-90-5 | 10 | ug/l
ammonium | 14798-03-9 | 0.05 | mg/l
antimoon | 7440-36-0 | 0.1 | ug/l
arseen | 7440-38-2 | 0.17 | ug/l
barium | 7440-39-3 | 2.43 | ug/l
bicarbonaat | 71-52-3 | 6 | mg/l
boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l
cadmium | 7440-43-9 | 0.03 | ug/l
calcium | 7440-70-2 | 0.5 | mg/l
chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l
chroom | 7440-47-3 | 0.5 | ug/l
DOC (Dissolved Organic Carbon) | nvt | 5 | mg/l
fosfor totaal | nvt | 0.05 | mg/l
geleidendheid | nvt | 0.1 | mS/m
ijzer | 7439-89-6 | 50 | ug/l
kalium | 7440-09-7 | 0.5 | mg/l
kobalt | 7440-48-4 | 0.07 | ug/l
koper | 7440-50-8 | 0.5 | ug/l
kwik | 7439-97-6 | 0.0002 | ug/l
lood | 7439-92-1 | 0.33 | ug/l
magnesium | 7439-95-4 | 0.5 | mg/l
mangaan | 7439-96-5 | 2 | ug/l
molybdeen | 7439-98-7 | 0.33 | ug/l
natrium | 7440-23-5 | 0.5 | mg/l
nikkel | 7440-02-0 | 1 | ug/l
nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | mgN/l
nitriet | 10102-44-0 | 0.01 | mg/l
pH | nvt | nvt | nvt
strontium | 7440-24-6 | 2 | ug/l
sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l
temperatuur | nvt | nvt | oC
vanadium | 7440-62-2 | 2 | ug/l
zink | 7440-66-6 | 2.6 | ug/l
Ag | 7440-22-4 | 50 | ug/l
Be | 7440-41-7 | 50 | ug/l
Bromide | 24959-67-9 | 50 | ug/l
Fluoride | 16984-48-8 | 50 | ug/l
Fosfaat opgelost | nvt | 50 | ug/l
Li | 7439-93-2 | 50 | ug/l
Rb | 7440-17-7 | 50 | ug/l
Se | 7782-49-2 | 50 | ug/l
Sn | 7440-31-5 | 50 | ug/l
Te | 13494-80-9 | 50 | ug/l
Th | 7440-29-1 | 50 | ug/l
Ti | 7440-32-6 | 50 | ug/l
Tl | 7440-28-0 | 50 | ug/l
U | 7440-61-1 | 50 | ug/l
W | 7440-33-7 | 50 | ug/l
Zr | 7440-67-7 | 50 | ug/l