## Blad1
Locatie (AWZI) | Bezoekadres | CAPACITEIT i.e. a 54gr BZV | Minimale bemonsterings- frequentie (per maand) | Kastnummer / Meetpuntcode | Merk | Bemonstering uit open water Ja / Nee (Nee = uit leiding) | Minimale opzuighoogte (in cm) | Verwijderen Ja / Nee (Nee = ongemoeid laten) | Afvoeren Ja / Nee (Nee = in opslag aanbieden) | Nieuw monsternemingstoestel plaatsen | Op hoogte/maaiveld | Opmerkingen
AWZI Alphen-Noord | Kennedylaan 10, 2406 LJ Alphen aan den Rijn | 55000 | 4 | RZ042INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ042EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ042AZF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ042FILZF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Alphen Kerk en Zanen | Leidsche Schouw 4, 2408 AE Alphen aan den Rijn | 75000 | 4 | RZ060INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ060EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Bodegraven | J.C. Hoogendoornlaan 2a, 2411 NB Bodegraven | 60000 | 4 | RZ043INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ043EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Gouda | Gouderaksedijk 125, 2808 ND Gouda | 100000 | 5 | RZ049INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ049EFF | Efcon | Nee | 600 | Ja | Ja | Ja | M
AWZI Heemstede | Cruquiusweg 45, 2102 LS Heemstede | 35000 | 2 | RZ002INF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | M
|  |  |  | RZ002EFF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | H
|  |  |  | RZ002VBT | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | M
AWZI Haarlem-Schalkwijk | Boerhaavelaan 57, 2035 RB Haarlem | 80000 | 4 | RZ030INF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | M
|  |  |  | RZ030EFF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | M
|  |  |  | RZ030VBT | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | M
AWZI Haarlem-Waarderpolder | Albert Hofmanweg 8, 2031 BH Haarlem | 160000 | 5 | RZ031INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ031EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | M
|  |  |  | RZ031VBT | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Katwijk | Lageweg 47, 2222 AG Katwijk | 160000 | 5 | RZ050INF1 | Hach | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ050EFF | Hach | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Lisse | Gerard Doustraat 1, 2162 CN Lisse | 35000 | 2 | RZ041INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  | 35000 |  | RZ041EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Leimuiden | Kerklaan 3, 2451 VX Leimuiden | 7500 | 2 | RZ059INF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | H
|  | 7500 |  | RZ059EFF | Efcon | Ja | 600 | Nee | Niet van toepassing | Niet van toepassing | H
AWZI Leiden Noord | Flevoweg 10a, 2318 BZ Leiden | 110000 | 5 | RZ001INF | Vega | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ001EFF | Vega | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ001VBT1 | - | Ja | 600 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Ja | H | Nieuw volumeproportioneel meetpunt, aansluitingen nog niet beschikbaar
|  |  |  | RZ001AZF | Hach | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ001FILZF | Hach | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Leiden Zuid-West | Voorschoterweg 18, 2324 AB Leiden | 90000 | 4 | RZ040INF | Hach | Ja | 600 | Ja | Nee | Ja | M
|  |  |  | RZ040EFF | Hach | Ja | 600 | Ja | Nee | Ja | H
|  |  |  | RZ040VBT | Hach | Ja | 600 | Ja | Nee | Ja | H
AWZI Nieuwveen | Schoterweg 3, 2441 LB Nieuwveen | 32000 | 2 | RZ047INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ047EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Noordwijk | Achterweg 11, 2201 AH Noordwijk | 79000 | 4 | RZ021INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ021EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Nieuwe Wetering | Bovenweg 12, 2376 BE Nieuwe Wetering | 25000 | 2 | RZ057INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ057EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Velsen | Amsterdamseweg 11, 1981 LE Velsen | 95000 | 5 | RZ054INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ054EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ054TBT | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ054NBT1 | Maxx | Ja | 600 | Ja | Nee | Ja | H
|  |  |  | RZ054NBT2 | Maxx | Ja | 600 | Ja | Nee | Ja | H
AWZI Waddinxveen-Randenburg | Henegouwerweg 4a, 2741 KR Waddinxveen | 46300 | 4 | RZ056INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ056EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Zwanenburg | IJweg 320, 1161 GG Zwanenburg | 180000 | 5 | RZ061INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ061EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
AWZI Zwaanshoek | Spieringweg 1201, 2136 LR Zwaanshoek | 160000 | 5 | RZ053INF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | RZ053EFF | Efcon | Ja | 600 | Ja | Ja | Ja | H
|  |  |  | INF = Influent | [6 empty] | M=Maaiveld
|  |  |  | EFF = Effluent | [6 empty] | H=Op hoogte/bereikbaar via trap
AZF = Aanvoer zandfilter
FILZF = Filtraat zandfilter
VBT = Voorbezinktank
TBT = Tussenbezinktank
NBT = Nabezinktank