## E-installaties
mboRijnland
E-installaties
Componentenlijst
2019-06-05
Het prijzenblad vindt u in het andere tabblad van deze Excel.
[5 empty] | 5100-Alphen aan den Rijn | [5 empty] | 5200-Gouda-School |  |  |  |  | 5205-Woerden | [5 empty] | 5300-Leiden Storm Buysingstraat | [5 empty] | 5308-Leiden Breestraat |  |  |  | 5309-Leiden Lammeschans |  |  |  |  | 5400-Zoetermeer van Doornenplantsoen | [5 empty] | 5200-Gouda-SSC
Code | Omschrijving | Specificatie | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | Extra info | aantal | Ehd | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs
17 | Terreininrichting
| Elektrische poorten/hekken/slagboominstallatie | algemeen | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuks | hekken | 2 | stuks | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | Elektrische deuren/rolhekken/rolpoorten
| mechanische deuren | algemeen | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk | Speedgate met Salto kaartlezer | 1 | stuk | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuk | Speedgate met Salto kaartlezer | 1 | stuk | 0
| slagboominstallatie | algemeen | [5 empty] | 0 |  | stuks | Met Salto kaartlezer (1-slagboom) | 2 | stuks | 0 |  | Met Salto kaartlezer | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Met Salto kaartlezer | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
38 | Gevelinstallatie
| Algemeen | elektrische installatie zonwering |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0 |  | stuk | sturing zonweringsinstallatie | 1 | stuk | 0
70 | Centrale Energie Voorzieningen
| Centrale elektrotechnische voorzieningen | algemeen | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Centrale aardingsvoorzieningen | algemeen |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
| Verdeelkasten | onderverdeelkast |  | stuks |  | 10 | stuks | 0 |  | stuks |  | 26 | stuks | 0 |  |  | 6 | stuk | 0 |  | stuk |  | 9 | stuk | 0 |  | stuks |  | 11 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 6 | stuks | 0
|  | hoofdverdeelkast |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Hoofdverdeler ook tbv schoolgeb. | 1 | stuk | 0
70 | Krachtstroom
| Krachtstroom | algemeen |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
70 | Verlichting/Wandcontactdozen
| Basisinstallatie | schakelaar | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | bewegingsmelder | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | wcd. Inbouw | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | wcd. Opbouw | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | wandgoten/kabelgoten | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Armaturen | opbouw/inbouw TL | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | schroefrand lamp | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | opbouw/inbouw spots | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | wandarmatuur opbouw/inbouw | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | opbouw/inbouw LED spots | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | opbouw/inbouw LED 30x120 cm | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Noodverlichting | uitjes |  | stuks |  | 45 | stuks | 0 |  | stuks |  | 83 | stuks | 0 |  |  | 39 | stuks | 0 |  | stuks |  | 33 | stuks | 0 |  | stuk |  | 37 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 43 | stuks | 0 |  | stuks |  | 33 | stuks | 0
|  | noodverlichting decentraal/centraal |  | stuks |  | 27 | stuks | 0 |  | stuks |  | 47 | stuks | 0 |  |  | 23 | stuks | 0 |  | stuks |  | 27 | stuks | 0 |  | stuks |  | 31 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 33 | stuks | 0 |  | stuks |  | 23 | stuks | 0
0
70 | Terrein Gevelverlichting
| Buitenverlichting | armaturen (wand) |  | stuks | in buitenplafond | 6 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | armatuur aan gevel |  | stuks |  | 10 | stuks | 0 |  | stuks |  | 13 | stuks | 0 |  |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 9 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0
|  | armatuur op mast |  | stuks |  | 18 | stuks | 0 |  | stuks |  | 24 | stuks | 0 |  |  | 10 | stuks | 0 |  | stuks |  | 7 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 9 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0
|  | reclame verlichting |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
70 | Wegdekverwarming
| wegdekverwarming | algemeen |  | stuk | Hellingbaan fietsenkelder 40m2 | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk | Hellingbaan naar parkeergarage | 1 | stuk | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
75 | Communicatie
| Geluidinstallatie | algemeen | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Intercom | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Data‐installatie | data wcd-outlet | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Beelden (cctv) | buitencamera's IP |  | stuks |  | 20 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 27 | stuks | 0 |  | stuks |  | 14 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  |  | Opgenomen bij schoolgeb. |  |  | 0
|  | binnencamera's IP |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 24 | stuks | 0 |  | stuks |  | 17 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 7 | stuks | 0 |  |  | Opgenomen bij schoolgeb. |  |  | 0
|  | buitencamera's analoog | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | binnencamera's analoog | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | monitor |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  | Opgenomen bij schoolgeb. |  |  | 0
|  | recorder/multiplexer/POE switch |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  | Opgenomen bij schoolgeb. |  |  | 0
75 | Beveiliging
| Brand/ontruiming | rookmelder |  | stuks |  | 40 | stuks | 0 |  | stuks |  | 61 | stuks | 0 |  |  | 25 | stuks | 0 |  | stuks |  | 53 | stuks | 0 |  | stuks |  | 59 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 41 | stuks | 0 |  | stuks |  | 25 | stuks | 0
|  | handbrandmelder |  | stuks |  | 23 | stuks | 0 |  | stuks |  | 37 | stuks | 0 |  |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 26 | stuks | 0 |  | stuks |  | 23 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 19 | stuks | 0 |  | stuks |  | 13 | stuks | 0
|  | ontruimingspaneel |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuks | 0 |  | stuks |  | 1 | stuks | 0 |  | stuks |  | 1 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuks |  | 1 | stuks | 0
|  | slow whoop |  | stuks |  | 43 | stuks | 0 |  | stuks |  | 47 | stuks | 0 |  |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks | Veelal multisokkel met rookmelder | 41 | stuks | 0 |  | stuks |  | 47 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 23 | stuks | 0 |  | stuks |  | 24 | stuks | 0
|  | Brandmeldcentrale |  | stuk | Siemens FC 330A-08 | 1 | stuk | 0 |  | stuks | Chubb & Esser | 2 | stuks | 0 |  | Notifier NF3000 | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Firex Penta-5175 | 1 | stuks | 0 |  | stuk | Esser IQ | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk | Esser IQ8002M | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Notifier NF 3000 | 1 | stuk | 0
|  | nevenpaneel | [5 empty] | 0 |  | stuks | Chubb | 1 | stuks | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Nevenindicatoren | [5 empty] | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Kleefmagneten |  | stuks |  | 48 | stuks | 0 |  | stuks |  | 82 | stuks | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Thermische melder |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 9 | stuks | 0 |  |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | Flitslicht bmi |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuks | 0 |  | stuks |  | 1 |  | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | Stuurbox |  | stuks |  | 5 | stuks | 0 |  | stuks |  | 9 | stuks | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  |  |  | 0 |  | stuks |  | 1 | stuks | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | Droogblusinstallatie (gas) |  | stuk | SER-ruimte Tyco MZZ-E (2-fles) | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuk | MER-ruimte Tyco MZZ-E (2-fles) | 1 | stuk | 0
| Inbraakalarminstallaties | algemeen | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | inbraak centrale |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  |  |  | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | deurcontacten |  | stuks |  | 21 | stuks | 0 |  | stuk |  | 75 | stuk | 0 |  |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  |  |  | 0 |  | stuks |  | 17 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 23 | stuks | 0 |  | stuks |  | 16 | stuks | 0
|  | passieve infrarood melders |  | stuks |  | 32 | stuks | 0 |  | stuks |  | 112 | stuks | 0 |  |  | 29 | stuks | 0 |  | stuks |  |  |  | 0 |  | stuks |  | 34 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 49 | stuks | 0 |  | stuks |  | 23 | stuks | 0
|  | Flitser/akoustisch alarm |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  |  |  | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
| Toegangscontrolesysteem | algemeen |  | stuks | Salto | 7 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  | Salto | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuks | salto cilinder- en/of krukgestuurd | 80 | stuks | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuks | Salto | 23 | stuks | 0
80 | Liftinstallatie
| alarmdoormelding | algemeen |  | stuks | aanwezig 3-liften | 3 | stuks | 0 |  | stuk | aanwezig 1-lift | 1 | stuk | 0 |  | 1 lift aanwezig | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  |  |  | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuk | 1 lift aanwezig | 1 | stuk | 0 |  | stuk | 1 lift aanwezig | 1 | stuk | 0
[7 empty] | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 | [7 empty] | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0

## prijzenblad
mboRijnland
E-installaties
Prijzenblad
2019-06-05
Inschrijver dient enkel de gele cellen in te vullen
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aantallen.
Alle uitgevraagde prijzen zijn exclusief btw
De componentenlijst vindt u in het andere tabblad van deze Excel.
Inschrijver
prijselement | eenheid | tarief / prijs percentage | # ter vergelijking | totaal
tarief installatiemonteur | € |  | 500 | 0
tarief servicemonteur | € |  | 2500 | 0
tarief servicemonteur beveiliging | € |  | 500 | 0
tarief servicemonteur regeltechniek | € |  | 500 | 0
tarief voor tekenaar ten behoeve van revisie | € |  | 10 | 0
tarief voor projectleider voor opdrachten voor vervangingen | € |  | 10 | 0
voorrijdkosten exclusief reisuren, maximaal eenmaal voorrijdkosten per bezoek voor storing(en), voorrijdkosten worden alleen gefactureerd in geval van storingen | € |  | 500 | 0
inventarisatiekosten en opstellen eenmalige rapportages en plannen (waaronder mjop) | € |  | 0.25 | 0
afkoop inspecties, beheer en preventief onderhoud op basis van huidige inventarisatie, inclusief wettelijk verplichte rapportages, per jaar | € |  | 1 | 0
kosten voor rapportages anders dan wettelijk verplicht en actualiseren plannen, per jaar | € |  | 12 | 0
opslag netto materiaalkosten bij storingen | % |  | 25000 | 0
opslag onderaannemers | % |  | 30000 | 0
totaal ter vergelijking |  |  |  | 0