## W-installaties
mboRijnland
W-installaties
Compenentenlijst
2019-06-05
Het prijzenblad vindt u in het andere tabblad van deze Excel.
[6 empty] | 5100-Alphen aan den Rijn |  |  |  |  | 5200-Gouda-School | [5 empty] | 5205-Woerden | [5 empty] | 5300-Leiden Storm Buysingstraat | [5 empty] | 5308-Leiden Breestraat |  |  |  | 5309-Leiden Lammeschans |  |  |  |  | 5400-Zoetermeer van Doornenplantsoen | [5 empty] | 5200-Gouda-SSC
Code | Omschrijving | Specificatie |  | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | Prijs | Extra info | aantal | Ehd | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | Prijs | prijs onderhoud inspecties en beheer | eenheid | Extra info | aantal | Ehd | Prijs
14 | Buitenriolering
| Putten | put met meetpunten | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | Binnenriolering
| HWA‐installatie | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Binnenriolering | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | rioolwaterpomp met put |  |  | stuk | tbv kelder | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | 0 |  | stuks | tbv sousterrain | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Rioolafscheider (vetvangput/slibvangput/olie-,benzineafscheider) |  |  | stuk | tbv keukenvoorziening | 1 | stuk | 0 | stuks | 1 st. vetvanger, 2st. Olie/benzine/slib | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk | Vetvangput Met leidingtracing | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Vetvangput met opvoerpomp | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk | Vetvangput | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0
52 | Waterleidingen voor koud‐ en warmwater
| Waterleiding koudwater | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | verdelers/verzamelaars |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | drukverhogingsinstallatie |  |  | stuk | Duyvelaar | 1 | stuk | 0 | set | Duyvelaar | 1 | set | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk | Grundfos | 1 | stuk | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | tapwaterpomp | [7 empty] | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0
| Waterleiding warmwater | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuks | Intergas ketel/zonneboiler 28kW | 1 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | boiler 250L indirect | [7 empty] | stuk |  | 2 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | boiler 500L indirect | [7 empty] | stuks |  | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | boiler 500L direct gestookt gas | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk | AO Smith gas zonneboiler 50kW | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuk | Nibe | 2 | stuk | 0 | [5 empty] | 0
|  | close in boiler elektrisch |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuk |  | 4 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0
|  | boiler 80L elektrisch | [7 empty] | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | Boiler 40L elektrisch |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk |  | 3 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | Circulatiepomp warmwater | [7 empty] | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | Sanitair
| kranen | mengkranen |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | koudwaterkranen |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | buitenkranen |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | douchkranen |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | eleboogkranen/dokterskranen |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | IR sensorkranen wastafels |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Kranen | keerkleppen |  |  | stuks |  | 47 | stuks | 0 | stuks |  | 73 | stuks | 0 |  | stuks |  | 25 | stuks | 0 |  | stuks |  | 45 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 60 | stuks | 0 |  | stuks |  | 29 | stuks | 0
54 | Brandbestrijding
| brandslanghaspel | algemeen |  |  | stuks |  | 20 | stuks | 0 | stuks |  | 29 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 16 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 16 | stuks | 0 |  | stuks |  | 9 | stuks | 0
| handbrandblusser | koolzuur |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 | stuks |  | 9 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0
|  | schuim |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 | stuks |  | 11 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | poeder | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Brandkraan | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| droge brandleiding | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Flessen en tanks | algemeen blusgasinstallatie | [7 empty] | fles | SER-ruimte | 2 | fles | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | Gasleidingen
| Gasleidingen | algemeen |  |  | post |  | 1 | post | 0 | post |  | 1 | post | 0 |  | post |  | 1 | post | 0 |  | post |  | 1 | post | 0 |  | post |  | 1 | post | 0 |  |  |  |  | post |  | 1 | post | 0 |  | post |  | 1 | post | 0
60 | Warmte‐opwekking
| Warmte‐opwekking CV‐ketels <40kw | Ketel | [7 empty] | stuk |  | 1 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Verdeler | incl.
|  | Thermostaat | incl.
|  | Universeleregelaar | incl.
|  | Expantievat | incl.
|  | Afsluiter | incl.
|  | Ontluchter | incl.
|  | Vulaftapkraan | incl.
|  | Manometer | incl.
|  | Thermometer | incl.
|  | Cascaderegeling | incl.
|  | Rookgasafvoer/luchttoevoer en dak-. En/of wanddoorvoer | incl.
|  | tweewegafsluiter | incl.
|  | driewegafsluiter | incl.
|  | opnemers | incl.
| Warmte‐opwekking CV‐ketels <80kw | Ketel | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuk | Remeha Quinta pro 65 | 1 | stuk | 0 |  |  |  |  | stuks | Nefit topline hr70 | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | Verdeler | incl.
|  | Thermostaat | incl.
|  | Universeleregelaar | incl.
|  | Expantievat | incl.
|  | Afsluiter | incl.
|  | Ontluchter | incl.
|  | Vulaftapkraan | incl.
|  | Manometer | incl.
|  | Thermometer | incl.
|  | Cascaderegeling | incl.
|  | Rookgasafvoer/luchttoevoer en dak-. En/of wanddoorvoer | incl.
|  | tweewegafsluiter | incl.
|  | driewegafsluiter | incl.
|  | opnemers | incl.
| Warmte‐opwekking CV‐ketels <140kw | Ketel | [7 empty] | stuks | Atag XL140(6)Remeha Quinta(9) | 15 | stuks | 0 |  | stuks | Remeha Quinta Pro 90 cascade | 4 | stuks | 0 |  | stuks | Cascade | 4 | stuks | 0 |  | stuks | Remeha Quinta Pro 90 + 115 | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks | Nefit topline HR100 | 4 | stuks | 0 |  | stuks | Remeha Quinta Pro 115 | 2 | stuks | 0
|  | Verdeler | incl.
|  | Thermostaat | incl.
|  | Universeleregelaar | incl.
|  | Expantievat | incl.
|  | Expansieautomaat | incl.
|  | Afsluiter | incl.
|  | Ontluchter | incl.
|  | Vulaftapkraan | incl.
|  | Manometer | incl.
|  | Thermometer | incl.
|  | tweewegafsluiter | incl.
|  | driewegafsluiter | incl.
|  | opnemers | incl.
| Warmte‐opwekking CV‐ketels >140kw | Ketel |  |  | stuks | Novutherm VR252+Novutherm HR 352 | 2 | stuks | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Verdeler | incl.
|  | Thermostaat | incl.
|  | Brander, gas | incl. |  | stuks | Clysan voorzetbrander | 2 | stuks | 0
|  | Universeleregelaar | incl.
|  | Expantievat | incl.
|  | Expansieautomaat | incl.
|  | Afsluiter | incl.
|  | Ontluchter | incl.
|  | Vulaftapkraan | incl.
|  | Manometer | incl.
|  | Thermometer | incl.
|  | Cascaderegeling | incl.
|  | Rookgasafvoer/luchttoevoer en dak-. En/of wanddoorvoer | incl.
|  | tweewegafsluiter | incl.
|  | driewegafsluiter | incl.
|  | opnemers | incl.
| Warmtepomp lucht-water | [8 empty] | stuk | Carrier Aquasnap 300RS 050 | 1 | stuk
Verwarming distributie
| Algemeen | Radiatoren | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | convector | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | ventilatie convector | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | vloerverwarming | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | verd | Gehele object voorzien van vloerverw | 4 | verd | 0
|  | luchtgordijn |  |  | stuks | tourniquet | 1 | stuks | 0 | stuks | tourniquet | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | luchtverhitter indirect | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | gevelkachel | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Fancoil units | [7 empty] | stuks |  | 20 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
61 | Luchtbehandeling
| Luchtbehandeling <5000m3 | ventilator |  |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 | stuks |  | 40 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuk | Nedair+Gea Happel+Kantherm | 3 | stuk | 0 | [5 empty] | 0
|  | Toevoerluchtbehandelingskast | incl. | [5 empty] | 0
|  | Filterelement luchtbehandelingskast | incl.
|  | Ventilator luchtbehandelingskast | incl.
|  | Kruisstroom‐platen, warmtewisselaars | incl.
|  | warmtewiel | incl. |  |  | niet aanwezig
|  | roosters/dakkappen luchtbehandelingskast | incl.
|  | Verwarmingselement | incl.
|  | Warmtepomp geintegreerd in luchtbehandelingskast | incl. |  |  | niet aanwezig
| Luchtbehandeling >5000 - <10000m3 | ventilator |  |  | stuks |  | 1 | stuks | 0 | stuks |  | 10 | stuks | 0 |  | stuks | Verhulst | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Toevoerluchtbehandelingskast | incl.
|  | Filterelement luchtbehandelingskast | incl.
|  | Ventilator luchtbehandelingskast | incl.
|  | Kruisstroom‐platen, warmtewisselaars | incl. |  |  | niet aanwezig
|  | warmtewiel | incl.
|  | roosters/dakkappen luchtbehandelingskast | incl.
|  | Verwarmingselement | incl.
|  | Warmtepomp geintegreerd in luchtbehandelingskast | incl. |  |  | niet aanwezig |  |  |  |  | aanwezig in 1-LBK
| Luchtbehandeling >10000 - <15000m3 | ventilator |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuks | Kantherm+Alko | 2 | stuks | 0 |  | stuks | Gea Happel+Wolf | 2 | stuks | 0
|  | Toevoerluchtbehandelingskast | incl.
|  | Filterelement luchtbehandelingskast | incl.
|  | Ventilator luchtbehandelingskast | incl.
|  | Kruisstroom‐platen, warmtewisselaars | incl. |  |  | niet aanwezig
|  | warmtewiel | incl.
|  | roosters/dakkappen luchtbehandelingskast | incl.
|  | Verwarmingselement | incl.
|  | Warmtepomp geintegreerd in luchtbehandelingskast | incl. |  |  | niet aanwezig
| Luchtbehandeling >15000 - <20000m3 | ventilator | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuks | Gea Happel+Horos | 2 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | Toevoerluchtbehandelingskast | incl.
|  | Filterelement luchtbehandelingskast | incl.
|  | Ventilator luchtbehandelingskast | incl.
|  | Kruisstroom‐platen, warmtewisselaars | incl.
|  | warmtewiel | incl.
|  | roosters/dakkappen luchtbehandelingskast | incl.
|  | Verwarmingselement | incl.
|  | Warmtepomp geintegreerd in luchtbehandelingskast | incl.
| Luchtbehandeling >20000m3 - <30000m2 | ventilator | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks | Alko AT4 24x24 | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks | Kantherm (2) Alko (1) | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | Toevoerluchtbehandelingskast | incl.
|  | Filterelement luchtbehandelingskast | incl.
|  | Ventilator luchtbehandelingskast | incl.
|  | Kruisstroom‐platen, warmtewisselaars | incl.
|  | warmtewiel | incl.
|  | roosters/dakkappen luchtbehandelingskast | incl.
|  | Verwarmingselement | incl.
|  | Warmtepomp geintegreerd in luchtbehandelingskast | incl.
| Dakventilator | direct aangedreven |  |  | stuks |  | 22 | stuks | 0 | stuks |  | 68 | stuks | 0 |  | stuks |  | 6 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 |  | stuks | incl. parkeergarage ventilatie | 14 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0
|  | snaar aangedreven | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Binnenrooster | algemeen
| Appendages | kleppenregister/brandklep/geluidemper/VAV
62 | Koelinstallatie | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | splitunit <2,5 kW |  |  | sets |  | 9 | sets | 0 | stuks |  | 3 | stuks | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | splitunit >2,5 kW - <5,0 kW |  |  | sets |  | 1 | sets | 0 | stik |  | 1 | stik | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 | [5 empty] | 0
|  | splitunit >5,0 kW - <7,5 kW |  |  | sets |  | 2 | sets | 0 | stuk | Apac-Uniflair in ser ruimte 2-stuk | 2 | stuk | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks | COE-lokaal | 2 | stuks | 0
|  | splitunit >7,5 kW - <10 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | splitunit >10 kW - <20 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Compressorkoelmachine <2,5 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Compressorkoelmachine >2,5 kW - <5,0 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Compressorkoelmachine >5,0 kW - <7,5 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Compressorkoelmachine >7,5 kW - <10 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Compressorkoelmachine >10 kW - <20 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | stuks | Mer-ruimte Western UEDA/Alfa Laval | 2 | stuks | 0
|  | Luchtgekoelde condensor <2,5 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Luchtgekoelde condensor >2,5 kW - <5,0 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Luchtgekoelde condensor >5,0 kW - <7,5 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Luchtgekoelde condensor >7,5 kW - <10 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Luchtgekoelde condensor >10 kW - <20 kW | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | Regelinstallaties
| Regelinstallaties | Regel‐ en besturingsinrichting, laagspanning |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuks |  | 2 | stuks | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | algemeen | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
|  | meetorganen en opnemers |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 | stuks |  | 28 | stuks | 0 |  | stuks |  | 13 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  |  |  | 16 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 24 | stuks | 0
|  | regelaars |  |  | stuks |  | 6 | stuks | 0 | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 14 | stuks | 0 |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  | stuks |  | 8 | stuks | 0
|  | servomotoren |  |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 | stuks |  | 16 | stuks | 0 |  | stuks |  | 14 | stuks | 0 |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 12 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  | stuks |  | 24 | stuks | 0
|  | magneetkleppen |  |  | set |  | 1 | set | 0 | stuks |  | 6 | stuks | 0 |  | stuks |  | 6 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 8 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuks |  | 4 | stuks | 0 |  | stuks |  | 4 | stuks | 0
|  | regel- en besturingsinrichting |  |  | sets |  | 3 | sets | 0 | sets |  | 9 | sets | 0 |  | sets |  | 3 | sets | 0 |  | set |  | 1 | set | 0 |  | stuks |  | 3 | stuks | 0 |  |  |  |  | stuk |  | 1 | stuk | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
|  | Priva |  |  | set |  | 1 | set | 0 | sets |  | 2 | sets | 0 |  | set |  | 1 | set | 0 |  | set |  | 1 | set | 0 |  | set |  | 1 | set | 0 |  |  |  |  | set |  | 1 | set | 0 |  | stuk |  | 1 | stuk | 0
[8 empty] | Totaal: | 0 |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0 | [7 empty] | Totaal: | 0 |  |  |  |  | Totaal: | 0

## prijzenblad
mboRijnland
W-installaties
Prijzenblad
2019-06-05
Inschrijver dient enkel de gele cellen in te vullen
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aantallen.
Alle uitgevraagde prijzen zijn exclusief btw
De componentenlijst vindt u in het andere tabblad van deze Excel.
Inschrijver
prijselement | eenheid | tarief / prijs percentage | # ter vergelijking | totaal
tarief installatiemonteur | € |  | 500 | 0
tarief servicemonteur | € |  | 2500 | 0
tarief servicemonteur stooktechniek | € |  | 500 | 0
tarief servicemonteur koeltechniek | € |  | 150 | 0
tarief voor tekenaar ten behoeve van revisie | € |  | 10 | 0
tarief voor projectleider voor opdrachten voor vervangingen | € |  | 10 | 0
voorrijdkosten exclusief reisuren, maximaal eenmaal voorrijdkosten per bezoek voor storing(en), voorrijdkosten worden alleen gefactureerd in geval van storingen | € |  | 500 | 0
inventarisatiekosten en opstellen eenmalige rapportages en plannen (waaronder mjop) | € |  | 0.25 | 0
afkoop inspecties, beheer en preventief onderhoud op basis van huidige inventarisatie, inclusief wettelijk verplichte rapportages, per jaar | € |  | 1 | 0
kosten voor rapportages anders dan wettelijk verplicht en actualiseren plannen, per jaar | € |  | 12 | 0
opslag netto materiaalkosten bij storingen | % |  | 25000 | 0
opslag onderaannemers | % |  | 30000 | 0
totaal ter vergelijking |  |  |  | 0