## Storingen OZW
Storingen Sportcentrum
Rijlabels | Rijlabels | Aantal van Korte tekst
2016 | 2016 | 332
2017 | Bouwkundig | 19
2018 | CV Installaties | 3
Eindtotaal | Inrichtingsbouw | 70
| Sanitaire werkzaamheden | 61
| Specifieke gebouwinstallaties | 23
Rijlabels | Sterkstroominstallaties | 24
2016 | Ventilatie / luchtbehandeling | 44
Extern | Verlichting | 74
Intern | Waterinstallaties | 14
2017 | 2017 | 442
Extern | Bouwkundig | 43
Intern | Inrichtingsbouw | 80
2018 | Sanitaire werkzaamheden | 125
Extern | Specifieke gebouwinstallaties | 19
Intern | Sterkstroominstallaties | 33
Eindtotaal | Ventilatie / luchtbehandeling | 43
| Verlichting | 89
Gemiddeld per jaar | Waterinstallaties | 10
| 2018 | 390
| Bouwkundig | 37
| Inrichtingsbouw | 50
| Sanitaire werkzaamheden | 117
| Specifieke gebouwinstallaties | 15
| Sterkstroominstallaties | 34
| Ventilatie / luchtbehandeling | 36
| Verlichting | 84
| Waterinstallaties | 17
| Eindtotaal | 1164

## Storingen Sportcentrum
Storingen Sportcentrum
Aantal van Order | Kolomlabels
Rijlabels | 2016 | 2017 | 2018 | Eindtotaal
N21.00 | 1 | 2 | 2 | 5
BUITENWANDEN SP | 1 | 2 | 2 | 5
N22.00 |  |  | 1 | 1
BINNENWAND SP |  |  | 1 | 1
N23.00 |  |  | 1 | 1
VLOEREN SP |  |  | 1 | 1
N24.00 |  | 1 |  | 1
TRAPPEN EN HELLINGEN SP |  | 1 |  | 1
N27.00 | 4 | 3 | 2 | 9
DAKEN SP | 4 | 3 | 2 | 9
N31.00 | 3 | 4 | 1 | 8
BUITENDEUREN SP | 3 | 2 | 1 | 6
RAMEN SP |  | 2 |  | 2
N32.00 | 7 | 2 | 2 | 11
BINNENDEUREN SP | 4 | 2 | 1 | 7
HANG- EN SLUITWERK BINNEN SP | 3 |  | 1 | 4
N34.00 |  | 2 |  | 2
BALUSTRADES EN LEUNINGEN SP |  | 2 |  | 2
N41.00 | 1 | 3 |  | 4
BUITENWANDAFWERKING SP | 1 | 3 |  | 4
N42.00 |  | 1 | 1 | 2
BINNENWANDAFWERKINGEN SP |  | 1 | 1 | 2
N43.00 | 1 |  | 1 | 2
VLOERAFWERKINGEN SP | 1 |  | 1 | 2
N45.00 |  | 1 | 1 | 2
PLAFONDAFWERKING SP |  | 1 | 1 | 2
N47.00 | 1 |  |  | 1
DAKAFWERKINGEN SP | 1 |  |  | 1
N51.00 |  | 2 | 3 | 5
WARMTEOPWEKKING SP |  | 2 | 3 | 5
N52.00 | 4 | 4 | 2 | 10
AFVOEREN SP | 4 | 4 | 2 | 10
N52.10 |  | 1 | 1 | 2
AFVOEREN REGENWATER SP |  | 1 | 1 | 2
N53.10 | 4 | 8 | 3 | 15
DRINKWATER SP | 4 | 8 | 3 | 15
N53.20 | 5 | 1 | 2 | 8
DOUCHE PANELEN | 3 |  | 2 | 5
VERWARMD TAPWATER SP | 1 | 1 |  | 2
WARMWATER VOORRAADVAT (2X) | 1 |  |  | 1
N56.00 | 2 | 10 | 4 | 16
CV-REGELUNIT 1 tbv VLOERVERW. SP-C13 |  |  | 1 | 1
CV-REGELUNIT 2 tbv VLOERVERW. SP-C01 |  | 2 | 2 | 4
CV-REGELUNIT 4 tbv VLOERVERW. SP-A38 |  |  | 1 | 1
HOOFDAANVOER CV INSTALLATIE SP |  | 2 |  | 2
WARMTEDISTRIBUTIE SP | 2 | 6 |  | 8
N57.00 | 15 | 51 | 23 | 89
AFVOER VENT tbv SP-G54 (PANTRY) | 2 |  |  | 2
AFZUIGVENT SPORTZAAL SP-E55 |  | 1 |  | 1
AFZUIGVENT SPORTZAAL SP-F41 |  | 2 |  | 2
LBK UNIT tbv SP-G55 (KANTINE) |  | 1 |  | 1
LBK SPORTZAAL E-01 |  |  | 1 | 1
LBK UNIT tbv SP-B01/B02 (FITNESS) |  | 4 |  | 4
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE SP | 9 | 40 | 20 | 69
TOEVOER UNIT SPORTHAL RUIMTE E02 | 1 |  | 1 | 2
TOEVOER VENT SPORTZAAL SP-C10 |  | 1 |  | 1
TOEVOER VENT SPORTZAAL SP-F41 |  | 2 |  | 2
VENT CONVECT. tbv SP-G54 (PANTRY) | 3 |  | 1 | 4
N58.00 | 2 | 3 |  | 5
REGELING KLIMAAT EN SANITAIR SP | 2 | 3 |  | 5
N61.00 |  | 2 | 2 | 4
ENERGIE SP |  | 2 | 2 | 4
N62.00 | 2 | 2 |  | 4
KRACHTSTROOM SP | 2 | 2 |  | 4
N63.00 | 5 | 12 | 5 | 22
Lichtkast LB |  | 2 |  | 2
VERLICHTING SP | 5 | 10 | 5 | 20
N65.10 | 2 | 1 |  | 3
BEVEIL. BRAND SP |  | 1 |  | 1
BRANDMELD + ONTRUIMINGSINSTALLATIES SP | 2 |  |  | 2
N65.30 |  | 5 |  | 5
AUTOM. ZONWERING/VERDUISTERING SP |  | 4 |  | 4
BEVEIL. OVERL., DETECTIE, ALARMERING SP |  | 1 |  | 1
N72.00 |  | 9 | 8 | 17
VASTE GEBRUIKERSVOORZIENI. SP |  | 9 | 8 | 17
N74.00 | 16 | 8 | 4 | 28
URINEGOOT (KANTINE) |  | 1 |  | 1
VASTE SANITAIRE VOORZIENI. SP | 16 | 7 | 4 | 27
N75.00 |  | 2 | 2 | 4
VASTE ONDERHOUDSVOORZIENI. SP |  | 2 | 2 | 4
NX. |  | 1 |  | 1
DIVERSEN |  | 1 |  | 1
Eindtotaal | 75 | 141 | 71 | 287