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	De inschrijver dient onderstaande eisen te accorderen.
Indien een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten.
Tot slot dient de inschrijver het document te ondertekenen.
ON staat voor opdrachtnemer.
OG staat voor opdrachtgever.



	[bookmark: _Toc200530495]Algemeen procedureel en voorwaarden

	1. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, tekeningen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De opdrachtbrief/overeenkomst;
· De nota van inlichtingen;
· Het aanbestedingsdocument;
· De ingediende inschrijving van de ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	3. 
	De inschrijver heeft zijn aanbieding gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. 
	Indien de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, welke niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. 
	Het projectbudget van maximaal € 3.000.000,= voor de gehele contractperiode van 10 jaar (aanleg en instandhouding) zal door inschrijver, als opdrachtnemer, bij opdracht niet worden overschreden, behoudens significante scopewijzigingen tijdens de opdracht door de opdrachtgever. Tevens zal opdrachtnemer er alles aan doen om de kosten voor de totale werkzaamheden, met gelijkblijvende kwaliteit, tot een minimum te beperken.
Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 elk jaar een maximaal budget beschikbaar wordt gesteld van € 500.000,= Voor de periode 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 heeft opdrachtgever een maximaal budget beschikbaar van €100.000,- per jaar. 
Let op! Er kunnen alleen kosten gefactureerd worden van werkzaamheden die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	6. 
	De ON verstrekt tijdens de opdrachtperiode open begrotingen om de redelijkheid en compleetheid van de kosten te kunnen aantonen.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	7. 
	Indien tijdens de opdrachtperiode geen overeenstemming komt over de aangeboden prijzen en kosten is de OG gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	8. 
	Op de opdracht zijn de “De “Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Ede - VNG Model”” van toepassing.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	9. 
	Grootste gedeelte van drukriolering ligt in Natura2000 gebied. Inschrijver dient bekend te zijn met randvoorwaarden die gelden bij werken in natura2000 gebieden. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- of octrooirechten van derden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	Voertaal tijdens de gehele opdrachtperiode is Nederlands.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	Inschrijver doet zijn inschrijving gestand voor de duur van maximaal 18 maanden. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	SROI

	13. 
	Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de eis waarbij 11% van de loonsom van de totaalprijs wordt gebruikt om invulling te geven aan SROI, een en ander zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	14. 
	Indien de ON niet voldoet aan de minimale SROI-eis, te weten 11% van de loonsom van de totaalprijs, bij de oplevering, is de OG gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Door opdrachtgever aan te leveren gegevens na opdracht

	15. 
	Visio’s van alle meldgebieden 
Revisietekeningen van riolering meldgebieden in Microstation formaat
Excelbestand van aantal rioolaansluitingen per unit
Excelbestand van aantal aangesloten kasten per energiemeter
Inlog van beheerprogramma gemalen
E-schema’s in E-plan
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Meldingsplicht

	16. 
	Werkzaamheden vooraf melden bij installatieverantwoordelijke.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Verslaglegging en revisie

	17. 
	· Als elektrische schema’s worden aangepast dan moet daar een revisie van gemaakt worden door ON. In Eplan formaat en .pdf aanleveren.
· ON maakt foto’s afgeronde werkzaamheden. 
· ON controleert gegevens sticker kast met gemaalnummer.
· 	In het verslag vermeldt ON: datum, adres kast, gebruik materialen. Ook de foto’s van de situatie worden bij dit verslag gevoegd.
· 	Het verslag levert ON in samen met de eerstvolgende factuur (maandelijkse facturering).
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Veiligheid

	18. 
	· 	Veiligheid van uitvoerende medewerkers tijdens uitvoering van de werkzaamheden en de veiligheid van andere weggebruikers is zeer belangrijk. OG verwacht van ON dat deze zaken de nodige aandacht hebben. Indien ON vragen en of onduidelijkheden heeft over bepaalde te nemen veiligheidsmaatregelen kan ON contact opnemen de contactpersoon. Alle te nemen veiligheidsmaatregelen dienen minimaal te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
· Veiligheid bij werken aan elektrische installaties
Personeel dient gekwalificeerd/gecertificeerd te zijn volgens Dienen te voldoen aan NEN1010, NEN 3140
· 	Veiligheid tijdens graafwerkzaamheden:
Als er dieper gegraven moet  worden dan 1 m1 onder maaiveld, dan dient ON (extra) maatregelen te nemen. Dat kan ON bv doen door een sleuf te stempelen, te bekisten of met taluds te werken. Als er dieper dan 2 m1 onder maaiveld gegraven moet worden, dan dient ON in contact te treden met de contactpersoon om een juiste keuze voor de te nemen maatregelen te maken.
· 	Verkeersvoorzieningen:
ON zorgt voor de juiste verkeersmaatregelen, dit conform de CROW 96b. Bij twijfel kan ON contact opnemen met de contactpersoon. Kleine verkeersvoorzieningen verzorgt ON voor eigen rekening, zoals schildjes, pylonen, afzetlint e.d. Dit moet behoren tot de standaarduitrusting. 
· 	Veiligheidskleding en hulpmiddelen:
ON draagt zorg voor de juiste veiligheidskleding en hulpmiddelen volgens de geldende wet- en regelgeving.
· Toe te passen materialen
Alle materialen die worden toegepast in de kasten moeten voldoen aan de CE-richtlijnen
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Eigendom informatie

	19. 
	· Indien gebruik gemaakt wordt van bronbestanden (bv: E-plan tekeningen, PLC-programma’s, e.d.) worden deze eigendom van OG. 
· Indien gebruik gemaakt wordt van signalering door middel van dataverzending, wordt alle verzonden data eigendom van OG.
· Eventuele data en daaruit te halen informatie wordt in de Nederlandse taal aangeboden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Beschikbaarheid 

	20. 
	· ON moet 24/7 garant staan voor een goede werking van het door ON aangebrachte systeem. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Verbindingen

	21. 
	· Indien data wordt aangeboden voldoet ON aan gestelde ICT-eisen van gemeente Ede. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	22. 
	· Indien data wordt geleverd wordt dat op een dusdanige manier (API) aangeleverd dat er een verbinding gemaakt kan worden met de beheerpakketten van de gemeente Ede. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Evaluatie

	23. 
	· ON neemt initiatieven richting OG om werkprocessen te verbeteren.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	24. 
	· Tijdens aanlegperiode zal er maandelijks een bouwvergadering worden gehouden. 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	25. 
	OG en ON zullen halfjaarlijks, in het 2e en 4e kwartaal van een jaar, een overleg organiseren waarin minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:
· Kwaliteit werkzaamheden;
· Kwaliteit geleverde informatie;
· Tevredenheid OG;
· Evaluatie en beoordeling afspraken;
· Klachtenafhandeling;
· Functioneren partijen;
· Verbeterpunten;
· Afspraken.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Sleutelfunctionarissen

	26. 
	Onderstaande personen van de inschrijver zijn de voorgestelde sleutelfunctionarissen voor de opdracht. Let op! Bij een eventuele opdracht zullen deze sleutelfunctionarissen blijvend ingezet worden voor de opdracht in de voorgestelde functies.
Onderstaande personen kunnen door OG, indien de inschrijver aan de voorwaarden van deze aanbestedingsprocedure voldoet, rechtstreeks uitgenodigd worden voor een verificatie-interview. Indien communicatie via de e-mail plaatsvindt zal de contactpersoon van deze aanbesteding in de CC worden opgenomen.

	Naam:	<naam>
	Functie:	<functie>
	e-mailadres:	<e-mailadres>
	mobiel telefoonnummer:	<mobiel telefoonnummer>

	Naam:	<naam>
	Functie:	<functie>
	e-mailadres:	<e-mailadres>
	mobiel telefoonnummer:	<mobiel telefoonnummer>

	Naam:	<naam>
	Functie:	<functie>
	e-mailadres:	<e-mailadres>
	mobiel telefoonnummer:<mobiel telefoonnummer>
	Ja
|_|
	Nee
|_|



Getekend voor akkoord:
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	Handtekening
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