## Input
Input
Algemeen | Eenheid
Investeringsperiode | jaar | 1
Exploitatieperiode | jaar | 30
VPB | % | 21%
BTW | % | 21%
Rendement EV | % | 13%
Rendement VV | % | 3%
Aandeel EV | % | 30%
Aandeel VV | % | 70%
WACC | % | 5.559%
Onzekerheidsmarge | % | 10%
Energieproductie | MWh | 60000
Investeringskosten (excl. BTW) | Eenheid
Civiel | €/Meter
Aanpassing doorlaat | € | 300000
Aansluitkosten | <10MW | 2016528.9256
| 10-12,5 MW | 3247933.8843
| 12,5-25 MW | 4826446.281
| 25-50 MW | 17685950.4132
Turbines | aantal | 11
MW per turbine | MW | 2.355
MW geïnstalleerd | MW | 25
Aantal Turbines | Harwdare (per turbine) | Projectkosten (€/turbine) | Installatie | Totaal per turbine | Totaal €/MW
1 | 4295000 | 800000 | 100000 | 5195000 | 22100000
4 | 3866000 | 429000 | 97000 | 4392000 | 1860000
10 | 3708000 | 284000 | 94000 | 4086000 | 1730000
20 | 3628000 | 208000 | 91000 | 3927000 | 1670000
40 | 3572000 | 152000 | 89000 | 3813000 | 1620000
60 | 3547000 | 127000 | 86000 | 3760000 | 1600000
Operationele Kosten (excl. BTW) | Eenheid |  | Risicoreservering | Totaal
Onderhoud | aantal turbines | Onderhoud (per turbine) | 10%
| 1 | 130000 | 13000 | 143000
| 4 | 117000 | 11700 | 128700
| 10 | 112000 | 11200 | 123200
| 20 | 110000 | 11000 | 121000
| 40 | 108000 | 10800 | 118800
| 60 | 107000 | 10700 | 117700
Inpassing net | €/MW | 11000
Inkomsten/Omzet | Eenheid
Energieproductie | MWh | 60000
Correctiebedrag | €/MW | 49
Basisbedrag SDE
Fase 1 | €/MW | 90
Fase 2 | €/MW | 110
Fase 3 | €/MW | 130
Bijdrage SDE
Fase 1 | €/MW | 49
Fase 2 | €/MW | 61
Fase 3 | €/MW | 81
Grijze stroomprijs | €/MWh | 49
Garantie Van Oorsprong | €/MWh | 2
Totaal prijs |  | 51
Subsidies | Eenheid
Bijdrage DEI subsidie | € | 4000000
EU Subsidie Innovation Fund | € | 2000000
Totaal: | € | 6000000
Einde sheet

## Investeringen
Investeringen
Investeringen (excl. BTW)
Aanpassing civiel | 300000
Turbines | 44946000
Netinpassing | 4826446.281
Totaal | 50072446.281
Onzekerheidsmarge | 5007244.6281
Totaal | 55079690.9091
Einde sheet

## Output
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Output
Omzet |  | Contante Waarde | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | Jaar 7 | Jaar 8 | Jaar 9 | Jaar 10 | Jaar 11 | Jaar 12 | Jaar 13 | Jaar 14 | Jaar 15 | Jaar 16 | Jaar 17 | Jaar 18 | Jaar 19 | Jaar 20 | Jaar 21 | Jaar 22 | Jaar 23 | Jaar 24 | Jaar 25 | Jaar 26 | Jaar 27 | Jaar 28 | Jaar 29 | Jaar 30
Grijze stroomopbrengst | € |  | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000
Bijdrage SDE+ | € | 48591933.8046 | Jaar 1: 4860000; Jaar 2: 4860000; Jaar 3: 4860000; Jaar 4: 4860000; Jaar 5: 4860000; Jaar 6: 4860000; Jaar 7: 4860000; Jaar 8: 4860000; Jaar 9: 4860000; Jaar 10: 4860000; Jaar 11: 4860000; Jaar 12: 4860000; Jaar 13: 4860000; Jaar 14: 4860000; Jaar 15: 4860000
Subsidies | € |  | Jaar 1: 6000000
Totaal Omzet | € | 98460907.4684 | 13920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000 | 3060000
Operationele kosten
Onderhoud (en verzekering) | € |  | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200 | 1355200
Netinpassing | € |  | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000
Totaal operationele kosten | € | 23539314.7824 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200 | 1630200
Bruto marge | € | 74921592.686 | 12289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 6289800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800
Bedrijfslasten
Afschrijvingen | € |  | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697
Overige lasten | €
Totaal bedrijfslasten | € | 26510820.3989 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697
Bruto Resultaat | € | 48410772.2872 | 10453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | 4453810.303 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697
Vennootschapsbelasting | € | 10545094.5684 | 2195300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 935300.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netto Resultaat |  | 37865677.7188 | 8258510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697
Afschrijving |  |  | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697 | 1835989.697
Netto kasstroom | € | -55079690.9091 | 10094499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 5354499.8364 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800 | 1429800
|  |  | 8258510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | 3518510.1394 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697 | -406189.697
Energieproductie |  | 866371.5415 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
NCW |  | 8807214.1727
IRR |  | 7.727%
TVT |  | 10.2866
LCOE |  | 90.7451
Einde sheet