## Vragen_en_antwoorden
Intern referentienummer | Volgnummer | Fase | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
876083 | 1 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Bestekpost 493020 | In bestekpost 493020 wordt er 1.120 kg wapening gevraagd. Op de tekening 19192-01-01 van Haasnoot bruggen van 29-05-2019 worden de volgende wapening specificaties genoemd: 4 Ø 16, lg= 4,00 mtr. 1 korf weegt ongeveer 28 kg. Dit betekend dat er 224 kg wapening staal in de palen gaat. Dit is 896 kg minder dan in het bestek genoemd is. Waar komt dit verschil vandaan en van welk uitgangspunt moeten wij uitgaan, de tekening of het bestek. | Tekening 19192-01-01 van Haasnoot bruggen dient aangehouden te worden. De hoeveelheid in het bestek wordt aangepast.
876081 | 2 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Bestekspost 138110 | de waterleiding is al afgesloten door derden? | Voor de prijsvorming kunt u uitgaan dat de waterleiding afgesloten is voordat deze verwijderd wordt.
875832 | 3 | Inschrijffase | Planning | Opleverdatum | Hoe verhoud de opleveringsdatum zich tot de situatie wanneer er (in het najaar) extreme neerslag valt waardoor zelfs bij gebruik van rijplaten en dergelijke maatregelen nauwelijks tot geen transport uitgevoerd kan worden? | In het bestek zijn voorwaarden opgenomen m.b.t. de grondwerken, waaronder de inzet van materieel alsmede te gebruiken routes. Mocht tijdens het werk blijken dat niet meer voldaan kan worden aan het bestek dan zal dit tijdig door u aan de directie te worden gemeld en met hen te worden besproken. Uitstel van de opleverdatum behoort tot de mogelijke maatregel, maar verdient niet onze voorkeur.
874182 | 4 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Inschrijvingsleidraad beoordelingscommissie | Par. 4.2 Uit hoeveel leden bestaat de beoordelingscommissie? En wat is hun rol na gunning voor de inrichting van het natuurpark Geestmerloo? | De beoordelingscommissie bestaat uit 4 personen waaronder de procesmanager, projectleider, de beheerder en de ondernemer. Na gunning blijft de projectleider betrokken bij de uitvoering.
874179 | 5 | Inschrijffase | Bestek/beschrijvend document | Inschrijvingsleidraad | Par. 4.2 Plan van Aanpak: "De standaard marges overeenkomstig met Microsoft Word zijn hierbij vereist." Kunt u aangeven welke standaard er moet worden aangehouden? De volgende opties zijn standaard binnen Microsoft Word: Normaal, Smal, Gemiddeld, Breed en Gespiegeld. | U dient de normale marges aan te houden (2,5 cm rondom)
873136 | 6 | Inschrijffase | Planning | Grootte planning | In de stukken wordt aangegeven dat de planning moet worden weergegeven op A4 formaat, is er een mogelijkheid dat dit op een groter formaat mag worden weergegeven in bijlage vorm? | We vragen niet om een planning. In 4.2.1. van de inschrijvingsleidraad geven we aan dat u kunt volstaan met het aangeven van het aantal kalenderdagen dat u eerder oplevert dan de opleverdatum volgens bestek. Indien u wel een planning wenst toe te voegen dan dient dit binnen de 3 pagina's A4 te passen.