## Perceel 1 Cilinders en Sleutels
Nota van Inlichtingen
Nota van Inlichtingen
Aanbestedende dienst: |  |  | IUC Belastingdienst
Aanbesteding: |  |  | Vervanging Sleutelplan
Referentienummer: |  |  | IUC18-215
E-mail: |  |  | cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Gegevens Inschrijver
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:
Datum:
Nr. | Document / Bijlage | Pagina | Paragraaf / Eis | Vragen / Opmerkingen | Antwoord (invullen door IUC)
|  |  | Nummer waaronder de eis of wens in het beschrijvend staat opgenomen. | Hier kunt u uw vraag stellen. | Hier vult de aanbestedende dienst het antwoord in.
1 | Beschrijvend document - Sluitplan |  |  | Er wordt nu voor kwaliteit vooral verwezen naar SKG en EN normeringen echter stelt iedere opdrachtgever andere eisen aan de inrichting van een sluitplan (matrix). Deze elementen zijn niet opgenomen in SKG en EN1303. Het sluitplan (matrix) is nu niet aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd, dus kan er op voorhand niet worden getoetst of de wens van opdrachtgever voldoet aan de daadwerkelijke technische mogelijkheden van het aan te bieden product. Vraag: Hoe wordt getoetst of het nieuwe systeem aan de complexiteit van de gevraagde matrix kan voldoen? | De opdrachtgever is bezig met de inventarisatie. Uit de inventarisatie worden bestellijsten gemaakt voor de opdrachtnemer, waarop de kwaliteitseisen van SKG en EN normeringen van toepassing zijn. Er hoeft dus niet getoetst te worden.
2 | Beschrijvend document - Sluitplan matrix |  |  | Hoe wordt het sluitplan (autorisatie matrix) opgesteld? Is deze al bekend en welke rol dient de opdrachtnemer hier aan te nemen? | Het sluitplan wordt per locatie opgesteld door de opdrachtgever, zie ook antwoord bij vraag 1.
3 | Specificatie van de opdracht |  | 3.3 eis 13 | Bedoeld opdrachtgever hier een technisch functioneel patent op bijvoorbeeld een bewegend element in de sleutel? De opdrachtgever wil hier immers het illegaal namaken van sleutels voorkomen. Een patent op een onderdeel in uitsluitend de cilinder biedt dan geen bescherming. | Nee, het patent geldt voor alle cilinders en bijbehorende sleutels. Geen onderdelen daarvan.
4 | Specificatie van de opdracht |  | 3.3 eis 8 | Dienen de elektronische cilinders onderdeel te zijn van het mechanische sluitplan? | Ja, alleen waar al elektronische cilinders aanwezig zijn, dienen deze te worden vervangen door een elektronische die past in het nieuwe sluitplan.
5 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. In welke deuren worden deze toegepast? | Zie antwoord bij vraag 4.
6 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. Worden ze op iedere locatie toegepast? | Zie antwoord bij vraag 4.
7 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. Hoe moeten de cilinders geprogrammeerd worden (offline of online)? | De software dient off-line geprogrammeerd te worden.
8 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Stelt opdrachtgever eisen aan de plaats van de batterij (in sleutel of in cilinder)? | De batterij dient geplaatst te worden in de cilinder.
9 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. Hoe gaat opdrachtgever om met de beheerssoftware van de elektronische cilinders? | De software dient in het beheer te komen van de opdrachtgever, zodat de opdrachtgever beschikt over het gebruiksrecht. Dit is toegevoegd aan de (concept) Raamovereenkomst in artikel 6.5. Zie ook bijgesloten het nieuwe concept Raamovereenkomst.
10 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. Hoeveel beheerders moeten autorisaties kunnen wijzigen? | Het aantal beheerders zal in samenspraak met de locatie worden afgestemd. Het aantal beheerders zal bestaan uit maximaal 5 personen per locatie waar de elektronische cilinder in gebruik blijft.
11 | Idem |  | idem | Hier worden elektronische cilinder benoemd. Hier is meer duidelijkheid gewenst. Welke functionaliteiten zijn relevant? | De betreffende sleutels moeten in- en uitgeprogrammeerd kunnen worden door de opdrachtgever.
12 | Idem |  | idem | Welke variaties cilinders komen voor. Te denken valt aan, 17mm of 22mm. Dit is belangrijk voor de uitwisselbaarheid van de cilinders bij montage door uw facilitaire afdeling. | Dit zal ter plaatse i.s.m. met de locatie/projectteam worden geïnventariseerd.
13 | Idem |  | idem | Hier wordt een verlengde cilinder benoemd. De prijs voor een verlengde cilinder is afhankelijk van de totale afmeting van de cilinder. Vrijwel iedere fabrikant van cilinders rekent een meerprijs per 5 of 10 millimeter. Op het prijsformulier van uw bijlage 11 is uitsluitend ruimte om een vaste prijs voor een verlengde cilinder op te geven. In de stukken wordt verder nergens gesproken over de mogelijke afmetingen van de benodigde verlengde cilinders. Vraag: Kan dit veld daarom zo worden opgevat dat dit de meerprijs per 5 of 10 mm is? | Ja, het huidige tarievenblad is aangepast: meerprijs per 5mm t.o.v. de standaard cilinder (tarief). Zie bijgesloten het aangepaste tarievenblad: Bijlage 11 - Prijsformulier Perceel 1 Cilinders en Sleutels_Aangepast_NvI1_13.08.2019
14 | Specificatie van de opdracht |  | 3.3 eis 7 | Verwijzing SKG** en SKG*** en EN1303. niet alle digits van de norm EN1303 zijn in SKG** en SKG*** tests opgenomen. Bijvoorbeeld brandwerendheid (digit 4 van de norm). Vraag: Dient het product hier aan bepaalde eisen te voldoen? | Nee
15 | Beschrijvend document |  | 4.1 | Bij punt 3 wordt beschreven dat het niet is toegestaan om "met prijzen te schuiven". Vraag: Hoe wordt hier bepaald wat marktconform is? | Naar aanleiding van uw vraag volgt er hierbij een wijziging op het beschrijvend document, pagina 14, paragraaf 4,1, derde alinea: De Inschrijving met de laagste uitkomst (vergelijkingswaarde) wint de aanbesteding. De eindscore wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma. Om de methode verder te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld van een aantal fictieve inschrijvingen. In de onderstaande tabel hebben de inschrijvers A, B en C het prijsformulier ingevuld. De inschrijvers kunnen middels het bijgesloten prijsformulier hun prijsopgave indienen. Er gelden een aantal eisen aan de prijsinschrijving: 1. Het is niet toegestaan met de ingediende prijzen de gehanteerde formule in het prijsformulier te frustreren; 2. Negatieve prijzen of prijzen van € 0,- zijn in ieder geval niet toegestaan; 3. Daarnaast is het niet toegestaan om “met prijzen te schuiven”. 4. De prijzen moeten inclusief de afleverkosten worden aangeboden.
16 | Beschrijvend document |  | 2.3 en 4.1 | Hier wordt over duurzaamheid van de cilinders geschreven en de levenscyclus van het product. Er wordt ook een relatie gelegd tot de certificering van het systeem. Hier wordt gesteld dat opdrachtgever voornemens is na 10 jaar een nieuwe aanbesteding te publiceren voor het vervangen van het systeem. De garantietermijn heeft geen relatie met de certificering ofwel bescherming van het systeem, terwijl de garantietermijn wel wordt meegewogen in de gunningsmethodiek. Vraag: Wanneer de certificering/bescherming langer geldig is dan 10 jaar, hoe wordt dit dan in de weging meegenomen? De afschrijving per jaar is dan immers lager. | Voor de certificering geldt een eis van minimaal tien (10) jaar. Wanneer de certificering de tien (10) jaar overschrijdt, wordt dit niet in de gunningsmethodiek meegewogen. Wat wel wordt meegewogen is een garantiejaren van langer dan tien (10) jaar. Dit gebeurt op basis van een berekening van prijs van het product gedeeld door het aantal garantiejaren. Meer details hierover vindt u in het Beschrijvend document onder punt 4.1.
17 | Beschrijvend document |  | 2.1.1 | Dient de gehele opdracht in één sluitsysteem geleverd te worden (GHS over totaal) of betreft het per locatie een separaat sluitplan met eigen hoofdsleutel en certificaat? | Per locatie een separaat sluitplan met eigen generale hoofdsleutel, hoofdsleutels en in groepen, inclusief per locatie een eigen certificaat.
18 | Beschrijvend document |  | 2.1 | Welke variaties cilinders komen voor? Te denken valt aan hangsloten, 17mm, 22mm, grendelcilinders (camlocks) etc. Dit is relevant voor het toegepaste beslag en slot en dus of een cilinder retrofit geplaatst kan worden door uw CFD unit. | In zowel eis 8 (specificatie van de opdracht) als op het prijsformulier staan de cilinder varianten benoemd. Hangsloten en dergelijke vallen niet onder de scope van deze opdracht. Tevens zijn alleen gecertificeerde cilinders en sleutels onderdeel van deze opdracht.
19 | Beschrijvend document - Planning, extra vragenronde nav nota van inlichtingen | 22 | 6.2 | Wat in eerste instantie voor inschrijver duidelijk is kan door de Nota van Inlichtingen in een ander daglicht worden geplaatst. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om aanvullende vragen te stellen om opnieuw een duidelijk beeld van zaken te krijgen. Inschrijver neemt aan dat er aan de hand van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen nog een mogelijkheid bestaat om aanvullende vragen m.b.t. de Nota te stellen. Is deze aanname juist? Zo niet, waarom geeft de aanbestedende dienst de inschrijver niet de volledige ruimte om goed geïnformeerd te worden en te zijn over de opdracht, zeker gezien alle onduidelijkheden die er momenteel nog bestaande over deze aanbesteding? | De aanname is niet correct. Zoals in de planning is weergegeven is er geen tweede ronde van Nota van Inlichtingen opgenomen. Alle vragen welke zijn ingediend in deze NvI worden volgens opdrachtgever zeer duidelijk en uitgebreid toegelicht.

## Perceel 2 Sleutelkasten
Nota van Inlichtingen
Nota van Inlichtingen
Aanbestedende dienst: |  |  | IUC Belastingdienst
Aanbesteding: |  |  | Vervanging Sleutelplan
Referentienummer: |  |  | IUC18-215
E-mail: |  |  | cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Gegevens Inschrijver
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:
Datum:
Nr. | Document / Bijlage | Pagina | Paragraaf / Eis | Vragen / Opmerkingen | Antwoord (invullen door IUC)
|  |  | Nummer waaronder de eis of wens in het beschrijvend staat opgenomen. | Hier kunt u uw vraag stellen. | Hier vult de aanbestedende dienst het antwoord in.
1 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B 3.3 Kwalitatieve eisen eis 13 | Is er nog een maximaal gewicht aan de sleutelkast verbonden? | Er wordt door de opdrachtgever geen maximum gewicht aangegeven. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de opdrachtnemer, voor de verankering van de sleutelkast aan de draagmuur, een verankering gebruikt die voldoende draagvermogen heeft om het gewicht van de sleutelkast te dragen. De opdrachtgever gaat er ook vanuit dat de sleutelkast niet zo zwaar is dat deze niet met normaal gereedschap kan worden geplaatst. Onder niet-normaal gereedschap verstaat de opdrachtgever onder andere: vorkheftruck, pompwagen, krik of soortgelijke producten.
2 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | Aan welke versie Normenkader moeten de toe te passen kaartlezers voldoen ? | Rijkspas Normenkader 8.
3 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | Is er toekomstig toepassing van SAM Rijkspas voor deze toepassing te verwachten ? | Ja, in de toekomst zou dat mogelijk kunnen zijn. Daar hoeft voor deze aanbesteding geen rekening mee te worden gehouden.
4 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | Kunt u de bijbehorende beschrijving van gevraagde S1 certificering en EN14450 welke betrekking heeft op deze eis beschikbaar stellen ? | Opdrachtgever gaat geen beschrijvingen van normeringen/certificeringen beschikbaar stellen. Deze zijn publiekelijk toegangelijk.
5 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | Indien er een deur in de sleutelkast zou zitten ter afscherming van buitenaf , is dan een dichte deur gewenst of transparante deur met zichtbaarheid van de daarachterhangende sleutelbossen? | Er dient inderdaad een deur in te sleutelkast te zitten, dit mag zowel een dichte als een transparante deur zijn. De sleutels mogen zichtbaar zijn.
6 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | Moeten de fysieke sleutelkasten ook nog een afschermende deur hebben zodat de vergrendelde sleutelbossen niet direct van buitenaf aanraakbaar zijn (tbv manipulatie/kopieerbeveiliging bijv.) | Zie bovenstaand antwoord bij vraag 5.
7 | Beschrijvend document |  | Kaartlezers | Voor welke sleutel/doopset Rijkspas moeten de kaartlezers geschikt zijn? | Rijkspas plateau 2
8 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | U wenst een noodaccu/back-up batterij in geval van stroomuitval. Hoe lang zou deze minimaal moeten functioneren bij stroomuitval? Wenst u deze bij alleen de sleutelkast of ook bij de PC? | Beide dienen een noodstroom voorziening te hebben die het systeem voor minimaal een half uur in werking kan houden.
9 | Specificatie van de opdracht |  | Bijlage 1B sectie 3.3 Eis 13 | De Rijkspas betreft een Mifare Desfire kaart. Kan het serienummer gebruikt worden voor identificatie? | Betreffende de Rijkspas: De Paslezer moet Rijkspas compatibel zijn. Betreffende het gebruik van het serienummer: Het serienummer van de rijkspas kan niet worden gebruikt dus het rijkspasnummer moet worden gebruikt.
10 | Beschrijvend document |  | Netwerkarchitectuur | U kiest voor een opzet waarbij per locatie met een sleutelkast een server is opgenomen. Wij voorzien een onwerkbare situatie omdat in die opzet alle Rijkspasdata keer op keer op elk van de lokale servers moeten worden gedownload. Dit zou resulteren in een enorme belasting van het netwerk, met alle gevolgen van dien. Naar onze mening verdient het de voorkeur om een opzet te kiezen met een centrale server in Apeldoorn en clients op elke locatie, waarbij de server kan worden verbonden met de server van de fabrikant van de sleutelkasten. Bent u bereid dit te doen? | Nee, het systeem (sleutelkast en gekoppelde PC) dienen autonoom buiten het Belastingdienst netwerk of beveiliginsnetwerk te werken.
11 | Beschrijvend document |  | Rijkspas | Als de Rijkspaslezer niet is geïntegreerd in de oplossing is deze niet werkbaar. Mogen wij u vragen om - ten behoeve van een gelijk speelveld - dit toe te voegen aan uw eisen. | De aanbestedende dienst gaat er vanuit dat uw vraag is of er een geïntergreerde kaartlezer toegepast moet worden op de elektronische sleutelkast. Dit is inderdaad het geval en dit staat tevens opgenomen in eis 13 van de Specificatie van de opdracht: 'de geïntegeerde kaartlezer moet geschikt zijn voor het gebruik met de Rijkspas'. Opdrachtgever wil op basis van de rijkspas de sleutels vrijgeven i.c.m. een (pin)codeslot op de sleutelkast.
12 | Beschrijvend document - Planning, extra vragenronde nav nota van inlichtingen | 22 | 6.2 | Wat in eerste instantie voor inschrijver duidelijk is kan door de Nota van Inlichtingen in een ander daglicht worden geplaatst. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om aanvullende vragen te stellen om opnieuw een duidelijk beeld van zaken te krijgen. Inschrijver neemt aan dat er aan de hand van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen nog een mogelijkheid bestaat om aanvullende vragen m.b.t. de Nota te stellen. Is deze aanname juist? Zo niet, waarom geeft de aanbestedende dienst de inschrijver niet de volledige ruimte om goed geïnformeerd te worden en te zijn over de opdracht, zeker gezien alle onduidelijkheden die er momenteel nog bestaande over deze aanbesteding? | De aanname is niet correct. Zoals in de planning is weergegeven is er geen tweede ronde van Nota van Inlichtingen opgenomen. Alle vragen welke zijn ingediend in deze NvI worden volgens opdrachtgever zeer duidelijk en uitgebreid toegelicht.
13 | Beschrijvend document - Referenties | 12 | 3.2.3 | Mag leverancier een referentielijst aanbieden van uitgevoerde projecten met sleutelkasten binnen de Nederlandse overheid over de afgelopen 5 jaren? | Nee, Inschrijver toont met één of meerdere klantreferenties aan dat onderstaande kerncompetenties zijn verricht in een opdracht die is uitgevoerd gedurende de afgelopen drie (3) jaar teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de Inschrijving.
14 | Beschrijvend document | 12 | 3.2.3 | Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Perceel2: sleutelkasten: 2. Levering van één opdrachtgever over een periode van maximaal 12 maanden van tenminste 5 sleutelkasten zonder paslezer enz.enz.... Als leverancier niet kan voldoen hieraan is inschrijven dan zinloos volgens de belastingdienst? | Indien de inschrijver niet kan voldoen aan de geschiktheidseisen zoals gesteld in de paragraaf Technische en beroepsbekwaamheid dan zal deze inschrijving ter zijde worden gelegd.
15 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 18, testprotocol | Kan de leverancier het genoemde testprotocol ontvangen voorafgaand aan de inschrijving? | Ja, zie bijgesloten de bijlage: Testprotocol sleutelkluizen_1.0_NvI1_15.08.2019
16 | Beschrijvend document |  | 2.2 Cijferslot | In het beschrijvend document IUC18-215 versie 1.0 (Theorie) 2.2 wordt gesproken over dat de kast zal worden beveiligd met een codeslot en dat de sleutels worden vrijgegeven door middel van een paslezer. Als leverancier een PINcode + een paslezer aanbiedt om autorisatie te krijgen tot het openen van de kast, is dit dan een gewenste werking voor de belastingdienst? Indien dit niet het geval is, wat eist de belastingdienst qua werking? | Ja, dit is correct. De opdrachtgever wil op basis van de rijkspas de sleutels vrijgeven i.c.m. een code-/cijferslot op de sleutelkast. Dit ook opgenomen in het beschrijvende document, paragraaf 2.2.
17 | Beschrijvend document |  |  | In het beschrijvend document IUC18-215 versie 1.0 (Theorie) wordt gesproken over dat de kast zal worden beveiligd met een codeslot en dat de sleutels worden vrijgegeven door middel van een paslezer. Geeft de belastingdienst hiermee aan dat deze constructie leverbaar is vanuit de markt van intelligente sleutelkasten? | De aanname is correct. Uit marktonderzoek is gebleken dat deze mogelijkheid toepasbaar is.
18 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 17, Cijferslot | Wat verstaat de belastingdienst onder het genoemde “cijferslot”? | Slot dat opent met een pincode.
19 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 13 | Hoeft leverancier niet aan te bieden als zij aangeeft dat de aan te bieden sleutelkasten niet beschikken over de gevraagde S1 certificering, EN14450 of gelijkwaardig? | Er wordt niet gevraagd naar een certificering maar opdrachtnemer moet aantonen dat de braakwerendheid vergelijkbaar is. Zie ook testonderdeel 2 in het testprotocol.
20 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 13 | Kan de Belastingdienst positief bevestigen dat, op basis van het gedane vooronderzoek op basis waarvan deze aanbesteding tot stand is gekomen, er tenminste één leverancier is in de markt welke wel beschikt over de gevraagde S1 certificering, EN14450 of gelijkwaardig? | Er wordt niet gevraagd naar een certificering maar opdrachtnemer moet aantonen dat de braakwerendheid vergelijkbaar is. Uit marktonderzoek is gebleken dat er leveranciers zijn die hieraan kunnen voldoen.
21 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 13 | Maakt leverancier kans om de aanbesteding te winnen, als zij aangeeft dat de aan te bieden sleutelkasten niet beschikken over de gevraagde S1 certificering, EN14450 of gelijkwaardig? | Zie antwoord op vraag 20.
22 | Beschrijvend document |  |  | Als de Rijkspaslezer een onderdeel is van de levering is, welk type/merk Rijkspaslezer moet er dan worden toegepast? | De opdrachtgever heeft geen voorkeur voor type/merk, zolang de rijkspaslezers maar gedoopt kunnen worden met Rijkspas plateau 2 sleutel.
23 | Beschrijvend document |  | Rijkspaslezers | Rijkspaslezers van fabrikaat x kunnen niet door een leverancier van sleutelkasten worden betrokken uit de markt, dit i.v.m. het specifiek Security protocol in deze lezers. Kan de Belastingdienst bevestigen dat is een correcte constatering is? | Het leveren van de rijkspaslezer is onderdeel van deze aanbesteding. De rijkspaslezer is in de markt verkrijgbaar. Indien de leverancier toch enigszins een probleem heeft met de bestelling dan kan er met de contactpersoon binnen de Belastingdienst (zoals opgenomen in de overeenkomst) contact worden opgenomen.
24 | Beschrijvend document |  | Rijkspaslezers | Kan de belastingdienst bevestigen dat de Rijkspaslezers welke op de sleutelkasten gemonteerd dienen te worden, aangeleverd worden aan de leverancier van de sleutelkasten? | Zie antwoord op vraag 23.
25 | Beschrijvend document |  |  | Is de Belastingdienst voornemens om na implementatie van het project een service/onderhoud contract aan te gaan? | Onderhoud is geen onderdeel van deze aanbesteding. Tevens staat dit vermeld in het beschrijvend document, paragraaf 2.2.3.Out of scope perceel 2 Sleutelkasten.
26 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 8 | “Leverancier dient een inventarisatie uit te voeren voor wat betreft de grootte van de sleutelkasten” Betekent dit dat leverancier per locatie informatie door de Belastingdienst aangereikt krijgt over de hoeveelheid sleutels welke in de sleutelkasten moeten komen, welke bossen er gemaakt moeten worden en welke rollen qua gebruikers er van toepassing zijn? | De benodigde informatie zal door de opdrachtgever worden verstrekt tijdens de inventarisatie.
27 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 8 | Waarom dient leverancier een inventarisatie uit te voeren voor wat betreft de grootte van de sleutelkasten als u bij “Specificatie van de opdracht” aangeeft dat er van 17 sleutelkasten met 40 sleutelposities en 19 sleutelkasten met 60 sleutelposities wordt uitgegaan? | Het uitgangspunt is gebaseerd op een eerdere inventarisatie. Uit de inventarisatie van opdrachtnemer zal moeten blijken of dit nog steeds correct is. Een en ander is namelijk ook afhankelijk van het formaat sleutelkasten die de opdrachtnemer wil gaan leveren en of die dan ook werkelijk geplaatst kunnen worden.
28 | Beschrijvend document |  |  | Als de Belastingdienst openstaat voor een aanbieding van een sleutelkast voorzien is van een embedded PC, waardoor de externe gevraagde PC achterwege kan blijven, kan de leverancier in dat geval een tweede aanbieding indienen | Iedere partij kan per perceel één keer inschrijven. Varianten zijn niet toegestaan.
29 | Beschrijvend document |  |  | Staat de Belastingdienst open voor een aanbieding van een sleutelkast welke voorzien is van een embedded PC, waardoor de externe gevraagde PC achterwege kan blijven? | Dat kan, zolang deze PC niet opgenomen dient te worden in het Belastingdienst netwerk, maar een "stand-alone" functie heeft en door ons team op locatie via een standaard PC-toetsenbord, beeldscherm en muis combinatie op een werkbare manier (ARBO compliant) te bedienen is. Een embedded PC is toegestaan mits dit ook een stand-alone functie bevat en voldoet aan de opgenomen eis 13.
30 | Beschrijvend document |  |  | Waarom vraagt de Belastingdienst aan een leverancier van sleutelkasten om tevens PC’s mee te nemen in de scope, als de Belastingdienst er van uit mag gaan dat leverancier specialist is op het gebied van sleutelkasten maar niet van PC’s | De opdrachtgever wil sleutelkasten met een PC voorzien van de nodige software.
31 | Specificatie van de opdracht |  | Eis 5 | Waarop baseert de Belastingdienst het plafond van € 280.000,-, waarbij tevens PC’s inclusief dienen te zijn? | Dit is gebaseerd op marktverkenning waarbij er een gemiddelde is gemaakt van alle tarieven waarover de Belastingdienst is geïnformeerd. Tijdens deze marktverkenning zijn ook de kosten inclusief PC's meegenomen.
32 | Beschrijvend document |  |  | Waarom kiest de Belastingdienst voor een stand-alone oplossing met 32 losse PC’s als leverancier een genetwerkte oplossing kan aanbieden waarbij de beheersoftware centraal op het netwerk geplaatst kan worden? | De opdrachtgever heeft in dezen geen behoefte aan een "ge-netwerkte oplossing" omdat de opdrachtgever daarin ook de nodige risico's ziet en het niet in overeenstemming is met het toekomstbeeld wat de opdrachtgever heeft voor dit soort systemen.