## Vragenlijst
Nota van Inlichtingen - Laagspanningsvoedingen
|  | Project: | Landelijk - Levering en ondersteuning Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen
|  | Datum: | 2019-10-16
|  | TenderNed | 161710
|  | Verzamelde lijst | Versie 4
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Bestek/beschrijvend document | Bijlage 5, onderdeel Prijzen van onderdelen en hulpmiddelen | Er wordt in het Excel bestand aangegeven dat wij een minimale besteleenheid kunnen invoeren. Geldt dit voor alle artikelen en kunnen wij deze zelf bepalen aangezien het niet wordt meegenomen in de totale aanbiedingsformat? | 2019-09-18 | Zie toelichting (het informatie icoon) op de minimale besteleenheid op ‘Tabblad 2. Prijzen van onderdelen en hulpmiddelen’ in de kolom ‘Prijs per eenheid’; Deze minimale besteleenheid mag alleen groter zijn dan 1 als dit een logisch verband heeft met het gebruik/ verbruik per systeem en normaliter in de markt van toepassing zijn. De minimale besteleenheid dient zo klein mogelijk te zijn in relatie tot de hoeveelheid zoals in het systeem toegepast. In dit geval gaan wij er vanuit dat alles per stuk besteld kan worden.
2 | Bestek/beschrijvend document | Raamovereenkomst Vraagspecificatie systeem | Is het mogelijk om het raamovereenkomst Vraagspecificatie systeem ook in een Engelse versie aan te leveren? | 2019-09-18 | Nee, deze is alleen in het Nederlands beschikbaar.
3 | Leidraad | uitsluitingscriteria | uitsluitingscriteria C: Kunt u aangeven welke verklaring jullie precies willen ontvangen van de belastingdienst? | 2019-09-19 | Aanvraag Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen
4 | Leidraad openbare aanbesteding | blz. 6 | Klopt onderstaande data betreffende de minimale uitgangsstroom/vermogens-bereik ? - GM 11 = 92A - GM 12 = 45A - GM 13 = 37A | 19-9-2019 aangepast dd 16-10-2019 | De max. uitgangsstroom moet zijn: - GM12 92A - GM13 46A - GM14 37A
5 | Raamovereenkomst vraagspecificatie systeem | vraag O.50 | Ons systeem heeft 58,5V nominale uitgangsspanning. Is dit acceptabel? | 2019-09-19 | Nee, de nominale spanning dient 60V te bedragen.
6 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument Deel V |  | Zijn er vanuit ProRail objectieve en niet discriminerende criteria en regel opgelegd? zoja, waar kan ik deze vinden? | 2019-09-23 | Er worden geen selectiecriteria gesteld. Het betreft hier een Openbare aanbesteding. Zoals vermeld geldt Deel V 'Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden' uitsluitend voor niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen.
7 | Gunningscriteria - levenscycluskosten |  | Waar op tenderned moet bijlage 6 "duurzaamheid en kwaliteit" worden toegevoegd? | 2019-09-23 | Bijlage 6 kunt u indienen bij het gunningscriterium: Levenscycluskosten (LCC).
8 | Bijlage 6 - Duurzaamheid en Kwaliteit - Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen.xlsx |  | In deze bijlage wordt gevraagd naar kostprijs voor SK 1 t/m 12. In welk document wordt weergegeven hoe groot de SK's moeten zijn? En hoe worden de kasten opgebouwd? Er worden losse itemprijzen gevraagd maar een systeem kan uit meerdere items bestaan (incl bekabeling etc) | 2019-09-23 | De kostprijs voor SK dient opgegeven en berekend te worden in Bijlage 5, zie ook toelichting 14 in bijlage 6; De maximale afmeting staat opgenomen in Vraagspecificatie Systeem - eis R.24; Er zijn geen specifieke eisen tav. de opbouw, zolang de kast maar voldoent aan de eisen uit de 'Vraagspecificatie Systeem'; Alle extra onderdelen & kosten dienen bij de items/systemen of kasten opgenomen te worden zodat er een complete totaalprijs berekend wordt. Alle correctief & preventief vervangbare onderdelen dienen los opgenomen te worden.
9 | Leidraad openbare aanbesteding | 4.4 | Onderdeel van Eis 3, Ervaringseis 1 is dat gegadigde aantoonbare ervaring heeft met de productie en assemblage van gelijkrichtermodulen, wisselrichtermodulen, verdeelinrchtingen en DC/DC converters. Hiervoor werken wij samen met een partner waar we al een lange samenwerking mee hebben. Begrijpen we goed dat dan de voorwaarden van paragraaf 4.5.3 en 4.5.3.1 van toepassing zijn en deze partner dus ook een volledig UAE dient in te dienen? Vervolgens een referentie van deze partner gebruikt kan worden om de geschiktheid van eis 3 aan te tonen? Mag deze referentie in de Engelse taal worden ingediend? | 2019-09-25 | Dit is correct, beide partijen dienen een UAE in te dienen. Het is toegestaan om de referentie(s) in de Engelse taal aan te leveren.
10 | Bijlage 6 | tabblad 2 | Komen de batterijen in de kasten of op rekken? | 2019-09-25 | De batterijen gespecificeerd in bijlage 6 - Tab 'Systeemkast toelichting', dienen in de kast te passen.
11 | 02 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | Is er een DC of AC verdeling nodig of beide? | 2019-09-25 | Alleen een DC verdeelinrichting. Zie eis O.34 in de 'Vraagspecificatie Systeem'. Zie voor het kabelaansluitpunt van de AC- en DC-verbruikers de eisen R12 t/m R14 in de 'Vraagspecificatie Systeem'. Zie ook bijlage 6 tabblad 'Systeemkast toelichting'.
12 | 3 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | De afmetingen van de SK1 – SK12? 800mm maar is er onderscheid in? | 2019-09-25 | De afmetingen van het systeem worden begrensd door de eisen O.17 en R.24 in de 'Vraagspecificatie Systeem'. Zie bijlage 6 tabblad 'Systeemkast toelichting' voor de samenstelling van het Systeem.
13 | 4 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | De zekeringen moeten die 1 of 2 polig zijn? | 2019-09-25 | 2 polig. Zie eis O.34 in de 'Vraagspecificatie Systeem'.
14 | 5 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | Moeten de uitgangen (DC) geaard zijn? | 2019-09-25 | Nee. Zie de eisen O.28, O.54 en R.17 in de 'Vraagspecificatie Systeem'.
15 | 6 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | Bij SK9 – SK12 de zekeringsuitgang moet zijn voor 60V (gelijk), 230V (wissel) of 48V (DC/DC)? | 2019-09-25 | Zie eis O.34 en O.35 in de 'Vraagspecificatie Systeem'. Smeltveiligheden voor beveiliging van de 'uitgang' zijn gespecificeerd op het gelijkspanningsniveau (afgaande groepen voor DC Verbruikers direct aangesloten op de rail van de verdeelinrichting (DC), primaire zijde DC/DC converter en primaire zijde wisselrichter).
16 | 7 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | 4.2 | Welke RAL nummers? | 2019-09-25 | Dit is niet gespecificeerd en dus vrij te kiezen.
17 | Algemene Voorwaarden Assets | Art 20 lid 6 | Aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen zaak- en personenschade en product aansprakelijkheid, verdere gevolgschade wordt nooit gedekt. Normaal gesproken is een onderliggende voorwaarde hierbij dat onze standaard levervoorwaarden gelden. 1. Gevolgschade wordt door verzekeraar immer uitgesloten van de aansprakelijkheidsdekking. Daarnaast geldt voor ons dat schade altijd in verhouding moet staan tot geleverde systemen. Echter clausule Art 20 lid 6 van Algemene Voorwaarden Assets, in samenhang met clausule Art 7 Lid 1 van Basisovereenkomst, staat hier haaks op. Dit zou een dringende overweging zijn om niet aan te bieden. In hoeverre is er ruimte hier een minder beklemmende voorwaarde overeen te komen? | 2019-09-26 | Om de gevolgschade voor derden te beperken hebben we in de Basisovereenkomst Artikel 7 - Lid 2 toegevoegd: '. Het bepaalde in artikel 20 leden 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Assets is niet van toepassing op zuivere vermogensschade van derden'. Tevens heb we de omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Assets beperkt tot € 1000.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. | 01 Raamovereenkomst Assets Basisovereenkomst Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen v1.1
18 | Algemene Voorwaarden Assets | Art 20 lid 8 | Aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen zaak- en personenschade en product aansprakelijkheid, verdere gevolgschade wordt nooit gedekt. Normaal gesproken is een onderliggende voorwaarde hierbij dat onze standaard levervoorwaarden gelden. 1. Gevolgschade wordt door verzekeraar immer uitgesloten van de aansprakelijkheidsdekking. Daarnaast geldt voor ons dat schade altijd in verhouding moet staan tot geleverde systemen. Echter clausule Art 20 lid 6 van Algemene Voorwaarden Assets, in samenhang met clausule Art 7 Lid 1 van Basisovereenkomst, staat hier haaks op. Dit zou een dringende overweging zijn om niet aan te bieden. In hoeverre is er ruimte hier een minder beklemmende voorwaarde overeen te komen? | 2019-09-28 | Om de gevolgschade voor derden te beperken hebben we in de Basisovereenkomst Artikel 7 - Lid 2 toegevoegd: '. Het bepaalde in artikel 20 leden 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Assets is niet van toepassing op zuivere vermogensschade van derden'. Tevens heb we de omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Assets beperkt tot € 1000.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. | 03 Raamovereenkomst Assets Basisovereenkomst Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen v1.1
19 | 7 Raamovereenkomst Vraagspecificatie Systeem Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen |  | Hoe moeten de gelijkrichters GM1 tot GM14 worden uitgevoerd? Alles 19 "oplossingen (is niet mogelijk met GM1 tot GM3)? Alles zonder uitgangszekeringen? - GM12 tot GM14: Welke prestaties zijn hier vereist? Gegevens in kVA komen niet overeen met gelijkrichtersystemen - Hoe moeten de omvormers WR1 tot WR6 worden uitgevoerd? Alles 19 "oplossingen? Alles zonder uitgangszekeringen? - Hoe moeten de DC / DC-converters DC1 tot DC12 worden uitgevoerd? Alles 19 "oplossingen? Alles zonder uitgangszekeringen? - Zijn distributiesystemen vereist voor de kastsystemen? Hoe zou het eruit moeten zien (een rating?, 1 of 2 polen? Automaten of zekeringen?) | 2019-10-14 | GM2 dient te worden uitvoerd conform eis O.22 in de Vraagspecificatie Systeem. GM1 en GM3 t/m GM14 dient te worden uitgevoerd als 19” module conform eis O.22 in de Vraagspecifictie Systeem. De max. uitgangsstroom moet zijn: - GM12 92A - GM13 46A - GM14 37A De wisselrichters WR1 t/m WR6 en de converters DC1 t/m 12 dienen te worden uitgevoerd zonder interne uitgangszekeringen. Zie eis O.9 in de Vraagspecificatie Systeem. De uitvoeringsvorm van de wisselrichters en DC/DC-converters is niet gespecificeerd. - Het systeem dient te worden voorzien van een verdeelinrichting. Zie hiervoor eis S.1.2 en hoofdstuk 4.2.3 in de Vraagspecificatie Systeem. De eisen aan de aansluitpunten van het Systeem staan in hoofdstuk 4.5. van de Vraagspecificatie Systeem.