## Aldenhove
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Aldenhove (de) | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Aldenhove (de) | Ketelinstallatie | Ketel | 1 | Remeha | Quinta 45 | 40kw | 2003 | GGD | goed
Aldenhove (de) | Ketelinstallatie | Ketel | 2 | Remeha | Quinta 45 | 40kw | 2003 | Ketelhuis 1 | goed
Aldenhove (de) | Ketelinstallatie | Ketel | 1 | Nefit | Topline HK 70 | 40kw | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Aldenhove (de) | Ketelinstallatie | Ketel | 1 | Nefit | TopLine HK 100 | 100kw | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Vaten
Aldenhove (de) | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flexcom 25/1 |  | 2003 | GGD | goed
Aldenhove (de) | Expansievat |  | 2 | Flamco | Flexcom 25/1 |  | 2003 | Ketelhuis 1 | goed
Aldenhove (de) | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flexcom |  | 2009 |  | goed
Aldenhove (de) | Expansievat | afsluitgroep | 1 | Flamco | Flexcom |  | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Aldenhove (de) | Handafsluiter |  | 2 |  |  |  | 2003 | Ketelhuis 1 | goed
Aldenhove (de) | Inregelafsluiter | onderbouw | 1 | TA | STAD 22 |  | 2003 | Ketelhuis 1 | goed
Aldenhove (de) | Inregelafsluiter | multifunctioneel | 1 | TA | STAD 25 |  | 2003 | Ketelhuis 1 | goed
Aldenhove (de) | Transportpomp |  | 1 | Grundfos | Magna 40-100F |  | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Aldenhove (de) | Vuilafscheider (filter) |  | 1 | KSB |  |  | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Aldenhove (de) | Inregelafsluiter |  |  | TA | STAD 50 |  | 2009 | Ketelhuis 2 | goed
Aldenhove (de)
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Aldenhove (de)
Afzuigventilatoren
Aldenhove (de)
Luchtbehandelingsinstallatie
Aldenhove (de)
Aldenhove (de)
Airco's/Koelinstallaties
Aldenhove (de)
Meet- en regeltechniek
Aldenhove (de) | Thermostaat | aan/uit | 1 | Honeywell | round |  | 2019 | GGD | Goed
Aldenhove (de) | Thermostaat | WAK | 2 | Remeha | I-sense |  | 2016 | Ketelhuis 1 | Goed
Aldenhove (de) | regeling | WAK | 1 | Nefit | MBC 5 |  | 2009 | Ketelhuis 2 | Goed
Aldenhove (de)

## Aquamarijn
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Aquamarijn | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Aquamarijn | Remeha Quinta Pro |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 90 | 90 | 2014 | 1406408841230
Aquamarijn | Remeha Quinta Pro |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 | 2014 | 1405108751270
Aquamarijn | Remeha Quinta Pro |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 115 | 115 | 2014 | 1405108751240
Aquamarijn | A.O. Smith |  |  |  | BT100 |  |  | 041303793705004
Vaten
Aquamarijn | Expansievat 110 |  |  | Flamco | 110/0,5 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Aquamarijn | Vulkraan 1/2 |  | 6 |  | 1/2 vulkraan
Aquamarijn | Kogelafsluiter |  | 2 | C/M | 1½
Aquamarijn | Kogelafsluiter |  | 2 | C/M | 1¼
Aquamarijn | TA ventiel |  | 1 | TA | 1½ stad 32
Aquamarijn | TA ventiel |  | 1 | TA | 1¼ Stad 25
Aquamarijn | TA ventiel |  | 1 | TA | 2'' Stad 50
Aquamarijn | Afsluiter vlinderklep |  | 2 | TA | DN 65 |  |  | Flens Afsluiter
Aquamarijn | Pomp Wilo |  | 1 | Wilo | Yonos PICO
Aquamarijn | Pomp Wilo |  | 1 | Wilo | Stratos 25/1-6
Aquamarijn | Pomp Wilo |  | 1 | Wilo | Stratos 32/1-12
Aquamarijn | Douche bediening |  | 1 | RADA | Radorcontrols 850/24
Aquamarijn | Inlaat combie |  | 1 | Dulo | 22knel 8 Bar
Aquamarijn | Meng ventiel 3/4 |  | 1 |  | 3 x ¾
Aquamarijn | 3Wig Klep Coster |  | 1 | Coster | 1'' HNM 325
Aquamarijn | DYR druk Begrenser |  | 1 | S/M | 22 knel
Aquamarijn | Druk klep 15 mm |  | 12 |  | 15 mm
Aquamarijn | Infrarood sensor |  | 12 | Pulse
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Aquamarijn | Binnen unit ventilator |  | 16 | KGH | Comfort Plus |  |  | Klimaat Groep Hilland
Afzuigventilatoren
Aquamarijn | Dakventilator |  | 7 |  | Diverse
Luchtbehandelingsinstallatie
Aquamarijn | LBK |  | 1 | Weger | AL3+20 SWF
Aquamarijn | LBK |  | 4 | Weger | ZL99WF
Airco's/Koelinstallaties
Aquamarijn | Airco R410A |  |  | 2 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP100 YKA
Meet- en regeltechniek
Aquamarijn | Compri HX |  |  | 2 | PRIVA | HX4/HX BE

## Bloemberg
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Bloemberg | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Bloemberg | Nefit Topline 100 3x |  | 3 | Nefit | Topline 100 | 100kw | 2009 | 329-09-38-5035
Bloemberg | [7 empty] | 328-09-36-5025
Bloemberg | [7 empty] | 328-09-36-5026
Vaten
Bloemberg | Expansievat 200 ltr |  | 1 | Flamco
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Bloemberg | Lv filter DN65 Pn6 |  | 1 |  | SL 1040
Bloemberg | Spirovent ½ |  | 2
Bloemberg | kogelafsluiter 1½ | Lv-groep 1 | 3
Bloemberg | Ta afsluiter |  | 1 | TA | Stad 40
Bloemberg | Mengklep 1½ |  | 1
Bloemberg | Mengklep |  | 1 | Sauter | AUM 115 SF 132
Bloemberg | pomp |  | 1 | Grundfoss | Magna 25-100 18 mm PC0938
Bloemberg | Temp. Opnemen |  | 1 | Siemens | GAE 212010
Bloemberg | Kogelafsluiter 2'' | LV-groep 2 | 3
Bloemberg | Ta afsluiter |  | 2 | TA | Stad 40
Bloemberg | Mengklep 2'' |  | 1
Bloemberg | Mengklep maten |  | 1 | Sauter | AUM115SF132
Bloemberg | Pomp |  | 1 | Grundfoss | Magna 32-100F DC0941
Bloemberg | Temp opnemen |  | 1 | Siemens | GAE 212010
Bloemberg | kogelafsluiter 1½ | LV-groep 3 | 3
Bloemberg | Ta afsluiter |  | 2 | TA | Stad 40
Bloemberg | Mengklep |  | 1
Bloemberg | Mengklepmotor |  | 1 | Sauter | AUM115SF132
Bloemberg | Pomp |  | 1 | Grundfoss | Magna 25-100 18 mm PC0938
Bloemberg | Temp opnemer |  | 1 | Siemens | GAE 212010
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Bloemberg | Dakventilatie | Ruimte 4 | 1 | Stork | VDA 225/6EC
Bloemberg | Dakventilatie | Ruimte 1 | 1 | Stork | VDA 250/6EC
Bloemberg | Dakventilatie | Ruimte 8/9 | 1 | Stork | VDA 225/6EC
Afzuigventilatoren
Overig
Bloemberg | Gasdetectie |  | 1 | Scientific | LC2
Bloemberg | + 2 koppen |  | 2 |  | FGD10B
Bloemberg | Gasklep |  | 1 |  | VAS 250R
Bloemberg | Gasmeter van Liander |  | 1 |  | G25 SRT
Bloemberg | Gasfilter 2'' |  | 3
Bloemberg | Regelkast |  | 1 | Priva | Blue ID C4
Bloemberg | Vulkraan ½ |  | 7 | Simplex
Bloemberg | Klepafsluiter DN65 |  | 2 | KSB
Bloemberg | Manometer 1½ |  | 1 | Flamco
Bloemberg | Temp, opnemer verdelen |  | 1 | Siemens | GAE 2120,010
Bloemberg | Dakdoorvoer |  | 3
Bloemberg | Boiler |  | 1 | Daalderop | 07.05.34.oxx
Bloemberg | inlaatcombinatie |  | 1 | Daalderop
Bloemberg | Beveiligingsklep |  | 1 |  | NF0936 ½''
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Buut De
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
De Buut | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
De Buut | Warmtepomp |  | 1 | Daikin | 2 |  | 2016 |  | 8
Vaten
De Buut | Expansievat |  | 1 | Expando | 18/0,5 |  | 2016 |  | 8
Appendages in en aan leidingen en kanalen
De Buut | Pomp |  | 2 | Wilo | Max 25,05 |  | 2016 |  | 8
De Buut | Bufferval |  | 1 | MBE | 19ul | JSW | 2016 |  | 8
De Buut | Inregelafsluiters |  | 1 | TA | STAFSO |  | 2016 |  | 8
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
De Buut | Dakventilator |  | 1 | Stork | MX10 W8 |  | 2016 |  | 8
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
De Buut | LBK |  | 1 | Daikin | APT07FRD1 |  | 2016 |  | 8
Airco's/Koelinstallaties
De Buut | Koelmachine |  | 1 | Daikin |  |  | 2016 |  | 8
Meet- en regeltechniek
De Buut | Regelkast |  | 1 | DEOS |  |  | 2016 |  | 8

## Dukenburg
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Dukenburg | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Dukenburg | Ketel |  | 3 | Remeha | Quinta 65 | 60KW | 2002 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Ketel |  | 1 | Remeha | W28ECO | 28KW | 2002 | Ketelhuis | Goed
Vaten
Dukenburg | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flescon 200/1,5 |  | 2016 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flescon 25/0,5 |  | 2016 | Ketelhuis | Goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Dukenburg | Transport pomp |  | 1 | Wilo | P65/125c |  | 2002 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Avdo |  | 1 | Neimerik | "1" |  | 2002 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Handafsluiting |  | 11 | Comap |  |  |  | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Veiligheidsventiel |  | 3 | beau…. | "1/2" | 99kw | 2002 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Vulaftapkraan |  | 7 | Simplex | "1/2" |  | 2002 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Vulaftapkraan |  | 2 |  | "3/4" |  | 2002 | Ketelhuis | Goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Dukenburg | Toilet ventilator |  | 8 | S&P | Silent 300 |  | 2010 |  | Goed
Dukenburg | Dak ventilator |  | 4 | Stork |  |  |  |  | Goed
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Dukenburg | Regeling | School | 1 | Remeha | Rematic |  | 2017 | Ketelhuis | Goed
Dukenburg | Regeling | Directie | 1 | Remeha | Rematic |  | 2002 | directie | Goed

## Duckendonck
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Duckendonck | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Duckendonck | Ketel |  | 3 | Nefit | Topline HR70 II | 70 KW | 2018 | Ketelhuis | goed
Vaten
Duckendonck | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flescon 200/1 |  | 2016 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Expansievat | aansluitgroep | 1 | Flamco | 15mm |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Duckendonck | Open verdeler "2,5" |  | 1 |  |  |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Transportpomp |  | 2 | Grundfos | Magma 40-100F |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Transportpomp |  | 1 | Grundfos | Magma 25-40 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Inregelafsluiter |  | 2 | TA | Stad 40 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | Stad 20 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Regelafsluiter (3 wegklep) |  | 3 | Siemens | SAS 61 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Regelklep |  | 2 | Siemens | VX6 44-32 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Regelklep |  | 1 | Siemens | VX6 44-15 |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Handafsluiters |  | 9 | Conval |  |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Duckendonck | Vulaftapkraan |  | 4 | Simplex |  |  | 2018 | Ketelhuis | goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Duckendonck | Dakventilatoren | t.b.v. aula | 2 | Stork | onbekend |  |  |  | goed
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Duckendonck | Regelkast |  | 1 | Priva | Blue ID C4 |  |  | Ketelhuis
Duckendonck | Overwerktimers |  | 3 | Royal |  |  |  | admininistratie

## Kampus
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Kampus | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Kampus | Nefit Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline | 100 Kw |  | 329-06-047-1374
Kampus | Nefit Topline 70 |  | 1 | Nefit | Topline | 70 Kw |  | 328-06-49-0880
Kampus | Nefit Topline 70 |  | 1 | Nefit | Topline | 70 Kw |  | 328-06-44-0739
Kampus | Boiler |  | 1 | Daalderop | 80 l
Vaten
Kampus | Expansievat 200 L / 1,0 |  | 1 | Flamco | 200 / 1.0 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Kampus | Kogelafsluiter 1½ |  | 6 | CiM | Kogelafsluiter | 1.5
Kampus | Kogelafsluiter 2'' |  | 3 | CiM | Kogelafsluiter | 2''
Kampus | Ta Ventiel 1½ |  | 3 | TA | 11/2 Stad 40 | 1.5
Kampus | TA Ventiel1'' |  | 1 | TA | 1'' STAD 25
Kampus | TA Ventiel 1¼ |  | 1 | TA | 1¼ STAD 32
Kampus | Siemens TEMP opnemer |  | 3 | Siemens | QAD22
Kampus | Siemens TEMP opnemer |  | 1 | Siemens | QAD 2024
Kampus | pomp Grundfos |  | 2 | Grundfoss | Magna 25/100 x 180
Kampus | pomp Grundfos |  | 1 | Grundfoss | Magna 32-100 x 180
Kampus | Vulkraan Siral 3/4 |  | 6 | Siral | Vulkraan 3/4
Kampus | 3 wegmengklep |  | 1 | Siemens | Actuatux SSB21
Kampus | 3 wegmengklep |  | 1 | Siemens | Actuatux SSB31
Kampus | Gasfilter 2'' |  | 1 | CinL | gasfilter 2''
Kampus | VSH Druk begrenser |  | 1 | VSH | 15 knel 2 bar
Kampus | Overwerktimer |  | 3 | Royal | Dot- U/I
Kampus | Ruimte opnemer |  |  | Siemens
Kampus | Ruimte opnemer |  |  | Landis-69R
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Kampus | Ventbox |  | 1 | Stork | CmF R
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Kampus | Siemens Synco |  | 2 | Siemens | RMK 770
Kampus | Siemens Synco |  | 2 | Siemens | RMZ 789

## Klumpert
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Klumpert, De | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Klumpert, De | Ketel | Ketelhuis | 2 | Nefit | Topline HR 100 | 100KW | 2008 |  | 8
Vaten
Klumpert, De | Expansievat | Ketelhuis | 1 | Flamco | Flexcon 110/1 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Aansluitset | Ketelhuis | 1 | Flamco | 2019-02-01 |  | 2008
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Klumpert, De | Pomp | Ketelhuis | 1 | Grandfoss | Magna 25-100 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Pomp | Ketelhuis | 1 | Grandfoss | Magna 32 -100 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Inregelafsluiter | Ketelhuis | 1 | TA | STAD 65-2 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Inregelafsluiter | Ketelhuis | 1 | TA | STAD 40 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Afsluiters | Ketelhuis | 6 | KSI |  |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Openverdelers | Ketelhuis | 1 | Nefit | 2'' |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Vuilafscheider | Ketelhuis | 1 | KSI | 2'' |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Driewegklep | Ketelhuis | 2 | Siemens | VXG |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Driewegklepmotor | Ketelhuis | 2 | Siemens | SQS 85 |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Vulwater condenspomp | Ketelhuis | 1 | Grandfoss |  |  | 2008 |  | 8
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Klumpert, De | Dakventilator |  | 2 | Orcon |  |  | 2018 |  | 8
Klumpert, De | Dakventilator |  | 1 | Stork |  |  | ? |  | 8
Klumpert, De | Dakventilator |  | 2 | HH |  |  | ? |  | 8
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Klumpert, De | Regelkast | Ketelhuis | 1 | Synco |  |  | 2008 |  | 8
Klumpert, De | Gasdetector | Ketelhuis | 2 | Daknacs |  |  | 2008 |  | 8

## Lanteerne
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Lanteerne | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Lanteerne | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2009 | 328-09-30-5015
Lanteerne | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2009 | 329-09-31-5006
Lanteerne | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2009 | 329-09-31-5008
Lanteerne | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2009 | 329-09-31-5005
Lanteerne | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2009 | 329-09-31-5007
Vaten
Lanteerne | Expansievat 300/1,½bar |  |  | Flamco | 300L 1,5 bar |  | 2009
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Lanteerne | Sauter Nufn 6 klep |  | 5 | Sauter | AVM105SF 132 | 250N/500N | 2009
Lanteerne | Sauter Temp opnemer |  | 6 | Sauter | EGT 346
Lanteerne | Kogelafsluiter |  | 1 | CIM | 2"
Lanteerne | Kogelafsluiter |  | 3 | CIM | 1½
Lanteerne | Kogelafsluiter |  | 3 | CIM | 1¼
Lanteerne | Pomp |  | 2 | Grundfos | Magna 40-100/220
Lanteerne | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180
Lanteerne | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 40-120F
Lanteerne | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 32-100 F220
Lanteerne | Vulkraan ½ |  | 11 | Simplex | Vulkraan ½
Lanteerne | CV Filter |  | 1 | Simplex | DN100
Lanteerne | Vlinderklep |  | 2 |  | DN100
Lanteerne | Dompelpomp |  | 1 | Grundfos
Lanteerne | TA ventiel |  | 1 | TA | 1½ STAD 40
Lanteerne | TA ventiel |  | 1 | TA | 1¼ STAD 32
Lanteerne | TA ventiel |  | 3 | TA | 2" STAD 50
Lanteerne | Gasfilter |  | 1 |  | 2" DN 50
Lanteerne | Gasklep |  | 1 |  | 2" VAS 250R/N/V
Lanteerne | Gasdetectie |  | 1 | Dalemans | F3C
Lanteerne | Gasdetectie kop |  | 2 | Dalemans | CH4
Lanteerne | Drukbegrenser |  | 1 | Wats | 22 1,8bar
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Afzuigventilatoren
Lanteerne | Dakventilator |  | 7
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Lanteerne | Split |  | 3 | Hokkaido | HKEQ 701 x | 2700 w
Meet- en regeltechniek
Lanteerne | Sauter |  | 1 | Sauter | Nodu 525

## Lindenhoeve
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
De Lindenhoeve | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
De Lindenhoeve | Topline 100 |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100 | 2007 | 329-07-36-5010
De Lindenhoeve | Topline 70 |  | 1 | Nefit | Topline 70 | 70 | 2007 | 328-07-38-5032
Vaten
De Lindenhoeve | Expansievat 140 L |  |  | Flamco | 140 liter 0,5 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
De Lindenhoeve | TA Ventiel 1" |  | 3 | TA | Stad 25 1" |  | 2007
De Lindenhoeve | Kogelafsluiter |  | 2 | CIM | 1¼
De Lindenhoeve | Siemens Temp opnemer |  | 4 | Siemens | QAE2120.010
De Lindenhoeve | Pomp |  | 3 | Grundfos | Magna 25.100.180
De Lindenhoeve | Mengklep |  | 3 | Siemens | Acvatix sqs35
De Lindenhoeve | SYR RAM Drukventielklep |  | 1 | SYR | 15mm
De Lindenhoeve | Vulkraan |  | 7 | Simplex | 1/2 vulkraan
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
De Lindenhoeve | Dakventilator |  | 3
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
De Lindenhoeve | Synco |  |  | Siemens | RMK770
De Lindenhoeve | Overwerktimers |  |  |  | RMH 766B
De Lindenhoeve | Overwerktimers |  | 3 | Royal | DAT 4/1
De Lindenhoeve | Siemens Temp opnemer |  | 3 |  | QAA20121

## Lindenholt Montessori
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Montessori Lindenholt | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Montessori Lindenholt | Remeha Quinta |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2006 | 060460112220
Montessori Lindenholt | Remeha Quinta |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2006 | 060460112230
Montessori Lindenholt | Remeha Quinta |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2006 | 0616301378040
Montessori Lindenholt | Remeha Quinta |  | 1 | Remeha | Quinta 45 | 45KW | 2003 | 2003M39384866
Montessori Lindenholt | Close-up Boiler |  | 1 | Daaldrop | Close-up | 10L | 2007 | 07.02.26.031
Vaten
Montessori Lindenholt | Expansievat 110L 0,5 bar |  |  | Flamco | 110L 0,5 bar |  | 2015
Montessori Lindenholt | Expansievat 35L 0,5 Bar |  |  | Flamco | 35L 0,5 bar |  | 2009
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Montessori Lindenholt | Kogelafsluiter |  | 3 | CIM | 28knel
Montessori Lindenholt | Afsluit/Prescor/Aftap (aansluitset Quinta) |  | 3 | Remeha
Montessori Lindenholt | Gasfilter Dungs |  | 1 | Dungs | GF 515/1
Montessori Lindenholt | Gaskraan |  | 3 |  | 22mm
Montessori Lindenholt | Afsluiter Econ GE'25 |  | 8 | ECON
Montessori Lindenholt | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 40-120F
Montessori Lindenholt | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 32-100-180
Montessori Lindenholt | Siemens Mengklep |  | 2 | Siemens | Acvitix S2S65
Montessori Lindenholt | Tempopnemer |  | 3 | Regin
Montessori Lindenholt | Vulkraan¾ |  | 6 | Econ | Vulkraan ¾
Montessori Lindenholt | Syr drukbeveiliging |  | 1 | SYR/RAM | 15 knel
Montessori Lindenholt | TA ventiel |  | 2 | TA | Stad 25 1"
Montessori Lindenholt | Kogelafsluiter 28 |  | 2 | CIM | 28mm knel
Montessori Lindenholt | temp opnemer |  | 1 | Siemens
Montessori Lindenholt | 2-wegklep |  | 1 | TAC | 22 mm
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Montessori Lindenholt | Timer |  | 1 | Siemens | 7LF26
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Montessori Lindenholt | Dakventilator |  | 6
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Montessori Lindenholt | Regeling |  | 1 | Regin | Exomatic /Exo compact
Montessori Lindenholt | Isens |  | 1 | Reneha | Isens
Montessori Lindenholt | thermostaat |  | 1 | Siemens | RDE

## Luithorst
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Luithorst | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Luithorst | Ketel | CV ruimte | 6 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2003 |  | ^
Luithorst | Ketel | K16N | 1 | Daaldrop | Mono Plus 50L | 25 |  |  | ^
Vaten
Luithorst | Expansievat 280L/1bar | CV ruimte | 1 | Flexcon |  |  | 1973
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Luithorst | Mengklep | CV ruimte | 1 | Siemens | sqs85
Luithorst | Mengklep | CV ruimte | 3 | Siemens | SSC81
Luithorst | Thermo opnemer | CV ruimte | 5 | Siemens | QRE22
Luithorst | Pomp | CV ruimte | 2 | Grundfos | 25-40-180 4ps
Luithorst | Pomp | CV ruimte | 2 | Grundfos | 4ps 32-55-180
Luithorst | TA afsluiter | CV ruimte | 2 | TA | 1½
Luithorst | Vulkraan | CV ruimte | 6 |  | Simplex ½
Luithorst | Overstort ½ | CV ruimte | 6 | Prescor | ½ prescor
Luithorst | Afsluiter 2'' | CV ruimte | 6 | Flon | 2''
Luithorst | Afsluiter 1¼ | CV ruimte | 6 | Flon | 1¼
Luithorst | Regeling | CV ruimte | 4 | Siemens | RVL
Luithorst | Kogel afsluiter 28 knel | CV ruimte | 12 | CIM | 28 knel
Luithorst | Gaskraan | CV ruimte | 6 | VSH | 22mm
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Luithorst | LBK |  | 1 | Nedair |  |  |  | dak
Luithorst | Dakventilator |  | 4 | J.E. Stork |  |  |  | dak
Luithorst | Ventilator |  | 1 | Rucon |  |  |  | gang
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Meiboom
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
De Meiboom | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
De Meiboom | Ketel |  | 3 | Nefit | Topline HK100 | 100KW | 2010 | Ketelhuis | goed
Vaten
De Meiboom | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flescon 200/0,5 |  | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Expansievat | aansluitgroep | 1 | Flamco | "½" |  | 2010 | Ketelhuis | goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
De Meiboom | Open verdeler '2,5' |  | 1
De Meiboom | Vuilafscheider |  | 1 | KSB
De Meiboom | Transportpomp |  | 1 | Grundfoss | Magna 50/100F | 180W | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Transportpomp |  | 2 | Grundfoss | Magna 25-00 | 85W | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 50 |  | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Inregelafsluiter |  | 2 | TA | STAD 40 |  | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Handafsluiters |  | 11 |  | STAD 40 |  | 2010 | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Automatische ontluchters |  | 2 | Flamco
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
De Meiboom | Dakventilator |  | 4 | Orcon | onbekend |  |  |  | goed
De Meiboom | Dakventilator |  | 5 | HH | onbekend |  |  |  | goed
De Meiboom | LBK (WTW) |  |  | DPA | onbekend |  |  |  | goed
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
De Meiboom | Boiler | extra | 1 | Daalderop | Monokoper 80L |  |  | Ketelhuis | goed
Meet- en regeltechniek
De Meiboom | Regelkast | CV/Ventilatie | 1 |  | BKC45com |  |  | Ketelhuis | goed
De Meiboom | Ventilatieregeling | aula | 1 | DPA |  |  |  | Aula | goed

## Michiel de Ruyterschool
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Michiel de Ruyterschool | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Michiel de Ruyterschool | Ketels | Ketelhuis | 4 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2005
Michiel de Ruyterschool | Ketel | Bijgebouw | 1 | Remeha | Calecta 28 | 28KW | 2015
Vaten
Michiel de Ruyterschool | Expansievat | Ketelhuis | 1 | Flamco | 200/1 |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Aansluiting | Ketelhuis | 1 | Flamco | ½ |  | 2005
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Michiel de Ruyterschool | Open verdeler | Ketelhuis | 1 | Remeha | "2" |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Pompen | Ketelhuis | 2 | Biraf |  |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Pomp | Ketelhuis | 1 | Biral |  |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Pomp | Ketelhuis | 1 | Grundfos | Alpha2 |  | 2016
Michiel de Ruyterschool | Afsluiter | Ketelhuis | 11 | ? |  |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Kogelafsluiters | Ketelhuis | 6 | Stad | Stad32 |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | 3 wegklep | Ketelhuis | 3 | Siemens |  |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Klepmotor | Ketelhuis | 3 | Siemens | SSC61
Michiel de Ruyterschool | Vuilafscheider | Ketelhuis | 1
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Michiel de Ruyterschool | Toiletventilator | Bijgebouw | 2 | S&P
Michiel de Ruyterschool | Dakventilator | Hoofdgebouw | 6 | Stork
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Michiel de Ruyterschool | Splitunit | Bijgebouw | 2
Meet- en regeltechniek
Michiel de Ruyterschool | Regelkast | Ketelhuis | 1 | Regin |  |  | 2005
Michiel de Ruyterschool | Gasdetectie | Ketelhuis | 1 | Honeywell |  |  | 2005

## NSV II
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
NSV II | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
NSV II | Ketels | Ketelhuis | 4 | Nefit | Topline HR 100 | 100KW | 2009 |  | 8
Vaten
NSV II | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flexon 140/1 |  | 2009 |  | 8
NSV II | Aansluitset |  | 1 | Flamco | ½" |  | 2009 |  | 8
Appendages in en aan leidingen en kanalen
NSV II | Openverdeler |  | 1 | Nefit | "2" |  | 2009 |  | 8
NSV II | Afsluiters |  | 12 | CIM |  |  | 2009 |  | 8
NSV II | Vuilafscheider |  | 1 | KSI |  |  | 2009 |  | 8
NSV II | Pompen |  | 3 | Grundfos | Magna 25-100 |  | 2009 |  | 8
NSV II | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 32-100 |  | 2009 |  | 8
NSV II | Inregelafsluiters |  | 5 | TA | STAD 32 |  | 2009 |  | 8
NSV II | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 50 |  | 2009 |  | 8
NSV II | 3 wegklep |  | 4 | Sauten |  |  | 2009 |  | 8
NSV II | 2 wegklepmotor |  | 4 | Sauten | AVM |  | 2009 |  | 8
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
NSV II | WTW Units |  | 5 | Itho |  |  |  |  | 8
NSV II | Dakventilatoren |  | 3 | Stork |  |  |  |  | 8
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
NSV II | Splitunit |  | 1
Meet- en regeltechniek
NSV II | Regelkast | Ketelhuis | 1 | Suaten |  |  | 2009

## Nutsschool
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Nutsschool | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Nutsschool | Ketel |  | 1 | Remeha | Gas 2000 ECA | 180KW | 1994 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 65 | 60 KW | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 45 | 40 KW | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Vaten
Nutsschool | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flexcon 140/0,5 |  | 2017 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Expansievat |  | 2 | Flamco | Flexcon 28/0,5 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Expansievat |  | 1 | Reflex | 50/0,5 |  | 2015 | Ketelhuis 2 | Goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Nutsschool | Transportpomp |  | 1 | Wilo | ESO/1-7 |  | 1999 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Veiligheidsventiel |  | 1 | Fla,co | Prescor '1" | 395KW | 2017 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Handafsluiter |  | 4 |  |  |  | 1999 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 50 |  | 1999 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Vuilafscheider met ontluchter |  | 1 | Flamco |  |  | 1999 | Ketelhuis 1 | Goed
Nutsschool | Transportpomp | BSO/kinderopvang | 2 | Grundfoss | Magna 3 32-60 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Transportpomp | School | 1 | DAB | VA35 |  |  | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Regelklep |  | 2 | Siemens | VXG 24.20 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Regelklepmotor |  | 2 | Siemens | SQS35 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 32 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 25 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | pomp t.b.v. ketels |  | 2 | Grundfloss | UH<2 25-70 |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Veiligheidsventiel |  | 2 | Flamco | Pescor "1/2" |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Haalafsleutel |  | 9 |  |  |  |  | Ketelhuis 2 | Goed
Nutsschool | Vulaftapkraam |  | 3 | Slimpex | "1/2" |  | 2017 | Ketelhuis 2 | Goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Nutsschool | Dakventilator |  | 4 | Stork |  |  |  |  | Goed
Nutsschool | Toiletventilator |  | 6 | Itho |  |  |  |  | Goed
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Nutsschool | Panasonic Split unit | handvaardigheid | 1 | panasonic |  |  |  |  | goed
Meet- en regeltechniek
Nutsschool | Regeling |  |  | Land | RVC 55 |  |  | kopieerruimte
Nutsschool | Regelkast |  |  | onbekend |  |  |  | Ketelhuis 1
Nutsschool | Regelkast |  |  | Remeha | Rematic |  |  | Ketelhuis 2
Nutsschool | Regeling |  |  | Cenvat | MG 315 N |  |  | Ketelhuis 2

## Prins Claus DL
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Prins Claus DL | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Prins Claus DL | Ketel | Ketelhuis | 3 | Remeha | Quinta 65 | 65Kw | 2005 |  | 8
Vaten
Prins Claus DL | Expansievat | Ketelhuis | 1 | Flamco | Flescent 80/0,5 |  | 2005 |  | 8
Prins Claus DL | Aansluitset | Ketelhuis | 1 | Flamco | "½" |  | 2005 |  | 8
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Prins Claus DL | Circulatiepomp | Ketelhuis | 1 | Grundfos | Magna 25-40 |  | 2012 |  | 8
Prins Claus DL | Afsluiter |  | 3 | CIM | "2" |  | 2005 |  | 8
Prins Claus DL | Openverdeler |  | 1 | Remeha |  |  | 2005 |  | 8
Prins Claus DL | Afsluiter |  | 6 | Remeha | 28mm |  | 2005 |  | 8
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Prins Claus DL | Dakventilator |  | 2 | [5 empty] | 8
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Prins Claus HL
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Prins Claus HL | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Prins Claus HL | Ketel |  | 1 | Remeha | Gas3A | 278KW | 1983 | Ketelhuis | slecht
Prins Claus HL | Ketel |  | 1 | Nefit | Trendline HCC25 | 28KW | 2016 | BSO | 8
Vaten
Prins Claus HL | Expansievat |  | 2 | Flamco | Flexcon 80/0,5 |  | 1998 | Ketelhuis | goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Prins Claus HL | Transportpomp |  | 1 | Grundfos | Magna 1 |  | 2028 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Veligheidsventiel |  | 1 | Flamco | 1 | 395KW | 2016 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Handafsluiters |  | 9 |  |  |  | 1983 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Aftapkraan |  | 6 |  |  |  | 1983 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Transportpomp |  | 1 | Wilo | 540-90r |  | 1989 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Transportpomp |  | 1 | Biral | NK225 |  | 1983 | Ketelhuis | goed
Prins Claus HL | Transportpomp |  | 1 | Wilo | top540/7 |  | 2002 | Ketelhuis | goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Prins Claus HL | S&P minifan (ventilatiebak) |  | 1 | S&P | Minifan |  |  |  | 8
Prins Claus HL | Dakventilatoren |  | 3 | Gebhart |  |  |  |  | 8
Prins Claus HL | Toiletafzuiging |  | 6 | S&P |  |  |  |  | 8
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Prins Claus HL | Regelkast |  | 1 | Lanks&gyr | RVC 55 |  | 1983 |  | goed

## Prins Maurits
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Prins Maurits | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Prins Maurits | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 90 | 90KW | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta Pro 65 | 65KW | 2012 | Ketelhuis | Goed
Vaten
Prins Maurits | Expansievat |  | 1 | Flamco | Flexcon 80/0,5 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Expansievat | aansluitgroep | 1 | Flamco | ½ |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Prins Maurits | Open verdeler |  | 1 | Remeha |  |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Vuilafscheider/luchtafscheider |  | 1 | Flamco | Flamcoven 50S |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Transportpomp | kantoren | 1 | Wilo | Stratos Pico 25 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Transportpomp | school | 1 | Wilo | Stratos 25/1-8 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Transportpomp | Vloerverwarming | 1 | Wilo | Yonos Pico 25/1-4 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Handafsluiter |  | 6 | CIM |  |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Inregelafsluiter |  | 2 | TA | STAD 20 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Inregelafsluiter |  | 1 | TA | STAD 40 |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Vulaftapkraan |  | 6 |  |  |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Prins Maurits | Vloerverwarmingsverdelers |  | 2 |  |  |  | 2012 | Ketelhuis | Goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Prins Maurits | LBK |  | 1 | Verhulst | VKT-0606/606B |  | 2012 | dak | Goed
Prins Maurits | Dakventilator | Toiletten |  | Stork | VDA 28/6 |  | 2012 | dak | Goed
Prins Maurits | Dakventilator | Toiletten |  | Stork | VDA 40/6 |  | 2012 | dak | Goed
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Prins Maurits | Filters |  | 8 |  |  |  | 2018 |  | Goed
Prins Maurits | Circulatiepomp |  | 1 | Wilo |  |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Transportpomp |  | 2 | Wilo | Stratos 25/1-8 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Handafsluiters |  | 2 | Com |  |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Inregelafsluiter |  | 2 | TA | STAD 25 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Motoren |  | 2 |  |  |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | V-snaar |  | 1 |  | SPA 2000 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | V-snaar |  | 1 |  | SPA 1950 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | ? |  | 1 |  |  |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Inregelafsluiter |  | 2 | TA | STAD 20 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | driewegklep |  | 1 | Siemens |  |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | driewegklepmotor |  | 1 | Siemens | SQS |  | 2012 |  | Goed
Airco's/Koelinstallaties
Prins Maurits | Airco | Serverruimte | 1 | Toshiba | RAV-SM-563AR-G |  | 2012 | Dak | Goed
Meet- en regeltechniek
Prins Maurits | Regelkast |  | 1 | Priva | HX4 |  | 2012 |  | Goed
Prins Maurits | Inregeling |  | 1 | Honeywell | Evohome |  | 2018 |  | Goed

## Slingertouw
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Slingertouw | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Slingertouw | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 85 | 85Kw |  | 0617101418350
Slingertouw | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 65 KW |  | 0609601162300
Slingertouw | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 15 Kw |  | 0609601162310
Vaten
Slingertouw | Expansievat |  |  | Flamco | 200 L 1,0 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Slingertouw | Aansluitset Quinta |  | 3 | Remeha | Riscom/kogelafsluiter
Slingertouw | Kogelafsluiter |  | 2 | CoHap | 2½
Slingertouw | Circulatiepomp 4PS Dn80 |  | 1 | Grundfos | UPS 80 30 LF
Slingertouw | Vulkraan ½ |  | 2 | Simplex | ½
Slingertouw | Temp opnemer |  | 1 | Regin
Slingertouw | Gasdetectie |  | 1 | Honeywell | Zareba Touchpoint
Slingertouw | Syr Drukbegrenser |  | 1 | Syr | 15 Knel
Slingertouw | Dompelpomp |  | 1
Slingertouw | Gasklep |  | 1 | Elcarobos | VMR 4L
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Slingertouw | Regin Exomatic |  | 1 | Regin | Exomatic | Exocompact
Slingertouw | Overwerktimer |  | 1 | Timelink | 402

## Tovercirkel
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Tovercirkel | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Tovercirkel | Ketel |  | 1 | Remeha | 2000 ECO | 200kw | 1999 |  | ^
Tovercirkel | Ketel |  |  | Daaldrop | Duo Koper 80L |  | 2007
Tovercirkel |  |  |  | Priva | Compri Hx
Vaten
Tovercirkel | Expansievat |  |  | Hexcon | 140L 0,5 bar |  | 2015
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Tovercirkel | Gas kogel kraan 1¼ |  | 1 |  | 1¼ |  | 1997
Tovercirkel | Afsluiter Flens |  | 2 | EPDM | DN65/76
Tovercirkel | Circulatiepomp |  | 1 | WILO | TOP-S 40/7
Tovercirkel | TAT ventiel |  | 1 | TX | STOD 65-2
Tovercirkel | 1/2 automatische ontluchter |  | 2 | Caleffi | 1/2 Caleffi
Tovercirkel | Mengklep |  |  | Siemens | SQ565
Tovercirkel | Kogelafsluiters |  | 3 |  | 1¼
Tovercirkel | TA-Ventiel |  | 2 | TA | DN40 1¼
Tovercirkel | Pomp Magna |  | 1 | Grundfoss | Magna 32-100-180
Tovercirkel | Kogel afsluiter |  | 2 | F-con | 2''
Tovercirkel | Temperatuur opnemer |  | 3 | Siemens | Rensen
Tovercirkel | Werk schakelaar pompen |  | 2 | ABB | ABB
Tovercirkel | 1/2 vulkraan |  | 1 | Simplex | 1/2 vulkraan
Tovercirkel | Prescor 3 bar |  | 1 | Prescor | 1/2 overstort |  | 2015
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Tovercirkel | Buis ventilator | CV |  | J.E. Stork |  |  | 1998
Tovercirkel | Ventilatiebox | Bovenverdieping | 4
Tovercirkel | Dakventilator | dak | 2
Tovercirkel | Buis ventilator | klassen | 6
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Vossenburcht
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Vossenburcht | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Vossenburcht | Combiketel | Middenbouw | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2001n19363215
Vossenburcht | Combiketel | Middenbouw | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2001n19363213
Vossenburcht | Combiketel | School | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2002C19366092
Vossenburcht | Combiketel | School | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2002C19366091
Vossenburcht | Combiketel | School | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2002C19366093
Vossenburcht | Combiketel | School | 1 | Remeha | Quinta 65 |  |  | 2002C19366094
Vaten
Vossenburcht | Expansievat 50 ltr |  | 3 | Flamco
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Vossenburcht | Aansluitset Remeha toestellen |  | 6 | Remeha
Vossenburcht | Gaskraan ¾ |  | 6
Vossenburcht | Dakdoorvoer |  | 6
Vossenburcht | Kogelafsluiter |  | 2 |  | DN50
Vossenburcht | Kogelafsluiter |  | 2 |  | DN65
Vossenburcht | Vulkranen ¼½¾ |  | 7
Vossenburcht | Overstat 3BM ½ |  | 6 | Flamco
Vossenburcht | Gasklepfilter DN65 |  | 2 | Dungs | 515/1
Vossenburcht | Pomp |  | 1 | Grundfos | UPE 40T8Ef | 250 mm PC0136
Vossenburcht | Pomp |  | 1 | Grundfos | UPE 50-60
Vossenburcht | TA Afsluiter |  | 1 | TA | STAD 40
Vossenburcht | TA Afsluiter |  | 1 | TA | STAD 50
Vossenburcht | TA Aflsuiter |  | 2 | TA | STAD 65
Vossenburcht | Klepafsluiter DN50 |  | 2
Vossenburcht | Automatische ontluchter ½ |  | 1
Vossenburcht | Nanometer |  | 3 | Flexcon
Vossenburcht | Ontluchter ¾ |  | 3
Vossenburcht | Regeling |  | 2 | Remeha | Rematic 112518
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Afzuigventilatoren
Overig
Vossenburcht | Pomp | Gymzaal | 1 | Grundfos | 25-60 180mmPC0947
Vossenburcht | Afsluiter ½ | Gymzaal | 3
Vossenburcht | 2-wegklep + motor | Gymzaal | 1 | Honeywell
Vossenburcht | Thermostaatkraan + knop (inclusief voeler) | Gymzaal | 1 | Danfloss
Vossenburcht | Verdeler | Gymzaal | 1 | Albrad
Vossenburcht | Thermostaat | Gymzaal | 1 | Honeywell
Vossenburcht | Gasdetectie | Gymzaal | 1 | Dalemans
Vossenburcht | Meetkoppen | Gymzaal | 2
Vossenburcht | Overwerktimers | Gymzaal | 2
Vossenburcht | Geiser | Gymzaal | 1 | Vaillant | Turbo NL 19/02 |  |  | 0300304434010 | 006119
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Vuurvogel 1
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Vuurvogel 1 | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Vuurvogel 1 | CV Ketel Combi |  | 1 | Valliant | Thermocompact 255 | 25KW | 2010
Vuurvogel 1 | CV Ketel |  | 4 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2003
Vuurvogel 1 | Rematic
Vuurvogel 1 | I-sens Thermostaat |  | 1
Vaten
Vuurvogel 1 | Expansievat |  | 1 |  | 17 0,5 |  | 2010 | Schoonmaakhok
Vuurvogel 1 | Expansievat |  | 1 |  | 110L 0,5 bar |  | 2011 | CV Hok
Vuurvogel 1 | Expansievat |  | 1 |  | 50 l 0,5 bar |  | 2012 | CV Hok
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Vuurvogel 1 | Vulkraan |  | 1 |  | 1/2 simplex |  |  | schoonmaakhok
Vuurvogel 1 | Afsluiter |  | 2 |  | 2019-08-03
Vuurvogel 1 | Pomp |  | 1 | Grundfoss | TF120 3/8ontluchter |  |  | CV hok
Vuurvogel 1 | Ontluchter |  |  |  | GF51511 |  |  | CV hok
Vuurvogel 1 | Gasfilter | [6 empty] | CV hok
Vuurvogel 1 | TA Ventiel 1'' |  | 1 |  |  |  |  | CV hok
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Vuurvogel 1 | Toiletafzuiging |  | 4
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Vuurvogel 2
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Vuurvogel 2 | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Vuurvogel 2 | Ketel |  | 3 | Remeha | Quinta 65 Pro | 65KW | 2010 | CV hok 1
Vuurvogel 2 | Ketel |  | 1 | Nefit | Topline 100 70 | 70KW | 2007 | CV hok 2
Vaten
Vuurvogel 2 | Expansievat |  | 3 | Flexcon | 50 L 0,5 bar |  | 2010
Vuurvogel 2 | Expansievat |  | 1 | Flexcon | 50 L 0,5 bar |  | 2007
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Vuurvogel 2 | Vulkraan |  | 6 | Simplex | ½ |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | Prescor overstort ventiel |  | 3 | Flamco | ½ |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | By Pass |  | 3 | Durfoss | ¾ |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | TA-Ventiel |  | 3 |  | 1¼ |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | Handmeter ½ |  | 3 | Flexcon |  |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | Kogelafsluiter |  | 3 |  | 1¼ |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | I-sens |  | 3 | Remeha | I-sens |  |  | CV Hok 1
Vuurvogel 2 | MBCS regeling |  | 1 | Nefit | MBC5 |  | 2010 | CV Hok 2
Vuurvogel 2 | TA-Ventiel 1¼ |  | 1 | TA | 1½ |  | 2007 | CV Hok 2
Vuurvogel 2 | Vulkraan ½ |  | 1 | Flexcon |  |  | 2007 | CV Hok 2
Vuurvogel 2 | Bypass ¾ |  | 1 | Danfoss |  |  |  | CV Hok 2
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Vuurvogel 2 | Dak ventilatie |  | 2 | J.E. Stork |  |  |  | Dak
Vuurvogel 2 | Ventilatiebox |  | 1 | Ruchon |  |  |  | Kopiehok
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Windroos Goffert
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Windroos Goffert | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Windroos Goffert | Ketel |  | 1 | Remeha | Gas 3002 ECO-9 |  | 2004 | 2004Z33018261
Windroos Goffert | Ketel |  | 1 | Remeha | Gas 3002 ECO |  | 2004 | 2004Z33018265
Windroos Goffert | Gasdetectie |  | 1 | Honeywell | ZAREBA |  |  | Touchpoint 1
Windroos Goffert | Regelkast Compri HX |  | 2 | Priva | HX4
Windroos Goffert | Dompelpomp |  | 1 | Grundfoss |  |  | 2004
Windroos Goffert | WW Boiler |  | 1 | Daaldrop | Mono koper 50 |  | 2007
Windroos Goffert | A.O. Smit BFC 50N |  | 1 | AO Smit | BFC50N |  | 2003 | 034601973203002
Windroos Goffert | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 65 |  | 2004 | 2004D34340438
Vaten
Windroos Goffert | Expansievat Reflex |  | 1 | Reflex | 400L 1,5 bar
Windroos Goffert | Expansievat | Gymzaal | 1 | Flamco | 140L 1 bar |  | 2015
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Windroos Goffert | TA Afsluiter 1¼ |  | 10 | TA | Stad 32
Windroos Goffert | TA Ventiel 1" |  | 10 | TA | Stad 25
Windroos Goffert | TA Afsluiter DN50 |  | 2 | TA | Stad 50
Windroos Goffert | TA Xurox DN50 |  | 2 | TA | Vlinderklep
Windroos Goffert | Temp opnemer |  | 7 | Priva | 0110V
Windroos Goffert | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 25-100-180 |  | 2004
Windroos Goffert | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 25-80-180 |  | 2012
Windroos Goffert | Pomp |  | 2 | Grundfos | Magna 32-120/F |  | 2005
Windroos Goffert | Pomp |  | 1 | Grundfos | Magna 3 25-80/80 |  | 2014
Windroos Goffert | Pomp |  | 2 | Grundfos | UPS 40-60/F2 |  | 2003 of 2004
Windroos Goffert | 3 wegklepmotor |  | 6 | Belino | NV24-MFT
Windroos Goffert | 3 wegklepmotor |  | 7 | Belino | NV24A-SR-TPC
Windroos Goffert | Druksensor handcontrol |  | 1 | Huba | Huba control 1/2 | 24V
Windroos Goffert | Nanometer afsluitbaar |  | 1 | Flexcon | ½
Windroos Goffert | Vultapkraan |  | 12 |  | ½
Windroos Goffert | Overstort ventiel |  | 2 | Flamco | 1"3 bar
Windroos Goffert | Gaskraan DW40 1½ |  | 2 |  | DW40 1½
Windroos Goffert | Gasfilter |  | 2
Windroos Goffert | Druksensor | Gymzaal | 1
Windroos Goffert | Priva Compri HX4 | Gymzaal | 1
Windroos Goffert | Inlaat Combi | Gymzaal | 1 | Duco | 22knel |  | 2014
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Windroos Goffert | Pijp ventilator |  | 34 |  | NPV 140/125
Windroos Goffert | Ned Air 250/4D |  | 4
Windroos Goffert | Ned Air 400/4D |  | 1
D | Ned Air 225/4D |  | 3
Windroos Goffert | Ned Air 315/4D |  | 1
Windroos Goffert | Rucon IRE 2001B |  | 2
Afzuigventilatoren
Windroos Goffert | RUcon IRE 200C |  | 1
Windroos Goffert | Rucon IRE125C |  | 2
Windroos Goffert | Rucon IRE 200/D |  | 1
Overig
Windroos Goffert | LBK GEA Happel GEKO 9 |  | 1 |  | UHW 40,3
Windroos Goffert | LBK GEA Happel Geko 7 |  | 1 |  | RHW 303
Windroos Goffert | TA Ventile STAD 20 | Gymzaal | 3
Windroos Goffert | TA Ventile STAD 14/15 | Gymzaal | 1
Windroos Goffert | TA Ventile STAD 25 | Gymzaal | 1
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Windroos Goffert | Gas Klep Afsluiter |  | 1 | DN80 | ElectroGas | VMR62

## Windroos Lindenholt
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
De Windroos Lindeholt | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
De Windroos Lindeholt | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 65 | 65KW | 2005
De Windroos Lindeholt | Ketel |  | 1 | Remeha | Quinta 85 | 85KW | 2005
De Windroos Lindeholt | Regeling |  | 1 | Priva | Compri HX4
Vaten
De Windroos Lindeholt | Expansievat |  | 1 | Flexcon | 80L 0,5 bar |  | 2014
Appendages in en aan leidingen en kanalen
De Windroos Lindeholt | Gas filter |  | 2 | MNG | ¾
De Windroos Lindeholt | Gas filter |  | 1 | MNG | ½
De Windroos Lindeholt | Gas kraan |  | 2 | VSM | ¾
De Windroos Lindeholt | Gas kraan |  | 1 | VSM | ½
De Windroos Lindeholt | CV Filter |  | 1 | MNG | 1½
De Windroos Lindeholt | CV Filter |  | 1 | MNG | 1¼
De Windroos Lindeholt | Pomp |  | 1 | Grundfoss | UPS 2555-180
De Windroos Lindeholt | Pomp |  | 1 | Grundfoss | UPS 2580-180
De Windroos Lindeholt | Pomp |  | 2 | Grundfoss | Magna 25-100-180
De Windroos Lindeholt | Mengklep |  | 3 | Siemens | Acutix Bqs 65
De Windroos Lindeholt | TA Ventiel |  | 4 | TA | 1½
De Windroos Lindeholt | TA Ventiel |  | 7 | TA | 1¼
De Windroos Lindeholt | Vulkraan 1/2 |  | 7 |  | ½
De Windroos Lindeholt | Temp opnemer |  | 6 | Siemens | UAE 21020 010
De Windroos Lindeholt | Nanometer afsluiter |  | 1 | Flexcon
De Windroos Lindeholt | Prescon overstort ventiel |  | 2 | Duco | ½ duco
De Windroos Lindeholt | Kogel afsluiter |  | 1 | UM | 1½
De Windroos Lindeholt | Kogel afsluiter |  | 1 | UM | 1¼
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
De Windroos Lindeholt | Dak ventilator |  | 5 | J.E. Stork
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Windroos S04
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
De Windroos S04 | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
De Windroos S04 | Ketel |  | 2 | Nefit | Topline 70 | 70 KW | 2008
De Windroos S04 | Ketel |  | 2 | Siemens | RMH 770/782B
Vaten
De Windroos S04 | Exspantievat |  |  | DML | 0,5 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
De Windroos S04 | Pomp |  | 3 | Grundfoss | Magna 25-60-180 |  | 2008
De Windroos S04 | Mengklep |  | 3 | Siemens | 62535
De Windroos S04 | Temp opnemer |  | 3 | Siemens | ZAR 2120,010
De Windroos S04 | Werkschakelaars |  | 3 | Solar | SA316
De Windroos S04 | TA ventiel |  | 2 | TA | 1½
De Windroos S04 | TA ventiel |  | 1 | TA | 1¼
De Windroos S04 | Kogelafsluiter |  | 6 | CIM | 1¼
De Windroos S04 | Kogelafsluiter |  | 3 | Cim | 1½
De Windroos S04 | Vulkraan 1/2 |  | 5 | Simplex | ½
De Windroos S04 | Nanometer/afsluitbaar |  | 1 | Flexcon | ½
De Windroos S04 | Drukbegrenser ½ |  | 1 | Wtts
De Windroos S04 | By-pass 20'' |  | 2 | Dimfoss | ¾
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
De Windroos S04 | Muurventilator |  |  | 4 | onbekend
De Windroos S04 | Gevel Ventilator | klas gang |  | 3 | J.E. Stork
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek

## Wingerd
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Wingerd | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Wingerd | Ketel |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2008 | 329-08-22-5027
Wingerd | Ketel |  | 1 | Nefit | Topline 100 | 100KW | 2008 | 329-08-22-5026
Vaten
Wingerd | Expansievat |  |  | Flamco | 140L 0,5 bar
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Wingerd | Kogelafsluiter |  | 9 | CIM | 1¼
Wingerd | TA Ventiel 1¼ |  | 3 | Ta | Stad 32
Wingerd | Pomp |  | 3 | Grundfos | Magna 25-100 / 180 |  | 2008
Wingerd | Tempopnemer |  | 4 | Siemens | Acvatix 52585
Wingerd | Ruimteopnemer |  | 3 | Siemens
Wingerd | Vulkraan ½ |  | 7 | Simplex | ½ vulkraan
Wingerd | KSH Drukbeveiliging
Wingerd | Gasfilter 1½ |  | 1 | CIM | 1½
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Wingerd | Dakventilator |  | 6
Afzuigventilatoren
Overig
Airco's/Koelinstallaties
Meet- en regeltechniek
Wingerd | Synco |  | 1 | Siemens | RNH760B
Wingerd | Synco |  | 1 | Siemens | RNK 770
Wingerd | Overwerktimer |  | 3

## Zonnewende
School | Soort installatie | Onderdeel | Aantal | Merk | Type | Capaciteit / vermogen | Bouwjaar | Algemene opmerkingen | Huidige conditie
Verwarmingsinstallatie + Luchtbehandeling + Airco/Koeling
Zonnewende | perceelnummer, adres, brinnummer
Verwarmingsinstallatie en appendages
Ketelinstallatie
Zonnewende | Gasboiler |  | 1 | AO Smith | BT 100 N | 251KW | 2002 | Gymzaal | goed
Zonnewende | Ketels |  | 3 | Nefit | Topline HR100 | 100KW | 2008 | Kelehuis 1 | goed
Zonnewende | Transportpomp |  | 1 | Grundfoss | Magna 40-120F | 450W | 2008 | Kelehuis 1 | goed
Zonnewende | Condensafvoerpomp |  | 1 | Grundfoss | Conloft 1 | 75W | 2018 | Kelehuis 1 | goed
Zonnewende | Vulwaterpomp |  | 1 | Grundfoss | Hulift kp |  | 2018 | Kelehuis 1 | goed
Zonnewende | Ketels |  | 3 | Nefit | Topline HR100 | 100KW | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Condensafvoerpomp |  | 1 | Grundfoss | Ufsway CHO 1 |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Vaten
Zonnewende | Expansievat |  | 1 | Flamco | 300/1,5 Flexcon |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Expansievat, aansluitgroep |  | 1 | Flamco | ½ |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Expansievat |  | 1 | Flamco | 300/1,5 Flexcon |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Expansievat, aansluitgroep |  | 1 | Flamco | ½ |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Appendages in en aan leidingen en kanalen
Zonnewende | Inregelafsluiters |  | 1 | TA | staf 65-2 |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Vulafscheider (filter) |  | 1 | KSB |  |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Handafsluiters |  | 2 | KSB | KSB |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Open verdeler '2,5' |  | 1 |  |  |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Inregelafsluiters | aula | 1 | TA | Staf 65-2 |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Inregelafsluiters | school | 1 | TA | staf 50 |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Inregelafsluiters | gymzaal | 1 | TA | staf 50 |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Transportpomp | aula | 1 | Grundfoss | Magna 22 120 F | 420W | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Transportpomp | school | 1 | Grundfoss | Magna 22 120 F | 420W | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Transportpomp | gymzaal | 1 | Grundfoss | Magna 22 120 F | 420W | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Regelklep (drieweg) |  | 3 | Siemens | SQS 85,00 |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Handafsluiters |  | 11 | KSB |  |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Vuilafsluiters (filter) |  | 1 | KSB |  |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Open verdeler '2,5' |  | 1 |  |  |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Vulaftapkraan |  | 6 | Simplex |  |  | 2014 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Vulaftapkraan |  | 2 | Simplex |  |  | 2014 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Handafsluiters | fietskelder | 4 |  |  |  | 2014 | Ketelhuis 1 | goed
Ventilatie en luchtbehandelingsinstallatie inclusief appendages
Zonnewende | ventilator | douches gymzaal | 2 | onbekend
Zonnewende | Dakventilator | aula | 4 | onbekend
Zonnewende | Buisventilator | toiletgroepen | 7 | onbekend
Afzuigventilatoren
Luchtbehandelingsinstallatie
Airco's/Koelinstallaties
Zonnewende | Close in boiler | keuken | [6 empty] | goed
Zonnewende | Legionellaprventie | gymzaal | 1 | rada | Meltronix 850 |  |  |  | goed
Meet- en regeltechniek
Zonnewende | Regelkast |  | 1 | Siemens | Synco |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Gasdetectie |  | 1 | Dalemals | F3C |  | 2008 | Ketelhuis 1 | goed
Zonnewende | Regelkast |  | 1 | Siemens | Synco |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Gasdetectie |  | 1 | Dalemals | F3C |  | 2008 | Ketelhuis 2 | goed
Zonnewende | Ecohome systeem |  | 1 | Honeywell |  |  | 2019 | Ketelhuis 2 | goed