## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
51200103 | Interieur B - 3e verdieping | Ketel gasgestookt HR 45 kW | 1 | st | 3
51200104 | Interieur A - 2e verdieping | Ketel gasgestookt HR 115 kW | 3 | st | 1
512400 | Exterieur A en B | Rookgasafvoeren | 4 | st | 1
513130 | Interieur A - kelder | Warmte koude opslag installatie | 1 | pst | 1
51510108 | Interieur A - kelder | Warmtepomp water/water 116 kW | 1 | st | 1
521025 | Exterieur A B en C - gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) zink / verzinkt staal / staal | 242 | m1 | 2
521025 | Exterieur A B en C - gevels | Ondereind verzinkt staal/gietijzer | 24 | st | 2
521111 | Interieur C - atrium | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE binnen | 1 | pst | 3
523001 | Onbekend - kelder | Dompelpomp 2 | 2 | st | 1
523001 | Interieur C - kelder | Dompelpomp 1 | 3 | st | 5
523001 | Interieur - parkeerkelder en kelder | Lijnafwateringssysteem (draingoot) | 1 | pst | 1
523002 | Interieur C - kelder | Enkelpomps pompput | 1 | st | 1
524001 | Onbekend | Olieafscheider | 1 | st | 1
524002 | Interieur A - kelder | Vetvanger | 1 | st | 1
532002 | Interieur A, B en C | Boiler elektrisch 10 liter | 10 | st | 1
53200202 | Interieur A, B en C | Boiler elektrisch 50 liter (mono) | 4 | st | 1
53200203 | Interieur C - kelder | Boiler elektrisch 80 liter (mono) | 1 | st | 1
53201001 | Interieur A - kelder | Hydrofoor 1 pomp | 1 | st | 1
53201002 | Interieur A - kelder | Hydrofoor 2 pompen tapwater | 2 | st | 1
53203012 | Interieur C - installatieruimte | Platenwisselaar GKW pakking | 1 | st | 1
535001 | Interieur onbekend - keuken | Waterontharder | 1 | st | 1
541020 | Interieur A - installatieruimte | Gasdetectie t.b.v. stookruimte | 1 | pst | 1
55100103 | Exterieur B - dak | Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 3,5 - 4,9 kW | 2 | st | 1
55100104 | Exterieur C - dak | Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 5,9 kW | 1 | st | 1
55100226 | Interieur C - kelder | Airco Split-Systeem (verdamper) | 1 | st | 1
55201003 | Exterieur A - dak | Koelmachine 2 | 1 | st | 4
55201006 | Exterieur C - dak | Koelmachine 3 | 1 | st | 1
55201006 | Exterieur A - dak | Koelmachine 1 | 1 | st | 1
55307002 | Interieur B - installatieruimte | Buffervat koudeopslag 200 liter | 2 | st | 1
553170 | Interieur A - kelder | Expansievat 110 liter GKW | 1 | st | 1
553170 | Interieur B - installatieruimte | Expansievat 12 liter GKW | 2 | st | 1
56100216 | Interieur - divers | Klimaatplafond all-in | 1 | st | 1
56100502 | Interieur - divers | Vloerverwarming all-in | 1 | st | 1
561012 | Interieur - divers | Radiatoren, convectoren | 67 | st | 2
561014 | Interieur - divers | Radiatoren, paneelradiatoren | 101 | st | 2
561015 | Interieur - divers | Radiatoren, plintradiatoren | 5 | st | 1
56103005 | Interieur B - installatieruimte | Expansievat 18 liter CV | 1 | st | 1
56103008 | Interieur A - installatieruimte | Expansievat 50 liter CV | 1 | st | 1
56103101 | Interieur A - kelder | Expansieautomaat 200 liter | 1 | st | 1
561040 | Interieur A, B en C | Circulatiepomp, algemeen | 29 | st | 1
56107003 | Interieur A - kelder | Buffervat warmteopslag 300 liter | 1 | st | 1
563010 | Interieur A - entree | Luchtgordijn, tourniquet algemeen | 1 | st | 1
572001 | Interieur A - keuken | Lokale afzuigventilator (keuken/wasemkap) | 2 | st | 1
573001 | Interieur A en C - plafonds | VAV/CAV box | 12 | st | 1
57300101 | Exterieur A - dak | Dakventilator type 3 < 0,3 m3/s | 2 | st | 1
57300102 | Exterieur C - dak | Dakventilator type 2 0,3 - 0,69 m3/s | 1 | st | 1
57300105 | Exterieur A - dak | Dakventilator type 1 | 2 | st | 1
576010 | Interieur - divers | Kanaalverwarmer / naverwarmer | 1 | st | 1
576010 | Interieur - divers | Kanaalkoeler-/ventilator (voor/na) | 3 | st | 1
57700160 | Interieur en exterieur - divers | Luchtkanalen gebouw algemeen | 1 | pst | 1
57710801 | Interieur A - kelder | Luchtbehandelingskast 7 | 1 | st | 1
57710801 | Exterieur C - dak | Luchtbehandelingskast 6 | 1 | st | 1
57710801 | Interieur B - installatieruimte | Luchtbehandelingskast 5 | 1 | st | 1
57710801 | Interieur A - kelder | Luchtbehandelingskast 4 | 1 | st | 1
57710801 | Interieur A - installatieruimte | Luchtbehandelingskast 3 | 1 | st | 1
57710801 | Interieur A - zolder | Luchtbehandelingskast 2 | 1 | st | 4
57710801 | Interieur A - zolder | Luchtbehandelingskast 1 | 1 | st | 2
577150 | Interieur A - zolder | Stoomluchtbevochtiger LBK 2 | 1 | st | 4
577150 | Interieur A - zolder | Stoomluchtbevochtiger LBK 1 | 1 | st | 2
58142002 | Interieur A - installatieruimte | Regeling cascade ketelvolgorde 3 of 4 ketels | 1 | st | 1
582401 | Interieur A - kelder | Regeling / regelkast klimaat RK-WKO | 1 | st | 1
582401 | Interieur A - kelder | Regeling / regelkast klimaat RK-ES | 1 | st | 1
582401 | Interieur B - installatieruimte | Regeling / regelkast klimaat RK5 | 1 | st | 1
582401 | Interieur C - installatieruimte | Regeling / regelkast klimaat RK4 | 1 | st | 1
582401 | Interieur C - kelder | Regeling / regelkast klimaat RK3 | 1 | st | 1
582401 | Interieur A - archief | Regeling / regelkast klimaat RK2-3 | 1 | st | 1
582401 | Interieur A - archief | Regeling / regelkast klimaat RK2 | 1 | st | 1
582401 | Interieur A - kelder | Regeling / regelkast klimaat RK1 | 1 | st | 1
611010 | Interieur A - kelder | Noodstroomaggregaat 100kW | 1 | st | 2
611020 | Interieur A - kelder | No-break installaties 20kVA | 1 | st | 1
611130 | Exterieur C - dak | Zonnepaneel / PV paneel | 1 | st | 1
613030 | Interieur parkeerkelder | Oplaadpaal | 5 | st | 1
615020 | Interieur B - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-B1+0 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - 2e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A2+2 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A2+0 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A1-1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - 2e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A1+2 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A1+0 | 1 | st | 1
615020 | Interieur parkeerkelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting K-PK-01 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting KN-Receptie | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting KN-A1-1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting KK-A1+0 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting K-A1-1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting HVK-WKO | 1 | st | 1
615020 | Interieur C - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting HVK-C | 1 | st | 1
615020 | Interieur B - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting HVK-B | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting HVK-A/HNK-A | 1 | st | 1
615020 | Interieur parkeerkelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting 01-K1 | 1 | st | 4
615020 | Interieur C - kelder | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-C1-1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - 1e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-A2+1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - 1e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LKN-A1+1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur C - 2e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-C1+2 | 1 | st | 1
615020 | Interieur C - 1e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-C1+1 | 1 | st | 1
615020 | Interieur C - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-C1+0 | 1 | st | 1
615020 | Interieur A - beg. grond | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting HK1600A | 1 | st | 1
615020 | Interieur B - 2e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-B1+2 | 1 | st | 1
615020 | Interieur B - 1e verd. | Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting LK-B1+1 | 1 | st | 1
615200 | Interieur - onbekend | Omvormer zonne / PV paneel | 1 | st | 0
617010 | Interieur A, B en C | Bliksembeveiligingsinstallatie | 2763 | m2 | 1
631030 | Interieur A | Verlichtingsarmaturen A | 519 | st | 2
631030 | Interieur B | Verlichtingsarmaturen B | 252 | st | 2
631030 | Interieur parkeerkelder | Verlichtingsarmaturen parkeergarage | 49 | st | 3
631030 | Interieur A, B en C | Verlichtingsarmaturen LED | 1 | pst | 1
631030 | Interieur C | Verlichtingsarmaturen C | 302 | st | 1
632010 | Interieur A, B en C | Verlichtingsarmaturen gebouw, noodverlichting | 275 | st | 1
632010 | Interieur parkeerkelder | Verlichtingsarmaturen parkeergarage, noodverlichting | 5 | st | 2
642020 | Interieur A en B | Intercominstallatie | 6 | st | 1
64301010 | Interieur A, B en C | Camerabeveiligingssysteem, camera's | 6 | st | 1
64301020 | Interieur A | Camerabeveiligingssysteem, monitoren | 2 | st | 1
645020 | Interieur C - 1e verd. | Patchkast KN-SER-C | 1 | st | 1
645020 | Interieur A - 2e verd. | Patchkast KN-SER-A | 1 | st | 1
645020 | Interieur C - kelder | Patchkast KN-MER-C | 1 | st | 1
651071 | Interieur A, B en C | Brandslanghaspels 25m | 22 | st | 1
65107202 | Interieur - divers | Koolzuursneeuwblusser | 2 | st | 1
65107204 | Interieur C - kelder | CO2 blusser | 1 | st | 1
65107206 | Interieur A, B en C | Schuimbrandblusser | 10 | st | 1
65111019 | Interieur A, B en C | Brandmeldinstallatie > 40 groepen met ontruiming | 1 | st | 1
651210 | Interieur A, B en C | Kleefmagneetsysteem | 8 | st | 1
651320 | Interieur C - kelder | Blusgasinstallaties paneel incl. cilinder | 1 | st | 1
65214007 | Interieur A, B en C | Inbraaksignaleringsinstallatie 100 - 124 zones | 1 | st | 1
652210 | Interieur A, B en C | Toegangscontrole-installaties met kaartlezers | 8800 | bvo | 1
654010 | Interieur A | Noodsignalering invalidentoiletten (miva) | 1 | st | 1
661050 | Interieur parkeerkelder | Platformlift/parkeerlift | 47 | st | 4
661110 | Interieur C | Elektrische tractielift, 4 stopplaatsen | 1 | st | 1
661110 | Interieur B | Elektrische tractielift, 3 stopplaatsen | 1 | st | 4
661110 | Interieur A | Elektrische tractielift, 3 stopplaatsen | 1 | st | 1
741110 | Interieur A, B en C | Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet) | 29 | st | 1
741130 | Interieur A - beg. grond keuken | Wastafels RVS | 1 | st | 1
741130 | Interieur A, B en C | Wastafels keramisch | 14 | st | 1
741131 | Interieur A en C - kelder | Fonteincombinatie | 3 | st | 1
741140 | Interieur B - beg. grond | Uitstortgootstenen | 1 | st | 1
741150 | Interieur A - kelder | Douchegarnituur, mengkraan | 2 | st | 1
741200 | Interieur A - beg. grond | Toiletten (miva) | 1 | st | 1
751040 | Exterieur C - dak | Hangladder t.b.v. onderhoud glasdaken | 1 | st | 4