## Blad1
Nota van Inlichtingen 2, aanbesteding Openbaar opladen, kenmerk 1100096705, 23-08-2019
Vraag- nummer | Intern referenti-nummer | Ingediend op | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
0 |  |  |  |  | Opmerking gemeente Utrecht | In TenderNed zijn de volgende documenten gepubliceerd: - 20190823 Model Leveringsovereenkomst DEF 1.1. Zie ook vragen 6, 17, 20, 21, 23, 27, 28, 55, 74, 93, 95, 97, 100, 101 en 103 van NvI 1 en vragen 2, 5, 11, 12 en 13 van NvI 2. 20190617 Model Leveringsovereenkomst DEF 1.0 is daarmee vervallen. - Overzicht aansluitingen Elektriciteit Gemeente Utrecht 1.1. Zie ook vragen 40, 84 en 87 van NvI 1. Overzicht aansluitingen Elektriciteit Gemeente Utrecht is daarmee vervallen. - 20190823 PvE Gemeente Utrecht DEF 1.1. Zie ook vragen 44 en 67 van NvI 1. 20190617 PvE Gemeente Utrecht DEF 1.0 is daarmee vervallen.
1 | 869380 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 51 | Dit rekenvoorbeeld geeft niet voldoende duiding omdat er binnen de bandbreedte gebleven wordt. Indien de gemeente 45 GWh verbruikt en hiervan 4 GWh aan eigen gvo inbrengt, levert leverancier dus 41 GWh aan GvO. Leverancier berekent in dit voorbeeld en bandbreedte vergoeding over 5,8 Gwh (46,8-41). Is deze interpretatie correct? | Uw interpretatie is correct, waarbij het GvO-volume wordt verrekend conform de bepalingen zoals beschreven van par. 5.2 en 5.5 van het PvE.
2 | 869189 | 2019-08-15 10:21 | Contractvoorwaarden | aanvulling op interne ref: 846753 Leveringsovereenkomst art. 15.2 | In Artikel 15.4 vervalt de limitering in 15.3 nav opzet en bewuste roekeloosheid terwijl dit in artikel 15.1 de limitering van de aansprakelijkheid is voor leverancier. Kan aanbestedende de dienst daarom bullit 2 van 15.4 verwijderen? | Dit zal bij 15.2 worden verwijderd. De aanpassing is verwerkt in de herziene Model leveringsovereenkomst zoals bijgevoegd bij deze NvI 2.
3 | 869179 | 2019-08-15 10:21 | Contractvoorwaarden | aanvulling op interne ref: 846762 Leveringsovereenkomst art. 15.2 | Kan nav het antwoord in NvI 1, de eerste bullit van 15.4 verwijderd worden. Derden zijn geen onderdeel van de overeenkomst en kunnen niet direct aan leverancier gerelateerd worden. | Dit is niet akkoord. In het kader van artikel 14 kunnen derden wel degelijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
4 | 869172 | 2019-08-15 10:21 | Contractvoorwaarden | vervolg op interne ref 846801: Leveringsovereenkomst art 20.1 | Kan artikel 21.2 wederkerig beschreven worden. ook wanneer opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet met leverancier het recht tot beëindiging hebben. | Dat is niet akkoord.
5 | 869167 | 2019-08-15 10:21 | Contractvoorwaarden | aanvulling op interne ref: 846813 Leveringsovereenkomst art. 21.1 lid c | Kan toegevoegd worden: Indien er met zekerheid kan worden gesteld dat leverancier haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet meer kan of zal nakomen. | Dat is akkoord. De aanpassing is verwerkt in de herziene Model leveringsovereenkomst zoals bijgevoed bij deze NvI 2.
6 | 868991 | 2019-08-14 16:07 | Contractvoorwaarden | Model Leveringsovereenkomst artikel 12.7 | AD stelt dat het Opdrachtnemer is toegestaan om gedurende de looptijd projecten uit de aangeboden pijplijn te wisselen. Kan AD bevestigen dat het haar niet is toegestaan om nieuwe projecten te weigeren wanneer deze aan de gestelde eisen voldoen? Mocht AD hier negatief op reageren, dan ontvangt Leverancier graag de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om projecten in te wisselen. | Artikel 12.7 van de Model Leveringsovereenkomst stelt dat het Opdrachtnemer is toegestaan om GvO's te leveren die afkomstig zijn van andere projecten dan bij Inschrijving opgegeven in de projectenpijplijn. Indien deze projecten voldoen aan minimumeisen zoals beschreven in par. 5.1 van het PvE dan zal de gemeente deze projecten niet weigeren.
7 | 868990 | 2019-08-14 16:07 | Contractvoorwaarden | Model Leveringsovereenkomst artikel 12.7 | Momenteel staat er in de aanbestedingsleidraad dat Inschrijvers een projectenpijplijn moeten indienen welke minstens 75GWh bevat en welke voldoet aan minimumeisen 1 en 2. In artikel 12.7 van de Model Leveringsovereenkomst staat dat er uit de projectenpijplijn geleverd moet worden. Kan AD aangeven of het volledige volume wat een Inschrijver in zijn projectenpijplijn heeft, "vrij" moet zijn om te leveren aan AD en dus niet voor andere trajecten gebruikt kan worden? Of mag dit ook al deels vergeven zijn? | Inschrijver kan bij Inschrijving in de projectenpijplijn aangeven welk percentage van de totale MWh-productie van een bepaald project voor de gemeente beschikbaar is. Dat deel van het volume zal worden meegeteld om te bepalen of Inschrijver voldoet aan de gevraagde volumes per genoemde datum.
8 | 868989 | 2019-08-14 16:07 | Contractvoorwaarden | Invulformulier Projectenpijplijn DEF 1.0 | Inschrijvers moeten momenteel een geanonimiseerde projectenpijplijn indienen. Kan AD aangeven of een inschrijver alle projecten en de daarbij horende volumes in de pijplijn nog niet vergeven mag hebben? In andere woorden, moet het gehele additionele volume in de pijplijn vrij zijn om aan AD te leveren? | Inschrijver kan bij Inschrijving in de projectenpijplijn aangeven welk percentage van de totale MWh-productie van een bepaald project voor de gemeente beschikbaar is. Dat deel van het volume zal worden meegeteld om te bepalen of Inschrijver voldoet aan de gevraagde volumes per genoemde datum.
9 | 868988 | 2019-08-14 16:07 | Bewijslast | Inschrijvingsleidraad artikel 2.2 Voorbereiding Inschrijving | AD stelt dat wanneer er een onderaannemer gebruikt wordt om te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen dat het formulier 'uitvoeringsverklaring onderaannemer" ingediend moet worden. Kan AD aangeven of deze verklaring ook ingediend moet worden wanneer Leverancier van plan is een gedeelte van de opdracht door een onderaannemer te laten uitvoeren? Hier wordt de onderaannemer niet gebruikt om te voldoen aan de geschiktheidseisen. | Indien de inschrijver zelf voldoet aan de geschiktheidseisen en dus geen gebruik maakt van de onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen, hoeft het formulier 'Uitvoeringsverklaring onderaannemer' niet te worden ingevuld.
10 | 868165 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vaarg 72 | "Volgens NVI 1 heeft leverancier de mogelijkheid voorwaarden voor te stellen om toe te voegen aan de leveringsovereenkomst. Leverancier wenst graag de volgende artikelen toe te voegen: Artikel 4: Indien een kenmerk van de Aansluiting of het Allocatiepunt, waaronder bijvoorbeeld de profielcategorie, wijzigt ten opzichte van hetgeen tussen de Partijen is overeengekomen, zijn de Partijen verplicht elkaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen is Leverancier gerechtigd de vergoeding voor de Levering aan te passen vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijziging. Is AD hiermee akkoord? Zo niet kan AD een motivatie geven?" | Dat is niet akkoord. Opdrachtnemer hanteert één opslag PEAK en OFFPEAK en heeft daarbij al rekening gehouden met verschillende soorten aansluitingen en profielcategorieen.
11 | 868164 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 72 | Als aanvulling op de vorige vraag wenst Leverancier graag de volgende artikelen toe te voegen": 3.8. Indien Leverancier een (Verbruiks)bericht met een gecorrigeerde omvang van de Levering over een bepaalde periode van de (Landelijk) Netbeheerder ontvangt, dan voert Leverancier een herberekening uit van de door de Klant over de gecorrigeerde verbruiksperiode 3.9. De Erkende Meetverantwoordelijke verricht éénmaal per 6 jaar een fysieke controle op de Meetinrichting. Hetgeen geldt onverminderd voor correcties ten aanzien van voornoemde fysieke controle met dien verstande dat in voorkomende gevallen de correcties de volledige periode van 6 jaar of langer kunnen beslaan. Is AD hiermee akkoord? Zo niet kan AD per subartikel een motivatie geven? | Een deel van de inhoud van deze artikelen is toegevoegd aan paragraaf 7.3 van het PvE.
12 | 868163 |  | Bestek/beschrijvend document | Vraag 72 | Volgens NVI 1 heeft leverancier de mogelijkheid voorwaarden voor te stellen om toe te voegen aan de leveringsovereenkomst. Leverancier wenst graag de volgende artikelen toe te voegen: Artikel 3: 3.1. De omvang van de door de Klant afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas (hierna ook wel te noemen de omvang van de Levering) wordt gemeten met de Meetinrichting(en) behorende bij de betreffende Aansluiting(en) of het/de Allocatiepunt(en) van de Klant. 3.2. De Erkende Meetverantwoordelijke (bij Grootverbruikaansluitingen), Leverancier of het door Leverancier ingeschakelde Meetbedrijf (bij Kleinverbruikaansluitingen) collecteert de meetgegevens en geeft deze door aan de (Landelijk) Netbeheerder. De (Landelijk) Netbeheerder stuurt deze meetgegevens middels Verbruiksberichten door aan Leverancier. 3.3. De in artikel 3.2 bedoelde Verbruiksberichten zijn, behoudens het bepaalde in artikel 3.6 en het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, de enige grondslag bij de definitieve vaststelling van de omvang van de Levering en bij de facturatie daarvan. 3.4. De Klant dient alles na te laten waardoor de omvang van de Levering niet of niet goed kan worden vastgesteld. 3.5. Indien een juiste vaststelling van de omvang van de Levering in de betreffende periode niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat Leverancier niet (tijdig) kan beschikken over de relevante meetgegevens, of indien bij het collecteren dan wel het doorgeven van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, dan is Leverancier bevoegd om de omvang van de Levering in de betreffende periode te schatten. Leverancier gebruikt hierbij de ter beschikking van Leverancier staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van Leverancier om, indien mogelijk, de werkelijk door de Klant afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas in de betreffende periode alsnog bij de Klant in rekening te brengen. Bij het maken van de schatting kunnen als maatstaf dienen: a. de omvang van de Levering in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar, of b. de gemiddelde omvang van de Levering in de eraan voorafgaande en de erop volgende periode, of c. een andere billijke maatstaf. 3.6. Leverancier is gerechtigd de verwachte omvang van de Levering op voorhand te schatten en periodiek bij de Klant in rekening te brengen. Indien Leverancier van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan stelt Leverancier de Klant hiervan Schriftelijk in kennis. 3.7. Zodra Leverancier een Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder heeft ontvangen voor de periode waarover door Leverancier een geschat verbruik bij de Klant in rekening is gebracht, dan worden eventuele verschillen tussen de in artikel 3.5 en 3.6 bedoelde schatting en de door de Klant volgens het Verbruiksbericht van de (Landelijk) Netbeheerder afgenomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas door Leverancier verrekend. Is AD hiermee akkoord? Zo niet kan AD per subartikel een motivatie geven? | AD is akkoord met de strekking van artikel 3.1 tot en met 3.4, maar de artikelen worden niet toegevoegd aan de Modelovereenkomst, omdat dit wettelijk al geregeld is in de Elektriciteitswet en Meetcode. Artikel 3.5 tot en met 3.7 zijn niet akkoord, omdat dit inhoudelijk al geregeld is in paragraaf 7.3 van het PvE.
13 | 868161 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 72 | Volgens NVI 1 heeft leverancier de mogelijkheid voorwaarden voor te stellen om toe te voegen aan de leveringsovereenkomst. Leverancier wenst graag de volgende artikelen toe te voegen: Artikel 2: 2.1 De Klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de plaatsing en het onderhoud van (een) Meetinrichting(en), die voldoet/voldoen aan de Wet- en regelgeving, inclusief de juiste administratieve vastlegging van de kenmerken van de Meetinrichting(en) in de daarvoor geëigende systemen. 2.2. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor, dat meetgegevens van de Aansluiting(en) of het/de Allocatiepunt(en) conform het bepaalde in de ATO en de Wet- en regelgeving juist en tijdig worden vastgesteld, en juist en tijdig aan Leverancier ter beschikking worden gesteld. 2.3. Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verantwoordelijkheden kan de Klant een overeenkomst sluiten met een Erkend Meetverantwoordelijke. 2.4. Het niet juist en/of tijdig vaststellen van de (juiste) meetgegevens door de Klant en/of door de Klant ingeschakelde Erkend Meetverantwoordelijke kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van Leverancier. 2.5. Indien de Klant niet voldoet/heeft voldaan aan het gestelde in artikel 2.1 en 2.2, dan is Leverancier gerechtigd om eventuele schade en/of kosten welke hieruit voortvloeien aan de Klant in rekening te brengen. Is AD hiermee akkoord? Zo niet kan AD per subartikel een motivatie geven? | AD is akkoord met de strekking van artikel 2.1 tot en met 2.4, maar de artikelen worden niet toegevoegd aan de Modelovereenkomst, omdat dit wettelijk al geregeld is in de Elektriciteitswet en Meetcode. Artikel 2.5 is niet akkoord.
14 | 868142 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 83 | Leverancier vraagt om een akkoor dat AD maximaal 3 jaar vooruit inkoopt. Met de beoogde strategie (1 jaar voor levering iedere handelsdag inkopen tot 1 nov) kan deze vraag om maximaal 3 jaar vooruit in te kopen positief beantwoord worden. Graag een bevestiging. | Dat is correct.
15 | 868141 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 39 | Kan AD "afkomstig van derden" schappen. Het betreft hier geen GvO's van de gemeente zelf. Indien niet akkoord, graag een toelichting. | Dat is niet akkoord. Het kan projecten van derden betreffen binnen de grenzen van de gemeente, waar de gemeente betrokkenheid bij heeft.
16 | 868139 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 106 | Leverancier kan hiet niet mee akkoord gaan gezien dit vertrouwelijke informatie bevat. Gaat AD akkoord het ten kantore van leverancier inzien van de betreffende documenten of een accountantsverklaring of voorblad voorzien zijn onderwerp en een handtekeningenpagina voor het betreffende bewijsstuk. In niet akkoord, graag een toelichting. | Dat is niet akkoord. De projectenpijplijn betreft een gunningscriterium en de beoordeling daarvan kan niet ten kantore van Inschrijvers plaats vinden. De gemeente heeft in het document Gunningscriteria en NvI 1 aangegeven wat zij van Inschrijvers tijdens de presenatie inzake dit gunningscriterium verwacht en hoe dit beoordeeld zal worden. Bovendien heeft de gemeente aangegeven dat ze vertrouwelijk zal omgaan met de getoonde informatie. Het doel van de gemeente is vertrouwen te krijgen in de projectenpijplijn van Inschrijver. Indien Inschrijver wil afwijken van hetgeen de gemeente heeft gevraagd, dan dient Inschrijver zelf in te schatten op welke wijze zij daarmee toch het vertrouwen van de gemeente tijdens haar presentatie zal winnen/ vergroten.
17 | 868138 | 2019-08-15 13:07 | Bestek/beschrijvend document | Vraag 2 | Kan AD akkoord gaan dat de inkoop plaatsvindt op elke handeldag binnen de genoemde periode met uitzondering van maximaal 5 (niet liquide) handelsdagen, die leverancier uiterlijk voor aanvang van de dagelijkse klikreservatie voor het betreffende jaar doorgeeft. Gaat AD hiermee akkoord? Zo niet graag uitgebreide motivatie. | Dat is akkoord.
18 |  |  |  |  | We zijn druk doende met de uitwerking van de aanbesteding "NRG 2020, Duurzame elektriciteit" en om de nodige stappen te kunnen zetten is het cruciaal om te weten wie de juridische entiteit (KvK) is bij deze aanbesteding. Is dat de Gemeente Utrecht met KvK 1243775? | Het door u genoemde KvK nummer is niet correct (en bestaat bovendien uit 7 cijfers i.p.v. 8). De gemeente Utrecht is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30280353.
19 |  |  |  | Vraag 34 | AD geeft in vraag 34 (intern referentienummer 846652) van de eerste nota van inlichtingen aan dat "Indien een Inschrijver beschikt over een overeenkomst met een duurzame productie-installatie die voldoet aan de definitie van Additionaliteit, zoals beschreven in het PvE, paragraaf 5.1, waarmee ze de beschikking heeft over de elektriciteit en/ of GvO’s (= PPA) dan valt een project in projectcategorie 4". AD stelt hier echter niks over het feit dat een Inschrijver geen toegang heeft tot bepaalde documenten bij dit soort trajecten (bijv. vergunningen). Gaat AD ermee akkoord om een (geanonimiseerde) kopie van de overeenkomst te hanteren als bewijsmateriaal voor dit soort trajecten? | Dat is akkoord.