BRANDDETECTIE

-	Ten behoeve van de brandmeldcentrale een outputmodule

t.b.v. 4 bewaakte sturingen								€...........

-	Ten behoeve van de brandmeldcentrale een uitbreidingskaart

seriële communicatie								€...........

-	Optische rookmelder, inclusief meldersokkel 10 meter hostalit-

buis en 15 meter kabel								€...........

-	Optische rookmelder, inclusief meldersokkel 10 meter K-25

goot en 15 meter kabel								€...........

-	Thermo differentiaalmelder, inclusief meldersokkel 10 meter

K-25 goot en 15 meter kabel								€...........

-	Thermo differentiaalmelder, inclusief meldersokkel 10 meter

hostalitbuis en 15 meter kabel								€...........

-	Multicriteria, inclusief meldersokkel 10 meter

hostalitbuis en 15 meter kabel								€...........

-	Handbrandmelder, inclusief 10 meter hostalitbuis en 15 meter

kabel										€...........

-	Handbrandmelder, inclusief meldersokkel 10 meter K-25

goot en 15 meter kabel								€...........

-	Nevenindicator, inclusief 10 meter hostalitbuis en 15 meter

kabel										€...........

-	Flitslicht, inclusief 10 meter hostalitbuis en 15 meter kabel				€...........

-	Flitslicht, inclusief 10 meter halogeenvrije buis, FB

gemonteerd en 15 meter FB kabel 							€...........

-	Stuurmodule t.b.v. sturingen								€...........

ONTRUIMING

-	Akoestische alarmgever, inclusief 10 meter hostalitbuis en

15 meter kabel									€...........

-	Akoestische alarmgever, inclusief meldersokkel 10 meter K-25

goot en 15 meter kabel								€...........

-	Akoestische signaalgever, inclusief 10 meter halogeenvrije

buis, FB gemonteerd en 15 meter FB kabel 						€...........

BEKABELING

-	Signaleringskabel 2x 0,8 mm²  in buis per meter					€...........

-	Signaleringskabel 2x 0,8 mm²  in K/P25 goot per meter				€...........

-	Signaleringskabel 2x 0,8 mm² op kabelbaan/-goot per meter				€...........

-	Signaleringskabel 2x 1 mm² in buis per meter					€...........

-	Signaleringskabel 2x 1 mm² in K/P25 goot per meter					€...........

-	Signaleringskabel 2x 1 mm² op kabelbaan/-goot per meter				€...........

-	Signaleringskabel 2x 1,5 mm² in buis per meter					€...........

-	Signaleringskabel 2x 1,5 mm²  in K/P25 goot per meter				€...........

-	Signaleringskabel 2x 1,5 mm² op kabelbaan/-goot per meter				€...........

-	Voedingsskabel 3x 2,5 mm² in buis per meter					€...........

-	Voedingskabel 3x 2,5 mm² op kabelbaan/-goot per meter				€...........

-	Kabel type 2 x 0,8 mm²  E30, functiebehoud in buis-/kabelgoot

per meter									€...........

-	Kabel type 2 x 0,8 mm²  E30, functiebehoud op kabelbaan

per meter									€...........

-	Signaleringskabel 30x 0,8 mm²  E30, functiebehoud in kabelgoot

per meter									€...........

-	Signaleringskabel 30x 0,8 mm²  E30, functiebehoud op kabelbaan

per meter									€...........

UURTARIEVEN

-	Verrekenprijs per uur arbeid montage BMI / OAI					€...........

-	Verrekenprijs per uur arbeid engineering BMI / OAI					€...........

-	Verrekenprijs per uur arbeid in bedrijf stellen BMI / OAI				€...........

OVERIG

-	Cursus "Beheerder brandmeldinstallatie"  conform NEN 2654, per persoon:		€...........

In de bovenstaande eenheidsprijzen moeten zijn opgenomen:

-	alle materiaalkosten;

-	toeslagen;

-	alle kosten voor onderaanneming en extra certificeringskosten;

-	montage- en engineeringskosten;

-	schilderwerkzaamheden;

-	calculatiekosten;

-	begeleidings-/coördinatiekosten;

-	alle overige verschotten.

De lijst van eenheidsprijzen dient volledig te zijn ingevuld. Wijzigingen van het model prijsspecificatie zijn niet toegestaan.

Gedaan te ..............................................................................................

de...................................................................................................2013

De inschrijver:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

(handtekening)