KOSTEN BIJLAGEN

| Preventieve kosten | opmerking | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Zie bijlagen |  |  |
| Verrekenbare storingen |  |  |
| overdag (6:00u - 18:00 u |  | € |
| ’s avonds (vanaf 18:00 u) |  | € |
| Zaterdag |  | € |
| Zon- en feestdagen |  | € |
| Voorrijkosten |  |  |
| Dag | Niet verrekenbaar |  |
| Avond, weekend en feestdagen |  | € |
| Modules |  | Kosten per lift |
| Module 1 |  | € |
| Module 2 |  | € |
| Module 3 |  | € |

#### VERREKENPRIJZEN BIJLAGEN

| Standaard Kosten Matrix |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| prijspeil 2020 | categorie A, B en C uitgangspunt 1000 Kg 4 stopplaatsen |  |  |
| Omschrijving werkzaamheden | toe te passen fabricaat | kosten inclusief montage en keuring | Garantie termijn Opgegeven door opdrachtnemer |
| Het vervangen van hoofdstroomrelais | Telemechannique |  | 3 |
| Het vervangen van de soepele volgkabels | Datwyler |  | 3 |
| Het vervangen van eventueel aanwezige interface relais | Telemechannique |  | 3 |
| Het vervangen van een frequentieregeling | Otis OVF20 KONE V3F16 Ziehl Abegg |  | 1 1 5 |
| Het vervangen van de besturing compleet met schachtinformatiesysteem, inspectiebesturing soepele kabels voor een hydraulische lift. | Kollmorgen klinkhamer B&P |  | 5 5 5 |
| Het vervangen van de besturing compleet met schachtinformatiesysteem, inspectiebesturing soepele kabels en aangevuld met een frequentieregelaar (ziehl Abegg) close loop | Kollmorgen klinkhamer B&P |  | 5 5 5 |
| Het vervangen van één kooistandaanwijzing | Schaeffer B&S Kronenberg |  | 5 5 5 |
| Het vervangen van één schachttableau | Schaeffer B&S Kronenberg |  | 5 5 5 |
| Het vervangen van het kooitableau compleet 4 stops / deur open en dicht alarmbel | Schaeffer B&S Kronenberg |  | 5 5 5 |
| Het vervangen van draagbanden GEN2 | Draagbanden |  | 3 |
| Het vervangen van de complete aandrijfmachine 1000 KG | Otis GEN2 TW 63 Sassi Toro / MF84 |  | 5 |
| Rem unit | Otis GEN2 TW 63 Sassi Toro / MF84 |  | 5 5 |
| Het vervangen van het volledige kooilicht armatuur met noodverlichting. | LED Tegel |  | 5 |
| Het vervangen van de snelheidbegrenzer op en neerwaarts met voor-afschakelend contact. | PFB |  | 5 |
| Het vervangen van de kooileidslofhouders inclusief verwisselbare voeringen |  |  | 3 |

|  | categorie A, B en C uitgangspunt 1000 Kg 4 stopplaatsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving werkzaamheden | toe te passen fabricaat | kosten inclusief montage en keuring | Garantie termijn Opgegeven door opdrachtnemer |
| Het vervangen van een kooideur aandrijving | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het vervangen van een keurdeur regeling en stuurunit | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het vervangen van een deurcontact | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het vervangen van een grendelslot | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het aanbrengen van een sensorlijst op een kooideur (indien de ruimte dat toestaat) | TL Jones Cedes |  | 1 1 |
| Het vervangen van alle kooideurrollen | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het vervangen van alle schachtdeurrollen | Otis Meiller KONE ADX Sematic |  | 3 3 3 3 |
| Het vervangen van de putbuffers | Acla |  | 3 |

| Automatische deuren | categorie B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving werkzaamheden | toe te passen fabricaat | kosten inclusief montage en keuring | Garantie termijn Opgegeven door opdrachtnemer |
| Het vervangen van een deur aandrijving | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Het vervangen van een keurdeur regeling en stuurunit | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Het vervangen van het magnetisch grendelslot | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Voeding | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Koppel-/ aandrijfsnaar | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Radar | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Het vervangen boven rail | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |
| Het vervangen van een knoopcel | Assa Abloy Faac KONE Crawford Boon |  | 3 3 3 3 3 |