## Blad1
Nr | Naam gemaal | Adres | Stadsdeel | Sleutel/slot | Type gemaal | Droog/ nat | Aantal Pompen | 0-5 KW | 5-15 KW | 15 ˃ KW | Gebouw/ schakelkast | GBS | Coördinaten noord | Coördinaten oost | X | Y
1 | Lijnbaan (Centrum) | Lijnbaan 50 | Centrum | Lips | dwa | droog | 4 (+3x lenspomp) | 3 |  | 4 | gebouw | GBS | 52*4'11.63 | 4*18'37.74 | 80420 | 454490
2-1 | Zuiderpark | Drooglever Fortuynweg 2 | Escamp | Sellox | dwa | nat | 3 | 3 |  |  | gebouw | GBS | 52*3'30.33 | 4*17'31.44 | 79895 | 452802
2-2 | Zuiderpark | Drooglever Fortuynweg 2 | Escamp | Sellox | opp. water | droog | 2 (+1x lenspomp) | 3 |  |  | gebouw |  | 52*3'30.33 | 4*17'31.44 | 79895 | 452802
3 | Kraaienstein | Forellendaal 346 | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*2'50.43 | 4*14'15.82 | 76149 | 451627
4 | Houtwijk - Oost | Laan van de Mensenrechten 141 T | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*3'31.12 | 4*15'28.25 | 77548 | 452862
5 | Houtwijk - West | Vinkenlaantje 7 | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*3'7.25 | 4*14'49.96 | 76807 | 452136
6 | Parnassia | Abe Lenstraweg | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'38.67 | 4*12'50.36 | 74515 | 451289
BBB 7 | Laan van Eik en Duinen | Laan van Eik en Duinen | Loosduinen | Sellox | BBB | nat | 4 | 1 | 3 |  | schakelkast | GBS | 52*3'59.19 | 4*15'55.50 | 78081 | 453722
W 8 | Circulatie gemaal Zuiderpark | Drooglever Fortuynweg 1 | Escamp | Sellox | opp. water | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'1.34 | 4*17'8.02 | 80340 | 451899
9 | Marie Heinenweg t/o ingang groenvoorziening | Marie Heinenweg | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'13.65 | 4*16'52.42 | 79143 | 452298
10-1 | Uithofslaan | Uithofslaan t/o 46 | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'52.37 | 4*14'48.63 | 76746 | 449823
10-2 | Uithofslaan | Uithofslaan t/o 46 | Escamp | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'52.37 | 4*14'48.63 | 76746 | 449823
11-1 | BBB Nicolaas Penninghof | Nicolaas Penningshof | Centrum | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'11.75 | 4*18'38.03 | 81182 | 454063
11-2 | BBB Nicolaas Penninghof | Nicolaas Penningshof | Centrum | Lips | BBB | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'11.75 | 4*18'38.03 | 81182 | 454063
12 | Hildebrandplein | Erasmusweg 2 C | Escamp | Sellox | viaduct | nat | 4 | 4 |  |  | gebouw | GBS | 52*3'16.87 | 4*18'28.49 | 80975 | 452370
13 | Waldorpstraat ( De Put ) | Waldorpstraat 151 / Calandstraat 35 | Centrum | Sellox | viaduct | nat | 3 | 1 | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'46.96 | 4*18'47.54 | 81352 | 453294
14 | Rijswijkseweg | Van Maanenkade 231 | Centrum | Lips | viaduct | nat | 4 | 2 | 2 |  | gebouw | GBS | 52*4'17.38 | 4*19'30.51 | 82184 | 454222
15 | Trekvlietplein | Trekvlietplein | Centrum | Lips | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'17.38 | 4*19'38.55 | 82337 | 454220
16 | Binckhorstlaan | Binckhorstlaan 9 | Laak | Lips | viaduct | nat | 4 | 2 | 2 |  | gebouw | GBS | 52*4'24.28 | 4*19'54.99 | 82653 | 454429
17 | Viaductweg | Viaductweg 92T | Centrum | Lips | viaduct | nat | 3 | 1 | 2 |  | gebouw | GBS | 52*3'31.26 | 4*18'29.42 | 81000 | 452814
W 18 | Muurbloemweg (Meer en Bos) | Muurbloemweg 35 G | Loosduinen | Lips | opp. water | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*3'55.70 | 4*13'59.85 | 75876 | 453648
19-1 | Huygenspark | Huygenspark 30T | Centrum | Sellox | dwa | droog | 6 (+1x lenspomp) | 3 | 4 |  | gebouw | GBS | 52*4'24.56 | 4*19'12.74 | 81849 | 454449
19-2 | Huygenspark | Huygenspark 30T | Centrum | Sellox | drainage | droog | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*4'24.56 | 4*19'12.74 | 81849 | 454449
D 20 | Zwolsestraat | Zwolsestraat | Scheveningen | Sellox | drainage | nat | 7 bronpomp | 7 |  |  | schakelkast | GBS | 52*5'58.61 | 4*20'53.77 | 83814 | 457328
23 | Dr. Lelykade (Scheveningen haven 2) | Dr. Lelykade 30 | Scheveningen | Sellox | dwa | nat | 3 | 3 |  |  | gebouw | GBS | 52*5'57.69 | 4*16'19.84 | 78601 | 457377
24 | Vissershavenweg (Scheveningen haven 1) | Visafslag 1-bis | Scheveningen | Lips | dwa | nat | 3 |  | 3 |  | gebouw | GBS | 52*6'6.88 | 4*16'1.90 | 78264 | 457666
25 | Marlot | Bezuidenhouteseweg 673 | Haagse Hout | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*6'1.75 | 4*21'45.57 | 84802 | 457411
26 | Mariahoeve (Finnenburg) | Finnenburg 53 | Haagse Hout | Sellox | dwa | droog | 3 (+1x lenspomp) | 1 |  | 3 | gebouw | GBS | 52*5'15.99 | 4*21'29.19 | 84470 | 456001
27 | Hart Nibbrigkade (Benoordenhout) | Breitnerlaan 172 | Haagse Hout | Sellox | dwa | droog | 3 (+1x lenspomp) | 4 |  |  | gebouw | GBS | 52*5'39.93 | 4*19'47.38 | 82542 | 456769
28 | Anne van Saksenlaan | Anne van Saksenlaan 35 | Haagse Hout | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'51.97 | 4*20'45.34 | 83624 | 455271
29 | Isabellaland | Isabellaland 253 | Haagse Hout | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS
30 | Fietstunnel Ijsclubpad | Ijsclubpad | Haagse Hout | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*5'1.28 | 4*21'4.67 | 83997 | 455553
31 | BBB Haringkade | Haringkade t/o 80 | Scheveningen | Sellox | BBB | nat | 1 hydrauliekpomp | 1 |  |  | gebouw | GBS | 52*6'18.48 | 4*17'3.08 | 79433 | 458006
32 | Hofzichtlaan Viaduct | Hofzichtlaan 125 | Haagse Hout | Sellox | viaduct | nat | 4 | 1 | 3 |  | gebouw | GBS | 52*5'23.79 | 4*22'1.46 | 85088 | 456233
33 | Utrechtsebaan 1 | Boslaan 181 moot 77 | Haagse Hout | Lips | viaduct | nat | 4 |  | 4 |  | gebouw | GBS | 52*5'4.47 | 4*19'32.66 | 82246 | 455677
34 | Utrechtsebaan 2 | Theresiastraat moot 59 | Haagse Hout | Lips | viaduct | nat | 3 |  | 3 |  | gebouw | GBS | 52*4'55.28 | 4*19'43.56 | 82450 | 455390
35 | Utrechtsebaan 3 | Utrechtsebaan 6 | Haagse Hout | Lips | viaduct | nat | 4 |  | 4 |  | gebouw | GBS | 52*4'46.17 | 4*19'58.77 | 82735 | 455104
36 | Utrechtsebaan 4 | Utrechtsebaan 8 | Haagse Hout | Lips | viaduct | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*4'37.59 | 4*20'9.63 | 82938 | 454836
37 | Utrechtsebaan 5 | Utrechtsebaan 10 | Haagse Hout | Lips | viaduct | nat | 4 |  | 4 |  | gebouw | GBS | 52*4'33.55 | 4*20'13.42 | 83008 | 454710
38 | Waalsdorperweg (Ambassade USA) | Waalsdorperlaan 3A | Haagse Hout | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*6'2.55 | 4*20'38.81 | 83531 | 457454
39 | Hengelolaan | Hengelolaan 1065 | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS
40 | Onderdoorgang Leeghwaterplein | Neherkade 1713 | Laak | Sellox | viaduct | nat | 3 | 1 | 2 |  | schakelkast | GBS
BBB 41 | BBB Laakweg | Laakweg | Escamp | Sellox | BBB | nat | 1 (+1x hydraulisch) | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'57.75 | 4*19'40.27 | 82361 | 453613
BBB 42 | BBB Kwekerijweg | Klatteweg T/O 20 | Scheveningen | Sellox | BBB | nat | 1 (+1x hydraulisch) | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*6'10.51 | 4*18'17.25 | 80841 | 457739
43 A | Eiland 1 Noordland Besturingskast | Noordland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'30.74 | 4*17'47.63 | 80148 | 449102
43 B | Eiland 2 Groenland | Groenland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'28.13 | 4*17'49.50 | 80182 | 449021
44 A | Eiland 4 Langeland Besturingskast | Langeland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'23.18 | 4*17'53.59 | 80258 | 448866
44 B | Eiland 3 Jutland | Jutland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'25.40 | 4*17'51.78 | 80224 | 448936
45 A | Eiland 6 Vuurland Besturingskast | Vuurland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'18.97 | 4*17'57.25 | 80325 | 448735
45 B | Eiland 5 Gotland | Gotland | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'21.35 | 4*17'55.33 | 80290 | 448809
46 A | Leyweg (Carry van Bruggenhof) | Carry van Bruggenhof | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast | GBS | 52*2'19.79 | 4*17'10.93 | 79471 | 450628
46 B | Leyweg (hoofdkast) pompput niet in gebruik | Leyweg | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'22.54 | 4*17'25.81 | 79756 | 450709
46 C | Leyweg (woonwagen centrum) | Jan Hanlostraat | Escamp | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast
46 D | Leyweg (woonwagen centrum) | Jan Hanlostraat | Escamp | Lips | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | klemmenkast
47 A | Noordweg 2 ( Riethof ) | Menno ter Braakstraat | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'10.28 | 4*17'6.80 | 79388 | 450335
47 B | Noordweg 2 ( Rijenhof ) | Rhijenhof | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*2'4.29 | 4*16'52.38 | 79110 | 450154
47 C | Noordweg 2 ( Sweereshof ) | Hans Lodeizenstraat | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'54.40 | 4*16'34.83 | 78771 | 449854
48 | Doddendaallaan | Doddendaallaan 2 | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'42.67 | 4*17'34.35 | 79900 | 449474
50-1 | De Bras | Oeverwallaan | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*1'54.25 | 4*22'58.91 | 86092 | 449743
50-2 | De Bras | Oeverwallaan | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*1'54.25 | 4*22'58.91 | 86092 | 449743
51-1 | Ebrostraat | Ebrostraat / Rijswijkse waterweg | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*1'56.38 | 4*22'7.04 | 85104 | 449822
51-2 | Ebrostraat | Ebrostraat / Rijswijkse waterweg | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*1'56.38 | 4*22'7.04 | 85104 | 449822
52-1 | Van Campenvaart | Van Campenvaart | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'5.61 | 4*22'7.08 | 85109 | 450107
52-2 | Van Campenvaart | Van Campenvaart | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'5.61 | 4*22'7.08 | 85109 | 450107
53-1 | Frits Diepenlaan | Frits Diepenlaan | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'21.12 | 4*22'6.12 | 85097 | 450587
53-2 | Frits Diepenlaan | Frits Diepenlaan | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.12 | 4*22'6.12 | 85097 | 450587
54-1 | Laan van Waalhaven | Laan van Waalhaven | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'33.76 | 4*21'44.93 | 84699 | 450983
54-2 | Laan van Waalhaven | Laan van Waalhaven | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'33.76 | 4*21'44.93 | 84699 | 450983
55 | Boswinde | Boswinde 74 | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'44.94 | 4*21'56.87 | 84931 | 451326
56-1 | Nootdorpse landingsbaan | t.h.v. Kerkuil | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'52.34 | 4*22'53.08 | 86005 | 451539
56-2 | Nootdorpse landingsbaan | t.h.v. Kerkuil | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast |  | 52*2'52.34 | 4*22'53.08 | 86005 | 451539
57 A | Van Veendijk | Van Veendijk | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'54.04 | 4*21'49.53 | 84769 | 449755
57 B | Noortdijk | Noortdijk | Ypenburg |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*1'55.84 | 4*21'47.44 | 84730 | 449811
W58 | Zomereik | Zomereik thv huisnr 14 | Ypenburg | Sellox | opp. water | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'45.38 | 4*22'45.59 | 85834 | 449472
59-1 | Laan van ’s Gravenmade | Laan van ’s Gravenmade | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'56.98 | 4*21'22.76 | 84286 | 451707
59-2 | Laan van ’s Gravenmade | Laan van ’s Gravenmade | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'56.98 | 4*21'22.76 | 84286 | 451707
60 | Eindgemaal Delfland Ypenburg | signalering eindstanden toevoerkleppen | Ypenburg | - | HHD | - | - |  |  |  | - | GBS
61A-1 | Katschiplaan | Katschiplaan | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'12.15 | 4*23'26.31 | 86647 | 452143
61A-2 | Katschiplaan | Katschiplaan | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'12.15 | 4*23'26.31 | 86647 | 452143
61B-1 | Katschiplaan / Ypenburgse Stationsweg | Katschiplaan / Ypenburgse Stationsweg | Ypenburg | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | klemmenkast |  | 52*3'16.07 | 4*23'27.03 | 86662 | 452264
61B-2 | Katschiplaan / Ypenburgse Stationsweg | Katschiplaan / Ypenburgse Stationsweg | Ypenburg | Lips | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | klemmenkast |  | 52*3'16.07 | 4*23'27.03 | 86662 | 452264
62 | Hofbad Ypenburg | Ypenburgse Boslaan 30 | Ypenburg | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS
63 | Eindgemaal Delfland Leidschenveen | signalering eindstanden toevoerkleppen | Leidschenveen | - | HHD | - | - |  |  |  | - | GBS
64 A | Viaduct Laan van Hoornwijk drainage tram | Laan van Hoornwijk | Ypenburg | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'49.84 | 4*21'22.27 | 84274 | 451486
64 B | Viaduct Laan van Hoornwijk first flush | Laan van Hoornwijk | Ypenburg | Sellox | viaduct | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'49.84 | 4*21'22.27 | 84274 | 451486
67 | Strijpkade | Strijpkade/ Meijerijlaan CVK | Escamp | Sellox | cvk | - | - |  |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'56.59 | 4*17'48.45 | 80175 | 449900
69 | Tomatenlaan | Tomatenlaan | Escamp |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'7.68 | 4*17'17.23 | 79585 | 450252
70 | Honda garage | Honda garage | Escamp |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'34.35 | 4*17'5.11 | 79339 | 449226
71 | Lua Mazirellaan (Groothandelsmarkt) | Lau Mazirellaan | Centrum | Sellox | hwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'32.21 | 4*17'49.08 | 80232 | 452855
72 | HTM tunnel Parallelweg | Parallelweg | Centrum |  | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*4'6.56 | 4*19'7.92 | 81749 | 453894
73 | HTM tunnel Waldorpstraat | Waldorpstraat | Centrum |  | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*4'6.56 | 4*19'7.92 | 81749 | 453894
74-1 | Verheeskade ( Laak­haven ) | Verheeskade 329 | Centrum | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*3'43.66 | 4*18'58.39 | 81557 | 453189
74-2 | Verheeskade ( Laak­haven ) | Verheeskade 329 | Centrum | Lips | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*3'43.66 | 4*18'58.39 | 81557 | 453189
75-1 | Waterlandsingel ( Parkbuurt Oosteinde ) | Waterlandsingel | Escamp | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast | GBS | 52*1'28.43 | 4*17'31.62 | 79841 | 449035
75-2 | Waterlandsingel ( Parkbuurt Oosteinde ) | Waterlandsingel | Escamp | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*1'28.43 | 4*17'31.62 | 79841 | 449035
76 | Ockenburg | Jean Monnetpad | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | gebouw | GBS | 52*2'56.41 | 4*13'14.96 | 74992 | 451830
77-1 | Madestein | Madesteinweg | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*2'38.53 | 4*13'17.66 | 75035 | 451277
77-2 | Madestein | Madesteinweg | Loosduinen | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'38.53 | 4*13'17.66 | 75035 | 451277
79 | Madepolderweg | Madepolderweg | Loosduinen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*2'2.43 | 4*12'44.11 | 74377 | 450171
83 | Park Nabij | Westvlietweg 30B | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'13.21 | 4*22'24.12 | 85488 | 454046
84-1 | Winkelhaak | Winkelhaak | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'38.60 | 4*21'36.64 | 84569 | 452989
84-2 | Winkelhaak | Winkelhaak | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'38.60 | 4*21'36.64 | 84569 | 452989
85 | Sligro | Westvlietweg 85 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'57.48 | 4*21'57.70 | 84978 | 453567
86 | De Loire | Henri Faasdreef | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS
87 | Veenweg (de Koning) | Tedingeroord | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'30.40 | 4*23'48.26 | 87073 | 452701
88-1 | Donau Wittebrug | Donau | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'31.77 | 4*23'27.14 | 86671 | 452749
88-2 | Donau Wittebrug | Donau | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'31.77 | 4*23'27.14 | 86671 | 452749
89-1 | Moezel | Moezel | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'56.09 | 4*23'9.79 | 86351 | 453505
89-2 | Moezel | Moezel | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'56.09 | 4*23'9.79 | 86351 | 453505
90 | Theems | Theems 22 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 (+1x lenspomp) | 1 |  | 2 | gebouw | GBS | 52*4'1.61 | 4*23'35.03 | 86834 | 453669
91 | Donau Viaduct | Donau 30 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 3 | 3 |  |  | gebouw | GBS | 52*4'12.86 | 4*23'34.01 | 86819 | 454017
92 A | Zoetermeerserijweg (bij het CBS) | Zoetermeerserijweg | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'0.31 | 4*23'59.74 | 87304 | 453622
92 B | Vas Diasdreef | Vas Diasdreef | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'4.01 | 4*23'53.90 | 87194 | 453738
93 | Kamilleveld | Kamilleveld | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'15.13 | 4*24'13.07 | 87564 | 454077
94 | Korenbloemveld | Korenbloemveld | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'9.96 | 4*24'11.79 | 87538 | 453918
95 | Lisdoddeveld | Lisdoddeveld | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'1.62 | 4*24'5.88 | 87422 | 453661
96 | Veenweg viaduct | Zoetermeerserijweg | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'53.65 | 4*24'14.49 | 87582 | 453413
97A-1 | Nonnetjessingel | Nonnetjessingel | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*4'0.44 | 4*24'41.66 | 88103 | 453616
97A-2 | Nonnetjessingel | Nonnetjessingel | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | geen pomp geinstalleerd |  |  |  | schakelkast |  | 52*4'0.44 | 4*24'41.66 | 88103 | 453616
97 B | Eendebrink (bij ingang school) | Eendebrink | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'58.29 | 4*24'39.81 | 88066 | 453550
98-1 | Brasemdam | Brasemdam 4 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'42.44 | 4*24'37.93 | 88024 | 453060
98-2 | Brasemdam | Brasemdam 4 | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | geen pomp geinstalleerd |  |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.44 | 4*24'37.93 | 88024 | 453060
99A-1 | Pleviersingel | Pleviersingel | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'46.84 | 4*24'58.37 | 88415 | 453191
99A-2 | Pleviersingel | Pleviersingel | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | 1 |  | 1 |  | schakelkast |  | 52*3'46.84 | 4*24'58.37 | 88415 | 453191
99 B | Tegenover Pleviersingen naast appartementen | Watervogelstraat | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'46.43 | 4*24'55.69 | 88364 | 453179
100-1 | Bekerstraat | Bekerstraat t/o 7 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*4'20.07 | 4*24'16.25 | 87627 | 454229
100-2 | Bekerstraat | Bekerstraat t/o 7 | Leidschenveen | Sellox | hwa | nat | 1 |  | 1 |  | schakelkast |  | 52*4'20.07 | 4*24'16.25 | 87627 | 454229
102 | Houtkade | Houtkade | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3.39.97 | 4*25'8.00 | 88596 | 452976
103 | Arenastraat | Arenastraat t/o 47 | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*4'18.26 | 4*24'35.87 | 88000 | 454168
104 A | Lanen | Laan van Leidschenveen t/o school | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'38.38 | 4*23'40.56 | 86929 | 452950
L104 B | Lamellenfilter | Bob Oosthoeklaan t/o school | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'43.65 | 4*23'50.71 | 87125 | 453110
L104 C | Lamellenfilter | Willem van Nieuwenhuizenlaan / Tom Navislaan | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.91 | 4*23'44.41 | 87007 | 453243
L104 D | Lamellenfilter | Van der Stolklaan / Laurus Melselaan | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'52.71 | 4*23'39.62 | 86918 | 453393
L104 E | Lamellenfilter | Aristotelaan nabij huisnr 121 | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'43.55 | 4*23'50.57 | 87122 | 453107
105 | Stationonderdoorgang Leidschenveen | Laan van Ypenburg | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 3 | 1 | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'54.21 | 4*24'0.92 | 87324 | 453434
106 | Viaduct A12 Noord (Leidschenveen) | Lageveenseweg (bij VW dealer Wittebrug) | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 3 | 3 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'25.59 | 4*23'26.48 | 86656 | 452558
107 | Viaduct A12 Midden | Lageveenseweg (bij VW dealer Wittebrug) | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 3 | 3 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'25.59 | 4*23'26.48 | 86656 | 452558
108 | Viaduct A12 Zuid (station Ypenburg) | Lageveenseweg (bij VW dealer Wittebrug) | Ypenburg | Sellox | viaduct | nat | 3 | 1 | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'21.88 | 4*23'21.21 | 86554 | 452445
109 | Fietstunnel Veenweg / A12 | Fietstunnel Veenweg / A12 | Ypenburg | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'16.99 | 4*23'44.17 | 86989 | 452288
110 A | Multiduct Auto onderdoorgang Hoofdkast | Veenweg | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw | GBS | 52*3'42.10 | 4*24'5.25 | 87401 | 453058
110 B | Multiduct Fiets onderdoorgang | Veenweg | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.10 | 4*24'5.25 | 87401 | 453058
W111 | De Vis | Brasemdam | Leidschenveen | Sellox | opp. water | nat | 4 (+4x schuif Auma) | 8 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'38.56 | 4*24'35.14 | 87969 | 452941
112 | Fietstunnel Houtkade | Houtkade | Leidschenveen | Sellox | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'28.22 | 4*24'54.92 | 88342 | 452617
113 | Veenweg | Veenweg 134 achter houten schuur | Leidschenveen |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'32.07 | 4*24'0.04 | 87298 | 452750
W114 A | Visdiefjestraat hoofdkast | Visdiefjestraat t/o 77 | Leidschenveen | Sellox | opp. water | nat | 2 (+1x schuif Auma) | 3 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'56.65 | 4*25'1.32 | 88475 | 453493
W114 B | Dodaarsoever compartiment | Dodaarsoever compartiment | Leidschenveen | Sellox | opp. water | nat | 1 stuw Auma | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'48.73 | 4*25'10.83 | 88653 | 453246
W114 C | Meerkoetsingel doorluskast | Meerkoetsingel doorluskast | Leidschenveen | Sellox | opp. water | - | - |  |  |  | schakelkast |  | 52*3'51.89 | 4*25'4.40 | 88532 | 453346
W114 D | Pleviersingel compartiment | Pleviersingel compartiment | Leidschenveen | Sellox | opp. water | nat | 1 schuif Auma | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'46.84 | 4*24'58.71 | 88422 | 453191
115-1 | Henriette van der Meydreef | Henriette van der Meydreef t/o 13-61 | Leidschenveen | Lips | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'49.46 | 4*24'16.92 | 87627 | 453283
115-2 | Henriette van der Meydreef | Henriette van der Meydreef t/o 13-61 | Leidschenveen | Lips | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'49.46 | 4*24'16.92 | 87627 | 453283
116 A | Onderdoorgang Prinsclausplein | Nieuw Veensepad | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'53.67 | 4*22'36.71 | 85720 | 453439
116 B | Onderdoorgang Prinsclausplein | Nieuw Veensepad kant ADO stadion | Ypenburg | Sellox | hwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast |  | 52*3'49.26 | 4*22'47.14 | 85917 | 453300
117 A | Starnmeerstraat De Dijken (Hoofdpanneel ) | Starnmeerstraat | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'25.27 | 4*24'8.37 | 87454 | 452537
117 B | Vrouw Avenweg De Dijken I | Vrouw Avenweg | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'20.33 | 4*24'13.60 | 87551 | 452383
117 C | Poelpolderstraat De Dijken I | Poelpolderstraat De Dijken I | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'24.96 | 4*23'56.00 | 87218 | 452531
118 A | Grietpolderstraat De Dijken II (Hoofdpaneel ) | Grietpolderstraat | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*3'31.67 | 4*24'17.42 | 87629 | 452733
118 B | Beemsterhof De Dijken II | Beemsterhof | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'44.74 | 4*24'9.29 | 87479 | 453139
118 C | Vrouw Avenweg bij Multiduct De Dijken II | Vrouw Avenweg bij Multiduct | Leidschenveen | Sellox | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast
L118 D | Bergermeerstraat De Dijken II ( Lamelenfilter ) | Bergermeerstraat | Leidschenveen | Sellox | lamellenfilter | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'31.42 | 4*24'22.68 | 87729 | 452724
120 | Wijkermeerhof (Domaine Blanche) | Wijkermeerhof naast huisnr. 2 (naast brug) | Leidschenveen |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast | GBS | 52*3'31.41 | 4*24'4.03 | 87374 | 452728
122 | Hellingweg ( Nautisch Centrum ) | Hellingweg thv 121 | Scheveningen | Sellox | dwa | nat | 2 |  | 2 |  | schakelkast | GBS | 52*5'51.50 | 4*15'58.15 | 78185 | 457192
300 | Fietstunnel Leidsestraatweg | Leidsestraatweg 53 | Haagse Hout |  | viaduct | nat | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*5'1.29 | 4*21'4.55 | 83994 | 455553
W 301 | Groenendaal ( Tank Gracht ) | Groenendaal | Haagse Hout |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*6'15.60 | 4*19'48.53 | 82580 | 457871
344 | Fietstunnel Schenkviaduct | Weteringkade/Schenkkade | Centrum |  | viaduct | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*4'35.27 | 4*19'56.32 | 82684 | 454768
1007 | Put 07 | Uithofslaan Volkstuin ''Houtwijk de Noord'' | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'47.77 | 4*14'51.70 | 76802 | 449679
1007 | Put 07a | Uithofslaan Volkstuin ''Houtwijk de Noord'' | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'47.77 | 4*14'51.70 | 76802 | 449679
1018 | Uithofslaan Volkstuinvereninging | Uithofslaan Volkstuin "altijd wat" | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1020 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg 4 Manage | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'15.66 | 4*24'40.28 | 88058 | 452232
1021 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg brug NHV | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'17.70 | 4*24'42.01 | 88091 | 452295
1022 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg 1 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'18.87 | 4*24'42.17 | 88095 | 452331
1023 | Roeleveenseweg (Eneco aansluiting) | Roeleveenseweg 1a | Leidschenveen | CVK | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'21.21 | 4*24'45.28 | 88155 | 452402
1024 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg 8 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'23.56 | 4*24'48.61 | 88220 | 452474
1025 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg 3 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*'3'24.41 | 4*24'48.39 | 88216 | 452500
1026 | Roeleveenseweg | Roeleveenseweg 5 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'24.98 | 4*24'48.47 | 88218 | 452518
1029 | Hoftzichlaan | Hofzichtlaan / Hoogwerflaan in park | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'6.98 | 4*21'19.11 | 84300 | 457579
1040 | Theresiastraat | Theresiastraat bij nr. 270 | Haagse Hout |  | drainage | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1049 | Laan van Scheltema t/o 3 | Laan van Scheltema t/o 3 | Escamp | Hangslot | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'37.23 | 4*17'28.08 | 79778 | 449308
1050 | Oude Waalsdorperweg | Oude Waalsdorperweg (bij rotonde / kruik) | Scheveningen | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*6'27.99 | 4*19'21.39 | 82070 | 458261
1051 | Hoogwerflaan | Hoogwerflaan kruising Marlotlaan | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'7.39 | 4*21'23.36 | 84381 | 457591
1052 | Leidschestraatweg | Chalet ten Bosch | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1102 | Ot en Sien Zuiderpark | Voeding vanuit paddenstoel-kiosk speeltuin | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'38.01 | 4*17'7.02 | 79433 | 453046
W 1103 | Dedemsvaartweg | Steenwijklaan 490 | Escamp |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*2'28.11 | 4*16'36.35 | 78816 | 450895
W 1106 | Melis Stokelaan | Melis Stokelaan | Escamp |  | opp. water | nat | 2 | 2 |  |  | gebouw |  | 52*2'32.20 | 4*16'15.37 | 78418 | 451028
W 1107 | HMSH | Vredelustlaan 115 G | Escamp |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | gebouw |  | 52*2'26.31 | 4*15'54.75 | 78022 | 450852
W 1109 | SV Loosduinen | Madesteinweg | Loosduinen |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'52.18 | 4*13'25.33 | 75188 | 451696
W 1110 | HDS | Madesteinweg | Loosduinen | Sellox | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'55.01 | 4*13'39.82 | 75465 | 451779
W 1111 | Haag Atletiek | Laan van Poot | Loosduinen | Sellox | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
W 1112 | Ockenburg | Schapenatjesduin | Loosduinen | Sellox | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'50.11 | 4*13'14.32 | 75007 | 453490
W 1113 | Ockenburg | Vijver | Loosduinen | Sellox | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'40.41 | 4*13'8.67 | 74894 | 453192
D 1115 | Drainage gemaal Domburglaan | Domburglaan t/o 60 | Loosduinen |  | drainage | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'56.64 | 4*13'17.88 | 75078 | 453690
1116 | Mezenplein (infiltratiesysteem) | Mezenplein | Segbroek |  | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*5'0.80 | 4*16'1.41 | 78223 | 455624
1117 | Markensplein (in beheer bij Kees Hufen/Homa) | Strandopgang Markenseplein | Scheveningen |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*5'16.61 | 4*14'48.21 | 76837 | 456134
1118 | Houtrustweg | Houtrsutweg (nabij doorvoergemaal Delfland) | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1119 | De Savornin Lohmanlaan | De Savornin Lohmanlaan | Loosduinen |  | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1120 | Schenkkade (infiltratiesysteem) | Kruispunt Jacob Mosselstraat | Haagse Hout |  | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'47.86 | 4*20'26.18 | 83258 | 455149
1121 | Mient (infiltratiesysteem) | Mient t/o 22 | Segbroek |  | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
W 1122 | SV 35 | Van Brienenlaan | Haagse Hout |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*6'6.55 | 4*20'23.65 | 83245 | 457581
W 1126 | Roggewoning | Buurtweg | Haagse Hout |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*6'54.15 | 4*20'38.61 | 83551 | 459048
1127 | Fazantplein | Fazantplein | Segbroek |  | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1131 | De uithof (volkstuin) | Jaap Edenweg 15 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'24.61 | 4*14'20.67 | 76228 | 450827
1132 | Nut en Genoegen (volkstuin) | Meppelweg 882 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'58.12 | 4*15'41.60 | 77787 | 451839
1133 | Nooit Gedacht (volkstuin) | Laan van Wateringseveld 2 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.58 | 4*16'51.68 | 79105 | 450689
1134 | Mariahoeve (volkstuin) | Isabelaland 2320 kruising Margaretaland | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*5'37.48 | 4*22'15.99 | 85370 | 456653
1135 | Eigen Arbeid (volkstuin) | Zijdeweg 60 | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'5.33 | 4*21'55.15 | 84986 | 457519
1136 | Florence Nightingale (volkstuin) | Dedemsvaartweg 70 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*3'5.28 | 4*15'42.94 | 77816 | 452059
1137 | Klein Zwitserland (Stadskwekerij) | Kwekerijweg | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'7.56 | 4*18'12.84 | 80756 | 457649
1138 | Klein Zwitserland (H.L.T.C. Leimonias) | Klatteweg 103A | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'16.77 | 4*18'28.74 | 81063 | 457929
1139 | Westbroekpark Thee Huisje | Westbroekpark | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*6'11.42 | 4*17'25.51 | 79857 | 457782
1140 | De Mient (volkstuin) | Poeldijkseweg/Groenepad | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1141 | Volkstuinvereniging Loolaan | Ijsclubweg | Mariahoeve |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast
1160 | Strijpkade/ Meijerijlaan CVK | Strijpkade/ Meijerijlaan CVK | Escamp |  | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  |  |  | 80174 | 449903
1161 | Strijpkade 4 | Strijpkade 4 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'58.48 | 4*17'46.74 | 80143 | 449959
1162 | Strijpkade 5 | Strijpkade 5 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'2.78 | 4*17'44.01 | 80093 | 450093
1163 | Strijpkade 6 | Strijpkade 6 naast brug | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'6.59 | 4*17'42.13 | 80059 | 450211
1164 | Strijpkade 7 | Strijpkade 7 / Westergosingel | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'7.63 | 4*17'41.14 | 80041 | 450244
1199 | Westvlietweg 6 tuincentrum | Schrepelpad 6 | Westvlietweg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'19.99 | 4*22'41.74 | 85827 | 454251
1200 | Veenweg 204 CVK 4 | Veenweg 204 CVK 4 | Leidschenveen | CVK-4 | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'12.66 | 4*24'35.90 | 87998 | 453995
1201 | Veenweg 208 | Veenweg 208 (voeding vanaf G1209) | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'17.04 | 4*24'41.82 | 88112 | 454129
1203 | Veenweg 202 | Veenweg 202 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'15.93 | 4*23'26.37 | 86650 | 452260
1204 | Veenweg 135 | Veenweg 135 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'8.90 | 4*24'30.09 | 87886 | 453880
1205 | Veenweg 198 | Veenweg 198 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'7.17 | 4*24'31.05 | 87903 | 453826
1206 | Veenweg 196 | Veenweg 196 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'5.56 | 4*24'28.50 | 87854 | 453777
W 1207 | Veenweg opp. gemaal t.o. bussluis | Veenweg opp. gemaal t.o. bussluis | Leidschenveen |  | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast 2x |  | 52*4'3.85 | 4*24'29.45 | 87871 | 453724
1208 | Veenweg 128 | Veenweg 127 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'0.50 | 4*24"21.30 | 87715 | 453623
1209 | Veenweg 204 CVK 5 | Veenweg 206 CVK 5 | Leidschenveen | CVK-5 | opp. water | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
CVK-1 | Polderweg (rechts achter hek) | Polderweg 12b | Leidschenveen | CVK-1 | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*3'25.09 | 4*23'46.43 | 87036 | 452537
1211 | Veenweg 79 | Veenweg 79 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'26.25 | 4*23'52.18 | 87146 | 452572
1212 | Veenweg 79a | Veenweg 79a | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'25.11 | 4*23'50.70 | 87117 | 452537
1213 | Veenweg 83 | Veenweg 83 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'29.31 | 4*23'54.89 | 87197 | 452536
1214 | Veenweg 112 | Veenweg 112 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'23.89 | 4*23'51.28 | 87128 | 452499
1215 | Veenweg 124 | Veenweg 124 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'30.48 | 4*23'56.61 | 87232 | 452701
1216 | Veenweg 87 | Veenweg 87 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'30.99 | 4*23'56.49 | 87230 | 452717
1217 | Veenweg 89 | Veenweg 89 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'32.43 | 4*23'57.85 | 87256 | 452761
1219 | Veenweg 93 | Veenweg 93 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'34.17 | 4*23'56.27 | 87227 | 452816
1220 | Veenweg 101 | Veenweg 101 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'36.58 | 4*23'57.99 | 87261 | 452890
1221 | Veenweg 144 | Veenweg 144 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
CVK-2 | Aan de weg bij huisnr. 144 | Veenweg 144 | Leidschenveen | CVK-2 | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*3'35.28 | 4*24'0.49 | 87308 | 452849
1222 | Veenweg op Haagoord | Haagoord 2 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'39.92 | 4*24'3.01 | 87358 | 452991
1223 | Veenweg 162 | Veenweg 152 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
CVK-3 | Aan de weg naast fietspad/huis nr 162 | Veenweg 162 | Leidschenveen | CVK-3 | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.42 | 4*24'5.35 | 87403 | 453068
1224 | Veenweg op Haagoord 3 | Haagoord 3 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'39.92 | 4*24'3.01 | 87358 | 452991
1225 | Veenweg 113 | Veenweg 113 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'43.41 | 4*24'5.37 | 87404 | 453099
1226 | Spoorlaan 5 Garagepark NL | Spoorlaan 5 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1227 | Veenweg 117 | Veenweg 117 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.47 | 4*24'2.83 | 87358 | 453225
1228 | Racketcentrum | Westvlietweg | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'57.68 | 4*22'8.24 | 85179 | 453570
1229 | Spoorlaan 5 Garagepark NL | Spoorlaan 5 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1230 | Spoorlaan 2 | Spoorlaan 2 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'50.19 | 4*21'57.23 | 84966 | 453342
1231 | Spoorlaan 3 | Spoorlaan 3 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'49.97 | 4*21'59.06 | 85001 | 453335
1232 | Eneco | Spoorlaan 5a | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'49.26 | 4*22'0.60 | 85030 | 453312
1233 | Clingendael bij instituut | Clingendael | Wassenaar |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*5'59.56 | 4*1950.13 | 82604 | 457375
1234 | Westvlietweg 74b | Westvlietweg 74b (waterpas) | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'41.94 | 4*21'58.67 | 84990 | 453087
1235 | Vlietstreek (Tennisbaan Eneco) | Spoorbaan 6 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.65 | 4*22'12.45 | 85253 | 453105
1236 | Spoorlaan 5 (Bij boer op terrein, achter DW bedrijf) | Spoorlaan 5 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'39.27 | 4*22'17.40 | 85346 | 452999
1237 | Spoorlaan 7 (Achter Duinwaterbedrijf) | Spoorlaan 7 (Achter Duinwaterbedrijf) | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.94 | 4*22'7.27 | 85154 | 453115
CVK 1 | Spoorlaan 7 | Spoorlaan 7 | Leidschenveen | CVK-1 | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*3'42.70 | 4*22'7.20 | 85153 | 453108
1238 | Westvlietweg 70 | Westvlietweg 70 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'50.83 | 4*21'49.73 | 84824 | 453364
1239 | Westvlietweg 63 | Westvlietweg 63 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'52.31 | 4*21'49.75 | 84825 | 453409
1240 | Spoorlaan 1a | Spoorlaan 1a | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'51.21 | 4*21'52.03 | 84868 | 453375
1241 | Spoorlaan 1 | Spoorlaan 1 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'52.39 | 4*21'50.39 | 84837 | 453412
1242 | Westvlietweg 82 ( firma Roos achterterrein) | Westvlietweg 82 ( firma Roos achterterrein) | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.52 | 4*21'44.83 | 84729 | 453263
1244 | Westvlietweg 85 C - D | Westvlietweg 85 C - D | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.14 | 4*21'38.19 | 84602 | 453253
1245 | Westvlietweg 85 E | Westvlietweg 85 E | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'46.11 | 4*21'37.84 | 84595 | 453221
1246 | Westvlietweg 83 Roos (woning) | Westvlietweg 83 CVK bij huisnr. 82 | Leidschenveen | CVK-2 | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.91 | 4*21'39.50 | 84628 | 453276
1247 | Westvlietweg 85 A - B | Westvlietweg 85 A - B | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'47.12 | 4*21'38.20 | 84603 | 453252
1248 | Westvlietweg 148 ( Zeerust ) | Westvlietweg 148 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'26.90 | 4*21'1.56 | 83896 | 452637
CVK 3 | Westvlietweg 149/ 151 | Westvlietweg 149/ 151 | Leidschenveen | CVK-3 | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*3'25.83 | 4*20'58.86 | 83844 | 452605
1249 | Westvlietweg 147 | Westvlietweg 147 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'28.08 | 4*21'3.48 | 83933 | 452673
1250 | Westvlietweg 140 | Westvlietweg 140 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'29.73 | 4*21'4.99 | 83962 | 452724
1251 | Westvlietweg 130 | Westvlietweg 130 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'32.32 | 4*21'7.89 | 84019 | 452803
1252 | Westvlietweg 127 | Westvlietweg 127 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'32.12 | 4*21'10.14 | 84061 | 452796
1253 | Westvlietweg 126 | Westvlietweg 126 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'33.41 | 4*21'9.08 | 84042 | 452836
1254 | Westvlietweg 151 manage vooraan | Westvlietweg 151 manage | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'23.38 | 4*20'55.03 | 83770 | 452530
1255 | Westvlietweg 151 manage achterin | Westvlietweg 151 manage | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'20.40 | 4*21'3.21 | 83924 | 452436
1256 | Westvlietweg 151 manage achter tredmolen | Westvlietweg 151 manage | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'23.25 | 4*20'57.54 | 83818 | 452526
1257 | Westvlietweg 12 | Westvlietweg 12 | Leidschenveen | CVK-5 | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'18.00 | 4*22'32.39 | 85648 | 454192
1258 | Jan Thijssenweg 16 (op terrein Drievliet bij wc) | Jan Thijssenweg 16 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'20.94 | 4*20'58.25 | 83830 | 452454
1259 | Jan Thijssenweg 14a (fitnesscentrum tegen muur) | Jan Thijssenweg 14a (CVK4) | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'20.30 | 4*20'52.28 | 83716 | 452436
1260 | Jan Thijssenweg 13a (code hek: 1920) | Jan Thijssenweg 13a | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'19.49 | 4*20'49.80 | 83668 | 452411
1261 | Jan Thijssenweg 10 (tennis beheerder: 06-22180971) | Jan Thijssenweg 10 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'14.60 | 4*20'47.23 | 83617 | 452261
1262 | Jan Thijssenweg 8 | Jan Thijssenweg 8 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'13.94 | 4*20'42.19 | 83521 | 452242
1263 | Westvlietweg 14 | Westvlietweg 14 | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'46.10 | 4*21'37.84 | 84595 | 453221
CVK 5 | Westvlietweg 12a | Westvlietweg 12a | Leidschenveen |  | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*4'19.52 | 4*22'34.60 | 85691 | 454238
1264 | Emmy Belinfantedreef | Emmy Belinfantedreef | Leidschenveen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'43.41 | 4*24'20.47 | 87692 | 453095
1265 | Clingendael Alkemadelaan 14/ 15 | Clingendael Alkemadelaan 14/ 15 | Wassenaar |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*5'54.93 | 4*19'27.07 | 82163 | 457238
1267 | Noordweg 44 | Noordweg 44 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'0.28 | 4*16'42.71 | 78924 | 450033
1268 | Noordweg 71 | Noordweg 71 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'59.74 | 4*16'44.46 | 78957 | 450016
1269 | Noordweg 46 | Noordweg 46 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'1.57 | 4*16'45.16 | 78971 | 450072
1270 | Noorweg 77 | Noordweg 77 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'1.33 | 4*16'46.89 | 79004 | 450065
1271 | Noordweg 50 | Noordweg 50 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'3.00 | 4*16'49.26 | 79050 | 450115
1272 | Noordweg 85 | Noordweg 85 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'1.98 | 4*16'48.93 | 79043 | 450084
1273 | Noorweg 85a | Noorweg 85a | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'2.46 | 4*16'50.13 | 79066 | 450099
1274 | Noordweg 52 | Noordweg 52 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'3.38 | 4*16'50.21 | 79068 | 450127
1275 | Noordweg 87 | Noordweg 87 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'3.59 | 4*16'52.66 | 79115 | 450133
1276 | Noordweg 93 | Noordweg 93 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'4.54 | 4*16'55.73 | 79174 | 450161
1277 | Noorweg 105 | Noorweg 105 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'5.00 | 4*16'56.37 | 79186 | 450175
1278 | Noordweg 70 | Noordweg 70 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'6.90 | 4*16'59.25 | 79242 | 450233
1279 | Noorweg 107 | Noorweg 107 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'6.28 | 4*16'59.67 | 79248 | 450103
1280 | Noordweg 74 | Noordweg 74 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'9.18 | 4*17'3.00 | 79315 | 450302
1281 | Noordweg 119 | Noordweg 119 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'8.29 | 4*17'3.76 | 79329 | 450275
1282 | Noordweg 121 | Noordweg 121 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'12.99 | 4*17'13.46 | 79516 | 450417
1283 | Noordweg 76 | Noordweg 76 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'11.62 | 4*17'14.40 | 79533 | 450375
1284 | Noordweg 78 | Noordweg 78 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*'2'11.25 | 4*17'14.86 | 79542 | 450363
1285 | Noordweg 129 | Noordweg 129 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'14.62 | 4*17'15.56 | 79557 | 450467
1286 | Leyweg 1483 | Leyweg 1483 | Escamp | Lips | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'16.24 | 4*17'13.31 | 79514 | 450468
1287 | Kenenburgstraat | Kenenburgstraat | Escamp | Sellox | infiltratie | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'50.74 | 4*18'5.11 | 80518 | 451569
1288 | Graafschapplantsoen t.o. huisnr. 19 | Graafschapplantsoen t.o. huisnr. 19 | Escamp |  | dwa | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*5'16.73 | 4*21'28.66 | 84460 | 456024
1289 | Vlietparkbrug | Laan van Wateringseveld | Escamp | Sellox | viaduct | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'42.01 | 4*17'19.81 | 79622 | 449458
1290 | Achterop militair terrein | Brasserskade 233 | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'50.19 | 4*22'3.42 | 85032 | 449632
1291 | Middelweg 6/ 8a | Middelweg 6/ 8a | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'48.53 | 4*22'36.05 | 85653 | 449572
1292 | Monsterseweg 150/ 152 | Monsterseweg 150/ 152 | Loosduinen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'51.17 | 4*13'4.42 | 74789 | 451671
1293 | Monsterseweg 2a/ 2b | Monsterseweg 2a/ 2b | Loosduinen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'3.94 | 4*13'29.33 | 75270 | 452058
1294 | Madestein volkstuin | Madepolderweg 59C / paneel Madeweg 61 | Loosduinen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'51.52 | 4*12'43.91 | 74368 | 449834
1295 | Houtrustweg 41/ 43 | Houtrustweg 41/ 43 | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | ???? | ????
1296 | Margretha van Hennebergweg | Margretha van Hennebergweg 2-2A | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'1.17 | 4*14'10.74 | 76057 | 451960
1297 | Marie Heinenweg | Marie Heinenweg 6 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'9.23 | 4*16'50.77 | 79110 | 452162
1298 | Nijkamphoeve Stadsboerderij | Dedemsvaartweg 1750 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'15.63 | 4*15'27.46 | 77526 | 452384
1299 | Loosduinse Hoofdstraat 875 | Loosduinse Hoofdstraat 875 | Loosduinen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'6.17 | 4*13'40.10 | 75476 | 452124
1303 | Brasserskade 243 | Brasserskade 243 | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'8.26 | 4*22'47.29 | 85876 | 450179
1304 | Brasserskade 245 | Brasserskade 245 | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'8.43 | 4*22'49.93 | 85927 | 450183
1305 | Henricuskade 20 / 22 | Henricuskade 20 / 22 | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'3.57 | 4*22'29.06 | 85527 | 450039
1306 | Henricuskade 24 | Henricuskade 24 | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1309 | Brasserskade 237h manage henricus kade | Brasserskade 237h manage henricus kade | Ypenburg |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'56.47 | 4*22'15.03 | 85256 | 449823
1310 | Tomatenlaan CVK 1 | Tomatenlaan CVK 1 | Escamp | Sellox | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*1'55.97 | 4*17'24.84 | 79725 | 449888
1311 | Tomatenlaan 6 | Tomatenlaan 6 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'48.52 | 4*17'30.28 | 79825 | 449656
1312 | Tomatenlaan 6E | Tomatenlaan 6E | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'50.23 | 4*17'29.12 | 79804 | 449709
1313 | Tomatenlaan 6H | Tomatenlaan 6H | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'51.47 | 4*17'28.29 | 79788 | 449748
1314 | Tomatenlaan 3 | Tomatenlaan 3 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'51.95 | 4*17'28.48 | 79792 | 449763
1315 | Tomatenlaan 6L | Tomatenlaan 6L | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'53.03 | 4*17'27.50 | 79774 | 449796
1316 | Tomatenlaan 8 | Tomatenlaan 8 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'53.73 | 4*17'26.79 | 79761 | 449818
1317 | Tomatenlaan 5 | Tomatenlaan 5 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'54.58 | 4*17'26.92 | 79764 | 449844
1318 | Tomatenlaan 10 | Tomatenlaan 10 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'55.00 | 4*17'25.85 | 79744 | 449858
1319 | Tomatenlaan 12 | Tomatenlaan 12 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'57.26 | 4*17'24.32 | 79716 | 449928
1320 | Tomatenlaan 14 | Tomatenlaan 14 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*1'59.39 | 4*17'22.87 | 79689 | 449994
1321 | Tomatenlaan 9 | Tomatenlaan 9 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'0.17 | 4*17'23.22 | 79696 | 450018
1322 | Tomatenlaan 22A | Tomatenlaan 22A | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'7.47 | 4*17'17.25 | 79586 | 450245
1323 | Tomatenlaan 17 | Tomatenlaan 17 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'7.79 | 4*17'17.92 | 79598 | 450255
1324 | Tomatenlaan 15 | Tomatenlaan 15 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'5.23 | 4*17"19.79 | 79633 | 450176
1325 | Tomatenlaan 22 | Tomatenlaan 22 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'5.68 | 4*17'18.58 | 79610 | 450190
1326 | Tomatenlaan 18A | Tomatenlaan 18A | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'3.78 | 4*17'19.90 | 79634 | 450131
1327 | Tomatenlaan 16A | Tomatenlaan 16A | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'2.10 | 4*17'21.02 | 79655 | 450078
1328 | Tomatenlaan 158 | Tomatenlaan 158 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'13.12 | 4*17'13.38 | 79514 | 450421
1329 | Tomatenlaan | Noordweg 125 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1330 | Tomatenlaan | Noordweg 129 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'14'76 | 4*17'15.33 | 79552 | 450471
1331 | Tomatenlaan | Noordweg 139 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'15.55 | 4*17'19.46 | 79631 | 450495
1332 | Tomatenlaan | Noordweg 145 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'17.94 | 4*17'21.56 | 79673 | 450568
1334 | Tomatenlaan 21/ 23 | Tomatenlaan 21/ 23 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'9.77 | 4*17'16.19 | 79566 | 450317
1335 | Noordweg 151 | Noordweg 151 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'19.85 | 4*17'23.62 | 79713 | 450626
1337 | Noordweg 157 | Noordweg 157 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.42 | 4*17'25.84 | 79756 | 450674
1338 | Noordweg 159 | Noordweg 159 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.88 | 4*17'27.21 | 79782 | 450688
1339 | Noordweg CVK 3 | Noordweg CVK 3 | Escamp | Sellox | cvk | - | - | - |  |  | schakelkast |  | 52*2'15.42 | 4*17'16.57 | 79576 | 450491
1340 | Strijpkade 22 | Strijpkade 22 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'24.35 | 4*17'29.34 | 79824 | 450764
1341 | Strijpkade 14 | Strijpkade 14 | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.94 | 4*17'31.58 | 79865 | 450689
1342 | Strijpkade 14A | Strijpkade 14A | Escamp | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*2'21.97 | 4*17'31.65 | 79867 | 450689
1350 | Hoeve Bijdorp Stadsboerderij | Loosduinse Hoofdstraat achter 1184 | Loosduinen | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'1.33 | 4*13'44.16 | 75551 | 451973
1351 | Heempark (particulier/Parnassia) | Loosduinse Hoofdstraat achter 1184 | Loosduinen |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1352 | Milieu Service Punt + tuincomplex | Kornoeljestraat 117 | Segbroek |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'58.47 | 4*15'31.82 | 77629 | 453706
1354 | Schooltuin Kamperfoeliestraat | Kamperfoeliestraat thv nr. 167 | Segbroek | Sellox | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*4'11.94 | 4*15'58.34 | 78141 | 454115
1355 | Herweijerhoeve Stadsboerderij | MSP Anna Polakweg 7 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*3'30.99 | 4*16'46.94 | 79047 | 452835
1356 | t' Waaigat Stadsboerderij | Havenkade 75 | Scheveningen |  | riool (druk) | nat | 2 | 2 |  |  | schakelkast |  | 52*6'25.34 | 4*16'48.51 | 79159 | 458223
1357 | Reigershof Stadsboerderij | MSP Reigershof Reigerbergerweg 280 | Haagse Hout |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast |  | 52*5'13.49 | 4*21'31.45 | 84512 | 455923
1358 | Tuincomplex en Omnigroen | Park Clingendael 12a | Wassenaar |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
1359 | Guntersteinweg | Guntersteinweg 14 | Escamp |  | riool (druk) | nat | 1 | 1 |  |  | schakelkast
[5 empty] | dwa | 83
[5 empty] | hwa | 24
[5 empty] | lamellenfilter | 8
[5 empty] | bbb | 5
[5 empty] | opp. water | 22
[5 empty] | viaduct | 31
[5 empty] | infiltratie | 6
[5 empty] | drainage | 4
[5 empty] | riool (druk) | 167
[5 empty] | cvk | 10
[5 empty] | HHD | 2
[5 empty] | totaal objecten | 362 |  |  |  |  | een aantal objecten is gecombineerd op dezelfde locatie.
[5 empty] | nat | 343
[5 empty] | droog | 6
[5 empty] | overig/diversen | 13
[5 empty] | totaal verdeling | 362
[5 empty] | PLC op GBS | 109 |  |  |  |  | op een aantal PLS's zijn meerdere opbjecten aangesloten.