## Toelichting
Aanbesteding: PatientInteractie en Entertainment Datum: 12-12-2019/ Versie: 2.0
Toelichting Programma van Eisen
Dit excel bestand bevat de eisen en wensen die het Radboudumc stelt aan de PIE-oplossing
Tabblad [1. Eisen en wensen] bestaat uit verschillende aspecten.
De beantwoording van de WENSEN en een aantal EISEN dient de Inschrijver te doen in Bijlage [Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)].
Inschrijver dient expliciet per EIS met ja of nee aan te geven of Inschrijver eraan kan voldoen. Hierbij geldt: een 'nee' is een knock-out criterium.
De opbouw is daarbij als volgt:
Aspect | Nr. | Omschrijving | Eis/Wens | Maximale te behalen punten | Beantwoording
Algemeen | 1 | xxx | EIS | n.v.t. |  | Dit zijn voorbeeld eisen/ wensen
Patientbeleving | 2 | xxxxx | WENS | xxx punten | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]. | Dit zijn voorbeeld eisen/ wensen
Nummer van de eis, wens of vraag
Maximaal te behalen punten van van een wens
Geef indien gevraagd een toelichting van de wens in bijlage [Bijlage Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]

## 1. Eisen en wensen
Aanbesteding: PatientInteractie en Entertainment Datum: 12-12-2019/ Versie: 2.0
Tabblad: 1. Eisen en wensen
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording | Let op: een EIS is een knock-out criterium
Algemeen | 1 | Opdrachtnemer levert de PIE-oplossing als een dienst. Beschikbaarheid van de dienst en beheer over de levering wordt uitgevoerd en gegarandeerd door de Opdrachtnemer. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Algemeen | 2 | Inschrijver garandeerd een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis met een maximale aaneengesloten ongeplande uitval van 4 uur tussen 07:00 en 22:00 uur, van de werking van het platform. Uitgezonderd zijn de ontsloten diensten die beheerd worden door Radboudumc/derden). | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Algemeen | 3 | Inschrijver dient aan te geven welke mogelijkheden hij biedt voor het ondersteunen van een BYOD concept. Max 1 a4. | WENS 3 | 14 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Algemeen | 4 | De PIE-oplossing wordt geintroduceerd in gebouwen waarin verschillende voorzieningen en koppelingen gewenst zijn. Hierdoor ontstaan meerdere standaard configuraties (profielen) van het platform. De PIE-oplossing moet hierin voorzien. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Algemeen | 5 | Radboudumc voorziet uitbreiding van functies van de PIE-oplossing, Inschrijver dient minimaal de volgende functies te kunnen ontsluiten: Radboudumc Kinder TV en Radboudumc Pastorale TV, informatie over de behandeling, brochures. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Algemeen | 6 | De PIE-oplossing biedt de patiënt een grafische gebruikersinterface op de tablet, waardoor de patiënt verschillende services kan selecteren uit een hoofdscherm op het apparaat. Elke service moet worden voorgesteld door een afzonderlijk pictogram op het hoogste niveau van de applicatie. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Patientbeleving | 7 | Inschrijver dient een oplossing te bieden om Serviceoproepen te kunnen plaatsen, waarbij de patient kan kiezen tussen een aantal servicevragen en deze vragen via IQMessenger doorgeven worden op de smartphone van de zorgverlener. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 8 | De PIE-oplossing kan aangepast worden naar de look & feel van het betreffende bedrijfsonderdeel van Radboudumc. (Denk aan, maar niet gelimiteerd tot: Radboudumc algemeen huisstijl, Amalia Kinderziekenhuis huisstijl. -stylesheets-). Dit moet geautomatiseerd uitgevoerd worden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 9 | De taal van de PIE-oplossing is standaard Nederlands en door de patient aan te passen naar minimaal de volgende talen: Engels, Duits. Alle interacties gebruiken de door de patient gekozen voorkeurstaal. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 10 | De taal van de PIE-oplossing is ook beschikbaar in de talen Turks, Arabisch en Pools. De patient kan de betreffende taal zelf selecteren. Per beschikbare taal kan Inschrijver 1/3 van de totaal te behalen punten voor deze wens verdienen. Max 200 woorden. | WENS 10 | 56 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Patientbeleving | 11 | De tablet wordt toegekend aan patient en kamer waarna alle basisfunctionaliteiten zonder authenticatie beschikbaar zijn. Dit moet geautomatiseerd uitgevoerd worden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 12 | De PIE-oplossing wordt logisch gekoppeld aan de kamer. Indien de patiënt verhuist blijft de tablet logisch gekoppeld aan de kamer. Epic wordt gebruikt als bron voor deze informatie. De PIE-oplossing moet hierin voorzien. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 13 | De PIE-oplossing dient alle gepersonaliseerde informatie automatisch te wissen indien de patient van status verandert (bv bij ontslag of (tijdelijke)overplaatsing). Epic kan gebruikt worden als bron voor deze informatie. De PIE-oplossing moet hierin voorzien. Let op: onder gepersonaliseerde informatie wordt tevens verstaan de browser geschiedenis. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 14 | De PIE-oplossing dient in het geval van een nieuwe patient weer gereed te zijn met alle basisinstellingen en voorzieningen zoals overgeenkomen met het Radboudumc. Dit moet geautomatiseerd uitgevoerd worden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 15.1 | De tablet dient handmatig gewist te kunnen worden door de patient op de tablet. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 15.2 | De tablet dient handmatig gewist te kunnen worden door de Zorgverlener op afstand. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 15.3 | Na het wissen van de tablet (ongeacht de werkwijze - automatisch of handmatig) wordt de tablet terug gezet in de basis configuratie - klaar voor gebruik voor de volgende patient. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 16 | Het Radboudumc is op zoek naar een geautomatiseerd proces voor het wissen van de data op de tablet indien de tablet van patient wisselt. Opdrachtnemer dient dit proces te beschrijven. Maximaal 1/2 A4. | WENS 16 | 28 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Patientbeleving | 17 | Geofencing technologie wordt gebruikt om de tablet onklaar te maken bij het verlaten van het ziekenuis. Tevens geeft de tablet een akoestisch signaal bij het verlaten van een ingestelde zone. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 18 | Inschrijver wordt verzocht te beschrijven op welke wijze de tablet toegankelijk is voor visueel beperkte patienten. Max 200 woorden. | WENS 18 | 28 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Patientbeleving | 19 | Inschrijver wordt verzocht te beschrijven op welke wijze de tablet toegankelijk is voor patienten met diverse fysieke beperkingen. Max 200 woorden. | WENS 19 | 28 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Patientbeleving | 20 | Inschrijver dient op de tablet een eenvoudige gebruikersinstructie te bieden voor het gebruik door de patient. Deze instructie dient toegankelijk te zijn voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Patientbeleving | 21 | De PIE-oplossing dient een afdelingsspecifieke welkomsscherm te bieden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Zorgverlener beleving | 22 | Het is wenselijk dat de Zorgverlener een spreek e/o beeld-luister verbinding op kan zetten via de PIE-oplossing met een patient. Inschrijver dient aan te geven of en hoe dit gerealiseerd kan worden. Bij een spreek en/of beeld-luister verbinding valt te deneken aan: Skype/facetime enz./Foto's/Chatten enz. Max: 400 woorden | WENS 22 | 56 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Zorgverlener beleving | 23 | De PIE-Oplossing moet spreek e/o beeld-luister functionaliteit ondersteunen. Deze functionaliteit moet applicatiespecifiek toegekend kunnen worden (Standaard geblokkeerd). | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Koppelingen / Ontsluitingen | 24 | De PIE-oplossing wordt in de toekomst mogelijk voorzien van een softwarematige verpleegkundige oproep knop (VOS). Welke integratiemogelijkheden biedt Inschrijver op het moment van inschrijven voor het koppelen met verschillende generatie VOS systemen zoals ASCOM Telecare Call, Telecare IP en Unite. Max 400 woorden | WENS 24 | 56 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Koppelingen / Ontsluitingen | 25 | IQMessenger- FASE 2 en verder De PIE-oplossing moet met IQ Messenger worden gekoppeld op basis van een door IQ Messenger ondersteund protocol (bijvoorkeur webservices). Toelichting: het is zeer wenselijk dat dit in fase 1 (of snel daarna) gerealiseerd wordt - Radboudumc zal samen met opdrachtnemer in de uitvoerings fase bekijken welke mogelijkheden hierin zijn. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 26 | Delta Systems- FASE 2 en verder De PIE-oplossing kan met de domotica oplossing van Delta Systems (Intelliweb server) worden gekoppeld op basis van Webservices en BACnet. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 27 | De PIE-oplossing geeft patiënten toegang tot webpagina's door middel van een internetbrowser-applicatie. FASE 1 en verder. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 28 | De toegang tot het internet moet gereguleerd kunnen worden met White/Blacklisting technologie en parental control FASE 1 en verder | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 29 | Parental control is door de ouder in te stellen per tablet. Inschrijver dient deze vraag met ja of nee te beantwoorden en een beschrijving te geven. Max 200 woorden | WENS 29 | 28 punten | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Koppelingen / Ontsluitingen | 30 | TV en Radiosignaal FASE 1 en verder 'De Opdrachtnemer levert het TV en Radiosignaal (conform een eerdere EIS). Inschrijver dient te beschrijven op welke wijze: - de signaalkwaliteit van beeld en geluid op een hoog niveau geleverd wordt; - hoe dit over de infrastructuur van het Radboudumc getransporteerd wordt (denk aan multicast); - het gebruik van data per device wanneer de gebruiker TV/een film kijkt; - de methode die wordt toegepast om continue beeld/geluid te leveren. Beschrijf in max. 400 woorden: | WENS 30 | 56 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Koppelingen / Ontsluitingen | 31 | De Opdrachtnemer ontsluit de bestaande Radboudumc Kinder TV en de Pastorale TV naar de PIE-oplossing. FASE 2 en verder. Toelichting: het is zeer wenselijk dat dit in fase 1 (of snel daarna) gerealiseerd wordt - Radboudumc zal samen met opdrachtnemer in de uitvoerings fase bekijken welke mogelijkheden hierin zijn, aangezien dit ook de nodige inspanning van het Radboudumc vraagt. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 32 | De Opdrachtnemer levert toegang tot frequent wisselende nederlands en engelstalige boeken en daarnaast en keuze aan tijdschriften en kranten. In overleg met het Radboudumc wordt het portfolio samengesteld. Beschrijf hoe en wat de Opdrachtnemer hierin aanbiedt. FASE 1 en verder Max 200 woorden | EIS | n.v.t. | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van deze EIS te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]. Indien uit het antwoord van inschrijver blijkt dat deze eis niet ingevuld kan worden, dan leidt dit tot uitsluiting.
Koppelingen / Ontsluitingen | 33 | 'De Opdrachtnemer levert toegang tot frequent wisselende nederlands en engelstalige games. In overleg met het Radboudumc wordt het portfolio samengesteld. Beschrijf hoe en wat de Opdrachtnemer hierin aanbiedt. FASE 1 en verder Max 200 woorden | EIS | n.v.t. | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van deze EIS te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]. Indien uit het antwoord van inschrijver blijkt dat deze eis niet ingevuld kan worden, dan leidt dit tot uitsluiting.
Koppelingen / Ontsluitingen | 34 | De PIE-oplossing systeem geeft patiënten toegang tot MijnRadboud/Epic Mychart (web-interface), waarin ze hun persoonlijke dossier kunnen bekijken. FASE 1 en verder. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 35 | De PIE-oplossing geeft patiënten toegang tot vooraf geconfigureerde websites, zoals een website waarop specifieke informatie van de afdeling staat FASE 2 en verder | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 36 | De PIE-oplossing dient apps van derden te kunnen ondersteunen. Beschrijf hoe de onstluiting gerealiseerd wordt vanuit de gebruikersinterface. Max. 200 woorden | EIS | n.v.t. | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Koppelingen / Ontsluitingen | 37 | EPIC/Cloverleaf FASE 1 en verder De PIE-oplossing koppelt via het HL7 protocol met Cloverleaf om patient- en kamerinformatie uit Epic te verkrijgen en ontslag informatie te verkrijgen (ADT bericht) op basis waarvan oa de geautomatiseerde beheerfuncties uitgevoerd worden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Koppelingen / Ontsluitingen | 38 | De PIE-oplossing moet op den duur de mogelijkheid bieden voor de patient om informatie te tonen op het digitale deurbordje buiten de kamer van de patient. Bijvoorbeeld dat de patient zich niet lekker voelt of niet gestoord wil worden. Dit vraagt een integratie met de nog te contracteren leverancier van de digitale deurbordjes. Let op: Dit wordt beschouwd als meerwerk en zal tegen de 'addiotionele kosten' in Bijlage (Prijzenblad] worden verrekend. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Televisie | 39 | Inschrijver levert het TV signaal met minimaal de volgende televisiezenders en neemt de prijs hiervoor op in de Bijlage [Prijzenblad]. FASE 1 en verder TV kanalen: 1) NPO1 14) Eurosport 2) NPO2 15) TV Oost 3) NPO3 16) Omroep Gelderland 4) RTL 4 17) BVN 5) RTL 5 18) Das Erste 6) SBS6 19) WDR 7) RTL 7 20) ZDF 8) Veronica 21) KIKA 9) NET 5 22) CNN 10) Discovery 23) BBC 1 11) National Geograpic 24) BBC 2 12) Comedy Central 25) Cbeebies 13) Nickelodeon | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Televisie | 40 | Inschrijver dient de volgende Radboud kanalen te ontsluiten. FASE 2 en verder Radboud kanalen 1) Radboud kinder TV 2) Kerk TV | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Radio | 41 | Inschrijver levert het Radio signaal met minimaal de volgende radiozenders en neemt de prijs hiervoor op in de Bijlage [Prijzenblad]. FASE 1 en verder Radio kanalen: 1) NPO radio 1 8) Q-music 2) NPO radio 2 9) Arrow Classic Rock 3) NPO radio 3FM 10) 100% NL 4) NPO radio 4 11) Radio 538 5) NPO radio 5 12) Radio Veronica 6) Classic FM 13) Sky Radio 7) SLAM FM 14) Radio 10 GOLD. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Televisie | 42 | Er zijn ruimten waarin een televisie aanwezig is en waarbij de televisiesturing niet via de tablet zal verlopen, maar via de afstand bediening van de tv. De aanbieder dient een oplossing te leveren waarmee: - Het geleverde televisiesignaal en radiosignaal aan de televisie aangeboden wordt via een HDMI ingang - De zenderkeuze gemaakt kan worden via de afstand bediening van de TV. - Optimaal gebruik gemaakt wordt van de signaaldistributie (zoals die ook voor tablets aangeboden wordt) Beschrijf de werking van de gevraagde oplossing Max 200 woorden | EIS | n.v.t. | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van deze EIS te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]. Indien uit het antwoord van inschrijver blijkt dat deze eis niet ingevuld kan worden, dan leidt dit tot uitsluiting.
Televisie | 43 | In de toekomst moet het mogelijk zijn om de content van de tablet op een scherm te bekijken (denk daarbij aan een generiek beeldscherm of een televisie). De Opdrachtnemer dient een interface met de benodigde intelligentie incl. hardware te leveren om in een later stadium de tablet draadloos met een scherm of televisie te kunnen koppelen. Toelichting: Aangezien dit in de toekomst gaat spelen zal Radboudumc samen met Opdrachtnemer en fabrikant hier prijsafspraken over maken op basis van volume. Toelichting: De televisie/scherm is geen onderdeel van de opdracht. Beschrijf de werking van de gevraagde oplossing. Max. 200 woorden | EIS | n.v.t. | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van deze EIS te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)]. Indien uit het antwoord van inschrijver blijkt dat deze eis niet ingevuld kan worden, dan leidt dit tot uitsluiting.
Televisie | 44 | In de toekomst (2022) moet het ook mogelijk zijn om de content van andere bronnen (zoals fysieke werkplekken en niet PIE-tablets, BYOD) via dezelfde (hardware)oplossing te kunnen tonen op het scherm in de kamer (zie voorgaande eis). Beschrijf de werking van de gevraagde oplossing. Max. 200 woorden | WENS 44 | 56 punten | n.v.t. | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria (wensen)].
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Casing | 44 | De Opdrachtnemer levert de specificaties voor een wandhouder waarin de tablet (met casing) wordt opgeladen - zonder gebruik van losse kabels | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Casing | 45 | De Opdrachtgever levert de specificatie voor de casing die hufterproof dient te zijn. Hieronder wordt minimaal verstaan dat de casing onder elke hoek en tenminste van een hoogte van 130 cm valbestendig is. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Casing | 46 | De casing dient het toe te laten dat de tablet ook buiten de wandhouder opgeladen kan worden (indien de patient de tablet wil opladen buiten de wandhouder). | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Casing | 47 | Deze EIS is komen te vervallen. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Casing | 48 | De casing moet het mogelijk maken om de tablet voor gebruik neer te zetten, daarmee de patient deze bij gebruik niet hoeft vast te houden. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Casing | 49 | De casing moet voldoen aan de richtlijn IP65? | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Beveiliging en locatiebepaling | 50 | Om het risico van het onbedoeld inzien van gegevens door ongeautoriseerde personen te voorkomen dient alle communicatie tussen de verschillende onderdelen van de PIE-oplossing hier tegen beschermd te worden. Inschrijver dient te voldoen aan de classificatie BIV (zie hiervoor Bijlage [BIV Classificatie). | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Techniek | 51 | De tablet werkt via WIFI op 802.11ax (WIFI 6). Inschrijver dient deze vraag met ja of nee te beantwoorden, zonder beschrijving. | WENS 51 | 14 punten | ja of nee | Inschrijver dient de beantwoording van de wens te doen in Bijlage [ Beantwoording kwalitatieve gunningscriteria].
Techniek | 52 | De tablet werkt via WIFI op 802.11ac (5GHz band) | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 53 | Authenticatie op WIFI is op basis van WPA2-Enterprise. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 54 | De tablet ondersteunt het verkrijgen van een IP-adres via DHCP. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 55 | Opdrachtnemer levert een CSV bestand met daarin opgenomen tenminste: merk, type en MAC-adres van de geleverde apparatuur. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 56 | De tablet beschikt over een bluetooth module. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 57 | Inschrijver dient zorg te dragen voor functiebehoud van de geboden PIE-oplossing. Dit betekent dat alle functionaliteiten die zijn opgenomen in de PIE-oplossing bij toekomstige updates, upgrades en releases beschikbaar blijven. Ook bij upgrades van het onderliggend OS. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Techniek | 58 | Inschrijver garandeert dat de geboden PIE-oplossing conformeert aan geldende wet- en regelgeving en bij wijziging van geldende wet-en regelgeving zorgt de Inschrijver kosteloos voor updates, upgrades en releases zodat Radboudumc blijft voldoen aan wet- en regelgeving. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Acceptatiecriteria | 59 | De vermelde Eisen (PvE) en de invulling aan de wensen zullen tijdens een systeemintegratietest en gebruikersacceptatietest beoordeeld worden. Per fase wordt dit beoordeeld en geaccepteerd. | EIS | n.v.t. | ja of nee | n.v.t.
Aspect | Nr. | Omschrijving | EIS/WENS | Maximaal te behalen punten | Inschrijver Voldoet ja of nee | Beantwoording
Beheer/SLA | 60 | De Servicedesk is 7*8 zowel telefonisch, via web portaal en via een functionele postbus per e-mail bereikbaar conform de in de SLA overeengekomen service-levels. De Servicedesk van Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanname, registratie, bewaking, rapportage en administratieve afhandeling van alle Incidentmeldingen. De Servicedesk is bemand met gekwalificeerd personeel van de Opdrachtnemer dat in staat is de meldingen van het Radboudumc ten aanzien van de opdracht te behandelen (een zogenaamde Skilled Servicedesk). | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 61 | Opdrachtnemer handelt incidenten op basis van een door het Radboudumc aangegeven prioriteitenmatrix (Bijlage [Priomatrix] volgens de classificering zoals vastgelegd in een SLA: Hoog en Laag. In onderling overleg tussen het Radboudumc en Opdrachtnemer kan de prioriteit van een individueel incident worden aangepast. In geval geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist het Radboudumc. | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 62 | De Opdrachtnemer voorziet in incidentmanagement ten behoeve van storingsmeldingen. Storingsmeldingen worden aangenomen en opgevolgd. Op het moment dat een storing wordt gedetecteerd wordt het Radboudumc geïnformeerd en wordt een herstelactie geïnitieerd, conform de in een SLA overeengekomen service levels. | EIS | n.v.t. | ja of nee
| 63 | Wanneer Opdrachtnemer een beveiligings-/security-/operationele risico’s cq incident in systemen of applicaties binnen scope ontdekt, wordt het Raboudumc hiervan onverwijld in kennis gesteld | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 64 | De Opdrachtnemer conformeert zich aan de door het Radboudumc vastgestelde onderhoudsvensters en voert alle wijzigingen en onderhoudswerkzaamheden met impact op de bedrijfsvoering van het Radboudumc uit in een vastgesteld onderhoudsvenster (conform een SLA). | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 65 | Er vindt op regelmatige basis (ten minste vier (4) keer per jaar) overleg tussen Opdrachtnemer en het Radboudumc op operationeel en tactisch niveau met op de agenda minimaal: • Technische ontwikkelingen; • Advisering door te voeren updates; • Advisering m.b.t. ontwikkeling PIE • Kwaliteit van geleverde dienstverlening in afgelopen kwartaal. | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 66 | Op regelmatige basis (ten minste één (1) keer per jaar) vindt er overleg plaats tussen Opdrachtnemer en het Radboudumc op strategisch niveau over de lopende Overeenkomst. | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 67 | Informatie beveiliging; Opdrachtnemer dient te allen tijde te kunnen en/of doen aantonen dat de beveiliging voldoet en blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden in de BIV-classificatie. | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 68 | Het Radboudumc behoudt zich het recht om af te zien van een update/upgrade/release. Zonder dat dit ten koste gaat van de SLA-afspraken. - Denk hierbij aan het niet meer werken van bepaalde type interfaces; - Geen geslaagde systeemacceptatietesten; - Geen goedgekeurde interoperability report. | EIS | n.v.t. | ja of nee
Beheer/SLA | 69 | Opdrachtnemer stelt na gunning een SLA op waarin minimaal de bovenstaande SLA-eisen van het Radboudumc in verwerkt zijn. | EIS | n.v.t. | ja of nee