## Blad1
Door in te schrijven verklaren wij dat wij voldoen aan de onderstaande eisen.
Indien aan een wens wordt voldaan dient u in de "Toelichting" aan te geven hoe hieraan invulling wordt gegeven
Indien er kosten aan de wensen verbonden zijn, dient u deze kosten in de kolom "Meerkosten" aan te geven.
Commercie Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
CM 1 | Alle prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil is het moment van inschrijving. | Eis
CM 2 | Ten hoogste één (1) maal per jaar, voor het eerst op 1 januari 2023, kunnen de door Opdrachtnemer geoffreerde prijzen en tarieven worden herzien. Ook in het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de tarieven worden doorgevoerd. De tarieven worden geïndexeerd met als maximum een tarief te berekenen op basis van de volgende prijsherzieningformule: Tarief nieuw = Tarief oud * (L1/L0) Tarief oud: tarieven zoals door Opdrachtnmer geoffreerd (dd-mm-jjjj) Tarief nieuw: nieuw overeen te komen tarieven L0: CBS indexcijfer [omschrijving CBS index][jaartal] 1 L1: CBS indexcijfer [omschrijving CBS index][jaartal] Het resultaat van de berekening van de deelsom (L1/L0) wordt rekenkundig afgerond op vier (4) cijfers achter de komma. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd, zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaatsvindt. Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst telekens met één (1) verhoogd. | Eis
CM 3 | Opdrachtnemer dient zijn voornemen voor prijsverhoging minimaal zes (6) weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de contractmanager van Opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van Opdrachtgever. Deze zal redelijke voorstellen niet weigeren. | Eis
CM 4 | Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar plaats over de periode van één (1) jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. | Eis
CM 5 | Opdrachtnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat alleen daadwerkelijk ingezette uren kunnen worden gedeclareerd. | Eis
CM 6 | Opdrachtnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat kosten en uren van woon-werkverkeer (tot aan de startplek) voor rekening van Opdrachtnemer zijn | Eis
CM 7 | De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen na de datum waarop de Inschrijvingen uiterlijk ingediend dienen te worden. Tijdens deze periode heeft de Inschrijving het karakter van een onherroepelijk aanbod. | Eis
CM 8 | Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de gestanddoeningstermijn van zijn Inschrijving, in het geval een kort geding wordt aangespannen, verlengd wordt tot minimaal twee (2) weken na de datum van de uitspraak in het kort geding. | Eis
Facturatie Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
FC 1 | Opdrachtnemer adresseert de factu(u)r(en) aan het algemene factuuradres van Opdrachtgever onder vermelding van het door Opdrachtgever aangereikte inkoopordernummer. | Eis
FC 2 | Voor de facturatie van de leveringen/diensten stuurt Opdrachtnemer hoogstens één (1) (verzamel)factuur per maand. In ieder geval moet op iedere factuur de volgende informatie worden vermeld: • Het inkoopordernummer dat in de Opdracht vermeld wordt; • De naam van de contactpersoon/besteller; • Het afleveradres; • Het Kamer van Koophandelnummer van uw onderneming; • Bankrekeningnummer en indien van toepassing SWIFT/BIC en IBAN-code. • Het aantal actieve gebruikers | Eis
FC 3 | Opdrachtnemer richt alle facturen digitaal aan crediteuren@haarlem.nl. | Eis
FC 4 | Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten. | Eis
FC 5 | Facturen die niet de geëiste informatie bevatten, zullen niet door Opdrachtgever in behandeling genomen worden. | Eis
Juridisch Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
JU 1 | Opdrachtnemer conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. Dit betekent dat uitsluitend de door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Door de Inschrijver gehanteerde voorwaarden van welke aard dan ook worden expliciet van de hand gewezen. Inschrijver verklaart bovenstaande te hebben gelezen en gaat akkoord met de gestelde Algemene Inkoopvoorwaarden. | Eis
JU 2 | Inschrijver dient akkoord te gaan met de inhoud van de concept Overeenkomst, toegevoegd bij deze aanbesteding en zoals deze eventueel gewijzigd is door middel van een Nota van inlichtingen. | Eis
JU 3 | Opdrachtnemer is in het bezit van alle vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de Aanbestedingsleidraad genoemde activiteiten. | Eis
JU 4 | Het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming is alleen toegestaan als Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven | Eis
JU 5 | Als hoofdaannemer draagt Opdrachtnemer volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van zijn onderaannemers. Opdrachtnemer verzorgt de communicatie namens en naar de onderaannemer(s). Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd. | Eis
JU 6 | Elk jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen de accountmanager van Opdrachtnemer en de contractmanager van Opdrachtgever. In dit gesprek wordt de voortgang van de Overeenkomst besproken | Eis
Rapportage en overleg project Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
RO 1 | Verslaglegging wordt door Opdrachtnemer verzorgd. | Eis
Algemeen Nr. | Omschrijving | Wens / Eis | Toelichting | Meerkosten
AG 1 | Onze gemeente wil graag vooraf zekerheid over de toegevoegde waarde van de aan te schaffen applicatie, daarom accepteren wij geen applicaties die zich in de ontwerpfase bevinden of waarvan de ontwikkeling net gestart is. Bij demonstratie (zie Interview) van de applicatie dienen de applicatie en de koppelingen werkend te zijn, voor zover de ontwikkeling van de landelijke voorzieningen dit toelaat. | Eis
AG 2 | De leverancier heeft toekomstgericht beleid voor het onderhouden, opwaarderen en vernieuwen van de applicatietechnologie waarbij bestaande gegevens behouden en veiliggesteld blijven. | Eis
AG 3 | De leverancier hanteert een planning voor releases. | Eis
AG 4 | Voor diverse kennisgebieden (functioneel beheerders, systeembeheerders, key-users, gebruikers) zijn toegesneden opleidingen beschikbaar. | Eis
AG 5 | De gebruikte taal in de applicatie is Nederlands. | Eis
AG 6 | Er is een Nederlandstalige online helpfunctie, met contextafhankelijke uitleg. | Eis
AG 7 | Handleidingen zijn opgesteld in het Nederlands en voor de verschillende doelgroepen (gebruikers en beheerders) begrijpelijk geschreven. | Eis
AG 8 | Handleidingen en documentatie worden up to date gehouden bij elke release. | Eis
AG 9 | Het is de gemeente Haarlem toegestaan is om delen van de handleiding te verwerken in "eigen haarlemse gebruikershandleidingen" incl tekstfragmenten en afbeeldingen etc. | Wens
AG 10 | De gemeente verwacht dat de gevraagde dienstverlening zoveel als mogelijk is gebaseerd op gestandaardiseede dienstverlening van de inschrijver. | Eis
AG 11 | Na de volledige implementatie dient de gegunde partij een Exitplan te schrijven. Dit dit geeft aan hoe de gegunde partij aan het einde van de overeenkomst omgaat met het overdragen van de dienst/data naar een eventuele nieuwe partij. Dit plan dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever. | Eis
AG 12 | De opdrachtnemer verzorgt en levert: het installeren, documenteren en implementeren, updaten en onderhouden van de applicatie, inclusief koppelingen, in een TAP omgeving. Test (omgeving (bijvoorbeeld keten-/ integratietests), Acceptatie omgeving (van releases) en Productie (omgeving). | Eis
AG 13 | De opdrachtnemer zorgt voor een gescheiden test-, acceptatie- en productieomgeving. Alle software dient de gehele TAP-procedure te doorlopen. | Eis
AG 14 | De opdrachtnemer conformeert zich aan de TAP werkwijze. Alle licentie-, installatie-, implementatie- en overige kosten voor het inrichten van de TAP-omgeving maken deel uit van de inschrijving. | Eis
AG 15 | Het systeem ondersteunt het gelijktijdig muteren van gegevens op een manier die: Gegevensverlies voorkomt en Gegevensinconsistenties voorkomt indien gebruikers elkaar kruisen. | Eis
AG 16 | Het systeem bestaat uit een 'multi-user' omgeving. Meerdere gebruikers kunnen samen werken met dezelfde database zonder verlies van informatie en inconsistentie van de gegevens. | Eis
AG 17 | Open standaarden: Er dient gebruik gemaakt te worden van open standaarden, en indien niet mogelijk algemeen geldende closed standaarden. | Eis
AG 18 | Het systeem moet multi-tenant inrichting ondersteunen. | Eis
Technisch Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
TC 1 | De volgende standaarden worden in ieder geval ondersteund:
| Aansluiten DSO-LV Indienen aanvragen en meldingen • IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen • STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen • HAL (Hypertext Application Language) • StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Aansluiten op LVBB (publicatie). | Eis
TC 2 | Aansluiten op Samenwerkingsvoorziening • DSO API's (SWAPI) specifiek voor Samenwerkingsvoorziening. | Wens
TC 3 | De leverancier levert voor de oplevering minimaal de volgende documentatie: | Eis
- De architectuur van de applicatie
- Datamodelspecificatie van de koppelvlakken
- API specificaties
- Het logische datamodel van de applicatie
- De leverancier zorgt ervoor dat deze documentatie actueel blijft
TC 4 | Data wordt opgeslagen op een server binnen de Europese economische ruimte. Dat geldt zowel voor persoonsgegevens als NIET-persoonsgegevens. | Eis
Licentie Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
LC 1 | De gebruikslicentie is voor de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort. De functionaliteit voor 2 gemeenten zijn samengevoegd in 1 applicatie (multigemeente), dit geldt voor ale onderdelen. | Eis
LC 2 | Er is een standaard serviceniveau-afspraak voor klanten die de applicatie gebruiken voor continue dienstverlening. Deze SLA maakt onderdeel uit van de offerte. | Eis
DUTO Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
DU 1 | Het systeem legt bij ieder Informatieobject automatisch metadata vast die van belang zijn voor de behandel-, proces- en bewaartermijn. Het metadata schema bevat in ieder geval: | Eis
- Identificatiekenmerk
- Datum van registratie
- Persoon op wie het Informatieobject betrekking heeft
- Auteur / accordeur (verantwoordelijke functionaris)
- Aggregatieniveau (niveau binnen de ordeningsstructuur, bijvoorbeeld: het individuele stuk, het dossier of de zaak, het zaaktype of het onderwerp).
- Bestandsformaat van het informatieobject (indien van toepassing)
- Datum aanmaak
- Toepassingsprogrammatuur en de versie waarmee het Informatieobject is gemaakt of waarin het is vastgelegd
- Bewaartermijn en vernietigingsdatum (indien van toepassing).
Bron: Archiefwet 1995, Archiefregeling, DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie)
DU 2 | Het systeem biedt de volgende functionaliteit: aan de hand van enkelvoudige of samengestelde criteria kan opdrachtgever een reeks Informatieobjecten selecteren voor verdere verwerking. De verdere verwerkingsmogelijkheden zijn minimaal exporteren en vernietigen. Bron: Archiefregeling, DUTO | Eis
DU 3 | Het systeem biedt de volgende functionaliteit: van de vernietigde informatieobjecten en bijbehorende (meta-) gegevens, kan opdrachtgever een bestand genereren met hierin het overzicht van te vernietigen informatieobjecten en gegevens, geordend op de volgende metadata: | Eis
- Het identificatiekenmerk van de informatieobjecten;
- Aanmaakdatum en vernietigingsdatum van de informatieobjecten;
- Onderwerpsomschrijving van de informatieobjecten en/of de naam van personen of bedrijven op wie de informatieobjecten betrekking hebben.
Bron: Archiefregeling, DUTO
DU 4 | Opdrachtgever vindt het van belang, om redenen van duurzaamheid van bewaring en continuïteit in geval van aflopen c.q. ontbinding van de Overeenkomst, dat informatieobjecten kunnen worden gemigreerd naar andere systemen (exit strategie). | Eis
Bron: Archiefregeling, DUTO
DU 5 | Het systeem biedt daartoe de volgende functionaliteit: informatieobjecten kunnen worden geëxporteerd met behoud van authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Het exportformat is een open standaard waarvan opdrachtnemer garandeert dat conversie zonder informatieverlies mogelijk is naar portable document format (PDF/A), extensible mark-up language (XML) en/of JavaScript Object Notation (JSON) m.b.v. API’s. | Eis
Bron: Archiefregeling, DUTO
DU 6 | Het systeem presenteert informatieobjecten met behoud van de vastgelegde essentiële kenmerken van vorm, structuur en eventueel gedrag. | Eis
Bron: Archiefwet 1995, Archiefregeling, DUTO
DU 7 | Het systeem is dusdanig ingericht dat alle functionele gegevens uit het systeem dagelijks en op verzoek via een automatische datakoppeling aan opdrachtgever worden aangeleverd in een algemeen gangbaar open formaat dat digitaal verwerkt kan worden (bijvoorbeeld XML, SQL, CSV). Opdrachtnemer geeft inzicht op de structuur en inhoud van de functionele gegevens. Dit in het bijzonder op de gegevens of de structuur en samenhang ervan. | Eis
Bron: Archiefregeling, DUTO
DU 8 | Alle informatie inclusief alle bewerkingen blijven toegankelijk voor de opdrachtgever, ook na beëindiging van de overeenkomst tot het moment dat opdrachtgever aangeeft dat de exit strategie naar tevredenheid is afgerond. | Eis
Bron: Algemene Inkoopvoorwaarden IT Gemeente Haarlem.
Beveiliging Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
BI 1 | Het systeem voorziet in Single Sign-On binnen het domein van Opdrachtgever. Het systeem wordt daartoe aangesloten met een SAML-koppeling naar de Active Directory van Opdrachtgever. | Eis
Bron: BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), 9.4.2
BI 2 | Het systeem ondersteunt het afdwingen van 2-factor-authenticatie wanneer toegang gevraagd wordt via het web en deze toegangsvraag niet vanuit het netwerk van de opdrachtgever komt. Voor toegangsvraag vanuit het netwerk van opdrachtgever is 2-factor-authenticatie niet gewenst. Opdrachtgever dwingt 2FA af middels VmWare Verify. | Eis
Bron: BIO 9.4.2.1
BI 3 | De autorisaties dienen rol gebaseerde autorisaties te zijn. | Eis
Bron: BIO 9.2.2
BI 4 | De autorisaties kunnen per gebruikersrol, per groep, per team en per medewerker ingericht worden. Er dient verschil te worden gemaakt tussen creëren, raadplegen, wijzigen en verwijderen. | Eis
Bron: BIO 9.4.1
BI 5 | Functiescheiding wordt toegepast: beheer en gebruik zijn volledig gescheiden. | Eis
Bron: BIO 9.2.2.2
BI 6 | Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen technisch beheer en functioneel beheer. | Eis
Bron: BIO 9.2.3
BI 7 | Het systeem bevat een audit-trail, welke niet muteerbaar is. | Eis
Bron: BIO 12.4.1
BI 8 | De audit-trail bevat wie, wat, waar, wanneer informatie aangaande: | Eis
- Alle bewerkingen: het inloggen, wijzigingen, afsluiten, aanmaken en verwijderen van zaken, informatieobjecten en (meta-)gegevens;
- Alle activiteiten van beheerders: het aanmaken, wijzigen, beëindigen, verwijderen van autorisaties of rollen, informatieobjecten en (meta-)gegevens;
Bron: BIO 12.4
BI 9 | Bij beëindiging van een bepaalde autorisatie is herleidbaar dat deze autorisatie ooit bestaan heeft, inclusief bijbehorende audit-trail. | Eis
Bron: BIO 12.4
BI 10 | Indien een rol, groep of functie beëindigd wordt, is herleidbaar dat deze ooit bestaan heeft, inclusief bijbehorende audit-trail. | Eis
Bron: BIO 12.4
BI 11 | Alle benodigde verbindingen naar webservices en databases (buiten de infrastructuur van opdrachtgever), naar koppelingen met de ESB, als ook de verbindingen naar de webbrowser van gebruikers zijn beveiligd en encrypted volgens geldende voorschriften van de NCSC en Forum Standaardisatie. | Eis
Bron: BIO 13.1 en 13.2 (De BIO verwijst naar NCSC en Forum Standaardisatie).
BI 12 | Alle informatie in de Cloud is encrypted volgens geldende voorschriften van de NCSC en Forum Standaardisatie. | Eis
Bron: BIO 10.1.1 (De BIO verwijst naar NCSC en Forum Standaardisatie).
BI 13 | Uitwisseling van gegevens tussen vertrouwde en niet vertrouwde zones dient inhoudelijk geautomatiseerd gecontroleerd te worden op aanwezigheid van malware. | Eis
Bron: BIO 12.2.1
BI 14 | E-mails worden volgens standaaden 'DKIM', 'SPF', 'DMARC', 'STARTTLS' en 'DANE' verstuurd met behulp van de infrastructuur van opdrachtgever met "@haarlem.nl" of ‘@zandvoort.nl’ als e-mail domein. | Eis
Bron: BIO 13.2.3.1 en Forum Standaardisatie: Verplichte lijst met Open Standaarden.
BI 15 | Patch management is aantoonbaar ingericht. Systeemupdates worden tijdig uitgevoerd volgens overeengekomen afspraken opgenomen in de SLA. | Eis
Bron: BIO 12.5.1
BI 16 | Vulnerability management is aantoonbaar ingericht. Kwetsbaarheden worden direct gemeld aan opdrachtgever en snel verhopen volgens overeengekomen afspraken opgenomen in de SLA. | Eis
Bron: BIO 12.6.1.1
BI 17 | Opdrachtnemer garandeert de werking van het systeem op de meest recente versies van de meest gangbare webbrowsers op Windows, Apple en Android systemen. | Eis
Bron: BIO 12.5.1
BI 18 | Het systeem mag geen gebruik maken van add-ons (extensies) in de webbrowser. | Eis
Bron: BIO 12.5.1
BI 19 | Indien in het systeem wachtwoorden worden opgeslagen dient dat versleuteld te worden gedaan volgens geldende voorschriften van de NCSC. Wachtwoorden moeten altijd eenwegsvercijferd worden opgeslagen door gebruik van hashing in combinatie met salts. | Eis
Bron: ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties van NCSC, richtlijn U/TV.01
BI 20 | Opdrachtgever behoudt de rechten van intellectuele eigendom en auteursrecht. Opdrachtgever blijft eigenaar van de informatie en kan die te allen tijde opvragen. | Eis
Bron: BIO 15.1.2
BI 21 | Privacy by Design en Privacy by Default worden toegepast in de ontwikkeling en doorontwikkeling van het systeem. | Eis
Bron: CIP Handleiding Privacy by Design
Architectuur Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
KO 1 | Systeem moet aan kunnen sluiten op de nieuwe basisinfra Zaakgericht Werken van de gemeente Haarlem. Daarvoor moet het systeem de standaarden voor Zaakgericht werken ondersteunen. Standaarden zijn bijv. ZTC, RGBZ, StuF-ZKN. (https://www.noraonline.nl/wiki/ Zaakgericht_Werken). | Eis
KO 2 | Gemeente Haarlem wil snel over naar de ZGW 2.0 API's (Common Ground) voor Zaakgericht werken. Opdrachtnemer zal meewerken om nog in 2020 over te gaan naar deze nieuwe standaard. | Wens
KO 3 | Mogelijkheid om delen van een Zaak dossier als 'geheim' te classificeren en als zodanig af te schermen. Op documentniveau of bijv. sub-zaak niveau. De VTH applicatie moet dit kunnen faciliteren, ook in combinatie met het Zaaksysteem van de gemeente Haarlem. | Eis
KO 4 | Systeemkoppelingen lopen altijd via de ESB van de gemeente Haarlem. | Eis
KO 5 | Systeem voldoet aan de GIBIT eisen B1 en B2 t.a.v. Interoperabiliteit. Hier vallen bijv. ook Stuf standaarden voor kernregistraties onder. | Eis
KO 6 | Systeem ondersteunt aansluiting op landelijke voorzieningen GDI en GGI. | Eis
Maatschappelijk verantwoord inkopen Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
MI 1 | ‘Energy Star’- eisen voor voedingen voor computers en servers | Eis
MI 2 | ‘Energy Star’- eisen voor UPS-apparatuur | Eis
MI 3 | ‘Energy Star’- eisen voor servers | Eis
MI 4 | Energieverbruik nieuwe datacenters: design PUE 1.2 | Eis
MI 5 | Energie efficiëntie eisen voor breedbandapparatuur | Eis
MI 6 | Historie gemeten PUE | Eis
Beheer Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
BH 1 | Het is mogelijk om zelf gebruikers en rollen aan te maken. | Eis
BH 2 | Het is mogelijk ketenpartners te autoriseren voor gebruik van (een deel van) de applicatie. | Eis
BH 3 | De volgende gegevens worden geregistreerd en opgeslagen conform de vereisten in de AVG: - Het opvragen/verwerken van persoons- en/of bedrijfsgegevens - De datum en tijd van de handelingen - welke gebruiker de handelingen heeft uitgevoerd. | Eis
BH 4 | Inschrijver stelt jaarlijks een verklaring van een onafhankelijke derde beschikbaar waaruit blijkt dat de informatieveiligheid van de applicatie en uw organisatie in overeenstemming is met de eisen van de aanbestedende dienst en dat de maatregelen gedurende het gehele jaar goed hebben gefunctioneerd. Deze verklaring omvat ten minste een pentest door een onafhankelijke partij op de applicatie. Dit kan door middel van verklaringen zoals ISAE 3402 type II verklaring | Eis
BH 5 | Het moet mogelijk zijn de inrichting van het systeem te (laten) kopieren van de testomgeving naar de productie omgeving. | Wens
BH 6 | Het moet mogelijk zijn om de sessie van een ingelogde gebruiker te beëindigen. | Wens
BH 7 | Het moet mogelijk zijn aankondigingen te doen van onderhoud/onbeschikbaarheid. Bijvoorbeeld op het inlogscherm | Wens
BH 8 | Het moet mogelijk zijn om te zien welke gebruikers op een bepaald moment zijn ingelogd | Wens
BH 9 | Het moet mogelijk zijn om zelf workflows te maken | Eis
BH 10 | Het moet mogelijk zijn om zelf workflow te onderhouden | Eis
BH 11 | Mogelijkheid om zelf schermen aan te passen (velden aan en uitzetten, labels wijzigen (bijvoorbeeld “begindatum” ipv “startdatum”), velden verplicht maken, kleurgebruik om velden te accentueren) | Wens
BH 12 | Er moet een wachtwoord-vergeten functie zijn, die gebruikers zelf kunnen benutten | Wens
BH 13 | Geblokkeerde accounts moeten door beheerder gedeblokkeerd kunnen worden | Eis
BH 14 | Het moet duidelijk (beschreven te) zijn, welke handelingen alleen door de leverancier/hostende partij gedaan kunnen worden | Eis
BH 15 | Het moet mogelijk zijn om zelf brief-sjablonen op te stellen. | Eis
BH 16 | Data van o.a. Aanvraagformulieren, Checklisten, Workflow, Adviezen en Omgevingsplannen moeten bij het genereren van de brieven gebruikt kunnen worden | Eis
BH 17 | De leverancier moet aangeven in welke (programeer)taal de brief-sjablonen geschreven moeten worden en Handleidingen voor deze taal beschikbaar stellen conform AG 6 t/m 8 | Eis
BH 18 | Leverancier zorgt dat codetabellen met landelijke standaarden altijd up to date zijn. | Wens
Gewenste inrichting Nr. | Omschrijving | Wens / Eis | Toelichting | Meerkosten
Algemeen
GI 1 | De look en feel is in alle onderdelen gelijk en gezamenlijk werken ze als 1 geheel, dat wil zeggen dat schermen, kleuren, wijze van navigeren en andere basisfuncties overal hetzelfde zijn. | Wens
GI 2 | Velden moeten verplicht gesteld kunnen worden, zodat deze niet leeg zijn bij rapportage. | Eis
GI 3 | Het vastleggen van geografische coördinaten en/of een polygoon in de openbare ruimte | Eis
GI 4 | De mogelijkheid hebben om "Haarlem-specifieke" gegevens vast te leggen, zelfs als daar in de applicatie geen standaard-velden voor zijn. Het moet ook mogelijk zijn deze "Haarlem-specifieke". gegevens als zoekcriterium te gebruiken. | Wens
GI 5 | Termijnbepalingen en -overschrijdingen | Eis
GI 6 | Personaliseren van de schermindeling | Wens
GI 7 | Het kunnen creëren van een overzicht van de werkvoorraad naar eigen inzicht/behoefte | Wens
GI 8 | Het kunnen creëren van een overzicht van de werkvoorraad op basis van een rol | Wens
GI 9 | Het kunnen creëren van checklisten ten behoeve van adviezen en toetsen | Eis
GI 10 | De mogelijkheid voor het gebruik en het creëren van checklisten met het gebruik van standaard teksten | Eis
GI 11 | Legesberekening | Eis
GI 12 | Precario berekeningen op basis van grondslag, duur en m2 | Wens
GI 13 | Notitieveld | Eis
GI 14 | Doormelden mutaties aan de BAG-beheerder | Wens
GI 15 | Helpfunctie mbt werkinstructies | Wens
GI 16 | CBS gegevens vullen vanuit het DSO | Wens
GI 17 | CBS statistieken aan kunnen leveren in een export, in het bijzonder ten behoeve van de CBS W011 Verleende omgevinsgverguningen activiteit bouwen, met bouwkosten van 50.000,-- euro en meer (excl. BTW) | Wens
GI 18 | De mogelijkheid om bepaalde velden / tabbladen te kunnen deactiveren | Wens
GI 19 | Het kunnen waarmerken van documenten en tekeningen | Wens
GI 20 | De applikatie moet instaat zijn om een API aan te spreken en van daaruit referentielagen in te laden in het "kaartdeel" (viewer) van de applikatie | Wens
Vooroverleg / informatieverzoeken
GI 21 | De mogelijkheid om een zaaktype Vooroverleg aan te maken | Eis
GI 22 | Het moet mogelijk zijn om initiatieven zonder locatie in het systeem vast te kunnen leggen | Wens
Specifieke zaken
GI 23 | Registratie van de periode dat een tijdelijke vergunning / ontheffing geldig is | Wens
GI 24 | Registratie herplant verplichting na kap en de termijn waar binnen dit gerealiseerd moet zijn | Wens
Locatie
GI 25 | Vastleggen openingstijden behorende bij de vergunning | Wens
GI 26 | Vastleggen aantal personen in het kader van brandveilig gebruik | Wens
GI 27 | Vastleggen toezicht brandveiligheid VRK of Gemeente | Wens
GI 28 | Vastleggen soort en aantal kindplaatsen kinderopvang | Wens
GI 29 | Vastleggen van het risicoprofiel van de kinderopvang | Wens
GI 30 | Inzicht in actuele vergunninghouder en leidinggevenden | Wens
GI 31 | Actuele en historische bedrijfsnaam | Wens
GI 32 | Inzicht in actuele vergunningen | Wens
Toezicht & Handhaving
GI 33 | Planningstool voor controles voor toezicht en handhaving. Deze moet door een daartoe geautoriseerd medewerker zelf flexibel ingericht kunnen worden met tussentijdse controles. | Wens
GI 34 | Creëren van toezichtsrapporten | Wens
GI 35 | Ondersteuning van het landelijk toezichtsprotocol | Eis
GI 36 | Mogelijkheid van het creëren van eigen checklisten voor het uitvoeren van toezicht | Wens
GI 37 | Vanuit de (mobiele) applicatie kunnen foto's en videos worden gemaakt en opgeslagen | Wens
GI 38 | Vast kunnen leggen van bevindingen op tekeningen behorende bij de zaak | Wens
GI 39 | Kunnen mailen vanuit de mobiele applicatie | Eis
Koppeling Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
KP 1 | De applicatie kan gebruik maken van een extern geografisch informatiesysteem, gekoppeld op basis van open standaarden (OGC). Hiermee kunnen kaartmateriaal, foto’s en locatiegegevens zichtbaar worden gemaakt. | Wens
KP 2 | Mogelijkheid om de koppeling met een extern GEO systeem te baseren op een dynamisch op te bouwen url waarbij componenten uit de zaak (bijv zaaknummer) opgenomen kunnen worden in de URL. | Wens
KP 3 | De applicatie moet de gebruiker ondersteunen bij het uitvoeren van een toetsing van ingediende aanvragen en of meldingen aan het Bouwbesluit. De ondersteuning moet bestaan uit een met de oplossing meegeleverde toetsvoorziening of een koppeling met BRIS-toets. | Wens
KP 4 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met BAG - Basisregistratie Adressen en gebouwen | Eis
KP 5 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met BRP - Basisregistratie Personen | Eis
KP 6 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met NHR - Basisregistratie Handelsregister (natuurlijk en niet-natuurlijk) | Eis
KP 7 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met BRT - Basisregistratie Topografie | Eis
KP 8 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met BRO - Basisregistratie Ondergrond | Eis
KP 9 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met WKPB - Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken | Wens
KP 10 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met RRGS - Register Risicosituaties Gevaarlijke stoffen | Wens
KP 11 | Op geldende standaarden gebaseerde koppeling met RDW (kentekencheck) | Wens
Rapportages Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
RP 1 | Aantonen van de afhandeling van taken door gebruiker, groep of proces | Wens
RP 2 | Werkvoorraad per medewerker met fatale termijnen | Wens
RP 3 | Analyse van afhandeling | Wens
RP 4 | Toezichtrapportage aan behandelaar van de lopende zaak (vergunning, melding incident, opleggen sanctie, toepassen sanctie) | Wens
RP 5 | Rapportage van object dossiers | Wens
RP 6 | Doorlooptijd van zaken | Wens
RP 7 | Te ontkoppelen subjecten | Wens
RP 8 | Leges op zaaktype | Wens
RP 9 | Precario op zaaktype | Wens
RP 10 | Mogelijkheid om rapportages aan te maken en de delen met (groepen) gebruikers | Wens
Documentgeneratie Nr. | Omschrijving | Eis / Wens | Toelichting | Meerkosten
DO 1 | Er zijn basisdocumenten beschikbaar | Wens
DO 2 | Het is mogelijk om velden in de applicatie in de documenten te gebruiken | Eis
DO 3 | Uitgebrachte adviezen kunnen in de documenten worden gebruikt | Eis
DO 4 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij een externe documentgenerator (zoals SmartDocuments) met gebruik van velden uit de applicatie. | Wens
DO 5 | Mogelijkheid om aan te sluiten bij een applicatie / dienst om een digitale handtekening te kunnen afdwingen. | Wens