## Blad1
IUC18-215 - Perceel 2: Testprotocol elektronische sleutelkast
| Toetsdatum: | Naam leverancier:
| Naam invuller: | Productnaam en typenummer sleutelkluis:
| Beoordeling: | Meegeleverde technische documentatie door leverancier:
onvoldoende
voldoende
Beoordeling
| 1 Algemeen | Toelichting
1 | Kaartlezer geschikt voor gebruik Rijkspas. | Test door het aanbieden met een Rijkspas. De kluis dient open te gaan.
2 | Voldoet de sleutelkast aan de gestelde normen S1 certificering, EN 14450 of gelijkwaardig. | Opdrachtnemer dient dit aan te tonen. Bij gebruik van een gelijkwaardige norm (aan S1 of EN14450) dient de opdrachtnemer een technisch dossier, een testverslag of certificaat van een conformiteitsbeoordelingsinstantie te overleggen, waarop aantoonbaar is dat de gestelde normen aan de eisen voldoen.
3 | Type kaartlezer zoals omschreven in het normenkader. | Controle van de type kaartlezer en controle op de bijbehorende technische documentatie.
4 | Uitgave van sleutel(s) | Er wordt getest of de sleutels worden vrijgegeven na aanbieding van de Rijkspas.
5 | Het is een systeem waarbij het proces van het verkrijgen van de sleutel in totaal niet langer duurt dan 12 seconden . | Tijd wordt gemeten door middel van een stopwatch, vanaf het moment van het aanbieden van de pas tot het moment dat de sleutel van de haak kan worden afgehaald.
6 | Het is een systeem waarbij het niet mogelijk is om de niet toegewezen sleutels er met de hand uit te trekken. | Enkel de sleutel waarvoor betrokkene is geautoriseerd, kan verkregen worden, overige sleutelhaken blijven gesloten. Het gesloten zijn wordt getest.
7 | Individueel toe te kennen toegangsrechten worden ook daadwerkelijk toegekend. Waardoor enkel sleutels vrijgegeven worden waarvoor betrokkene is geautoriseerd. | Controleren op de bijgeleverde computer aan de hand van een autorisatiematrix.
8 | De sleutelhanger dient voldoende handzaam te zijn (+/- 50mm lang x 20mm diameter met een maximaal gewicht van 40 gram). | Zichtcontrole, meten van het gewicht en het meten van de afmetingen door middel van een keukenweegschaal en schuifmaat.
9 | Aanwezigheid en werking PC (indien van toepassing inclusief beeldscherm, toetsenbord en muis). | Wordt ter plaatse gecontroleerd en getest door middel van: - het opstarten van de PC; - het inloggen op de PC; - het opstarten van de software van de sleutelkast om vraag 7, 10 en 11 te kunnen testen
10 | Toekennen van meerdere personen aan 1 sleutelpositie. | Wordt getest op de PC (software).
11 | Logging van toegang | Wordt getest op de PC (software).
12 | Test van de noodstroomvoorziening. | Wordt getest d.m.v. spanningloos maken van de sleutelkast gedurendec 10 minuten, waarbij de werking wordt gecontroleerd d.m.v. bovenstaande testen.
13 | Er zijn geen zichtbare snoeren aan de buitenkant van de sleutelkast. | Zichtcontrole
14 | Dimensies en uitvoering van de kast. | Zichtcontrole en nameten.
15 | Waarbij men zich niet kan bezeren aan het mechanisme van de sleutelkast. | Zichtcontrole en aftasten van oppervlakten.
16 | Minimaal 40 posities en modulair uitbreidbaar met 20 posities tot een maximum van 80 posities. | Zichtcontrole en tellen.
Opmerkingen