Nota van inlichtingen 2b ten behoeve van de openbare Europese aanbesteding “Levering en plaatsing van abri’s”
Datum: 10 februari 2020	
Naar aanleiding van de eerder gepubliceerde 2e nota van inlichtingen hebben wij de volgende aanvullende vragen ontvangen:

	Vraag 2b-1
	In de NVI2 staat onder de vraag en het antwoord met volgnummer 100:
De H-vormige staanders van de R-Net abri zullen positief worden gewaardeerd. Door deze toevoeging hebben wij de volgende vragen aan u:
Het ontwerp van de R-net abri is door Fabrique gemoderniseerd. Volgens dit ontwerp gaan de R-net abri’s worden geleverd. Hierbij is de H-vormige staander vervallen en zijn de staanders van de R-net abri een rechthoekige doorsnede. Wij vragen ons dan ook af of de H-vormige staander dan wel past binnen het huidige R-net ontwerp?

	Antwoord
	U heeft gelijk dat Fabrique in opdracht van VRA een alternatief heeft gemaakt echter dit gaat alleen op voor VRA. Het ontwerp van AtoB design is nog steeds een gangbaar ontwerp, er is alleen een alternatief gekomen. Wij zullen H vormige staanders en rechthoekige staanders gelijk beoordelen. 

	Vraag 2b-2
	Wordt hiermee bedoeld dat de H-vormige staanders alleen voor R-Net variant zijn of worden de abri’s die geen R-net abri zijn ook positief gewaardeerd als ze H-vormige staanders hebben?

	Antwoord
	De vormtaal zal bij alle abri’s gelijk moeten zijn.
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