## Naam gemeente
Gegegevenstabel Overstortmetingen
Gemeente | Maassluis
Datum
Meetpunt # | Meetpuntnaam | Relatie met overstortnummer | Bemalingsgebied | Typestelsel | MV Putdeksel [mNAP] | BOB [mNAP] | Relatie overstorthoogte [mNAP] | Gewenst meetbereik van tot [mNAP] | X | Y | Tekeningreferentie | Bestaande meter verwijderen | Bovengrond | Adres/locatie | Verkeersmaatregelen | Opmerkingen
1 | 51210 G.A. Brederolaan | 51210 | Sluispolder-West (01) | Gemengd | -0,40 NAP | -2,16 NAP | -1,29 NAP | -1,29 NAP tot -0,50 NAP | 437582,951 | 77605,555 |  | ja | Klinkes | G.A. Brederolaan 49 | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat
2 | 54470 Wipperspark | 54470 | Sluispolder-West (01) | Gemengd | -0,30 NAP | -1,70 NAP | -1,35 NAP | -1,35 NAP tot -0.40 NAP | 437730,167 | 77876,682 |  | ja | Klinkes | Wipperspark | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat
3 | 51314 Blommerslaan | 51314 | Sluispolder-Oost(02) | Gemengd | -1,18 NAP | -2,80 NAP | -1,93 NAP | -1,96 NAP tot -1,30 NAP | 437126,647 | 77516,84 |  | nee | Tegels | Blommerslaan | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat
4 | 51296 Pieter de Hoochstraat | 51296 | Sluispolder-Oost(02) | Gemengd | -0,90 NAP | -2,96 NAP | -1,96 NAP | -1,96 NAP tot -1,30 NAP | 437304,83 | 77861,71 |  | nee | Tegels | Pieter de Hoochstraat | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat
5 | 52462 Jan Steenstraat | 52462 | Sluispolder-Oost(02) | Gemengd | -1,42 NAP | -2,70 NAP | -2,00 NAP | -2,00 NAP tot -1,50 NAP | 437304,83 | 77861,71 |  | nee | Tegels | Jan Steenstraat | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat
6 | 52492 Burg. de Jonghkade/Joubertstraat | 52492 | t Hoofd (04) | Gemengd | +2,80 NAP | +0,90 NAP | +2,18 NAP | +2.18 NAP tot +2.70 NAP | 437080,653 | 76631,386 |  | nee | Klinkes | Burg. de Jonghkade/Joubertstraat | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B
7 | 51315 Rozenlaan | 51315 | Dijkpolder-Oost (05) | Gemengd | -0,71 NAP | -3,36 NAP | -2,05 NAP | -2.05 NAP tot -0,60 NAP | 438377,209 | 77352,863 |  | Ja | Gras | Rozenlaan | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat | Nabij fietspad, goed bereikbaar met auto.
8 | 53893 Rozenlaan 2.0/Kastanjelaan | 53893 | Dijkpolder-Oost (05) | Gemengd | -0,80 NAP | -3,30 NAP | -1,75 NAP | -1,75 NAP tot -0,90 NAP | 438340,41 | 77134,002 |  | nee | Tegels | Rozenlaan 2.0/Kastanjelaan | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat | Nabij fietspad, goed bereikbaar met auto.
9 | 54116 Keucheniusstraat/Govert vanWijnkade | 54116 | Kapelpolder (06) | Gemengd | +2,20 NAP | +0,15 NAP | +1,70 NAP | +1.70 NAP-+2,10 NAP | 437438,311 | 76769,096 |  | nee |  | Keucheniusstraat/Govert vanWijnkade | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B | In kruisvlak woonstraat, wel goede ruimte om tijdens werkzaamheden weg open te houden.
10 | 54112 Govert van Wijnkade | 54112 | Govert van Wijnkade (10) | Gemengd | +2,81 NAP | +1,19 NAP | +1,72 NAP | +1.72 NAP tot +2,70 NAP | 437015,53 | 76488,09 |  | Ja |  | 54112 Govert van Wijnkade | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat | Weinig gebruikte loskade, goed te werkewn in parkeerstrook.
11 | Nog te plaatsedn put | Nog te plaatsen | Maassluis-West (07) | RWA | + 4.11 NAP | +1.60 NAP | + 3.50 NAP | +2.70 NAP-+3.80 NAP | 439221 | 75721 |  | nee |  | Kwartellaan 2 | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat | De coördinaten zijn ingeschat en kunnen afwijken.
12 | Nader te bepalen
13 | Nader te bepalen
14 | Nader te bepalen
15 | Nader te bepalen
16 | Nader te bepalen
17 | Nader te bepalen
18 | Nader te bepalen
19 | Nader te bepalen
20 | Nader te bepalen
Note on A5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Unieke ID per gemeente
Note on B5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Indien van toepassing
Note on L5: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Tekening van put met gemarkeerd waarde meter moet komen

## Lijst
ja/nee | Delft | Geen Verkeersmaatregelen, afzetten mangat | Asfalt | Gemengd
ja | Den Haag | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B met verkeersregelaars (2 stuks) | Klinkes | DWA
nee | Maassluis | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B met omleiding | Tegels | RWA
| Midden-Delfland | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B met omleiding en verkeersregelaars (2 stuks) | Beton
| Rijswijk | Verkeersmaatregelen conform CROW 96B | Gras
| Vlaardingen |  | Perk
Westland