## P4, Zuid
Inspectie en onderhoud aan bedrijfsdeuren in gebouwen op Defensieterreinen
Perceel 4, Bedrijfsdeuren algemeen, regio Zuid
De uurtarieven zijn toegelicht in de werkomschrijving hoofdstuk 7
Inspectie, keuring, preventief onderhoud |  |  |  | 4
onderdeel | aantal te inspecteren / onderhouden deuren per jaar | kosten per inspectie/ onderhoudsbeurt incl. keuringsdocument | kosten per jaar | kosten per 4 jaar
Overheaddeuren, Schuifdeuren, Kanteldeuren, Roldeuren, Hefdeuren, Harmonicadeuren, Snelrol- of snelloopdeuren | 2352 |  | 0 | 0
Bunkerdeuren, schuif- en scharnierdeuren | 701 |  | 0 | 0
Elektrische toegangsdeuren en deurautomaten | 214 |  | 0 | 0
Tourniquets | 12 |  | 0 | 0
Brandwerende deuren, rolluiken en firescreens (rookschermen) | 250 |  | 0 | 0
Scheidingswanden; Trenomat | 20 |  | 0 | 0
gebouw 607, VLB Woensdrecht, branddeuren onderhoud buiten werktijd | 16 |  | 0 | 0
gebouw 607, VLB Woensdrecht, branddeuren steigers op- en afbreken | 16 |  | 0 | 0
|  | preventief onderhoud (excl. BTW) | 0 | 0
stickeren van de componenten | 3565 |  |  | 0
nieuw aan te leveren logboeken tbv branddeuren | 37 |  |  | 0
|  |  | totaal | 0
Prijs correctief onderhoud, oplossen manco's en vervangingen, aantallen zijn fictief (voor 4 jaar )
onderdeel | opslagpercentage | aantal | prijs / eenheid | totaal
Uurtarief "monteur" binnen kantooruren, van 07.00 tot 17.00 uur |  | 5200 |  | 0
Uurtarief "monteur" buiten kantooruren incl. vastgesteld opslagpercentage | 45% | 20 | 0 | 0
Uurtarief "monteur" op zon- en feestdagen incl. vastgelegd opslagpercentage | 75% | 10 | 0 | 0
uurtarief is incl. voorrijkosten, materieel en alle opslagen |  |  | totaal | 0
Prijs correctief onderhoud, storingen, aantallen zijn fictief (voor 4 jaar )
onderdeel | opslagpercentage | aantal | prijs / eenheid | totaal
Uurtarief "monteur" binnen kantooruren, van 07.00 tot 17.00 uur |  | 1100 |  | 0
Uurtarief "monteur" buiten kantooruren incl. vastgesteld opslagpercentage | 45% | 20 | 0 | 0
Uurtarief "monteur" op zon- en feestdagen incl. vastgelegd opslagpercentage | 75% | 10 | 0 | 0
uurtarief is incl. voorrijkosten, materieel en alle opslagen |  |  | totaal | 0
Diversen
onderdeel |  | aantal | prijs / eenheid | totaal
wachturen = uurtarief van monteur tbv oplossen manco's en vervangingen binnen werktijd |  | 80 | 0 | 0
hoogwerker per dagdeel (4 uur) incl. Aan- en afvoerkosten en excl. bediening |  | 100 |  | 0
|  |  | totaal | 0
materiaal t.b.v. oplossen van manco's, storingen en voor vervangingen
onderdeel |  |  | prijs | totaal
prijs onderdelen t.b.v. Overhead-, schuif-, kantel-, rol-, hef-,harmonicadeuren, P4 Z, tabblad a |  |  |  | 0
prijs onderdelen t.b.v. snelrol- of snelloopdeuren, elektr. toegangsdeuren, tourniquets en draaideurautomaten, P4 Z, tabblad b |  |  |  | 0
|  |  | totaal | 0
|  |  | totaal inschrijving Excl. BTW (dit bedrag moet op uw inschrijfbiljet worden vermeld) | 0
in de groene vlakken bedragen per eenheid of stuk invullen !
Prijzenboek
Note on E66: Dit uurloon kan niet worden aangepast

## P4 Z, tabblad a
Perceel 4, Bedrijfsdeuren algemeen, regio Zuid
Bijlage verrekenprijzen voor herstellingen aan overheaddeuren, Schuifdeuren, Kanteldeuren, Roldeuren, Hefdeuren, Harmonicadeuren
lijst met materiaalprijzen ten behoeve levering materialen
aantallen fictief | omschrijving | prijs/stuk | totaal
30 | Tussenpaneel, geisoleerd, n.t.b. RAL kleur, <4000 mm, |  | 0
10 | Onderpaneel, geisoleerd, n.t.b. RAL kleur, <4000 mm, |  | 0
3 | bovenpaneel, geisoleerd, n.t.b. RAL kleur, <4000 mm, |  | 0
10 | Staalkabel , D=3mm, L=12000mm. |  | 0
10 | Staalkabel , D=4mm, L=12000mm. |  | 0
10 | Staalkabel , D=5mm, L=12000mm. |  | 0
5 | Kabeltrommel NS/LS tot h=5.500mm |  | 0
20 | Onderlooprubber en profiel, < 4000 mm, |  | 0
60 | verticale zijafdichting tot 4 meter |  | 0
20 | Deurtrapper plaatsen |  | 0
25 | Kunststof venster, dubbelwandig, t.b.v. sandwichpaneel . Hörmann. |  | 0
25 | Venster (rubberen rand), dubbelwandig, t.b.v. sandwichpaneel . Nassau. |  | 0
25 | Kunststof klikvenster, dubbelwandig, t.b.v. sandwichpaneel . Crawford |  | 0
20 | Venster (rubberen rand), dubbelwandig, t.b.v. sandwichpaneel . Crawford. |  | 0
20 | Venster (inklem), dubbelwandig, t.b.v. volglaspaneel . Universeel. |  | 0
20 | Clickruiten (per 2 stuks) |  | 0
10 | Veerbuffer kort met buffersteunen , inclusief achterplaat |  | 0
10 | Veerbuffer lang met buffersteunen, inclusief achterplaat |  | 0
20 | Deurroosters (per 2 stuks) |  | 0
20 | Handgreep |  | 0
30 | Deurgrendel |  | 0
20 | Schuifgrendel zonder cilinder, van binnenuit bedienbaar |  | 0
30 | Schuifgrendel met cilinder, van binnen- en buitenuit bedienbaar |  | 0
25 | Compleet cilinderslot van een loopdeur (excl. cilinder) |  | 0
30 | Deurbeslag van een loopdeur (kruk/kruk) |  | 0
15 | Deurdranger van een loopdeur |  | 0
5 | Ruit (dubbel) loopdeur |  | 0
15 | Aandrijfketting 1/2" kettingwielmotor |  | 0
15 | Aandrijfketting 1" kettingwielmotor |  | 0
30 | Looprails 2" per meter |  | 0
30 | Loopwiel 2" . Hörmann. |  | 0
30 | Loopwiel 2" . Crawford. |  | 0
30 | Loopwiel 2" . Universeel |  | 0
30 | Loopwiel 3" . Universeel |  | 0
40 | Spiraalkabel 5 aderig |  | 0
10 | Trekkoord |  | 0
2 | Loopdeur compleet |  | 0
4 | Ruit loopdeur |  | 0
30 | Middenscharnier |  | 0
30 | Zijscharnier . Crawford |  | 0
30 | Zijscharnier . Hörmann |  | 0
20 | Zijscharnier . Universeel |  | 0
30 | Tussenkoppeling . Crawford |  | 0
25 | Tussenkoppeling . Hörmann |  | 0
25 | Tussenkoppeling . Universeel |  | 0
20 | Veerbreukbeveiliging . Hörmann |  | 0
20 | Veerbreukbeveiliging . Crawford |  | 0
20 | Veerbreukbeveiliging . Universeel |  | 0
20 | Drukknoppenkast op - stop - neer . Universeel |  | 0
25 | membraam onderloopkastje compleet |  | 0
10 | Veiligheidstrekset |  | 0
20 | Bodemrubber t.b.v. DW contact <4000mm. |  | 0
20 | Bodemrubber t.b.v. Gelbau contact <4000mm. |  | 0
20 | Bodemprofiel |  | 0
20 | Optosensoren . |  | 0
20 | Opnameprofiel t.b.v. rubber t.b.v. DW contact <4000mm. |  | 0
20 | Opnameprofiel t.b.v. rubber t.b.v. Gelbau contact <4000mm |  | 0
5 | Set veren compleet . Normaal beslag, 4000 x 4000mm. Hörmann. |  | 0
10 | Set veren compleet . Normaal beslag, 4000 x 4000mm. Crawford. |  | 0
20 | Set veren compleet . Normaal beslag, 4000 x 4000mm. Universeel. |  | 0
5 | Set veren compleet . VL beslag, 4000 x 4000mm. Hörmann. |  | 0
20 | Set veren compleet . VL beslag, 4000 x 4000mm. Crawford. |  | 0
20 | Set veren compleet . VL beslag, 4000 x 4000mm. Universeel. |  | 0
80 | slappe kabelbeveiliging |  | 0
10 | Elektromotor complete set tot 30 m2 deuroppervlak |  | 0
| Totaal excl. BTW |  | 0
De materiaal prijzen zijn inclusief levering tot op het werk benodigd voor montage, excl. BTW.
in de groene vlakken bedragen per eenheid of stuk invullen !

## P4 Z, tabblad b
Perceel 4, Bedrijfsdeuren algemeen, regio Zuid
Bijlage verrekenprijzen snelrol- of snelloopdeuren, elektrische toegangsdeuren, tourniquets en deurautomaten t.b.v. herstellingen
lijst met materiaalprijzen ten behoeve levering materialen
aantallen fictief |  | ten behoeve van schuifdeurautomaten | Eenheid | prijs / eenheid | totaal/prijs
10 |  | loopwielenset | stuk |  | 0
10 |  | omloopwiel | stuk |  | 0
10 |  | anti-statische borstel | stuk |  | 0
10 |  | besturingsprint incl. vloeding | stuk |  | 0
10 |  | bodemgeleiding | stuk |  | 0
10 |  | combi-sensor | stuk |  | 0
10 |  | radar | stuk |  | 0
10 |  | actief IR sensor | stuk |  | 0
10 |  | Bedieningseenheid | stuk |  | 0
10 |  | sleutelschakelaar opbouw | stuk |  | 0
10 |  | elleboogschakelaar | stuk |  | 0
aantallen fictief |  | ten behoeve van draaideurautomaten | Eenheid | prijs / eenheid | totaal/prijs
10 |  | Standaard duwende arm | stuk |  | 0
10 |  | Besturingsprint | stuk |  | 0
10 |  | Netgedeelte | stuk |  | 0
10 |  | Tacho schijf | stuk |  | 0
10 |  | Combi sensor | stuk |  | 0
10 |  | Radar | stuk |  | 0
10 |  | Actief IR sensor | stuk |  | 0
10 |  | Dagschootvergrendeling | stuk |  | 0
10 |  | Bedieningseenheid | stuk |  | 0
10 |  | Sleutelschakelaar opbouw | stuk |  | 0
10 |  | Elleboogschakelaar | stuk |  | 0
aantallen fictief | accu type | ten behoeve van accuvervangingen fabrikaat/type | Eenheid |  | totaal/prijs
15 | 653848 | KDAC Tourniquet (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 654184 | KDB tourniquet (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 654184 | KDBC tourniquet (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 33550604 | unislide (KIT) (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 33654745 | TMD schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 33654745 | EMD schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000347 | Record STA16 schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000347 | Record STA20 schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000351 | Dorma schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000352 | Geze Schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000354 | Boon schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000354 | Gilgen SLK schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000354 | Tormax schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000354 | Tormax TCP schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000354 | Tormax TEP schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000375 | SL500 Local pui Schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | 330000498 | Mondoor schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | NL0096 | Boon automatische tourniquet (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | NL0096 | Tane Hermetische schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | QWASL0043 | Kone Unidrive Schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | QWASL0047 | Crawford schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
15 | QWASL0047 | Waldoor UC schuifdeur (of gelijkwaardig) | stuk |  | 0
|  | Totaal excl. BTW |  |  | 0
De materiaal prijzen zijn inclusief levering tot op het werk benodigd voor montage, excl. BTW.
in de groene vlakken bedragen per eenheid of stuk invullen !