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Vragenformulier marktconsultatie gelijkrichterstations 
De vragen zijn per onderwerp gegroepeerd. Wij verzoeken u om voor de beantwoording van de vragen deze bijlage te gebruiken:   
	1. Specificatie van een standaard gelijkrichterstation. 
Ten behoeve van de uit te voeren aanbesteding worden er op dit moment typicals voor de specifieke deelprojecten (metro, tram, bus en veren) opgesteld. Na het overleggen van de getekende geheimhoudingsverklaring (zie onder 3.4) worden de specificaties voor de typical Metro en de typical Tram toegezonden. Deze typicals geven de opzet van de gelijkrichterstations aan zoals die mogelijk gerealiseerd zullen worden. Ook ten aanzien van deze opzet vernemen wij graag voorstellen ter verbetering.  
  

	1a.Heeft u voorstellen voor verbetering van de opzet van de gelijkrichterstations? 
  
	Antwoord:  

	1b.Zijn de onderdelen van het gelijkrichterstation zoals geformuleerd in de typicals zogenaamde ‘off the shelf’ producten of te vervangen door ‘off the shelf’ producten? 
  
	Antwoord:  

	1c.Is de specificatie voor u voldoende duidelijk om van door u te leveren componenten een configuratie samen te stellen die, na installatie (door u of een derde), inbedrijfgesteld en met positief resultaat getest kan worden? 
  
	Antwoord:  

	1d Is de voorgestelde opstellingstekening en afmeting van de ruimte geschikt voor de realisatie van de gelijkrichterstations? 
 
	 

	1e.Is de specificatie voor u voldoende duidelijk om enkele vooraf gespecificeerde typische configuraties (typicals) goed gespecificeerd af te kunnen prijzen? 
  
	Antwoord:  

	1f.In de typicals zijn de mandatorial eisen uit de IEC61850 2.0 opgenomen. Verwacht u dat deze voorwaarden door u nagekomen kunnen worden? 
 
	 

	1gBent u bereid om, ook indien de installatie van de apparatuur door een derde partij gebeurt, garant te staan voor de goede werking van de configuratie, waarbij inbedrijfstelling en testen door u of onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd? 
 
	Antwoord:  

	1h. Heeft u nog andere opmerkingen, suggesties of verbetervoorstellen met betrekking tot de specificatie? 
 
	Antwoord:  

	2.Vragen met betrekking tot de opsplitsing van deze opdracht in werkpakketten 
MeT en GVB zien een aantal mogelijkheden om deze opdracht al dan niet in werkpakketten op te splitsen en in de markt te zetten. Wij zullen deze mogelijkheden hieronder kort uiteen zetten: 
 
Optie 1:Totaal werkpakket bestaande uit het gecombineerd binnen 1 contract uitvoeren van: 
1. Het ontwerpen en leveren van tractievoedingscomponenten (middenspanningverdeler, tractietrafo, gelijkrichter, gelijkstroomverdeelinrichting, inrichting voor het terugleveren aan het net of het opslaan van de remenergie uit de metro’s (indien van toepassing), interne bekabeling, schakel-, beveiligings- en besturingsapparatuur) en het installeren van de tractievoedingscomponenten. 
Inclusief de civiele werkzaamheden (bouwen behuizing en leggen voedingskabels). 
Opdrachtnemer is integraal verantwoordelijk voor het realiseren, inbedrijfnemen en testen van de gelijkrichterstations.. 
 
Optie 2: 2 werkpakketten bestaande uit het binnen 2 contracten uitvoeren van: 
1. Het ontwerpen en leveren van tractievoedingscomponenten (middenspanningverdeler, tractietrafo, gelijkrichter, gelijkstroomverdeelinrichting, inrichting voor het terugleveren aan het net of het opslaan van de remenergie uit de metro’s (indien van toepassing), interne bekabeling, schakel-, beveiligings- en besturingsapparatuur) inclusief het installeren van de tractievoedingscomponenten, inbedrijfnemen en testen.  
2. Civiele werkzaamheden (bouwen behuizing en leggen voedingskabels); 
Opdrachtnemer van werkpakket 1 is integraal verantwoordelijk voor het realiseren, inbedrijfnemen en testen van de gelijkrichterstations. 
 
Optie 3: 2 werkpakketten bestaande uit het binnen 2 contracten uitvoeren van: 
1. Leveren van tractievoedingscomponenten (middenspanningverdeler, tractietrafo, gelijkrichter, gelijkstroomverdeelinrichting, inrichting voor het terugleveren aan het net of het opslaan van de remenergie uit de metro’s (indien van toepassing), interne bekabeling, schakel-, beveiligings- en besturingsapparatuur)  
2. Ontwerpen, installeren en inbedrijfnemen en testen van de tractievoedingscomponenten inclusief de civiele werkzaamheden (bouwen behuizing en leggen voedingskabels); 
Opdrachtnemer van werkpakket 2 is integraal verantwoordelijk voor het realiseren, inbedrijfnemen en testen van de gelijkrichterstations. 
  

	2a. a. Welke voor en nadelen ziet u ten aanzien van de genoemde opties? 
 
	Antwoord:  

	2b.Wat is voor uw onderneming de best passende en meest aantrekkelijke optie? 
  
	Antwoord:  

	2c.Als u andere opties ziet dan de drie hier genoemde verzoeken wij u deze aan te geven. 
 
	Antwoord:  

	2d.Als u niet in staat bent alle werkpakketten in te vullen in welke van de werkpakketten bent u geïnteresseerd? 
 
	Antwoord:  

	3.Vragen met betrekking standaardisatie van toe te passen componenten binnen deze opdracht, technische levensduur, nalevertermijnen en garanties 
MeT en GVB willen uit oogpunt van efficiënt beheer een aantal toe te passen componenten standaardiseren.  
 

	3a. MET en GVB overwegen vooral de volgende onderdelen te standaardiseren: middenspanningverdeler, gelijkrichter, gelijkstroomverdeelinrichting, schakel-, beveiligings- en besturingsapparatuur. Voor deze onderdelen willen MET en GVB in het te doorlopen aanbestedingstraject inkoopafspraken maken voor standaard onderdelen van een vast fabricaat en die gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (na)geleverd kunnen worden. De herkomst en fabricaat van de tractietrafo en interne en externe bekabeling zouden per deelproject kunnen wisselen mits deze maar aan gestelde specificaties voldoen. Wat is uw mening over deze aanpak of heeft u voorstellen voor een alternatieve aanpak die ook de doelstellingen m.b.t. standaardisatie en efficiënt beheer kunnen helpen realiseren?  
	Antwoord:  

	3b.Wat is naar uw mening de te verwachten technische levensduur van de volgende onderdelen:  
i. Middenspanningverdeler  
ii. Tractietrafo  
iii. Gelijkrichter  
iv. Gelijkstroomverdeelinrichting  
v. Schakelapparatuur  
vi. Beveiligings- en besturingsapparatuur  
vii. Interne bekabeling  
viii. Externe bekabeling  
 
	Antwoord:  

	3c. MET en GVB willen gedurende een zolang mogelijk termijn onderdelen kunnen bestellen. Wat is naar uw mening een realistische maximale termijn voor het naleveren van reservedelen voor de volgende onderdelen:  
i. Middenspanningverdeler  
ii. Tractietrafo  
iii. Gelijkrichter  
iv. Gelijkstroomverdeelinrichting  
v. Schakelapparatuur  
vi. Beveiligings- en besturingsapparatuur  
 
	Antwoord:  

	3d. Wat zijn naar uw mening in markt gebruikelijke garantietermijnen voor de volgende onderdelen:   
i. Middenspanningverdeler  
ii. Tractietrafo  
iii. Gelijkrichter  
iv. Gelijkstroomverdeelinrichting  
v. Schakelapparatuur  
vi. Beveiligings- en besturingsapparatuur  
 
	Antwoord:  

	4. Vragen met betrekking tot belangstelling van uw onderneming voor deze opdracht  
  

	4a. Is uw onderneming geïnteresseerd om deze opdracht te verwerven?  
	Antwoord:  

	4b. Als het antwoord op vraag 4a ja is: bent u in staat zelfstandig deze opdracht uit te voeren of bent u voornemens deze opdracht met onderaannemers en/of in combinatie uit te voeren? Welke delen van de opdracht laat u door een derde uitvoeren of met wat voor soort ondernemingen gaat u een combinatie aan?  
	Antwoord:  

	4c. Als het antwoord op vraag 4a nee is kunt u dan aangeven waarom u geen belangstelling voor deze opdracht heeft? Kunnen MET en GVB deze opdracht eventueel op een andere manier in de markt te zetten waardoor deze wel interessant wordt voor uw onderneming? Zo ja welke manier heeft uw voorkeur?  
	Antwoord:  


 

