## 1. Voorblad
Staat van Prijzen TOPII, versie 4.0, d.d. 3-11-2020
Toelichting tabbladen
| Naam | Omschrijving
| 1. Voorblad | Dit voorblad van de Staat van prijzen , inclusief resumé van het totaalbedrag
| 2. Staat van Prijzen | Staat van Prijzen met waarin opgenomen de directe bouwkosten, engineeringskosten, indirecte kosten en overige bijkomende kosten
Deze inschrijfstaat in ingevuld door
Combinatie (naam)
Bestaande uit de participanten
Datum
Contactpersoon
Invulinstructie
De gegadigden vullen in de volgende tabbladen per perceel de kosten in voor het realiseren van Verrekenbare hoeveelheden
Er is één kolom opgenomen met een fictieve hoeveelheid welke is bepaald op basis van 5 jaar looptijd.
| U geeft een eenheidsprijs op met alle directe en indirecte kosten exclusief Algemene kosten, Winst en Risico. |  | invullen
Onderaan de Staat van prijzen verrekenbare hoeveelheden geeft u het Algemene kosten, Winst en Risico percentage op.
Nadere toelichting
Totaalbedrag van de Staat van prijzen Verrekenbare hoeveelheden maakt geen onderdeel uit van de inschrijvingssom maar strekt ter mede bepaling van de inschrijving met de BPKV.
(zie Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2)
| Totaalbedrag: | 0

## Staat van prijzen perceel 3 Ver
Omschrijving posten
Totaal kosten exclusief AK W R
14 | Staat van prijzen per eenheid verrekenbare hoeveelheden | aantal | eenheid | prijs per eenheid | subtotaal
14.1 | Ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen conform de CROW publicaties 96a en 96b
14.1.1 | Actiewagen | 15 | kr |  | 0
14.1.2 | Informatiewagen incl. programmeren (tekstkar moet ook figuren kunnen weergeven) | 15 | kr |  | 0
14.1.3 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden in de berm binnen obstakelvrije zone op 3,5 m van de kantstreep | 5 | kr |  | 0
14.1.4 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet worden afgezet met rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.5 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet worden afgezet zonder rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.6 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rijstrook moet worden afgezet met rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.7 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rijstrook moet worden afgezet met inzet van TRS-sen | 5 | kr |  | 0
14.1.8 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rijstroken moeten worden afgezet met rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.9 | Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rijstroken moeten worden afgezet met inzet van TRS-sen | 5 | kr |  | 0
14.1.10 | Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan met rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.11 | Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan zonder rijstrooksignalering boven de rijbaan | 5 | kr |  | 0
14.1.12 | Het afsluiten van een rijstrook of in- uitvoegstrook op een N-weg | 5 | kr |  | 0
14.1.13 | Een rijdende verkeersmaatregel op een N-weg | 5 | kr |  | 0
14.1.14 | Mobilight | 5 | kr |  | 0
14.1.15 | Toepassen omleidingsroute | 5 | kr |  | 0
14.2 | Overige / Menskrachten inclusief kosten van transport, gereedschappen en klein materiaal
14.2.1 | Ontwerper | 20 | uur |  | 0
14.2.2 | Inspecteur | 20 | uur |  | 0
14.2.3 | Werknemer / Verkeersregelaar | 40 | uur |  | 0
14.2.4 | Lasser inclusief las- en brandapparatuur, capaciteit ≥ 10 KVA 230/400 volt | 20 | uur |  | 0
14.2.5 | Uitvoerder / Opdrachtnemerscoördinator | 300 | uur |  | 0
14.2.6 | Veiligheidsadviseur | 20 | uur |  | 0
14.2.7 | Milieudeskundige | 20 | uur |  | 0
14.2.8 | Service engineer / maintenance engineer | 100 | uur |  | 0
14.2.9 | Technisch administratief medewerker / documentalist projectadministratie | 400 | uur |  | 0
14.2.10 | Technisch medewerker Updaten gegevens in BMS | 400 | uur |  | 0
14.2.11 | Tekenaar (CAD) | 200 | uur |  | 0
14.2.12 | Onderhoudstechnicus / -monteur E/WTB | 600 | uur |  | 0
14.2.13 | Engineer | 100 | uur |  | 0
14.2.14 | Werkvoorbereider | 600 | uur |  | 0
14.2.15 | Installatiedeskundige | 100 | uur |  | 0
14.2.16 | Productieleider | 100 | uur |  | 0
14.2.17 | Projectleider | 100 | uur |  | 0
14.2.18 | Systems Engineer | 80 | uur |  | 0
14.2.19 | GIS deskundige | 100 | uur |  | 0
14.2.20 | Service delivery manager (cybersecurity) | 250 | uur |  | 0
14.2.21 | Cybersecurity adviseur | 700 | uur |  | 0
14.2.22 | ICT / IA Adviseur | 700 | uur |  | 0
14.3 | Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties op de weg en in de tunnel
14.3.1 | Herstellen geleiderailconstructie per calamiteit-/incidentlocatie (gemiddelde lengte 20 m) | 10 | kr |  | 0
14.3.2 | Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheuren/krassen herstellen) | 5 | kr |  | 0
14.3.3 | Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief markering) | 3 | kr |  | 0
14.3.4 | Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter (rijstrook inclusief markering) | 3 | kr |  | 0
14.3.5 | Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter (rijstrook inclusief markering) | 3 | kr |  | 0
14.3.6 | Wegdek reinigen (ZOAB-cleaner) | 15 | uur |  | 0
14.3.7 | Het reinigen van kolken en riolering (kolkenzuiger) | 10 | uur |  | 0
14.3.8 | Vrachtauto met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en losinrichting, incl. bediening | 20 | uur |  | 0
14.3.9 | Hydraulische graafmachine, incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen, | 20 | uur |  | 0
14.3.10 | Wiellader, incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen, | 20 | uur |  | 0
14.3.11 | Hoogwerker, reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m | 40 | uur |  | 0
14.3.12 | Calamiteitenauto (Gereedschap / materiaalwagen met 220 volt aggregaat, compressor, verlichting, kettingzaag, haspels, onverdunde zoabclean, absorptiekorrels en koud-asfalt, slijptollen (t.b.v. assistentie werk) incl. bediening) | 20 | uur |  | 0
14.3.13 | Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 1m2 | 10 | kr |  | 0
14.3.14 | Het verrichten van eenvoudige betonreparaties aan wegen <1m2 | 20 | m2 |  | 0
14.4 | Verontreiniging bermen en water
14.4.1 | Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de berm) | 5 | kr |  | 0
14.4.2 | Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de watergang) incl. talud en duikers | 5 | kr |  | 0
14.4.3 | Leveren zand/grond | 200 | m3 |  | 0
14.4.4 | Stortkosten verontreinigde grond < 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) | 3 | kr |  | 0
14.4.5 | Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) | 3 | kr |  | 0
14.4.6 | Stortkosten verontreinigde grond ≥ 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) | 3 | kr |  | 0
14.4.7 | Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) | 3 | kr |  | 0
14.5 | Installaties
14.5.1 | Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur | 7 | st |  | 0
14.5.2 | Afsluiten, verwijderen en afvoeren defecte ventilator en aanvoeren, plaatsen en aansluiten van een nieuwe/gerepareerde ventilator. bijzonderheden: exclusief leverantie ventilator | 5 | st |  | 0
14.5.3 | Leveren, plaatsen glaswerk hulpposten ca. 0,5m2 bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defect glaswerk hulpposten | 15 | st |  | 0
14.5.4 | Leveren, plaatsen volledige TL armatuur tunnelbuisverlichting bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte tunnelbuisverlichting | 15 | st |  | 0
14.5.5 | Leveren, plaatsen volledige SON armatuur tunnelbuisverlichting bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte tunnelbuisverlichting | 15 | st |  | 0
14.5.6 | Leveren, plaatsen volledige Led armatuur tunnelbuisverlichting bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte tunnelbuisverlichting | 15 | st |  | 0
14.5.7a | Leveren, plaatsen en aansluiten slagboom voor 1 rijstrook of vluchtstrook, inclusief slagboomkast. Bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte slagboom en slagboomkast | 5 | st |  | 0
14.5.7b | Leveren, plaatsen en aansluiten slagboom voor meerdere rijstroken, inclusief slagboomkast. Bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte slagboom en slagboomkast | 5 | st |  | 0
14.5.8a | Leveren, plaatsen en aansluiten slagboom voor 1 rijstrook of vluchtstrook, exclusief slagboomkast. Bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte slagboom | 5 | st |  | 0
14.5.8b | Leveren, plaatsen en aansluiten slagboom voor meerdere rijstroken, exclusief slagboomkast. Bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte slagboom | 5 | st |  | 0
14.5.9 | Leveren, plaatsen en aansluiten luidspreker/luidspreker kooi bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte geluidspreker/luidsprekerkooi | 20 | st |  | 0
14.5.10 | Leveren, plaatsen en aansluiten antennesysteem (stralende coax) bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte antennesysteem | 5 | st |  | 0
14.5.11 | Leveren, plaatsen pictogram / tekstplaat bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte pictogram / tekstplaat | 7 | st |  | 0
14.5.12 | Leveren, plaatsen en aansluiten lus (SOS/SDS/slagboom/hoogtedetectie) bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte lus | 15 | st |  | 0
14.5.13 | Leveren, plaatsen en aansluiten detector t.b.v. zichtmeting bijzonderheden: inclusief verwijderen en afvoeren defecte detector t.b.v. zichtmeting | 5 | st |  | 0
14.5.14 | Leveren, plaatsen en aansluiten tunnelwand beplating bijzonderheden: inclusief verwijderen tunnelbeplating | 15 | st |  | 0
14.6 | Tunnelbuissluitingen
vlaketunnel
14.6.1 | Toepassen afsluiting Vlaketunnel HRR | 10 | nacht |  | 0
14.6.2 | Toepassen afsluiting Vlaketunnel HRL | 10 | nacht |  | 0
14.6.3 | Toepassen vierkantsluiting Vlaketunnel | 5 | nacht |  | 0
14.6.4 | eenmalige kosten voorbereiding afsluiting Vlaketunnel HRR | 10 | st |  | 0
14.6.5 | eenmalige kosten voorbereiding afsluiting Vlaketunnel HRL | 10 | st |  | 0
14.6.6 | eenmalige kosten voorbereiding vierkantsluiting Vlaketunnel | 5 | st |  | 0
Dampoortaquaduct
14.6.7 | Toepassen afsluiting Dampoortaquaduct HRR | 10 | nacht |  | 0
14.6.8 | Toepassen afsluiting Dampoortaquaduct HRL | 10 | nacht |  | 0
14.6.9 | Toepassen vierkantsluiting Dampoortaquaduct | 5 | nacht |  | 0
14.6.10 | eenmalige kosten voorbereiding afsluiting Dampoortaquaduct HRR | 10 | st |  | 0
14.6.11 | eenmalige kosten voorbereiding afsluiting Dampoortaquaduct HRL | 10 | st |  | 0
14.6.12 | eenmalige kosten voorbereiding vierkantsluiting Dampoortaquaduct | 5 | st |  | 0
14.7 | Energiemonitoring
14.7.1 | leveren, plaatsen en aansluiten van slimme kwh meter (energieverbruik per 15 min) | 10 | st |  | 0
14.7.2 | eenmalige kosten opname energiemonitoring in de voortgangsrapportage per tunnel | 2 | st |  | 0
14.7.3 | jaarlijkse kosten energiemonitoring per tunnel | 5 | jaar |  | 0
| subtotaal directe en indirecte kosten excl AK W R |  |  |  | 0
Indirecte kosten (geen verdere uitsplitsing)
| Algemene kosten |  | % |  | 0
| Winst |  | % |  | 0
| Risico |  | % |  | 0
| Totaal verrekenbare hoeveelheden inclusief Algemene kosten, Winst en Risico |  |  |  | 0