## vragen nota storingen
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Label | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bestek | B.V. Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen | Beste, Graag ontvangen wij het RSX bestand om het bestek in te lezen. | Het RSX document is reeds gepubliceerd op Tenderned | 2020-06-12
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bijlage 1 RAW overeenkomst | SPIE Infratechniek B.V. | bij de documenten is het bestek alleen als PDF toegevoegd. We missen de rsx bestand. Kan deze alsnog toegevoegd worden | Het RSX document is reeds gepubliceerd op Tenderned | 2020-06-12
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bestekspost 803060, 803080 en 803100 | Citytec B.V. | wat bedoelt u met een 'aansluitleiding' en dient voor post 803080 en 803100 de meerlengte per meter van de aansluiting te worden opgegeven? | De aansluitleiding van Enexis is de kabel vanaf de voedende hoofdkabel tot aan het aansluitblok in de lichtmast. Enexis hanteert voor een nieuwe aansluiting (bestekspost 803050) een vastgestelde lengte van de aansluitkabel (dus deze zit inbegrepen in bestekspost 803050). Mocht de nieuwe lichtmast verder dan deze vastgestelde lengte geplaatst worden dan kan er een meerlengte worden opgevoerd per meter (bestekspost 803060. Tav de besteksposten 803080 en 803100 dienen resptectievelijk bij een verplaatsing of verwidjering de daadwerkelijk verplaatste en verwijderde meters kabel verekend te worden. | 2020-07-02
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Leidraad 5.2.1 | Citytec B.V. | ‘Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten dienen inclusief overhead en alle overige kosten te zijn en dienen te worden afgegeven in Euro’s, exclusief BTW’. ‘De inschrijfstaten mogen geen negatieve bedragen en 'nul'-bedragen bevatten met uitzondering van de staartposten’. Deze voorwaarden spreken elkaar tegen. In de inschrijvingsstaat van het bestek heeft u staartposten opgenomen. Kunt de toelichten wat u bedoeld met de omschrijving in 5.2.1, en welke voorwaarde is juist? | Hetgeen wat in de leidraad 5.2.1 staat, ‘Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten dienen inclusief overhead en alle overige kosten te zijn en dienen te worden afgegeven in Euro’s, exclusief BTW’, komt te vervallen. | 2020-07-02
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Leidraad 4.4.1 | Citytec B.V. | ‘Bovenstaande kwaliteitsnormen dient de inschrijver middels een bewijsmiddel aan te tonen en in te dienen bij inschrijving’. Bij inschrijving dient tevens een UEA te worden ingediend. U vraagt dus om in de UEA te verklaren dat de inschrijver aan de gewenst criteria voldoet en vervolgens moet inschrijver ook bewijsmiddelen indien. Dit is strijdig met elkaar en gaat aan de doelstelling van de UEA voorbij. Kan bij inschrijving worden volstaan met de UEA, zo niet, kunt u aangeven waarom er een UEA moet worden aangeleverd? | Alleen de UEA volstaat. Met ondertekening van de UEA verklaart de inschrijver te voldoen aan de paragraaf 4.4.1 van de leidraad. | 2020-07-02
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Leidraad 4.3 | Citytec B.V. | U geeft aan dat 5% van de aanneemsom aangewend moet worden voor social return. In 4.3.1 geeft u aan dat 5% van de loonsom moet worden aangewend voor social return. Kunt u bevestigen dat voor de opdracht geldt dat 5% van de loonsom (dat deel waar de inschrijver invloed op heeft) aangewend moet worden voor SROI? | Dit betreft 5% van de loonsom. | 2020-07-02
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Leidraad 2.3 | Citytec B.V. | ‘ Hierbij dient opgemerkt dat in verband met grootschalige vervanging van conventionele lampen door led het aantal storingen naar verwachting jaarlijks met circa 10% afnemen’. Maakt deze vervanging onderdeel uit van de opdracht? | Nee. | 2020-07-02
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage V&G plan | Heijmans Infra B.V. | Vanaf 1 januari 2019 dienen werken te worden uitgevoerd onder de crow-publicatie 400. Hierin staat aangegeven dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het vastleggen van informatie over de bodemkwaliteit en het bepalen van de veiligheidsklasse met betrekking tot veilig werken in verontreinigde bodem. Kunt u een V&G-plan ontwerpfase aanleveren, met daarin de veiligheidsklasse, de voorgestelde maatregelen en onderbouwing hiervan? | Het V&G plan ontwerpfase is onderdeel van het bestek als bijlage. Echter hierin staat niets vermeld over de veiligheidsklasse. Dit is ook niet mogelijk aangezien de werkzaamheden/locaties her en der binnen de gemeentegrenzen uitgevoerd kunnen worden. Middels de quickscan volgens bestekspost 803010 volgt dan per locatie de veiligheidsklasse. | 2020-07-06
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | Inschrijvingsleidraad 1.9 Document van gelijkwaardigheid | SPIE Infratechniek B.V. | U geeft aan dat inschrijvers zelf een document van gelijkwaardigheid dienen op te stellen. U refereert naar de aanbestedingswet 2012 artikel 2.75 t/m 2.78 en verwijst naar minimale criteria waarop op de gelijkwaardigheid gaat toetsen. dit is weinig concreet voor inschrijvers. Ook geeft u aan dat als op basis van het document van gelijkwaardigheid het aangeboden alternatief niet als gelijkwaardig wordt beoordeeld door u dat automatisch de voorgestelde materialen geleverd worden. Dit (en het benoemen voorschrijven van merk en/of type) is in strijd met de door u genoemde artikelen van de aanbestedingswet 2012. In de artikelen 2.75 t/m 2.78 van de aanbestedingswet 2012 wordt juist gesproken over het feit dat juist functioneel gespecificeerd moet worden en artikel 2.76 geeft specifiek aan dat het product niet aangeduid mag worden met merk en/of type. Een gelijkwaardig product moet voldoen aan de specificaties zoals omschreven bij de gevraagde materialen Kunt u daarmee concretiseren en bevestigen dat de gelijkwaardigheid aangetoond en beoordeelt wordt op basis van de specificaties benoemd in paragraaf 2.2 van de raamovereenkomst bij de aangegeven materialen? Dit zodat het inschrijvers concreet helder is op welke functionele specificaties beoordeelt wordt en daarmee de gelijkwaardigheid wordt aangetoond. | Ja, conform paragraaf 1.9 van de leidraad dient een gelijkwaardig product minimaal te voldoen aan vorm, verlichtingstechniek, elektrotechniek en materiaal (= contretisering) van de omschreven besteksposten in 2.2. | 2020-07-06
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestekspost 302 Armaturen | SPIE Infratechniek B.V. | Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitsnoer dan RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 0,75 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek. | Indien het product gelijkwaarding is aan bestekspost 312010 wordt dit geaccepteerd. | 2020-07-06
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Juridisch | RAW Raamovereenkomst deel 1 1.08 en deel 3 34 22 02 Kortingen lid 2 | SPIE Infratechniek B.V. | U geeft aan dat de kortingen benoemd bij lid 1 niet worden gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen voor genoemde activiteiten te maximaliseren. | De opdrachtgever hecht waarde aan het correct uitvoeren van de werkzaamheden en dat de verlichting na de uitvoering ook functioneert. Vandaar de opgenomen kortingen beschreven in bepaling 34 22 02 van de raamovereenkomst blijven gehandhaafd. De kortingen worden niet gemaximaliseerd. | 2020-07-06
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestekspost 303070/80/90 | SPIE Infratechniek B.V. | De TL-D Xtra polar is niet meer leverbaar. Hoe dienen we hiermee om te gaan? | Klopt, u dient voor bestekpost 303070 en 303090 de TL-D Xtreme te hanteren en voor bestekpost 303080 de TL-D Super 80. | 2020-07-06
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bijlage 4 Concept Wachtkamerovereenkomst | SPIE Infratechniek B.V. | Graag ontvangen we bijlage 4 in een bewerkbaar formaat. | Bijlage 4 zal in Word format worden toegevoegd. | 2020-07-06
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Bestekspost 315010 Zhaga connector | SPIE Infratechniek B.V. | Niet bij alle armaturen kan er een Zhaga connector worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld bij de Mini Nicole niet mogelijk. Hoe gaat de AD hiermee om? | Dat is bekent bij AD. Armaturen die niet kunnen worden voorzien van deze connector worden ook zo niet uitgevraagd. | 2020-07-06
[5 empty] | Bestekpost 301260 | Konings | Het tekeningnummer zou volgens mastenboek moeten zijn 1108016559 ipv in de post genoemde 1108016531. Daarbij horende uithouderlengte is 1350 mm. Is het mastenboek leidend? | Klopt, het mastenboek is leidend, de uithouderlengte moet 1350mm zijn.
[5 empty] | Bestekpost 301290 | Konings | Het tekeningnummer zou volgens mastenboek moeten zijn 1110020027 ipv in de post genoemde 1110020002. Is het mastenboek leidend? | Het tekeningnummer in bestekpost 301290, tekening 11.100.200.02, klopt en komt overeen met het mastenboek.