## Vragen_en_antwoorden_265164_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 57. De gelogde data bevat gemeten waarde inclusief de bijbehorende datum en tijd. De tijd tussen de achtereenvolgende gelogde metingen is niet meer dan 15 seconden. De CO detector dient over een volledige datalogger te beschikken en geen eventlogger? | Zie antwoord vraag 41. | 2020-09-03
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 50. De opdrachtgever wenst vooraf helderheid over de in de CO-enkelgasmeter ingebouwde sensor. Bij de offerte wordt de afzonderlijke datasheets van de in te bouwen sensor geleverd. In deze datasheet zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen: • Type en fabrikant van de sensor • Bekende kruiscorrelaties inclusief omrekenfactoren • Bekende stoffen die tot vergiftiging c.q. beschadiging van de sensor leiden • De te verwachten levensduur van de sensor • De tijd is die de sensor nodig heeft om bij het aanbieden van een concentratie gelijk aan de bovengrens om tot een weergave van 90% van de bovengrens te komen (T90). En, bij voorkeur, ook de tijd die de CO-enkelgasmeter nodig heeft om na het bereiken van de bovengrens bij het aanbieden van schone lucht om tot een weergave van 90% van de bij schone lucht behorende waarde te komen. Bij het aanzetten van de CO-enkelgasmeter voert deze automatisch een verse lucht kalibratie uit. De CO-enkelgasmeter is binnen 20 seconden gebruiksklaar. Een CO-enkelgasmeter kan niet binnen 20 seconden opgestart zijn. Graag aanpassen naar 1.5 minuut. | De opstarttijd wordt aangepast naar 90 seconden. | 2020-09-03
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 71. De meter moet worden voorzien van een RFID-tag conform opgave VRLN. Het betreft HF tags met een frequentie van 13,56 Mhz. De tags worden zelf door VRLN geleverd en geplaatst op de toestellen? | Neen, de tags dienen te worden geleverd en aangebracht door de Inschrijver | 2020-09-03
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 62. De CO-enkelgasmeter is voorzien van displayverlichting welke geactiveerd wordt bij bediening van knoppen of activering van alarm. Na bediening van knoppen dooft de verlichting na enige tijd, deze tijd is instelbaar. Indien een CO-enkelgasmeter aangevraagd wordt zonder op batterij, dan is er in veel gevallen geen achtergrond verlichting mogelijk. Graag akkoord voor het leveren van een CO-enkelgasmeter zonder achtergrond verlichting. | Niet akkoord. | 2020-09-03
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 56. De CO-enkelgasmeter is voorzien van een batterij en heeft een minimale gebruikersduur van 100 uur. Mag het een oplaadbare batterij zijn? | Niet akkoord. | 2020-09-03
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 55. Uitsluitend het akoestisch alarm kan middels een druk op de knop worden weggedrukt, de visuele alarmindicatie moet aanwezig blijven en tijdens een alarm blijft de CO enkelgasmeter doormeten en blijft de actuele meetwaarde weergeven worden op het uitleesvenster. Door een alarm weg te drukken bestaat het gevaar dat deze onbedoeld wordt weggedrukt. Wat als er een alarm is op CO en de deze wordt weggedrukt. Wanneer gaat deze dan opnieuw in alarm? Wat als er een wolk aardgas langskomt, dan zal het toestel ook auditief niet in alarm komen. Uiteraard is het mogelijk om met de hand de sounder te dempen tot zo’n 40db, maar om het auditieve alarm in z’n geheel te dempen, lijkt ons niet verstandig. Daarom ook het verzoek om deze eis eruit te halen voor alle 3 de toestellen. | Niet akkoord, deze eis blijft gehandhaafd met de aanvulling dat een demping tot de aangegeven waarde van plm. 40 dB(A) voldoende is. | 2020-09-03
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 42. De aangeboden meergasmeter is leverbaar in een diffuse variant en een automatisch gepompte variant. Beide prijzen dienen te worden opgenomen op het prijzenblad. Waarom dient de aangeboden meergasmeter zowel in diffusie als gepompte variant te worden aangeboden? Dit betekent dat de meergasmeter die geleverd gaat worden ook leverbaar moet zijn, maar dan met een automatische geïntrigeerde pomp erin, dus geen externe pomp. En verder qua uiterlijk en gebruik identiek? | De eis levert 1 uniforme meter op voor de gehele regio, in een diffuse alsook gepompte uitvoering. Uw opmerking dat de meter geleverd moet kunnen worden met een automatische geïntegreerde pomp is juist. Beide meters zijn identiek qua bediening, menustructuur en beeldscherm. | 2020-09-03
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 35. Zowel de valbescherming als de meergasmeter zelf worden in een opvallende kleur geleverd. Welke kleur willen jullie de meters ontvangen? | Er is geen specifieke voorkeur voor één kleur, elke kleur die opvalt is goed, u kunt denken aan geel of rood. | 2020-09-03
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 34. De meergasmeter is voorzien van displayverlichting welke geactiveerd wordt bij bediening van knoppen of activering van alarm. Na bediening van knoppen dooft de verlichting na enige tijd, deze tijd is instelbaar. Op welke tijd dient dit ingesteld te worden? Is het ook akkoord om een toestel te leveren met een lichtsensor, welke dus automatisch verlicht en dooft? Dit om accu te besparen. Uiteraard kan het toestel ook manueel getriggerd worden om de achtergrond verlichting aan te zetten. | De mogelijkheid om de tijd vast in te kunnen stellen door de bediener vervalt, deze mag op een vaste waarde worden ingesteld. | 2020-09-03
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 33. De meergasmeter is voorzien van valbescherming, verstelbare draagriem (minimale lengte van 1,30 m en om een brandweerhelm heen te lussen) en is voorzien van een degelijke (krokodillenbek-)klem om deze aan een uitrukpak te bevestigen. Ten behoeve van het acculaden hoeft de valbescherming of draagriem niet verwijderd te worden. Wat wordt er bedoeld met valbescherming? Als de gasmeter aan de draagriem zit met een krokodillenbekklem is dit dat voldoende als valbescherming? Rubber holster? Geïntegreerde rubber valbescherming van de behuizing? | met deze eis wordt bedoeld dat de meter bestand moet zijn tegen een val van 1,5 mtr. De wijze waarop de inschrijver dit realiseert staat vrij. Dat kan b.v. middels een geintegreerde bescherming of met een separate hoes. | 2020-09-03
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 28. Uitsluitend het akoestisch alarm kan middels een druk op de knop worden weggedrukt, de visuele alarmindicatie moet aanwezig blijven en tijdens een alarm blijft de meergasmeter doormeten en blijft de actuele meetwaarde weergeven worden op het uitleesvenster. Door een alarm weg te drukken bestaat het gevaar dat deze onbedoeld wordt weggedrukt. Wat als er een alarm is op CO en de deze wordt weggedrukt. Wanneer gaat deze dan opnieuw in alarm? Wat als er een wolk aardgas langskomt, dan zal het toestel ook auditief niet in alarm komen. Uiteraard is het mogelijk om met de hand de sounder te dempen tot zo’n 40db, maar om het auditieve alarm in z’n geheel te dempen, lijkt ons niet verstandig. Daarom ook het verzoek om deze eis eruit te halen voor alle 3 de toestellen. | zie beantwoording vraag 7. | 2020-09-03
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 27. De meergasmeter dient voorzien te zijn van rode visuele alarmindicatie en een akoestisch alarm met een geluidsopbrengst van minimaal 90 dB op 30 cm. Graag deze eis aanpassen naar 85db. Er zijn meerdere merken die niet aan deze eis kunnen voldoen. Er is ook geen eis over de vibratiekracht en/of lichtintensiteit van de alarmen. | Akkoord, geluidssterkte van het akoestisch alarm wordt aangepast naar 85 dB. | 2020-09-03
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 25. Na het aanzetten van de meergasmeter voert deze automatisch een verse lucht kalibratie uit. De meter is binnen 60 seconden gebruiksklaar. Een gasmeter mag nooit automatisch een frisse luchtkalibratie uitvoeren! Wat gebeurt er als een toestel vergeten is om aan te zetten? Deze zal dan tijdens de inzet alsnog worden aangezet. Op het moment dat de gebruiker al in een omgeving staat met een verhoogde gasconcentratie, zal de meter deze omgeving aanzien als veilig en alles resetten naar 0 ppm en de O2 naar 20.9%. Als er op het moment van aanzetten een waarde was van 30% LEL, dan zal deze op 0% LEL worden gezet. En pas in alarm gaat bij de door VRLN vooraf aangegeven alarmwaarde. Als dit 10% LEL betreft, dan is in dit geval al 40% LEL aanwezig. Of er moet een melding komen dat de sensoren op negatief gaan bij een waarde die in de min gaat. Een gasmeter moet bij het aanzetten vragen om een frisse luchtkalibratie, als deze niet kan worden uitgevoerd omdat de omgeving op dat moment niet schoon is, dan moet deze stap overgeslagen kunnen worden. En de instellingen overnemen van de laatst gebruikte frisse luchtkalibratie. Aan de opstartsnelheid is het niet verstandig om hier een limiet aan vast te knopen. Een auto kan ook in 2 seconden op gestart worden, maar als er dan meteen met 7000 toeren wordt gereden, zal de motor niet lang meegaan. Een motor die wel is warmgedraaid zal langer meegaan. Ook sensoren hebben een ‘opwarmtijd’ nodig om optimaal te kunnen functioneren. | deze eis blijft gehandhaafd. De werkprotocollen van de gebruikers gaan uit van een inschakeling van de meter in veilig gebied. | 2020-09-03
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemene Technische eisen Meergasmeter & CO-enkelgasmeter | 1. Alle te leveren apparatuur voldoet, daar waar van toepassing, aan alle geldende normen en richtlijnen zoals CE- en ATEX normen. Dit dient in de offerte te worden aangetoond middels de op het apparaat van toepassing zijnde certificeringen. De beschermingsklasse van de aangeboden meter is ten minste IP67. IP67 is voor een gepompt toestel bijna onmogelijk. Slechts een aantal toestellen kunnen hieraan, en vaak ook nog wanneer de pomp is uitgeschakeld. Bij het aanzetten van het toestel, zal de meter niet meer IP67 zijn. Gelieve deze eis aan te passen naar IP65 voor gepompte toestellen. | Voor de pompgedreven meetapparatuur is een beschermingsklasse van IP65 akkoord. Voor de diffuse meetapparatuur blijft IP67 gehandhaafd. | 2020-09-03
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | P5 en P6 Total Cost of Ownership (TCO) meergasmeter (prijs per stuk per jaar) | - Welke kosten vallen hieronder na een looptijd t/m 7 jaar? Accu, sensoren, filters, alligatorclips, probes etc. | Alle voorkomende kosten welke niet voorkomen uit molest of ernstige fysieke beschadigingen. | 2020-09-03
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | K2.3 Opstartsnelheid in seconden (vanaf het punt van aanzetten tot bedrijfsgereedheid), hoe hoger hoe slechter | - Aan de opstartsnelheid mogen geen punten worden toegekend. Omdat er bij een aantal toestel kan worden gekozen voor een snelle opstart of een uitgebreide opstart. Bij een uitgebreide opstart worden de sensoren doorgemeten (of ze nog in hun socket zitten) | met opstarttijd wordt bedoeld: een bedrijfsgerede toestand waarbij alle noodzakelijke controles uitgevoerd zijn om een betrouwbare meting te kunnen starten. | 2020-09-03
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, Technische eisen Meergasmeter, eis 42, blz. 68 | U eist dat de aangeboden meergasmeter leverbaar is in een diffuse variant en een automatisch gepompte variant. Wij verzoeken u toe te staan dat de diffuse en gepompte variant verschillende type meters zijn, die echter dezelfde werking en een-knopsbediening hebben, anders heeft deze eis voor ons een uitsluitend karakter. | Zie beantwoording vraag 8. | 2020-09-07
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, Technische eisen Meergasmeter, eis 34, blz 68 | U verzoekt dat de tijd waarna de automatische displayverlichting dooft instelbaar is. Dit is bij onze meters niet mogelijk en deze eis heeft voor ons dus een uitsluitend karakter. Wij verzoeken u dan ook deze eis te laten vervallen. | zie beantwoording vraag 10 | 2020-09-07
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, Technische eisen Meergasmeter, eis 35, blz 68 | U eist dat zowel de valbescherming als de meergasmeter zelf in een opvallende kleur worden geleverd. Onze meters hebben een opvallende kleur, echter de optionele valbescherming is uitsluitend in de kleur zwart leverbaar. Deze eis heeft voor ons dus een uitsluitend karakter en wij verzoek u dan ook tevens de kleur zwart toe te staan voor de valbescherming. Tevens attenderen wij u er hier graag op dat de meters zijn uitgevoerd met een geïntegreerde valbescherming, waardoor een losse valbescherming inmiddels overbodig is en ook vrijwel niet meer wordt verkocht | zie beantwoording vraag 11 | 2020-09-07
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, Simulatiemeetapparatuur Meergasmeter, eis 46, blz 69 | U eist dat de aansturing van de simulatie-meters radiografisch is. Wij verzoeken u tevens aansturing via een Bluetooth verbinding toe te staan. | akkoord, mits de meter voldoet aan eis 47. | 2020-09-07
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Proces | Kwaliteitsmanagementsysteem | Inschrijver heeft op moment van schrijven geen beschikking over NEN-EN-ISO 9001:2008/2015 (of gelijkwaardig) kwaliteitsmanagementsysteem, maar is het certificeringstraject reeds gestart. Volstaat een intentieverklaring vanuit inschrijver met betrekking tot het behalen van de certificering? | Dit is alleen toegestaan als deze intentieverklaring is afgegeven door het certificeringsbureau dat de begeleiding uitvoert met daarin opgenomen de fase waarin uw organisatie zich bevindt inclusief een concrete termijn van certificering. | 2020-09-07
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Gepompt/diffuus toestel | Heeft het een meerwaarde als zowel het gepompte als diffuse toestel hetzelfde toestel is? | Zzie beantwoording vraag 8 | 2020-09-07
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, CO-enkelgasmeter, eis 60, blz 70 | U stelt dat de CO-enkelgasmeter van een valbescherming voorzien dient te zijn. WIj verzoeken u te bevestigen dat dit een geïntegreerde valbescherming mag zijn, aangezien er voor deze kleine enkelgasmeters al jaren geen losse valbeschermingsboots meer leverbaar zijn | Zie beantwoording vraag 11. | 2020-09-07
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | T90 tijden sensoren | Bijlage 10 PVE : 41 De meergasmeter heeft een T90 van minimaal < 15 seconden op alle meetcellen. Dit is voor de meeste gerenommeerde merken van gasdetectors ambitieus. Hierdoor blijven er weinig opties over. Kan de T90 tijd voor CO/H2S worden aangepast naar 25 seconden? | niet akkoord, eis blijft gehandhaafd. | 2020-09-07
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, CO-enkelgasmeter, eis 62, blz 70 | U verzoekt dat de tijd waarna de automatische displayverlichting dooft instelbaar is. Dit is bij onze meters niet mogelijk en deze eis heeft voor ons dus een uitsluitend karakter. Wij verzoeken u dan ook deze eis te laten vervallen. | zie beantwoording vraag 10 | 2020-09-07
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Online connectivity | Heeft het een meerwaarde als het toestel online gemonitord kan worden? GPS tracking met vertraging, maar real-time locatie in geval van gasalarm. En mogelijkheid om vanuit het portaal een mass-notification te versturen naar dragers van de apparatuur. | Het is aan de inschrijver te bepalen met welke meter wordt aangeboden, de meter dient ten minste te voldoen aan de eisen die zijn gesteld. | 2020-09-07
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, CO-enkelgasmeter, eis 63, blz 70 | U eist dat de CO-enkelgasmetermeter is voorzien van een duidelijke batterijspanningsindicatie. De batterspanningsindicatie in onze meter wordt pas zichtbaar 24 uur voordat de batterij dient te worden vervangen (levensduur batterij is 12 maanden). Wij verzoeken u dan ook toe te staan dat de batterijspanningsindicator niet continu zichtbaar is. | akkoord, indien de genoemde termijn van 24 uur bedrijfsuren betreft. | 2020-09-07
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 2.10 Percelen, blz. 11 | U geeft hier aan dat er tevens 6 stuks CO-simulatiemeters geleverd dienen te worden. Voor de CO-enkelgasmeters is echter geen simulatiemeter leverbaar/beschikbaar. Wij verzoeken u dan ook deze simulatiemeters te laten vervallen. | dit betreft een hiaat in het PvE. De CO-enkelgasmeter hoeft niet leverbaar te zijn in een simulatie uitvoering. | 2020-09-07
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bijlage 10 Programma van Eisen, Technische eisen Meergasmeter, eis 38, blz 68 | U eist dat het bedienmenu op de meergasmeter in de Nederlandse taal dient te zijn. Dit is in onze meergasmeters niet leverbaar. Wij verzoeken u dan ook deze eis te wijzigen en zowel de Nederlandse als Engelse en Duitse taal toe te staan. | Duits is niet toegestaan, Engels is wél toegestaan. | 2020-09-07
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 62 | Tijdens een alarm blijft de displayverlichting branden. Nadat het gevaar is geweken en de alarmconcentraties laag zijn, zal de display verlichting ook doven. Deze tijd is niet instelbaar en voor ons een uitsluitende eis. Graag aanpassen als wens. | Zie beantwoording vraag 10 | 2020-09-07
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 49 | Hier wordt gevraagd om een CO sensor met een meetbereik van minimaal 0 ppm tot en met 500 ppm. Onze sensor heeft een meetbereik van 0-2000 ppm. Graag de specificatie aanpassen in een maximaal meetbereik van minimaal 500 ppm. | Uw sensor voldoet aan de eis, eis blijft gehandhaafd. | 2020-09-07
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 44/45/46/47 | Mag dit ook door middel van een app ingevuld worden? Middels de app kunnen we “het instrument” traploos in alarm laten gaan. Op deze manier is training ook voor grotere groepen vrij eenvoudig. Met de app kunnen scenario’s worden voorbereid om te kijken hoe er in specifieke situaties door de brandweermannen juist gehandeld wordt. Een simulatiemeter is daarbij ook nog eens erg kosten opdrijvend.Mag dit ook door middel van een app ingevuld worden? In de praktijk blijkt dat bij trainingen het vaak handiger is om dit via een app te verzorgen. Een simulatiemeter is ook erg kosten opdrijvend. | dit is niet toegestaan. | 2020-09-07
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 36 | Graag specificeren volgens welke norm moet worden aangetoond dat het toestel de droptest heeft volstaan met goed resultaat. Ons toestel is getest volgens de officiële droptest EN 60079-29-1:2016 chapter 5.4.13 “Drop test for portable and transportable apparatus” deze wordt uitgevoerd van een hoogte van 1 meter. Onze meter is standaard al bestand tegen een val van 1,5 meter. Hoeft er verder dan geen valbescherming te worden aangeboden? | indien de meter bestand is tegen een val van 1,5 meter (met of zonder valbescherming) is dit akkoord, zie in dit kader ook eis 33. | 2020-09-07
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 34 | Tijdens een alarm blijft de displayverlichting branden. Nadat het gevaar is geweken en de alarmconcentraties laag zijn, zal de display verlichting ook doven. Deze tijd is niet instelbaar en voor ons een uitsluitende eis. Graag aanpassen als wens.Dit zijn voor ons uitsluitende eisen. Graag aanpassing dat de tijd niet instelbaar hoeft te zijn. | Zie beantwoording vraag 10 | 2020-09-07
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 25 | Het automatisch uitvoeren van een verse luchtkalibratie is bij sommige instrumenten noodzakelijk vanwege de drift in de sensor. Onze sensoren hebben deze automatische nulpunt kalibratie niet nodig omdat deze zeer stabiel zijn. Daarbij kan het fouten in de hand werken als het toestel te laat wordt ingeschakeld in een vuile omgeving. Wij zijn van menig dat de gebruiker zelf een verse luchtkalibratie kan uitvoeren, wat uiteraard wel mogelijk is in het quick menu, en dit dan ook bewust doet in een schone omgeving. Graag deze eis laten vervallen. | Zie beantwoording vraag 14. | 2020-09-07
37 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 22 | Hier wordt gevraagd om een CO sensor met een meetbereik van minimaal 0 ppm tot en met 500 ppm. Onze sensor heeft een meetbereik van 0-2000 ppm. Graag de specificatie aanpassen in een maximaal meetbereik van minimaal 500 ppm. | Uw sensor voldoet aan de eis, eis blijft gehandhaafd. | 2020-09-07
38 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 21 | Onze zuurstofsensor heeft een meetbereik van 0-25 Vol% met een resolutie van 0,1 Vol%. Vangbereik (deadband) is 0.4 Vol%. Graag eis wijzigen in meetbereik 0-25 Vol% of 0-Vol%. Ook het vangbereik aanpassen naar 0.4 Vol%. Het vangbereik is namelijk niet belangrijk, de grenswaarde voor zuurstof is wettelijk 18 Vol%. Een zuurstofsensor is dan ook niet geschikt om de veranderende meetwaarde te koppelen aan giftige stoffen. Standaard worden gasmeters in de industrie ingesteld op 19 en 23 Vol%. | meetbereik wordt aangepast naar 0-25 Vol%, en het vangbereik naar 0,4 Vol% | 2020-09-07
39 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 10 | Ex-certificaten van onafhankelijke keuringsinstanties worden veelal in de Duitse en/of Engelse taal opgesteld. Graag deze talen voor de certificaten ook toestaan.. | Certificaten in de Engelse en/of Duitse taal zijn toegestaan. | 2020-09-07
40 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 8.1 Gunningscriterium | K2. Hoe gaat u de onderliggende criteria controleren en/of meten danwel beoordelen? | De opgegeven waarden dienen te worden onderbouwd met de oringele af fabriek spec bladen. | 2020-09-07
41 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Eis 30 | Betreft dit een volledige datalogger? | het doel van deze eis is dat de meetwaarden van minimaal de afgelopen 8 (bedrijfs)uren worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. | 2020-09-07
42 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Pag.37 van 73 Prijs P5 en P6 | Is deze TCO voor 8 jaar? | U dient hier een TCO-bedrag op te nemen dat geldig is voor de duur van de volledige looptijd van de Overeenkomst, deze is echter 7 jaar (2 jaar initieel, 5 maal een verlenging van 1 jaar) | 2020-09-07
43 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 3.9 Prijs en prijsonderhandelingen | U schrijft hier dat de prijzen en kortingen vast zijn tot 01-01-2021. Vervolgens is de eerste mogelijkheid tot een eventuele prijsaanpassing pas op 01-01-2022. Dit is o.i. niet juist. Per 02-01-2021 zouden wij na akkoord nieuwe prijzen mogen kunnen berekenen. | Dit is niet juist, prijsaanpassingen kunnen pas per 1 oktober van enig lopend jaar worden medegedeeld aan de VRLN. Omdat de inlevertermijn van de offerte ná deze datum ligt is de eerstvolgende mogelijkheid tot een prijsaanpassing 1 oktober 2021, en vervolgens kan dus een nieuwe prijs worden gehanteerd per 1 januari 2022. | 2020-09-07
44 |  |  |  |  | 8.1.3 | U geeft aan dat er een instructie dient te worden verzorgd op de beoordelingsdagen. Kunt u een tijdschema verstrekken voor die dag? | deze beschrijving is helaas niet juist: u dient de meters in te leveren met een korte schriftelijke gebruiksinstructie of een Quick Reference Card zijn (QRC) U hoeft dus niet in persoon naar de VRLN te komen.