## Cleanroom(brutto)
LVNummer | Gruppe | Codierung | Kurztext | Einheit | Anzahl | Preis | Gesamtpreis | Währung
01.01.0001 | Kältedämmung | 35450-KD015 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN15 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0002 | Kältedämmung | 35450-KD020 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN20 | m | 100 |  | 0 | EUR
01.01.0003 | Kältedämmung | 35450-KD025 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN25 | m | 270 |  | 0 | EUR
01.01.0004 | Kältedämmung | 35450-KD032 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN32 | m | 450 |  | 0 | EUR
01.01.0005 | Kältedämmung | 35450-KD040 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN40 | m | 44 |  | 0 | EUR
01.01.0006 | Kältedämmung | 35450-KD050 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN50 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0007 | Kältedämmung | 35450-KD065 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN65 | m | 118 |  | 0 | EUR
01.01.0008 | Kältedämmung | 35450-KD080 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN80 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0009 | Kältedämmung | 35450-KD100 | Kältedämmung an Rohrleitungen DN100 | m | 5 |  | 0 | EUR
01.02.0001 | Luftduschen | G-LWHLD12-12-T3-35450 | Luftdusche für Personalschleuse, mit drei Türen | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0001 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 Abdeckung | Abdeckung für Brüstung im Reinraum | m | 25 |  | 0 | EUR
01.03.0002 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LT_30 | Leiter für Reinraumdecke | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0003 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWD10-SB10 | Reinraumdeckensystem Raster 625 x 625 | m2 | 634 |  | 0 | EUR
01.03.0004 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT10E-G22.F1 | Türelement für Reinraumsystemwand 100 mit Verglasung | St | 10 |  | 0 | EUR
01.03.0005 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT10E-SB20.F1 | Türelement für Reinraumsystemwand 100 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0006 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT15E-G22.F1.5 | Türelement für Reinraumsystemwand 150 mit Verglasung, 1,5-flügelig | St | 5 |  | 0 | EUR
01.03.0007 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT25E-G22.F2 | Türelement für Reinraumsystemwand 220 mit Verglasung, 2-flügelig | St | 3 |  | 0 | EUR
01.03.0008 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT25E-SB22.F2 | Türelement für Reinraumsystemwand 220, 2-flügelig | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0009 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT25E-SB33.F2 | Türelement für Reinraumsystemwand 330, 2-flügelig | St | 2 |  | 0 | EUR
01.03.0010 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWHT5E-G22.F1 | Türelement für Reinraumsystemwand 50 mit Verglasung | St | 8 |  | 0 | EUR
01.03.0011 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWH-Tr12.10 | Reinraumtreppe Breite 120 und Höhe 100 cm | St | 2 |  | 0 | EUR
01.03.0012 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 G-LWH-Tr12.30 | Reinraumtreppe Breite 120 und Höhe 300 cm | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0013 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 RR WHUP M | Arbeiten Überwachungsmonitor | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0014 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 RR WHUP O | Hook up Arbeiten Oven | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0015 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | 35450 RR WHUP P | Hook up Arbeiten Plasma Cleaner | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0016 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | ARW-3-3-V | Alu-Randwinkel 30x30x2mm | m | 102 |  | 0 | EUR
01.03.0017 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LW-Gelb | Gelblichtfolie | m2 | 26 |  | 0 | EUR
01.03.0018 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB25-BD | Reinraumwandsystem, doppelschalig | m | 12 |  | 0 | EUR
01.03.0019 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB25-G25 | Reinraumwandsystem 250 doppelschalig, mit Vollverglasung | m | 6 |  | 0 | EUR
01.03.0020 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB30-BD | Reinraumwandsystem 300, doppelschalig | m | 19 |  | 0 | EUR
01.03.0021 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB30-G21 | Reinraumwandsystem 300, doppelschalig, mit Verglasung | m | 11 |  | 0 | EUR
01.03.0022 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB30-G30 | Reinraumwandsystem 300, doppelschalig, mit Vollverglasung | m | 58 |  | 0 | EUR
01.03.0023 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10D-SB52-G43 | Reinraumwandsystem 520, doppelschalig, mit Verglasung | m | 70 |  | 0 | EUR
01.03.0024 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10EM-G30 | Reinraumwandsystem 300, einschalig mittig, vollverglast | m | 4 |  | 0 | EUR
01.03.0025 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10E-SB10 | Reinraumwandsystem 100, einschalig frontbündig | m | 7 |  | 0 | EUR
01.03.0026 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10E-SB12.DH | Reinraumwandsystem 120, einschalig frontbündig | m | 19 |  | 0 | EUR
01.03.0027 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10E-SB25 | Reinraumwandsystem 250, einschalig frontbündig | m | 45 |  | 0 | EUR
01.03.0028 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10E-SB30 | Reinraumwandsystem 300, einschalig frontbündig | m | 148 |  | 0 | EUR
01.03.0029 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWH10E-SB30-G21 | Reinraumwandsystem 300, einschalig frontbündig, mit Verglasung | m | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0030 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL12 | Aufbauleuchte für Reinraumdeckensystem 125cm Halbleiterausführung | St | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0031 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL6 | Aufbauleuchte für Reinraumdeckensystem 62,5cm Halbleiterausführung | St | 5 |  | 0 | EUR
01.03.0032 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL6-3GELED | Einbauleuchte für Reinraumdeckensystem 62,5 x 31 cm Halbleiterausführung, Gelblicht | St | 12 |  | 0 | EUR
01.03.0033 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL6-3LED | Einbau-LED-Leuchte für Reinraumdeckensystem 62,5 x 31,25 cm Halbleiterausführung | St | 84 |  | 0 | EUR
01.03.0034 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL6-6GELED | Einbauleuchte für Reinraumdeckensystem 62,5 x 62,5 cm Halbleiterausführung, Gelblicht | St | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0035 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHL6-6LED | Einbau-LED-Leuchte für Reinraumdeckensystem 62,5 x 62,5 cm Halbleiterausführung | St | 162 |  | 0 | EUR
01.03.0036 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHR.M24F | elektrischer Stellantrieb mit Federrücklauf | St | 61 |  | 0 | EUR
01.03.0037 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHR10-5SB.M | Rückluftgitter Stahlblech, 100 x 50 cm, mechanisch einstellbar | St | 80 |  | 0 | EUR
01.03.0038 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHR5-5SB.M | Rückluftgitter Stahlblech, 50 x 50 cm, mechanisch einstellbar | St | 51 |  | 0 | EUR
01.03.0039 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHVR10-20 | Laufender Meter Vollverdunkelung, Höhe 2000mm | St | 9 |  | 0 | EUR
01.03.0040 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-LWHVR10-3T1 | Vollverdunkelung für Reinraumtüre 1m, Höhe 3000mm | St | 4 |  | 0 | EUR
01.03.0041 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | G-RHU-Sprinkler | Aussparung Reinraumwand- bzw. -decke für Sprinkler | St | 80 |  | 0 | EUR
01.03.0042 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | LWHD-T | Trittplatte für Reinraumdeckensystem Halbleiterausführung | St | 732 |  | 0 | EUR
01.03.0043 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | LWHD-T.G625 | Trittgitter für Reinraumdeckensystem | St | 86 |  | 0 | EUR
01.03.0044 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | LWHD-T-H | Trittplatte für Reinraumdeckensystem Halbleiterausführung | St | 57 |  | 0 | EUR
01.03.0045 | Trennwand-, Deckensystem und Beleuchtung | LWHVM | Motoreinheit für Vollverdunkelungsrollo | St | 10 |  | 0 | EUR
01.04.0001 | Reinraumfußboden | 35450 RR-Bodenbelag | Reinraumboden | m2 | 634 |  | 0 | EUR
01.04.0002 | Reinraumfußboden | 35450 SFB-TH G | Schutz Fußboden | m2 | 480 |  | 0 | EUR
01.04.0003 | Reinraumfußboden | 35450 SFB-TH K | Schutz Fußboden | m2 | 154 |  | 0 | EUR
01.04.0004 | Reinraumfußboden | 35450-Bodenerdung | Anschluß der Erdungsfahnen Bodenbelag | St | 19 |  | 0 | EUR
01.05.0001 | Lüftungsbauelemente | 35450 ME-ABP | Geräteabluft | St | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0002 | Lüftungsbauelemente | 35450 ME-ABP G | Geräteabluft | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0003 | Lüftungsbauelemente | 35450-DEK200-200-75 | Druckentlastungsklappe 200x200 auf 75ømm | St | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0004 | Lüftungsbauelemente | ARK-P075 | Konstantvolumenstromregler PPs 75 | St | 32 |  | 0 | EUR
01.05.0005 | Lüftungsbauelemente | ARK-P125 | Konstantvolumenstromregler PPs 125 | St | 19 |  | 0 | EUR
01.05.0006 | Lüftungsbauelemente | ARK-P16 | Konstantvolumenstromregler PPs 160 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0007 | Lüftungsbauelemente | ARV2-P125 | Volumenstromregler DN 125 PPs für den variablen Betrieb | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0008 | Lüftungsbauelemente | ARV2-P315 | Volumenstromregler DN 315 PPs für den variablen Betrieb | St | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0009 | Lüftungsbauelemente | ARV90-P65x65 | Variabler Volumenstromregler PPs 650x 650 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0010 | Lüftungsbauelemente | ARV90-SV20 | Variabler Volumenstromregler Stahlblech 200 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0011 | Lüftungsbauelemente | ARV90-SV30x15 | Variabler Volumenstromregler Stahlblech 300 x 150 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0012 | Lüftungsbauelemente | ARV90-SV40x40 | Variabler Volumenstromregler Stahlblech 400 x 400 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0013 | Lüftungsbauelemente | ARV90-SV65x65 | Variabler Volumenstromregler Stahlblech 650 x 650 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0014 | Lüftungsbauelemente | ARV90-SV85x45 | Variabler Volumenstromregler Stahlblech 850 x 450 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0015 | Lüftungsbauelemente | G-AKFFUH12.12-AK-R | Aktivkohlefiltereinheit für Filter-Fan-Unit 120 - 120, regenerierbar | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0016 | Lüftungsbauelemente | G-AKFFUH12.6-AK-R | Aktivkohlefiltereinheit für Filter-Fan-Unit 120 - 60, regenerierbar | St | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0017 | Lüftungsbauelemente | G-AKFFUH12-12.VK | Filter-Fan-Unit 125 x 125cm zum Einbau in Reinraumtragrasterdecke mit Vorfilter und Kühler | St | 62 |  | 0 | EUR
01.05.0018 | Lüftungsbauelemente | G-AKFFUH12-6.VK | Filter-Fan-Unit 125 x 62,5cm zum Einbau in Reinraumtragrasterdecke mit Vorfilter und Kühler | St | 78 |  | 0 | EUR
01.05.0019 | Lüftungsbauelemente | G-AKFFUH6-6.VK | Filter-Fan-Unit 62,5 x 62,5cm zum Einbau in Reinraumtragrasterdecke mit Vorfilter und Kühler | St | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0020 | Lüftungsbauelemente | KN-P-F2-100 | Lüftungskanal-Formstücke aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm | m2 | 89 |  | 0 | EUR
01.05.0021 | Lüftungsbauelemente | KN-P-F3-150 | Lüftungskanal-Formstücke aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm | m2 | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0022 | Lüftungsbauelemente | KN-P-F4-200 | Lüftungskanal-Formstücke aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm | m2 | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0023 | Lüftungsbauelemente | KN-P-L1-050 | Lüftungskanal aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge bis 500 mm | m2 | 62 |  | 0 | EUR
01.05.0024 | Lüftungsbauelemente | KN-P-L2-100 | Lüftungskanal aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm | m2 | 237 |  | 0 | EUR
01.05.0025 | Lüftungsbauelemente | KN-P-L3-150 | Lüftungskanal aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm | m2 | 55 |  | 0 | EUR
01.05.0026 | Lüftungsbauelemente | KN-P-L4-200 | Lüftungskanal aus Polypropylen, schwer entflammbar, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm | m2 | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0027 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-F1-050 | Lüftungskanal-Formstücke aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge bis 500 mm | m2 | 6 |  | 0 | EUR
01.05.0028 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-F2-100 | Lüftungskanal-Formstücke aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm | m2 | 60 |  | 0 | EUR
01.05.0029 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-F3-150 | Lüftungskanal-Formstücke aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm | m2 | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0030 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-L1-050 | Lüftungskanal aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge bis 500 mm | m2 | 10 |  | 0 | EUR
01.05.0031 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-L2-100 | Lüftungskanal aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm | m2 | 221 |  | 0 | EUR
01.05.0032 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-L3-150 | Lüftungskanal aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm | m2 | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0033 | Lüftungsbauelemente | KN-SV-L4-200 | Lüftungskanal aus Stahlblech verzinkt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm | m2 | 56 |  | 0 | EUR
01.05.0034 | Lüftungsbauelemente | LR-P075 | Lüftungsrohr DN 75 Polypropylen schwer entflammbar | m | 65 |  | 0 | EUR
01.05.0035 | Lüftungsbauelemente | LR-P075.A | Abzweigstück für Lüftungsrohr DN 75 PPs | m | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0036 | Lüftungsbauelemente | LR-P075.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 75 PPs | St | 64 |  | 0 | EUR
01.05.0037 | Lüftungsbauelemente | LR-P075.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 75 PPs | m | 29 |  | 0 | EUR
01.05.0038 | Lüftungsbauelemente | LR-P125 | Lüftungsrohr DN 125 Polypropylen schwer entflammbar | m | 61 |  | 0 | EUR
01.05.0039 | Lüftungsbauelemente | LR-P125.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 125 PPs | St | 27 |  | 0 | EUR
01.05.0040 | Lüftungsbauelemente | LR-P125.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 125 PPs | St | 5 |  | 0 | EUR
01.05.0041 | Lüftungsbauelemente | LR-P16 | Lüftungsrohr DN 160 Polypropylen schwer entflammbar | m | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0042 | Lüftungsbauelemente | LR-P16.A | Abzweigstück für Lüftungsrohr DN 160 PPs | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0043 | Lüftungsbauelemente | LR-P16.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 160 PPs | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0044 | Lüftungsbauelemente | LR-P16.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 160 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0045 | Lüftungsbauelemente | LR-P16.U | Übergangsstück für Lüftungsrohr DN 160 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0046 | Lüftungsbauelemente | LR-P18 | Lüftungsrohr DN 180 Polypropylen schwer entflammbar | m | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0047 | Lüftungsbauelemente | LR-P18.A | Abzweigstück für Lüftungsrohr DN 180 PPs | m | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0048 | Lüftungsbauelemente | LR-P18.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 180 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0049 | Lüftungsbauelemente | LR-P18.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 180 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0050 | Lüftungsbauelemente | LR-P20 | Lüftungsrohr DN 200 Polypropylen schwer entflammbar | m | 6 |  | 0 | EUR
01.05.0051 | Lüftungsbauelemente | LR-P20.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 200 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0052 | Lüftungsbauelemente | LR-P20.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 200 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0053 | Lüftungsbauelemente | LR-P225 | Lüftungsrohr DN 225 Polypropylen schwer entflammbar | m | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0054 | Lüftungsbauelemente | LR-P225.A | Abzweigstück für Lüftungsrohr DN 225 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0055 | Lüftungsbauelemente | LR-P225.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 225 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0056 | Lüftungsbauelemente | LR-P225.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 225 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0057 | Lüftungsbauelemente | LR-P225.U | Übergangsstück für Lüftungsrohr DN 225 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0058 | Lüftungsbauelemente | LR-P315 | Lüftungsrohr DN 315 Polypropylen schwer entflammbar | m | 60 |  | 0 | EUR
01.05.0059 | Lüftungsbauelemente | LR-P315.B | Bogen für Lüftungsrohr DN 315 PPs | St | 8 |  | 0 | EUR
01.05.0060 | Lüftungsbauelemente | LR-P315.BU | Bundkragen für Lüftungsrohr DN 315 PPs | St | 23 |  | 0 | EUR
01.05.0061 | Lüftungsbauelemente | LR-P40 | Lüftungsrohr DN 400 Polypropylen schwer entflammbar | m | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0062 | Lüftungsbauelemente | LR-SV20.LD | Lüftungsrohr DN 200 Stahlblech verzinkt | m | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0063 | Lüftungsbauelemente | LR-SV25.W | Wickelfalzrohr DN 250 Stahlblech verzinkt | m | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0064 | Lüftungsbauelemente | LR-SV25.WB | Bogen für Wickelfalzrohr DN 250 Stahlblech verzinkt | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0065 | Lüftungsbauelemente | RGZ-SV102.5x12.5 | Lüftungsgitter 1025 x 125 Stahlbech verzinkt, für Zuluft | St | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0066 | Lüftungsbauelemente | RGZ-SV425x75 | Lüftungsgitter 425 x 75 Stahlbech verzinkt, für Zuluft | St | 18 |  | 0 | EUR
01.05.0067 | Lüftungsbauelemente | RGZ-SV425x75R | Lüftungsgitter 425 x 75 Stahlbech verzinkt für Lüftungsrohr, für Zuluft | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0068 | Lüftungsbauelemente | RSD-SV20 | Rohrschalldämpfer DN 200 Stahlblech verzinkt | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0069 | Lüftungsbauelemente | RSD-SV40x40 | Kulissenschalldämpfer 400 x 400 Stahlblech verzinkt | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0070 | Lüftungsbauelemente | RSD-SV65x65 | Kulissenschalldämpfer 650 x 650 Stahlblech verzinkt | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0071 | Lüftungsbauelemente | RSD-SV85x45 | Kulissenschalldämpfer 850 x 450 Stahlblech verzinkt | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0072 | Lüftungsbauelemente | SDR-P125 | Rohrschalldämpfer PPs 125 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0073 | Lüftungsbauelemente | W-SBV | Schubventilator für Wäscher | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0001 | Medienversorgungseinheiten | DMEK12-12.1N4G2IRV | Doppel-Medienelektrokanal 120, deckenmontiert | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0002 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0003 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-12.1N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0004 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-14N2G3RÜV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0005 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-16N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0006 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0007 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-2N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0008 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-3.1EN2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0009 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-3EN | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0010 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0011 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4.1EN | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0012 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4.1N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0013 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4.1NG | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0014 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4E | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0015 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4E2G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0016 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4E2N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0017 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4E2N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0018 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4EN | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0019 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4ENG | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0020 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0021 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-4N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0022 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1EN2G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0023 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1EN2GR | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0024 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0025 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1N2GR | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0026 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1NG2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0027 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.1NÜ | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0028 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6.3NGÜV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0029 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6E2N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0030 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6EN2G2RV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0031 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6ENG3RÜ2V | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0032 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6ENGÜV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0033 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6ENÜ | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0034 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 8 |  | 0 | EUR
01.06.0035 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0036 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6N2G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0037 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NG2R2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0038 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NG2RÜ | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0039 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NG2ÜV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0040 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NG3RV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0041 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NGRV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0042 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NGV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0043 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NR | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0044 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-6NV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0045 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-7G3R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0046 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8.3E2N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0047 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8E2N2G2O | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0048 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8EN2G2R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0049 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8ENG2RÜV | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0050 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8G2R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0051 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8N2G2R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0052 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-8N2V | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0053 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-E2G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0054 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0055 | Medienversorgungseinheiten | G-IP12-G3R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0056 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-0.1E3N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0057 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0058 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-2NG | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0059 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-4 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0060 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-4EN | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0061 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-4G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0062 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-4N2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0063 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-6.1N | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0064 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-6G2R | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0065 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-E | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0066 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-EG | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0067 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-G | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0068 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-G2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0069 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-GJK2 | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0070 | Medienversorgungseinheiten | G-IP6-KW | Installationspaneel in der Reinraumwand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0071 | Medienversorgungseinheiten | G-ME-1 | Steckdose 230 V (16 A) | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0072 | Medienversorgungseinheiten | G-ND | Notdusche | St | 5 |  | 0 | EUR
01.06.0073 | Medienversorgungseinheiten | MEK9-4KO | Medien-Elektrokanal 90, wandmontiert | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0074 | Medienversorgungseinheiten | MO-He-N | Mediensonderbauteil Heliumrückführung mit Kleinflanschanschluß | St | 12 |  | 0 | EUR
01.07.0001 | Elektroinstallation | ARL-V | Steuerleitung und Spannungsversorgung Volumenstromregler | m | 10 |  | 0 | EUR
01.07.0002 | Elektroinstallation | ES2-32 | CEE-Steckdose 230 V (32 A) | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0003 | Elektroinstallation | ES4-32 | CEE-Steckdose 400 V (32 A) | St | 3 |  | 0 | EUR
01.07.0004 | Elektroinstallation | ETS1-5611 | Elektroversorgung ETS1 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0005 | Elektroinstallation | ETS1-5615 | Elektroversorgung ETS1 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0006 | Elektroinstallation | ETS2-5611 | Elektroversorgung ETS2 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0007 | Elektroinstallation | ETS2-5615 | Elektroversorgung ETS2 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0008 | Elektroinstallation | ETS3-5611 | Elektroversorgung ETS3 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0009 | Elektroinstallation | ETS3-5615 | Elektroversorgung ETS3 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0010 | Elektroinstallation | ETS4-5615 | Elektroversorgung ETS4 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0011 | Elektroinstallation | ETS5-5615 | Elektroversorgung ETS5 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0012 | Elektroinstallation | ETS6-5615 | Elektroversorgung ETS6 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0013 | Elektroinstallation | ETS7-5615 | Elektroversorgung ETS7 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0014 | Elektroinstallation | G-Elt-HS70 | Hängestiel 70cm | St | 80 |  | 0 | EUR
01.07.0015 | Elektroinstallation | G-Elt-LiT | Taster für Lichtschaltung Reinraum, Unterputzausführung | St | 50 |  | 0 | EUR
01.07.0016 | Elektroinstallation | G-Elt-NA | Not- Aus- Taster | St | 30 |  | 0 | EUR
01.07.0017 | Elektroinstallation | G-WL125-LED | Wannenleuchte 125 in LED-Technik | St | 106 |  | 0 | EUR
01.08.0001 | Elektrotechnische Sonderbauteile | ETNL2.1F | Elektrotechnische Sicherheitseinrichtung Niederlande | St | 3 |  | 0 | EUR
01.08.0002 | Elektrotechnische Sonderbauteile | ETNL3.1F | Elektrotechnische Sicherheitseinrichtung Niederlande | St | 9 |  | 0 | EUR
01.08.0003 | Elektrotechnische Sonderbauteile | ETNL3F | Elektrotechnische Sicherheitseinrichtung Niederlande | St | 1 |  | 0 | EUR
01.08.0004 | Elektrotechnische Sonderbauteile | ETNL5F | Elektrotechnische Sicherheitseinrichtung Niederlande | St | 1 |  | 0 | EUR
01.08.0005 | Elektrotechnische Sonderbauteile | ETNL7F | Elektrotechnische Sicherheitseinrichtung Niederlande | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0001 | Steuer- und Regelungskomponenten | 35450 G-MSR-TK.S | Türkontakt für Reinraumtüre zur Schleusensteuerung | St | 10 |  | 0 | EUR
01.09.0002 | Steuer- und Regelungskomponenten | G-35450-RR-LWT-S GM | Türverriegelungssystem für Reinraum Steuer- und Regelungseinheit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0003 | Steuer- und Regelungskomponenten | G-35450-RR-LWT-S GP | Türverriegelungssystem für Reinraum Steuer- und Regelungseinheit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0004 | Steuer- und Regelungskomponenten | G-35450-RR-LWT-S KP | Türverriegelungssystem für Reinraum Steuer- und Regelungseinheit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.10.0001 | Becken | 35450 G-BH6-SB6 | Ausgußbeckenkombination für Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.10.0002 | Becken | BL6-P4 | Becken aus Polypropylen 60 x 40 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.11.0001 | Reinraumausstattung | G-ME-G-P | Stickstoffpistole | St | 14 |  | 0 | EUR
01.11.0002 | Reinraumausstattung | G-ME-V-P | Vakuumpinzette | St | 14 |  | 0 | EUR
01.11.0003 | Reinraumausstattung | RR ME-REP | Reinstwasser-Entnahmepistole für Nassprozessbank | St | 7 |  | 0 | EUR
01.11.0004 | Reinraumausstattung | RRLFN12-10GOV | Nassprozessbank 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0005 | Reinraumausstattung | RRLFN12-6NG3OV2 | Nassprozessbank 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0006 | Reinraumausstattung | RRLFN12-6NGKOV | Nassprozessbank 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0007 | Reinraumausstattung | RRLFN12-6NGOV | Nassprozessbank 120 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.11.0008 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10ENG3OV | Nassprozessbank 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0009 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10G2OV | Nassprozessbank 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0010 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10G5OV3 | Nassprozessbank 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0011 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10GOV | Nassprozessbank 190 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.11.0012 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10NG3KOV | Nassprozessbank 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0013 | Reinraumausstattung | RRLFN19-10NG4ORV2 | Nassprozessbank 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.12.0001 | Laboreinbaugeräte und Zubehör | AWHEB | Abwasser-Hebeanlage | St | 1 |  | 0 | EUR
01.12.0002 | Laboreinbaugeräte und Zubehör | MO-WT50-H4-15.16 | Systemtrenner (Umlaufkühler) 50KW | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0001 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-1 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0002 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-2 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0003 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-3 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0004 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-4 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0005 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-5 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0006 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-6 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0007 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-7 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0008 | Einspritzschaltungen | EPS-KUEW-35450-8 | Einspritzschaltung für Kühlwasserkreislauf | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0001 | Stationsdruckminderer | BD02-MS.EG-4 | Batteriedruckminderer Gasart Argon (4 Flaschen) mit Eigengasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0002 | Stationsdruckminderer | BD05-E.SG.EG-4 | Batteriedruckminderer Edelstahl spezialgereinigt Gasart Sauerstoff (4 Flaschen) mit Eigengasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0003 | Stationsdruckminderer | BD46-MS.EG | Batteriedruckminderer Gasart Tetrafluormethan (2 Flaschen) mit Eigengasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0004 | Stationsdruckminderer | BD53-MS.EG-4 | Batteriedruckminderer Gasart Formiergas (4 Flaschen) mit Eigengasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0005 | Stationsdruckminderer | SD04-MS.EG | Stationsdruckminderer Gasart Stickstoff mit Eigengasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0006 | Stationsdruckminderer | SD16-E.SG.FG | Stationsdruckminderer Edelstahl Gasart Chlor Edelstahl spezialgereinigt mit Fremdgasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0007 | Stationsdruckminderer | SD26-E.SG.FG | Stationsdruckminderer Edelstahl Gasart Schwefelwasserstoff Edelstahl spezialgereinigt mit Fremdgasspülung | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0008 | Stationsdruckminderer | SD27-E.SG.FG | Stationsdruckminderer Edelstahl Gasart NN (korrosiv) Edelstahl spezialgereinigt mit Fremdgasspülung | St | 2 |  | 0 | EUR
01.14.0009 | Stationsdruckminderer | SGNAPA16 | Sicherheitspatrone für Chlor | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0010 | Stationsdruckminderer | SGNAPA29 | Sicherheitspatrone für Schwefelwasserstoff | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0011 | Stationsdruckminderer | SGNAPA30 | Sicherheitspatrone für Korrosiv Gase | St | 2 |  | 0 | EUR
01.15.0001 | Vakuumanlagen | 35450 VA2-F | Vakuumanlage 2mbar mit Füllstandsüberwachung | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0001 | Rein- und Reinstwasser | 35450 RO20-P.HP-B | PP-Bogen für Ringleitung DN 20 | St | 30 |  | 0 | EUR
01.16.0002 | Rein- und Reinstwasser | 35450 RO32-P.HP-B | PP-Bogen für Ringleitung DN 32 | St | 115 |  | 0 | EUR
01.16.0003 | Rein- und Reinstwasser | 35450 XR60-FUZ | Reinstwasseraufbereitungsanlage 60 l/min | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0004 | Rein- und Reinstwasser | 35450 XVE200T1000 | VE-Wasseranlage 200l/h mit 1000l Tank | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0005 | Rein- und Reinstwasser | 35450-RO20-P.HP | Rohrleitung DN20 aus PP-HP | m | 100 |  | 0 | EUR
01.16.0006 | Rein- und Reinstwasser | 35450-RO32-P.HP | Rohrleitung DN32 aus PP-HP | m | 450 |  | 0 | EUR
01.16.0007 | Rein- und Reinstwasser | AV20-P.HP | Kugelhahn Polypropylen (DN 20) high purity | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0008 | Rein- und Reinstwasser | AV32-P.HP | Kugelhahn Polypropylen (DN 32) high purity | St | 36 |  | 0 | EUR
01.16.0009 | Rein- und Reinstwasser | RAV32-P | Strangregulier- und Absperrventil Polypropylen DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0010 | Rein- und Reinstwasser | RODP-RW | Druckprüfung Reinstwassernetz | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0011 | Rein- und Reinstwasser | RODP-VE | Druckprüfung VE-Wassernetz | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0012 | Rein- und Reinstwasser | RW-ROSPDES | Spülen und Desinfizieren eines Reinstwassernetz | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0013 | Rein- und Reinstwasser | VE-AVDH32-P | Druckhalteventil DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0014 | Rein- und Reinstwasser | VE-AVRS32-P-H | Kugelrückschlagventil DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0015 | Rein- und Reinstwasser | VE-DM32 | Durchflußmessgerät 600-6.000 l/h | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0016 | Rein- und Reinstwasser | VE-ROSPDES | Spülen und Desinfizieren eines VE - Wassernetzes | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0001 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser AB125 | Abzweig als Zulage HDPE-Rohr DN125 | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0002 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser B125 | Bogen als Zulage HDPE-Rohr DN125 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0003 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser B40 | Bogen als Zulage HDPE-Rohr DN40 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0004 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser B75 | Bogen als Zulage HDPE-Rohr DN75 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0005 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser L125 | Abwasserleitung aus HDPE-Rohr DN125 | m | 50 |  | 0 | EUR
01.17.0006 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser L40 | Abwasserleitung aus HDPE-Rohr DN40 | m | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0007 | Rohrleitungssystem | 35450 Abwasser L75 | Abwasserleitung aus HDPE-Rohr DN75 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0008 | Rohrleitungssystem | 35450 RO25-CU-T | T-Stück aus Kupfer in Reinstgasqualität DN25 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0009 | Rohrleitungssystem | 35450 RO40-CU-T | T-Stück aus Kupfer in Reinstgasqualität DN40 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0010 | Rohrleitungssystem | AVK15-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 15) | St | 116 |  | 0 | EUR
01.17.0011 | Rohrleitungssystem | AVK20-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 20) | St | 208 |  | 0 | EUR
01.17.0012 | Rohrleitungssystem | AVK25-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 25) | St | 42 |  | 0 | EUR
01.17.0013 | Rohrleitungssystem | AVK32-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 32) | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0014 | Rohrleitungssystem | AVK40-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 40) | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0015 | Rohrleitungssystem | AVK65-E-E-P | Kugelhahn Edelstahl (DN 65) | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0016 | Rohrleitungssystem | AVM04-E.SG | Membranventil Edelstahl spezialgereinigt DN4 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0017 | Rohrleitungssystem | AVM04-MS | Membranabsperrventil Messing vernickelt, verchromt (DN 4) | St | 41 |  | 0 | EUR
01.17.0018 | Rohrleitungssystem | AVM08-E.SG | Membranventil Edelstahl spezialgereinigt DN8 | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0019 | Rohrleitungssystem | AVM08-MS | Membranabsperrventil Messing vernickelt, verchromt (DN 8) | St | 20 |  | 0 | EUR
01.17.0020 | Rohrleitungssystem | AVM10-E.SG | Membranventil Edelstahl spezialgereinigt DN10 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0021 | Rohrleitungssystem | AVM10-MS | Membranabsperrventil Messing vernickelt, verchromt (DN 10) | St | 30 |  | 0 | EUR
01.17.0022 | Rohrleitungssystem | MV08-MS | Magnetventil Messing DN 8 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0023 | Rohrleitungssystem | MV10-E.SG | Magnetventil Edelstahl spezialgereinigt DN 10 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0024 | Rohrleitungssystem | MV10-MS | Magnetventil Messing DN 10 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0025 | Rohrleitungssystem | MV15-MS.DVGW-KW | Magnetventil Messing DN 15 gemäß DVGW | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0026 | Rohrleitungssystem | RO04-CU | Kupferrohr in Reinstgasqualität DN4 | m | 190 |  | 0 | EUR
01.17.0027 | Rohrleitungssystem | RO04-E.EP | Edelstahlrohr elektropoliert DN4 | m | 40 |  | 0 | EUR
01.17.0028 | Rohrleitungssystem | RO04-E.SG | Edelstahlrohr spezialgereinigt DN4 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0029 | Rohrleitungssystem | RO08-CU | Kupferrohr in Reinstgasqualität DN8 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0030 | Rohrleitungssystem | RO08-E.SG | Edelstahlrohr spezialgereinigt DN8 | m | 20 |  | 0 | EUR
01.17.0031 | Rohrleitungssystem | RO100-E.PO | Edelstahlrohr DN 100 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 5 |  | 0 | EUR
01.17.0032 | Rohrleitungssystem | RO10-CU | Kupferrohr in Reinstgasqualität DN10 | m | 270 |  | 0 | EUR
01.17.0033 | Rohrleitungssystem | RO10-E.EP | Edelstahlrohr elektropoliert DN10 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0034 | Rohrleitungssystem | RO10-E.SG | Edelstahlrohr spezialgereinigt DN10 | m | 160 |  | 0 | EUR
01.17.0035 | Rohrleitungssystem | RO12-E.EP | Edelstahlrohr elektropoliert DN12 | m | 70 |  | 0 | EUR
01.17.0036 | Rohrleitungssystem | RO15-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 15 Verbindung Pressen | St | 44 |  | 0 | EUR
01.17.0037 | Rohrleitungssystem | RO15-E.PO | Edelstahlrohr DN 15 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 25 |  | 0 | EUR
01.17.0038 | Rohrleitungssystem | RO15-E-flex | Edelstahl Flex Rohr DN 15 | St | 100 |  | 0 | EUR
01.17.0039 | Rohrleitungssystem | RO20-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 20 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 5 |  | 0 | EUR
01.17.0040 | Rohrleitungssystem | RO20-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 20 Verbindung Pressen | St | 318 |  | 0 | EUR
01.17.0041 | Rohrleitungssystem | RO20-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 20 Verbindung Pressen | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0042 | Rohrleitungssystem | RO20-E.PO | Edelstahlrohr DN 20 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 321 |  | 0 | EUR
01.17.0043 | Rohrleitungssystem | RO20-E-flex | Edelstahl Flex Rohr DN 20 | St | 208 |  | 0 | EUR
01.17.0044 | Rohrleitungssystem | RO25-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 25 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0045 | Rohrleitungssystem | RO25-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 25 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0046 | Rohrleitungssystem | RO25-CU | Kupferrohr in Reinstgasqualität DN25 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0047 | Rohrleitungssystem | RO25-CU-B | Bogen aus Kupfer in Reinstgasqualität DN25 | St | 15 |  | 0 | EUR
01.17.0048 | Rohrleitungssystem | RO25-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 25 Verbindung Pressen | St | 304 |  | 0 | EUR
01.17.0049 | Rohrleitungssystem | RO25-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 25 Verbindung Pressen | St | 48 |  | 0 | EUR
01.17.0050 | Rohrleitungssystem | RO25-E.PO | Edelstahlrohr DN 25 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 563 |  | 0 | EUR
01.17.0051 | Rohrleitungssystem | RO32-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0052 | Rohrleitungssystem | RO32-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0053 | Rohrleitungssystem | RO32-25-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen auf DN 25 | St | 25 |  | 0 | EUR
01.17.0054 | Rohrleitungssystem | RO32-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen | St | 14 |  | 0 | EUR
01.17.0055 | Rohrleitungssystem | RO32-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen | St | 54 |  | 0 | EUR
01.17.0056 | Rohrleitungssystem | RO32-E.PO | Edelstahlrohr DN 32 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 86 |  | 0 | EUR
01.17.0057 | Rohrleitungssystem | RO40-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0058 | Rohrleitungssystem | RO40-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 43 |  | 0 | EUR
01.17.0059 | Rohrleitungssystem | RO40-25-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen auf DN 25 | St | 17 |  | 0 | EUR
01.17.0060 | Rohrleitungssystem | RO40-32-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen auf DN 32 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0061 | Rohrleitungssystem | RO40-CU | Kupferrohr in Reinstgasqualität DN40 | m | 70 |  | 0 | EUR
01.17.0062 | Rohrleitungssystem | RO40-CU-B | Bogen aus Kupfer in Reinstgasqualität DN40 | St | 15 |  | 0 | EUR
01.17.0063 | Rohrleitungssystem | RO40-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen | St | 32 |  | 0 | EUR
01.17.0064 | Rohrleitungssystem | RO40-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen | St | 75 |  | 0 | EUR
01.17.0065 | Rohrleitungssystem | RO40-E.PO | Edelstahlrohr DN 40 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 173 |  | 0 | EUR
01.17.0066 | Rohrleitungssystem | RO50-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0067 | Rohrleitungssystem | RO50-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 66 |  | 0 | EUR
01.17.0068 | Rohrleitungssystem | RO50-25-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen auf DN 25 | St | 28 |  | 0 | EUR
01.17.0069 | Rohrleitungssystem | RO50-40-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen auf DN 40 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0070 | Rohrleitungssystem | RO50-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen | St | 91 |  | 0 | EUR
01.17.0071 | Rohrleitungssystem | RO50-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen | St | 81 |  | 0 | EUR
01.17.0072 | Rohrleitungssystem | RO50-E.PO | Edelstahlrohr DN 50 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 150 |  | 0 | EUR
01.17.0073 | Rohrleitungssystem | RO65-15-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen auf DN 15 | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0074 | Rohrleitungssystem | RO65-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.17.0075 | Rohrleitungssystem | RO65-25-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen auf DN 25 | St | 45 |  | 0 | EUR
01.17.0076 | Rohrleitungssystem | RO65-40-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen auf DN 40 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0077 | Rohrleitungssystem | RO65-50-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen auf DN 50 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0078 | Rohrleitungssystem | RO65-E.PF.B | Bogen für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen | St | 59 |  | 0 | EUR
01.17.0079 | Rohrleitungssystem | RO65-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen | St | 114 |  | 0 | EUR
01.17.0080 | Rohrleitungssystem | RO65-E.PO | Edelstahlrohr DN 65 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 236 |  | 0 | EUR
01.17.0081 | Rohrleitungssystem | RO80-20-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen auf DN 20 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0082 | Rohrleitungssystem | RO80-25-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen auf DN 25 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0083 | Rohrleitungssystem | RO80-40-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen auf DN 40 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0084 | Rohrleitungssystem | RO80-50-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen auf DN 50 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0085 | Rohrleitungssystem | RO80-65-E.PR | Reduzierung für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen auf DN 65 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0086 | Rohrleitungssystem | RO80-E.PFO.T | T-Stück für Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0087 | Rohrleitungssystem | RO80-E.PO | Edelstahlrohr DN 80 Verbindung Pressen, ohne Dämmung | m | 28 |  | 0 | EUR
01.17.0088 | Rohrleitungssystem | RODP-HE | Helium-Lecktest | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0089 | Rohrleitungssystem | RODP-R-35450 | Druckprüfung Reinstgase | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0090 | Rohrleitungssystem | ROK-M | Rohrleitungskennzeichnung für Medien | St | 300 |  | 0 | EUR
01.17.0091 | Rohrleitungssystem | ROOQ | Qualifizierung Reinstgasnetz | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0092 | Rohrleitungssystem | ROOQ 2 | Qualifizierung Reinstgasnetz für korrosive Gase | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0001 | Tragekonstruktion | HZ-35450 | Hebezeug für Montage Kranbahn | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0002 | Tragekonstruktion | KB-35450 | Kranbahn | kg | 2856 |  | 0 | EUR
01.18.0003 | Tragekonstruktion | LK-35450 | Reinraumhubwerk | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0004 | Tragekonstruktion | ROH-BK | Trag- und Stützkonstruktion aus Stahl verzinkt | kg | 6950 |  | 0 | EUR
01.18.0005 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN010 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 10 | St | 415 |  | 0 | EUR
01.18.0006 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN012 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 12 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0007 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN015 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 15 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.18.0008 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN020 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 20 | St | 321 |  | 0 | EUR
01.18.0009 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN025 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 25 | St | 508 |  | 0 | EUR
01.18.0010 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN032 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 32 | St | 506 |  | 0 | EUR
01.18.0011 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN04 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 4 | St | 290 |  | 0 | EUR
01.18.0012 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN040 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 40 | St | 215 |  | 0 | EUR
01.18.0013 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN050 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 50 | St | 52 |  | 0 | EUR
01.18.0014 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN065 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 65 | St | 180 |  | 0 | EUR
01.18.0015 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN075 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 75 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.18.0016 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN08 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 8 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0017 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN080 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 80 | St | 26 |  | 0 | EUR
01.18.0018 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN100 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 100 | St | 5 |  | 0 | EUR
01.18.0019 | Tragekonstruktion | ROS.FV-DN125 | Rohrschelle aus Stahl verzinkt für Rohr DN 125 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0020 | Tragekonstruktion | SKB-35450 | Statik Kranbahn | St | 1 |  | 0 | EUR
01.19.0001 | Kabeltrasse | G-Elt-HS30 | Hängestiel 30cm | St | 270 |  | 0 | EUR
01.19.0002 | Kabeltrasse | G-Elt-KT20 | Elektro Kabeltrasse 200 mm breit | m | 30 |  | 0 | EUR
01.19.0003 | Kabeltrasse | G-Elt-KT30 | Elektro Kabeltrasse 300 mm breit | m | 190 |  | 0 | EUR
01.19.0004 | Kabeltrasse | G-Elt-KT30.A | Abzweig für Elektro Kabeltrasse 300 mm breit | St | 3 |  | 0 | EUR
01.19.0005 | Kabeltrasse | G-Elt-KT30.B | Bogen für Elektro Kabeltrasse 300 mm breit | St | 10 |  | 0 | EUR
01.19.0006 | Kabeltrasse | G-Elt-KT60 | Elektro Kabeltrasse 600 mm breit | m | 130 |  | 0 | EUR
01.19.0007 | Kabeltrasse | G-Elt-KT60.A | Abzweig für Elektro Kabeltrasse 600 mm breit | St | 17 |  | 0 | EUR
01.20.0001 | Gaswarn- Gasmangelanlage | BH-GW | Blitzlicht und Hupe für Gaswarnung | St | 5 |  | 0 | EUR
01.20.0002 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GMAE05-E.BH | Anzeigeeinheit für Gasmangelwarnung (5 Kanäle) als Einbauversion | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0003 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GML-BH | Verkabelung Blitzlicht / Hupe | m | 200 |  | 0 | EUR
01.20.0004 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GML-K | Verkabelung Kontaktmanometer | m | 200 |  | 0 | EUR
01.20.0005 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS05 | Gaswarnsensor Sauerstoff | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0006 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS05.1 | Gaswarnsensor Ozon | St | 2 |  | 0 | EUR
01.20.0007 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS07 | Gaswarnsensor Wasserstoff | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0008 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS16 | Gaswarnsensor Chlor | St | 4 |  | 0 | EUR
01.20.0009 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS26 | Gaswarnsensor Schwefelwasserstoff | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0010 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWGS27 | Gaswarnsensor NN (korrosiv) | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0011 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWKS01-E.BH | Gaswarn Kontroll- und Steuereinheit als Einbauversion für eine Kanalkarte | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0012 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWKS04-E.BH | Gaswarn Kontroll- und Steuereinheit als Einbauversion für vier Kanalkarten | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0013 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWL-G | Verkabelung Gasmeßkopf | m | 730 |  | 0 | EUR
01.20.0014 | Gaswarn- Gasmangelanlage | GWL-M | Verkabelung Magnetventil | m | 200 |  | 0 | EUR
01.21.0001 | Reinigung | 35450 R-RF.3 G | Feinreinigung Reinraum bis 3m Höhe | m2 | 480 |  | 0 | EUR
01.21.0002 | Reinigung | 35450 R-RF.3 K | Feinreinigung Reinraum bis 5,50m Höhe | m2 | 154 |  | 0 | EUR
01.21.0003 | Reinigung | 35450 R-RF.TD G | Feinreinigung einer Reinraum Tragrasterdecke und der kompletten Technik | h | 500 |  | 0 | EUR
01.21.0004 | Reinigung | 35450 R-RF.TD K | Feinreinigung einer Reinraum Tragrasterdecke und der kompletten Technik | h | 500 |  | 0 | EUR
01.21.0005 | Reinigung | 35450-R-RF.2P G | Feinreinigung Reinraumplenum bis 2m Höhe | h | 250 |  | 0 | EUR
01.21.0006 | Reinigung | 35450-R-RF.2P K | Feinreinigung Reinraumplenum bis 3m Höhe | h | 250 |  | 0 | EUR
01.22.0001 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A1 RR G | Abnahmevorprüfung Installation Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0002 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A1 RR K | Abnahmevorprüfung Installation Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0003 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A1 RR-04 G | Abnahmevorprüfung Installation Reinstmedien | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0004 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A2 RR G | Abnahmevorprüfung Inbetriebnahme Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0005 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A2 RR K | Abnahmevorprüfung Inbetriebnahme Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0006 | Abnahmemessungen Reinraum | 35450 A2 RR-04 G | Abnahmevorprüfung Inbetriebnahme Reinstmedien | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0001 | Sonstige Leistungen | 35450 DT 2083 G | Dichtigkeitstest | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0002 | Sonstige Leistungen | 35450 DT 2083 K | Dichtigkeitstest | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0003 | Sonstige Leistungen | 35450 S100-50 G | Beschilderung 100x50 | St | 300 |  | 0 | EUR
01.23.0004 | Sonstige Leistungen | 35450 S100-50 K | Beschilderung 100x50 | St | 200 |  | 0 | EUR
01.23.0005 | Sonstige Leistungen | R-BSE-1-35450G | Baustelleneinrichtung Einbauten | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0006 | Sonstige Leistungen | R-BSE-1-35450K | Baustelleneinrichtung Einbauten | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0007 | Sonstige Leistungen | R-BSE-2-35450G | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Reinraumkleidung | St | 1500 |  | 0 | EUR
01.23.0008 | Sonstige Leistungen | R-BSE-2-35450K | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Reinraumkleidung | St | 1500 |  | 0 | EUR
01.23.0009 | Sonstige Leistungen | R-BSE-3-35450G | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Geräteausstattung | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0010 | Sonstige Leistungen | R-BSE-3-35450K | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Geräteausstattung | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0011 | Sonstige Leistungen | R-BSE-4-35450G | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Zusatzelemente | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0012 | Sonstige Leistungen | R-BSE-4-35450K | Baustelleneinrichtung Sonstiges - Zusatzelemente | d | 245 |  | 0 | EUR
01.24.0001 | Stundenlohnarbeiten | ZS-HE | Stundenlohnarbeiten Helfer | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0002 | Stundenlohnarbeiten | ZS-MI | Stundenlohnarbeiten Messingenieur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0003 | Stundenlohnarbeiten | ZS-MO | Stundenlohnarbeiten Monteur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0004 | Stundenlohnarbeiten | ZS-OM | Stundenlohnarbeiten Obermonteur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0005 | Stundenlohnarbeiten | ZS-PI | Stundenlohnarbeiten Projektingenieur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0006 | Stundenlohnarbeiten | ZS-QI | Stundenlohnarbeiten Qualifizierungsingenieur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0007 | Stundenlohnarbeiten | ZS-RT | Stundenlohnarbeiten Regelungstechniker | h | 10 |  | 0 | EUR
01.25.0001 | Einweisung | 35450 EIN-EW-BP G | Einweisung Bedienpersonal | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0002 | Einweisung | 35450 EIN-EW-BP K | Einweisung Bedienpersonal | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0003 | Einweisung | 35450 EIN-EW-TP G | Einweisung Technisches Personal | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0004 | Einweisung | 35450 EIN-EW-TP K | Einweisung Technisches Personal | d | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0001 | Dokumentation | 35450 DO-Do RR G | Revisionsunterlagen für den Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0002 | Dokumentation | 35450 DO-Do RR K | Revisionsunterlagen für den Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0003 | Dokumentation | 35450 DO-Do RR-04 G | Revisionsunterlagen für die Reinstmedien | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0004 | Dokumentation | 35450 DO-Mo RR G | Werkstatt und Montageplanung und Dokumentation für den Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0005 | Dokumentation | 35450 DO-Mo RR K | Werkstatt und Montageplanung und Dokumentation für den Reinraum | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0006 | Dokumentation | 35450 DO-Mo RR-04 G | Werkstatt und Montageplanung und Dokumentation für die Reinstmedien | St | 1 |  | 0 | EUR
02.01.0001 | MSR-Anlagentexte | 35450 MSR | MSR Anlagen für Reinräume | St | 1 |  | 0 | EUR