## Cleanroom(bruto)
Nummer Bestek | Groep | Code | Korte Tekst | Eenheid | aantal | prijs | Totaal prijs | valuta
01.01.0001 | Koude isolatie | 35450-KD015 | Buis-isolatie DN15 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0002 | Koude isolatie | 35450-KD020 | Buis-isolatie DN20 | m | 100 |  | 0 | EUR
01.01.0003 | Koude isolatie | 35450-KD025 | Buis-isolatie DN25 | m | 270 |  | 0 | EUR
01.01.0004 | Koude isolatie | 35450-KD032 | Buis-isolatie DN32 | m | 450 |  | 0 | EUR
01.01.0005 | Koude isolatie | 35450-KD040 | Buis-isolatie DN40 | m | 44 |  | 0 | EUR
01.01.0006 | Koude isolatie | 35450-KD050 | Buis-isolatie DN50 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0007 | Koude isolatie | 35450-KD065 | Buis-isolatie DN65 | m | 118 |  | 0 | EUR
01.01.0008 | Koude isolatie | 35450-KD080 | Buis-isolatie DN80 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.01.0009 | Koude isolatie | 35450-KD100 | Buis-isolatie DN100 | m | 5 |  | 0 | EUR
01.02.0001 | Luchtdouches | G-LWHLD12-12-T3-35450 | Luchtdouche voor personeelssluis, met drie deuren | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0001 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 Abdeckung | Overkapping voor de borstwering in de cleanroom | m | 25 |  | 0 | EUR
01.03.0002 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LT_30 | Ladder voor cleanroomplafond | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0003 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWD10-SB10 | Cleanroom draagrasterplafond 625 x 625 | m2 | 634 |  | 0 | EUR
01.03.0004 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT10E-G22.F1 | Deurelement voor cleanroom systeemwand 100 met beglazing | St | 10 |  | 0 | EUR
01.03.0005 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT10E-SB20.F1 | Deurelement voor de cleanroom systeemwand 100 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0006 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT15E-G22.F1.5 | Deurelement voor de cleanroom systeemwand 150 met beglazing, 1,5 blads | St | 5 |  | 0 | EUR
01.03.0007 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT25E-G22.F2 | Deurelement voor cleanroom systeemwand 220 met beglazing, 2-blads | St | 3 |  | 0 | EUR
01.03.0008 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT25E-SB22.F2 | Deurelement voor de wand van het cleanroomsysteem 220, 2-blads | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0009 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT25E-SB33.F2 | Deurelement voor de wand van het cleanroomsysteem 330, 2-blads | St | 2 |  | 0 | EUR
01.03.0010 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWHT5E-G22.F1 | Deurelement voor de cleanroom systeemwand 50 met beglazing | St | 8 |  | 0 | EUR
01.03.0011 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWH-Tr12.10 | Cleanroom trap breedte 120 en hoogte 100 cm | St | 2 |  | 0 | EUR
01.03.0012 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 G-LWH-Tr12.30 | Cleanroom trap breedte 120 en hoogte 300 cm | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0013 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 RR WHUP M | Werzaamheden monitor | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0014 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 RR WHUP O | Werkzaamheden hookup Oven | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0015 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | 35450 RR WHUP P | Werkzaamheden hookup Plasma cleaner | St | 1 |  | 0 | EUR
01.03.0016 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | ARW-3-3-V | Aluminium randhoek 30x30x2mm | m | 102 |  | 0 | EUR
01.03.0017 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LW-Gelb | Gele lichtfolie | m2 | 26 |  | 0 | EUR
01.03.0018 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB25-BD | Cleanroom-wandsysteem, dubbelwandig | m | 12 |  | 0 | EUR
01.03.0019 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB25-G25 | Cleanroom-wandsysteem 250 dubbelschalig, volledig glas | m | 6 |  | 0 | EUR
01.03.0020 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB30-BD | Cleanroom-wandsysteem 300, dubbelwandig | m | 19 |  | 0 | EUR
01.03.0021 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB30-G21 | Cleanroom-wandsysteem 300, dubbelschalig, met beglazing | m | 11 |  | 0 | EUR
01.03.0022 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB30-G30 | Cleanroom-wandsysteem 300, dubbelschalig, volledig glas | m | 58 |  | 0 | EUR
01.03.0023 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10D-SB52-G43 | Cleanroom-wandsysteem, dubbelwandig, met beglazing | m | 70 |  | 0 | EUR
01.03.0024 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10EM-G30 | Cleanroom-wandsysteem 300, enkelwandig centraal, volledig glas | m | 4 |  | 0 | EUR
01.03.0025 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10E-SB10 | Cleanroom-wandsysteem 100, enkelwandig, één vlak | m | 7 |  | 0 | EUR
01.03.0026 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10E-SB12.DH | Cleanroom-wandsysteem 120, enkelwandig, één vlak | m | 19 |  | 0 | EUR
01.03.0027 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10E-SB25 | Cleanroom-wandsystem 250, enkelwandig, één vlak | m | 45 |  | 0 | EUR
01.03.0028 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10E-SB30 | Cleanroom-wandsysteem 300, enkelwandig, één vlak | m | 148 |  | 0 | EUR
01.03.0029 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWH10E-SB30-G21 | Cleanroom-wandsysteem 300, enkelwandig, gelijk met de voorzijde, met beglazing | m | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0030 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL12 | Opbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 125 cm halfgeleiderversie | St | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0031 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL6 | Opbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 62,5 cm halfgeleiderversie | St | 5 |  | 0 | EUR
01.03.0032 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL6-3GELED | LED-inbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 62,5 x 31,25 cm halfgeleidervariant, geel licht | St | 12 |  | 0 | EUR
01.03.0033 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL6-3LED | LED-inbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 62,5 x 31,25 cm halfgeleidervariant | St | 84 |  | 0 | EUR
01.03.0034 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL6-6GELED | LED-inbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 62,5 x 62,5 cm halfgeleidervariant, geel licht | St | 15 |  | 0 | EUR
01.03.0035 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHL6-6LED | LED-inbouwlamp voor cleanroomplafondsysteem 62,5 x 62,5 cm halfgeleidervariant | St | 162 |  | 0 | EUR
01.03.0036 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHR.M24F | elektrische regelaandrijving met veerretour | St | 61 |  | 0 | EUR
01.03.0037 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHR10-5SB.M | Luchtafvoerrooster plaatstaal, 100 x 50 cm, mechanisch verstelbaar | St | 80 |  | 0 | EUR
01.03.0038 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHR5-5SB.M | Luchtafvoerrooster plaatstaal, 50x 50 cm, mechanisch verstelbaar | St | 51 |  | 0 | EUR
01.03.0039 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHVR10-20 | Strekkende meter volledige verduistering, hoogte 2000mm | St | 9 |  | 0 | EUR
01.03.0040 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-LWHVR10-3T1 | Volledige verduistering voor cleanroom deuren 1m, hoogte 3000mm | St | 4 |  | 0 | EUR
01.03.0041 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | G-RHU-Sprinkler | Uitsparing in cleanroom-wand of -plafond voor sprinklers | St | 80 |  | 0 | EUR
01.03.0042 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | LWHD-T | Begaanbare plaat voor het cleanroomplafondsysteem, halfgeleiderversie | St | 732 |  | 0 | EUR
01.03.0043 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | LWHD-T.G625 | Begaanbaar rooster voor cleanroomplafondsysteem | St | 86 |  | 0 | EUR
01.03.0044 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | LWHD-T-H | begaanbare plaat voor het cleanroomplafondsysteem, halfgeleiderversie | St | 57 |  | 0 | EUR
01.03.0045 | Scheidingswanden, media plafondsysteem | LWHVM | Motoreenheid voor volledig verduisteringsrolgordijn | St | 10 |  | 0 | EUR
01.04.0001 | Cleanroom vloer | 35450 RR-Bodenbelag | Cleanroomvloer | m2 | 634 |  | 0 | EUR
01.04.0002 | Cleanroom vloer | 35450 SFB-TH G | Vloerbescherming | m2 | 480 |  | 0 | EUR
01.04.0003 | Cleanroom vloer | 35450 SFB-TH K | Vloerbescherming | m2 | 154 |  | 0 | EUR
01.04.0004 | Cleanroom vloer | 35450-Bodenerdung | Aansluiting van de aardingsstrips Vloerbedekking | St | 19 |  | 0 | EUR
01.05.0001 | Ventilatie componenten | 35450 ME-ABP | Apparatuur afzuiging | St | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0002 | Ventilatie componenten | 35450 ME-ABP G | Apparatuurafzuiging glovebox | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0003 | Ventilatie componenten | 35450-DEK200-200-75 | Overdrukklep 200x200 op 75ømm | St | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0004 | Ventilatie componenten | ARK-P075 | Constante volumestroomregelaar PPs 75 | St | 32 |  | 0 | EUR
01.05.0005 | Ventilatie componenten | ARK-P125 | Constante volumestroomregelaar PPs 125 | St | 19 |  | 0 | EUR
01.05.0006 | Ventilatie componenten | ARK-P16 | Constante volumestroomregelaar PPs 160 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0007 | Ventilatie componenten | ARV2-P125 | Volumestroomregelaar DN 125 PPs voor variabele modus | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0008 | Ventilatie componenten | ARV2-P315 | Volumestroomregelaar DN315 PPs voor variabele modus | St | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0009 | Ventilatie componenten | ARV90-P65x65 | Variabele volumestroomregelaar PPs 650x 650 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0010 | Ventilatie componenten | ARV90-SV20 | Variabele volumenstroomregelaar plaatstaal 200 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0011 | Ventilatie componenten | ARV90-SV30x15 | Variabele volumestroomregelaar plaatstaal 300x150 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0012 | Ventilatie componenten | ARV90-SV40x40 | Variabele volumestroomregelaar plaatstaal 400x400 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0013 | Ventilatie componenten | ARV90-SV65x65 | Variabele volumestroomregelaar plaatstaal 650x650 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0014 | Ventilatie componenten | ARV90-SV85x45 | Variabele volumestroomregelaar plaatstaal 850x450 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0015 | Ventilatie componenten | G-AKFFUH12.12-AK-R | Actieve koolstoffilterunit voor filter-fan-unit 120-120 regenereerbaar | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0016 | Ventilatie componenten | G-AKFFUH12.6-AK-R | Actieve koolstoffilterunit voor filter-fan-unit 120-60 regenereerbaar | St | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0017 | Ventilatie componenten | G-AKFFUH12-12.VK | Filter-fan-unit 125 x 125 cm voor inbouw in cleanroom rasterplafond met voorfilter en koeler | St | 62 |  | 0 | EUR
01.05.0018 | Ventilatie componenten | G-AKFFUH12-6.VK | Filter-fan-unit 125x62,5 cm voor inbouw in cleanroom rasterplafond met voorfilter en koeler | St | 78 |  | 0 | EUR
01.05.0019 | Ventilatie componenten | G-AKFFUH6-6.VK | Filter-fan-unit 62,5x62,5 voor inbouw in cleanroom rasterplafond met voorfilter en koeler | St | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0020 | Ventilatie componenten | KN-P-F2-100 | Polypropyleen ventilatiekanalen, vlamvertragend, randlengte meer dan 500 tot 1000 mm | m2 | 89 |  | 0 | EUR
01.05.0021 | Ventilatie componenten | KN-P-F3-150 | Polypropyleen ventilatiekanalen, vlamvertragend, randlengte meer dan 1000 tot 1500 mm | m2 | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0022 | Ventilatie componenten | KN-P-F4-200 | Polypropyleen ventilatiekanalen, vlamvertragend, randlengte meer dan 1500 tot 2000 mm | m2 | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0023 | Ventilatie componenten | KN-P-L1-050 | Ventilatiekanaal van polypropyleen, vlamvertragend, randlengte tot 500 mm | m2 | 62 |  | 0 | EUR
01.05.0024 | Ventilatie componenten | KN-P-L2-100 | Ventilatiekanaal van polypropyleen, vlamvertragend, randlengte meer dan 500 tot 1000 mm | m2 | 237 |  | 0 | EUR
01.05.0025 | Ventilatie componenten | KN-P-L3-150 | Ventilatiekanaal van polypropyleen, vlamvertragend, randlengte meer dan 1000 tot 1500 mm | m2 | 55 |  | 0 | EUR
01.05.0026 | Ventilatie componenten | KN-P-L4-200 | Ventilatiekanaal van polypropyleen, vlamvertragend, randlengte meer dan 1500 tot 2000 mm | m2 | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0027 | Ventilatie componenten | KN-SV-F1-050 | Luchtkanaalfittingen van verzinkt plaatstaal, randlengte tot 500 mm | m2 | 6 |  | 0 | EUR
01.05.0028 | Ventilatie componenten | KN-SV-F2-100 | Luchtkanaalfittingen van verzinkt plaatstaal, randlengte meer dan 500 tot 1000 mm | m2 | 60 |  | 0 | EUR
01.05.0029 | Ventilatie componenten | KN-SV-F3-150 | Luchtkanaalfittingen van verzinkt plaatstaal, randlengte meer dan 1000 tot 1500 mm | m2 | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0030 | Ventilatie componenten | KN-SV-L1-050 | Ventilatiekanaal van verzinkt plaatstaal, randlengte tot 500 mm | m2 | 10 |  | 0 | EUR
01.05.0031 | Ventilatie componenten | KN-SV-L2-100 | Ventilatiekanaal van verzinkt plaatstaal, randlengte meer dan 500 tot 1000 mm | m2 | 221 |  | 0 | EUR
01.05.0032 | Ventilatie componenten | KN-SV-L3-150 | Ventilatiekanaal van verzinkt plaatstaal, randlengte meer dan 1000 tot 1500 mm | m2 | 14 |  | 0 | EUR
01.05.0033 | Ventilatie componenten | KN-SV-L4-200 | Ventilatiekanaal van verzinkt plaatstaal, randlengte meer dan 1500 tot 2000 mm | m2 | 56 |  | 0 | EUR
01.05.0034 | Ventilatie componenten | LR-P075 | Ventilatiekanaal DN 75 Polypropyleen brandwerend | m | 65 |  | 0 | EUR
01.05.0035 | Ventilatie componenten | LR-P075.A | Aftakking voor luchtkanaal DN 75 PPs | m | 12 |  | 0 | EUR
01.05.0036 | Ventilatie componenten | LR-P075.B | Bocht voor luchtkanaal DN 75 PPs | St | 64 |  | 0 | EUR
01.05.0037 | Ventilatie componenten | LR-P075.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 75 PPs | m | 29 |  | 0 | EUR
01.05.0038 | Ventilatie componenten | LR-P125 | Ventilatiekanaal DN 125 Polypropyleen brandwerend | m | 61 |  | 0 | EUR
01.05.0039 | Ventilatie componenten | LR-P125.B | Bocht voor luchtkanaal DN 125 PPs | St | 27 |  | 0 | EUR
01.05.0040 | Ventilatie componenten | LR-P125.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 125 PPs | St | 5 |  | 0 | EUR
01.05.0041 | Ventilatie componenten | LR-P16 | Ventilatiekanaal DN 160 Polypropyleen brandwerend | m | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0042 | Ventilatie componenten | LR-P16.A | Aftakking voor luchtkanaal DN 160 PPs | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0043 | Ventilatie componenten | LR-P16.B | Bocht voor luchtkanaal DN 160 PPs | St | 15 |  | 0 | EUR
01.05.0044 | Ventilatie componenten | LR-P16.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 160 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0045 | Ventilatie componenten | LR-P16.U | Verloopstuk voor luchtkanaal DN 160 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0046 | Ventilatie componenten | LR-P18 | Ventilatiekanaal DN 180 Polypropyleen brandwerend | m | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0047 | Ventilatie componenten | LR-P18.A | Aftakking voor luchtkanaal DN 180 PPs | m | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0048 | Ventilatie componenten | LR-P18.B | Bocht voor luchtkanaal DN 180 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0049 | Ventilatie componenten | LR-P18.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 180 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0050 | Ventilatie componenten | LR-P20 | Ventilatiekanaal DN 200 Polypropyleen brandwerend | m | 6 |  | 0 | EUR
01.05.0051 | Ventilatie componenten | LR-P20.B | Bocht voor luchtkanaal DN 200 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0052 | Ventilatie componenten | LR-P20.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 200 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0053 | Ventilatie componenten | LR-P225 | Ventilatiekanaal DN 225 Polypropyleen brandwerend | m | 11 |  | 0 | EUR
01.05.0054 | Ventilatie componenten | LR-P225.A | Aftakking voor luchtkanaal DN 225 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0055 | Ventilatie componenten | LR-P225.B | Bocht voor luchtkanaal DN 225 PPs | St | 3 |  | 0 | EUR
01.05.0056 | Ventilatie componenten | LR-P225.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 225 PPs | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0057 | Ventilatie componenten | LR-P225.U | Verloopstuk voor luchtkanaal DN 225 PPs | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0058 | Ventilatie componenten | LR-P315 | Ventilatiekanaal DN 315 Polypropyleen brandwerend | m | 60 |  | 0 | EUR
01.05.0059 | Ventilatie componenten | LR-P315.B | Bocht voor luchtkanaal DN 315 PPs | St | 8 |  | 0 | EUR
01.05.0060 | Ventilatie componenten | LR-P315.BU | Boordring voor luchtkanaal DN 315 PPs | St | 23 |  | 0 | EUR
01.05.0061 | Ventilatie componenten | LR-P40 | Ventilatiekanaal DN 400 Polypropyleen brandwerend | m | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0062 | Ventilatie componenten | LR-SV20.LD | Ventilatiekanaal DN 200 verzinkt plaatstaal | m | 25 |  | 0 | EUR
01.05.0063 | Ventilatie componenten | LR-SV25.W | Luchtkanaal DN 250 verzinkt plaatstaal | m | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0064 | Ventilatie componenten | LR-SV25.WB | Bocht voor luchtkanaal DN 250 verzinkt plaatstaal | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0065 | Ventilatie componenten | RGZ-SV102.5x12.5 | Ventilatierooster 1025 x 125 verzinkt staal, voor luchttoevoer | St | 20 |  | 0 | EUR
01.05.0066 | Ventilatie componenten | RGZ-SV425x75 | Ventilatierooster 425 x 75 verzinkt staal, voor luchttoevoer | St | 18 |  | 0 | EUR
01.05.0067 | Ventilatie componenten | RGZ-SV425x75R | Ventilatierooster 425 x 75 verzinkt staal voor luchtkanaal rond, voor luchttoevoer | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0068 | Ventilatie componenten | RSD-SV20 | Kanaalgeluiddemper DN 200 Verzinkt plaatstaal | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0069 | Ventilatie componenten | RSD-SV40x40 | Coulissengeluiddemper 400 x 400 verzinkt plaatstaal | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0070 | Ventilatie componenten | RSD-SV65x65 | Coulissengeluiddemper 650x650 verzinkt plaatstaal | St | 2 |  | 0 | EUR
01.05.0071 | Ventilatie componenten | RSD-SV85x45 | Coulissengeluiddemper 850x450 verzinkt plaatstaal | St | 4 |  | 0 | EUR
01.05.0072 | Ventilatie componenten | SDR-P125 | Ronde geluiddemper PPs 125 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.05.0073 | Ventilatie componenten | W-SBV | Booster-ventilator voor luchtwasser | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0001 | Mediavoorzieningen | DMEK12-12.1N4G2IRV | Dubbel media-elektrakanaal 120, plafondmontage | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0002 | Mediavoorzieningen | G-IP12 | Installatiepaneel in de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0003 | Mediavoorzieningen | G-IP12-12.1N2 | Installatiepaneel in de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0004 | Mediavoorzieningen | G-IP12-14N2G3RÜV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0005 | Mediavoorzieningen | G-IP12-16N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0006 | Mediavoorzieningen | G-IP12-2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0007 | Mediavoorzieningen | G-IP12-2N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0008 | Mediavoorzieningen | G-IP12-3.1EN2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0009 | Mediavoorzieningen | G-IP12-3EN | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0010 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0011 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4.1EN | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0012 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4.1N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0013 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4.1NG | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0014 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4E | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0015 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4E2G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0016 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4E2N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0017 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4E2N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0018 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4EN | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0019 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4ENG | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0020 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0021 | Mediavoorzieningen | G-IP12-4N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0022 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1EN2G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0023 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1EN2GR | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0024 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0025 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1N2GR | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0026 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1NG2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0027 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.1NÜ | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0028 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6.3NGÜV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0029 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6E2N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0030 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6EN2G2RV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0031 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6ENG3RÜ2V | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0032 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6ENGÜV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0033 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6ENÜ | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0034 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 8 |  | 0 | EUR
01.06.0035 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0036 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6N2G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0037 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NG2R2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0038 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NG2RÜ | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0039 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NG2ÜV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0040 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NG3RV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0041 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NGRV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0042 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NGV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0043 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NR | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0044 | Mediavoorzieningen | G-IP12-6NV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0045 | Mediavoorzieningen | G-IP12-7G3R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0046 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8.3E2N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0047 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8E2N2G2O | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0048 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8EN2G2R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0049 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8ENG2RÜV | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0050 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8G2R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0051 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8N2G2R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0052 | Mediavoorzieningen | G-IP12-8N2V | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0053 | Mediavoorzieningen | G-IP12-E2G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0054 | Mediavoorzieningen | G-IP12-G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 2 |  | 0 | EUR
01.06.0055 | Mediavoorzieningen | G-IP12-G3R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0056 | Mediavoorzieningen | G-IP6-0.1E3N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0057 | Mediavoorzieningen | G-IP6-2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0058 | Mediavoorzieningen | G-IP6-2NG | Installatiepaneel voor de cleanrom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0059 | Mediavoorzieningen | G-IP6-4 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 4 |  | 0 | EUR
01.06.0060 | Mediavoorzieningen | G-IP6-4EN | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0061 | Mediavoorzieningen | G-IP6-4G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0062 | Mediavoorzieningen | G-IP6-4N2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0063 | Mediavoorzieningen | G-IP6-6.1N | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0064 | Mediavoorzieningen | G-IP6-6G2R | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0065 | Mediavoorzieningen | G-IP6-E | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0066 | Mediavoorzieningen | G-IP6-EG | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0067 | Mediavoorzieningen | G-IP6-G | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0068 | Mediavoorzieningen | G-IP6-G2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0069 | Mediavoorzieningen | G-IP6-GJK2 | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0070 | Mediavoorzieningen | G-IP6-KW | Installatiepaneel voor de cleanroom wand | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0071 | Mediavoorzieningen | G-ME-1 | Stopcontact 230 V (16 A) | St | 3 |  | 0 | EUR
01.06.0072 | Mediavoorzieningen | G-ND | Nooddouche | St | 5 |  | 0 | EUR
01.06.0073 | Mediavoorzieningen | MEK9-4KO | Media-elektrakanaal 90, wandmontage | St | 1 |  | 0 | EUR
01.06.0074 | Mediavoorzieningen | MO-He-N | Speciale mediacomponent Heliumretour met kleine flensaansluiting | St | 12 |  | 0 | EUR
01.07.0001 | Elektrainstallatie | ARL-V | Besturingskabel en spanningsverzorging van de volumenstroomregelaar | m | 10 |  | 0 | EUR
01.07.0002 | Elektrainstallatie | ES2-32 | Contactdoos CEE 230 V (32 A) | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0003 | Elektrainstallatie | ES4-32 | CEE-contactdoos 400 V (32 A) | St | 3 |  | 0 | EUR
01.07.0004 | Elektrainstallatie | ETS1-5611 | Voeding ETS1 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0005 | Elektrainstallatie | ETS1-5615 | Voeding ETS1 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0006 | Elektrainstallatie | ETS2-5611 | Voeding ETS2 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0007 | Elektrainstallatie | ETS2-5615 | Voeding ETS2 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0008 | Elektrainstallatie | ETS3-5611 | Voeding ETS3 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0009 | Elektrainstallatie | ETS3-5615 | Voeding ETS3 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0010 | Elektrainstallatie | ETS4-5615 | Voeding ETS4 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0011 | Elektrainstallatie | ETS5-5615 | Voeding ETS5 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0012 | Elektrainstallatie | ETS6-5615 | Voeding ETS6 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0013 | Elektrainstallatie | ETS7-5615 | Voeding ETS7 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.07.0014 | Elektrainstallatie | G-Elt-HS70 | Hangdraadeind 70 cm | St | 80 |  | 0 | EUR
01.07.0015 | Elektrainstallatie | G-Elt-LiT | Schakelaar voor lichtschakeling cleanroom, inbouwversie | St | 50 |  | 0 | EUR
01.07.0016 | Elektrainstallatie | G-Elt-NA | Nood-uit-schakelaar | St | 30 |  | 0 | EUR
01.07.0017 | Elektrainstallatie | G-WL125-LED | Bakverlichting 125 in LED-techniek | St | 106 |  | 0 | EUR
01.08.0001 | Elektrotechnische specials | ETNL2.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | 3 |  | 0 | EUR
01.08.0002 | Elektrotechnische specials | ETNL3.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | 9 |  | 0 | EUR
01.08.0003 | Elektrotechnische specials | ETNL3F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | 1 |  | 0 | EUR
01.08.0004 | Elektrotechnische specials | ETNL5F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | 1 |  | 0 | EUR
01.08.0005 | Elektrotechnische specials | ETNL7F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0001 | Meet- en regelcomponenten | 35450 G-MSR-TK.S | Deurcontact voor cleanroom deur ter sluisbesturing | St | 10 |  | 0 | EUR
01.09.0002 | Meet- en regelcomponenten | G-35450-RR-LWT-S GM | Deurvergrendelingssysteem voor meet- en regelsysteem van de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0003 | Meet- en regelcomponenten | G-35450-RR-LWT-S GP | Deurvergrendelingssysteem voor meet- en regelsysteem van de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.09.0004 | Meet- en regelcomponenten | G-35450-RR-LWT-S KP | Deurvergrendlingssysteem voor meet- en regelsysteem van de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.10.0001 | Spoelbakken | 35450 G-BH6-SB6 | Spoelbakcombinatie voor cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.10.0002 | Spoelbakken | BL6-P4 | Bak van polypropyleen 60 x 40 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.11.0001 | Inrichting cleanroom | G-ME-G-P | Stikstofpistool | St | 14 |  | 0 | EUR
01.11.0002 | Inrichting cleanroom | G-ME-V-P | Vacuümpincet | St | 14 |  | 0 | EUR
01.11.0003 | Inrichting cleanroom | RR ME-REP | Ultrapuur-water pistool voor wetbench | St | 7 |  | 0 | EUR
01.11.0004 | Inrichting cleanroom | RRLFN12-10GOV | Wetbench 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0005 | Inrichting cleanroom | RRLFN12-6NG3OV2 | wetbench 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0006 | Inrichting cleanroom | RRLFN12-6NGKOV | Wetbench 120 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0007 | Inrichting cleanroom | RRLFN12-6NGOV | Wetbench 120 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.11.0008 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10ENG3OV | wetbench 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0009 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10G2OV | Wetbench 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0010 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10G5OV3 | Wetbench 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0011 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10GOV | Wetbench 190 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.11.0012 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10NG3KOV | Wetbench 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.11.0013 | Inrichting cleanroom | RRLFN19-10NG4ORV2 | Wetbench 190 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.12.0001 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | AWHEB | Afvalwateropvoerinstallatie | St | 1 |  | 0 | EUR
01.12.0002 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | MO-WT50-H4-15.16 | Systeemscheider (circulatiekoeler) 50KW | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0001 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-1 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0002 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-2 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0003 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-3 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0004 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-4 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0005 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-5 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0006 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-6 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0007 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-7 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.13.0008 | Injectoren schakelingen | EPS-KUEW-35450-8 | Injectiecircuit voor koelwatercircuit | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0001 | Drukregelstation | BD02-MS.EG-4 | Drukregelstation gassoort Argon (4 flessen) met eigen gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0002 | Drukregelstation | BD05-E.SG.EG-4 | Drukregelstation rvs speciaal gereinigd gassoort zuurstof (4 flessen) met eigen gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0003 | Drukregelstation | BD46-MS.EG | Drukregelstation gassoort tetrafluoromethaan (2 flessen) met eigen gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0004 | Drukregelstation | BD53-MS.EG-4 | Drukregelstation gassoort formeergas (4 flessen) met eigen gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0005 | Drukregelstation | SD04-MS.EG | Drukregelstation gassoort stikstof met eigen gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0006 | Drukregelstation | SD16-E.SG.FG | Drukregelstation rvs special gereinigd gassoort chloor met spoel-gas spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0007 | Drukregelstation | SD26-E.SG.FG | Drukregelstation rvs special gereinigd (1 fles) met spoelgas-spoeling | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0008 | Drukregelstation | SD27-E.SG.FG | Drukregelstation RVS gassoort NN (corrosief) RVS speciaal gereinigd met spoel-gas spoeling | St | 2 |  | 0 | EUR
01.14.0009 | Drukregelstation | SGNAPA16 | Veiligheidscartridge voor chloor | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0010 | Drukregelstation | SGNAPA29 | Veiligheidscartridge voor waterstofsulfide | St | 1 |  | 0 | EUR
01.14.0011 | Drukregelstation | SGNAPA30 | Veiligheidscartridge voor corrosieve gassen | St | 2 |  | 0 | EUR
01.15.0001 | Vacuuminstallaties | 35450 VA2-F | Vacuümsysteem 2mbar met niveaubewaking | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0001 | Demi-water | 35450 RO20-P.HP-B | PP-bocht voor ringleiding DN 20 | St | 30 |  | 0 | EUR
01.16.0002 | Demi-water | 35450 RO32-P.HP-B | PP bocht voor ringleiding DN 32 | St | 115 |  | 0 | EUR
01.16.0003 | Demi-water | 35450 XR60-FUZ | Ultrazuiver water zuiveringsinstallatie 60 l/min | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0004 | Demi-water | 35450 XVE200T1000 | Demi-waterinstallatie 200l/h met 1000l tank | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0005 | Demi-water | 35450-RO20-P.HP | Leiding DN20 van PP-HP | m | 100 |  | 0 | EUR
01.16.0006 | Demi-water | 35450-RO32-P.HP | Leiding DN32 van PP-HP | m | 450 |  | 0 | EUR
01.16.0007 | Demi-water | AV20-P.HP | Kogelkraan Polypropyleen (DN 20) hoge zuiverheidsgraad | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0008 | Demi-water | AV32-P.HP | Kogelkraan Polypropyleen (DN 32) hoge zuiverheidsgraad | St | 36 |  | 0 | EUR
01.16.0009 | Demi-water | RAV32-P | Leidingregel- en afsluitklep Polypropyleen DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0010 | Demi-water | RODP-RW | Druktest ultra puur waternet | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0011 | Demi-water | RODP-VE | Druktest demi - waternet | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0012 | Demi-water | RW-ROSPDES | Spoelen en desinfecteren van een ultrapuur waternetwerk | St | 1 |  | 0 | EUR
01.16.0013 | Demi-water | VE-AVDH32-P | Drukhoudklep DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0014 | Demi-water | VE-AVRS32-P-H | Kogelterugslagventiel DN 32 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0015 | Demi-water | VE-DM32 | Volumestroommeter 600-6.000 l/u | St | 2 |  | 0 | EUR
01.16.0016 | Demi-water | VE-ROSPDES | Spoelen en desinfecteren van een demi - waterleidingnet | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0001 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser AB125 | Aftakking voor HDPE-buis DN125 | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0002 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser B125 | Bocht voor HDPE-buis DN125 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0003 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser B40 | Bocht voor HDPE-buis DN40 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0004 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser B75 | Bocht voor HDPE-buis DN75 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0005 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser L125 | Afvalwaterleiding, HDPE-buis DN125 | m | 50 |  | 0 | EUR
01.17.0006 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser L40 | Afvalwaterleiding, HDPE-buis DN40 | m | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0007 | Leidingsystemen | 35450 Abwasser L75 | Afvalwaterleiding, HDPE-buis DN75 | m | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0008 | Leidingsystemen | 35450 RO25-CU-T | T-stuk van koper in zeer zuivere gaskwaliteit DN25 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0009 | Leidingsystemen | 35450 RO40-CU-T | T-stuk van koper in zuivere gaskwaliteit DN40 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.17.0010 | Leidingsystemen | AVK15-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 15) | St | 116 |  | 0 | EUR
01.17.0011 | Leidingsystemen | AVK20-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 20) | St | 208 |  | 0 | EUR
01.17.0012 | Leidingsystemen | AVK25-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 25) | St | 42 |  | 0 | EUR
01.17.0013 | Leidingsystemen | AVK32-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 32) | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0014 | Leidingsystemen | AVK40-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 40) | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0015 | Leidingsystemen | AVK65-E-E-P | Kogelkraan roestvaststaal (DN 65) | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0016 | Leidingsystemen | AVM04-E.SG | Membraanafsluitventiel RVS speciaal gereinigd DN4 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0017 | Leidingsystemen | AVM04-MS | Membraanafsluitventiel messing vernikkeld, verchroomd DN 4 | St | 41 |  | 0 | EUR
01.17.0018 | Leidingsystemen | AVM08-E.SG | Membraanafsluitventiel RVS speciaal gereinigd (DN 8) | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0019 | Leidingsystemen | AVM08-MS | Membraanafsluitventiel messing vernikkeld, verchroomd (DN 8) | St | 20 |  | 0 | EUR
01.17.0020 | Leidingsystemen | AVM10-E.SG | Membraanafsluitventiel RVS speciaal gereinigd DN10 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0021 | Leidingsystemen | AVM10-MS | Membraanafsluitventiel messing vernikkeld, verchroomt (DN 10) | St | 30 |  | 0 | EUR
01.17.0022 | Leidingsystemen | MV08-MS | Magneetventiel messing DN 8 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0023 | Leidingsystemen | MV10-E.SG | Magneetventiel RVS speciaal gereinigd DN 10 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0024 | Leidingsystemen | MV10-MS | Magneetventiel messing DN 10 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0025 | Leidingsystemen | MV15-MS.DVGW-KW | Magneetventiel messing DN 15 volgens DVGW | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0026 | Leidingsystemen | RO04-CU | Koperen leiding zeer zuiver gas DN 4 | m | 190 |  | 0 | EUR
01.17.0027 | Leidingsystemen | RO04-E.EP | Roestvaststalen buis DN 4 | m | 40 |  | 0 | EUR
01.17.0028 | Leidingsystemen | RO04-E.SG | Roestvaststalen buis, speciaal gereinigd DN10 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0029 | Leidingsystemen | RO08-CU | Koperen buis zeer zuiver gas DN8 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0030 | Leidingsystemen | RO08-E.SG | Roestvaststalen buis specialgereinigd DN8 | m | 20 |  | 0 | EUR
01.17.0031 | Leidingsystemen | RO100-E.PO | Roestvaststalen buis DN 100 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 5 |  | 0 | EUR
01.17.0032 | Leidingsystemen | RO10-CU | Koperen buis zeer zuiver gas DN10 | m | 270 |  | 0 | EUR
01.17.0033 | Leidingsystemen | RO10-E.EP | Elektrolytisch gepolijste roestvrijstalen buis DN10 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0034 | Leidingsystemen | RO10-E.SG | Buis van roestvast staal speciaal gereinigd DN10 | m | 160 |  | 0 | EUR
01.17.0035 | Leidingsystemen | RO12-E.EP | Elektrolytisch gepolijste roestvrijstalen buis DN12 | m | 70 |  | 0 | EUR
01.17.0036 | Leidingsystemen | RO15-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 15 aansluiting persen | St | 44 |  | 0 | EUR
01.17.0037 | Leidingsystemen | RO15-E.PO | Roestvaststalen buis DN 15 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 25 |  | 0 | EUR
01.17.0038 | Leidingsystemen | RO15-E-flex | Roestvaststalen flex buis DN 15 | St | 100 |  | 0 | EUR
01.17.0039 | Leidingsystemen | RO20-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 20 aansluiting persen tot DN 15 | St | 5 |  | 0 | EUR
01.17.0040 | Leidingsystemen | RO20-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 20 aansluiting persen | St | 318 |  | 0 | EUR
01.17.0041 | Leidingsystemen | RO20-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 20 aansluiting persen | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0042 | Leidingsystemen | RO20-E.PO | Roestvaststalen buis DN 20 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 321 |  | 0 | EUR
01.17.0043 | Leidingsystemen | RO20-E-flex | Roestvaststalen flex buis DN 20 | St | 208 |  | 0 | EUR
01.17.0044 | Leidingsystemen | RO25-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 25 aansluiting persen tot DN 15 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0045 | Leidingsystemen | RO25-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 25 aansluiting persen tot DN 20 | St | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0046 | Leidingsystemen | RO25-CU | Koperen buis in zuivere gas kwaliteit DN 25 | m | 80 |  | 0 | EUR
01.17.0047 | Leidingsystemen | RO25-CU-B | Bocht van koper in zuivere gaskwaliteit DN25 | St | 15 |  | 0 | EUR
01.17.0048 | Leidingsystemen | RO25-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 25 aansluiting persen | St | 304 |  | 0 | EUR
01.17.0049 | Leidingsystemen | RO25-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 25 aansluitin persen | St | 48 |  | 0 | EUR
01.17.0050 | Leidingsystemen | RO25-E.PO | Roestvaststalen buis DN 25 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 563 |  | 0 | EUR
01.17.0051 | Leidingsystemen | RO32-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen leiding DN 32 aansluiting persen tot DN 15 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0052 | Leidingsystemen | RO32-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen leiding DN 32 aansluiting persen tot DN 20 | St | 22 |  | 0 | EUR
01.17.0053 | Leidingsystemen | RO32-25-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 32 aansluiting persen tot DN 25 | St | 25 |  | 0 | EUR
01.17.0054 | Leidingsystemen | RO32-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 32 aansluiting persen | St | 14 |  | 0 | EUR
01.17.0055 | Leidingsystemen | RO32-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 32 aansluiting persen | St | 54 |  | 0 | EUR
01.17.0056 | Leidingsystemen | RO32-E.PO | Roestvaststalen buis DN 32 Persaansluiting, zonder isolatie | m | 86 |  | 0 | EUR
01.17.0057 | Leidingsystemen | RO40-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen tot DN 15 | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0058 | Leidingsystemen | RO40-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen tot DN 20 | St | 43 |  | 0 | EUR
01.17.0059 | Leidingsystemen | RO40-25-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen tot DN 25 | St | 17 |  | 0 | EUR
01.17.0060 | Leidingsystemen | RO40-32-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen tot DN 32 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0061 | Leidingsystemen | RO40-CU | Koperen buis in zuivere gaskwaliteit DN40 | m | 70 |  | 0 | EUR
01.17.0062 | Leidingsystemen | RO40-CU-B | Bocht van koper in zuivere gaskwaliteit DN40 | St | 15 |  | 0 | EUR
01.17.0063 | Leidingsystemen | RO40-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen DN 40 aansluiting persen | St | 32 |  | 0 | EUR
01.17.0064 | Leidingsystemen | RO40-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen | St | 75 |  | 0 | EUR
01.17.0065 | Leidingsystemen | RO40-E.PO | Roestvaststalen buis DN 40 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 173 |  | 0 | EUR
01.17.0066 | Leidingsystemen | RO50-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen tot DN 15 | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0067 | Leidingsystemen | RO50-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen tot DN 20 | St | 66 |  | 0 | EUR
01.17.0068 | Leidingsystemen | RO50-25-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen tot DN 25 | St | 28 |  | 0 | EUR
01.17.0069 | Leidingsystemen | RO50-40-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen tot DN 40 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0070 | Leidingsystemen | RO50-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen | St | 91 |  | 0 | EUR
01.17.0071 | Leidingsystemen | RO50-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen | St | 81 |  | 0 | EUR
01.17.0072 | Leidingsystemen | RO50-E.PO | Roestvaststalen buis DN 50 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 150 |  | 0 | EUR
01.17.0073 | Leidingsystemen | RO65-15-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 65 aansluiting persen tot DN 15 | St | 8 |  | 0 | EUR
01.17.0074 | Leidingsystemen | RO65-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 65 Aansluiting Persen tot DN 20 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.17.0075 | Leidingsystemen | RO65-25-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 65 aansluiting persen tot DN 25 | St | 45 |  | 0 | EUR
01.17.0076 | Leidingsystemen | RO65-40-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 65 aansluiting persen tot DN 40 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0077 | Leidingsystemen | RO65-50-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 65 Aansluiting Persen tot DN 50 | St | 3 |  | 0 | EUR
01.17.0078 | Leidingsystemen | RO65-E.PF.B | Bocht voor roestvaststalen buis DN 65 persverbinding | St | 59 |  | 0 | EUR
01.17.0079 | Leidingsystemen | RO65-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 65 persverbinding | St | 114 |  | 0 | EUR
01.17.0080 | Leidingsystemen | RO65-E.PO | Roestvaststalen buis DN 65 aansluiting persen, zonder isolatie | m | 236 |  | 0 | EUR
01.17.0081 | Leidingsystemen | RO80-20-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 80 aansluiting persen tot DN 20 | St | 6 |  | 0 | EUR
01.17.0082 | Leidingsystemen | RO80-25-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 80 aansluiting persen tot DN 25 | St | 4 |  | 0 | EUR
01.17.0083 | Leidingsystemen | RO80-40-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 80 aansluiting persen tot DN 40 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0084 | Leidingsystemen | RO80-50-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 80 aansluiting persen tot DN 50 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0085 | Leidingsystemen | RO80-65-E.PR | Verloop voor roestvaststalen buis DN 80 aansluiting persen tot DN 65 | St | 2 |  | 0 | EUR
01.17.0086 | Leidingsystemen | RO80-E.PFO.T | T-stuk voor roestvaststalen buis DN 80 aansluitpers | St | 1 |  | 0 | EUR
01.17.0087 | Leidingsystemen | RO80-E.PO | Roestvaststalen buis DN 80 persverbinding, zonder isolatie | m | 28 |  | 0 | EUR
01.17.0088 | Leidingsystemen | RODP-HE | Helium-lektest voor alle decentrale gassen | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0089 | Leidingsystemen | RODP-R-35450 | Druktest zeer zuiver gassen | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0090 | Leidingsystemen | ROK-M | Leidingmarkering voor media | St | 300 |  | 0 | EUR
01.17.0091 | Leidingsystemen | ROOQ | Commissioning van hoogzuiver gasnet | St | 9 |  | 0 | EUR
01.17.0092 | Leidingsystemen | ROOQ 2 | Commissioning van hoogzuiver gasnet voor corrosieve gassen | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0001 | Draagkonstruktie | HZ-35450 | Hefwerktuigen voor kraanbaanmontage | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0002 | Draagkonstruktie | KB-35450 | Kraanbaan | kg | 2856 |  | 0 | EUR
01.18.0003 | Draagkonstruktie | LK-35450 | Cleanroom takel | St | 1 |  | 0 | EUR
01.18.0004 | Draagkonstruktie | ROH-BK | Ondersteunende structuur van verzinkt staal | kg | 6950 |  | 0 | EUR
01.18.0005 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN010 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 10 | St | 415 |  | 0 | EUR
01.18.0006 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN012 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 12 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0007 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN015 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 15 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.18.0008 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN020 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 20 | St | 321 |  | 0 | EUR
01.18.0009 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN025 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 25 | St | 508 |  | 0 | EUR
01.18.0010 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN032 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 32 | St | 506 |  | 0 | EUR
01.18.0011 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN04 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 4 | St | 290 |  | 0 | EUR
01.18.0012 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN040 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 40 | St | 215 |  | 0 | EUR
01.18.0013 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN050 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 50 | St | 52 |  | 0 | EUR
01.18.0014 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN065 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 65 | St | 180 |  | 0 | EUR
01.18.0015 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN075 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 75 | St | 10 |  | 0 | EUR
01.18.0016 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN08 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 8 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0017 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN080 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 080 | St | 26 |  | 0 | EUR
01.18.0018 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN100 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 100 | St | 5 |  | 0 | EUR
01.18.0019 | Draagkonstruktie | ROS.FV-DN125 | Gegalvaniseerde stalen beugel voor buis DN 125 | St | 50 |  | 0 | EUR
01.18.0020 | Draagkonstruktie | SKB-35450 | Statica kraanbaan | St | 1 |  | 0 | EUR
01.19.0001 | Kabel tracé | G-Elt-HS30 | Hangdraad 30cm | St | 270 |  | 0 | EUR
01.19.0002 | Kabel tracé | G-Elt-KT20 | Elektra kabeltracé 200 mm breed | m | 30 |  | 0 | EUR
01.19.0003 | Kabel tracé | G-Elt-KT30 | Elektra kabeltracé 300 mm breed | m | 190 |  | 0 | EUR
01.19.0004 | Kabel tracé | G-Elt-KT30.A | Aftakking voor elektra kabeltracé 300 mm breed | St | 3 |  | 0 | EUR
01.19.0005 | Kabel tracé | G-Elt-KT30.B | Bocht voor elektra kabeltracé 300 mm breed | St | 10 |  | 0 | EUR
01.19.0006 | Kabel tracé | G-Elt-KT60 | Elektra kabeltracé 600 mm breed | m | 130 |  | 0 | EUR
01.19.0007 | Kabel tracé | G-Elt-KT60.A | Aftakking voor elektra kabeltracé 600 mm breed | St | 17 |  | 0 | EUR
01.20.0001 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | BH-GW | Flitslicht en claxon voor gaswaarschuwing | St | 5 |  | 0 | EUR
01.20.0002 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GMAE05-E.BH | Weergave-unit voor gasgebrekwaarschuwing (5 kanalen) als inbouwversie | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0003 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GML-BH | Bedrading flitslicht / claxon | m | 200 |  | 0 | EUR
01.20.0004 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GML-K | Bekabeling contactmanometer | m | 200 |  | 0 | EUR
01.20.0005 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS05 | Gaswaarschuwingssensor zuurstof | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0006 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS05.1 | Gaswaarschuwingssensor ozon | St | 2 |  | 0 | EUR
01.20.0007 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS07 | Gaswaarschuwingssensor waterstof | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0008 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS16 | Gaswaarschuwingssensor chloor | St | 4 |  | 0 | EUR
01.20.0009 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS26 | Gaswaarschuwingssensor zwavelwaterstof | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0010 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS27 | Gaswaarschuwingssensor NN (corrosief) | St | 6 |  | 0 | EUR
01.20.0011 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWKS01-E.BH | Gaswaarschuwings-controle en besturingsunit | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0012 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWKS04-E.BH | Gaswaarschuwings-controle en besturingsunit als inbouwversie voor vier kanaalkaarten | St | 3 |  | 0 | EUR
01.20.0013 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWL-G | Bekabeling gasmeetkop | m | 730 |  | 0 | EUR
01.20.0014 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWL-M | Bekabeling magneetventiel | m | 200 |  | 0 | EUR
01.21.0001 | Reiniging | 35450 R-RF.3 G | Grondige reiniging cleanroom tot 3m hoogte | m2 | 480 |  | 0 | EUR
01.21.0002 | Reiniging | 35450 R-RF.3 K | Grondige reiniging cleanroom tot 5,50m hoogte | m2 | 154 |  | 0 | EUR
01.21.0003 | Reiniging | 35450 R-RF.TD G | Grondige reiniging van een cleanroomplafond en de complete techniek | h | 500 |  | 0 | EUR
01.21.0004 | Reiniging | 35450 R-RF.TD K | Grondige reiniging van een cleanroomplafond en de complete techniek | h | 500 |  | 0 | EUR
01.21.0005 | Reiniging | 35450-R-RF.2P G | Grondige reiniging voor de cleanroomplenum tot 2m hoogte | h | 250 |  | 0 | EUR
01.21.0006 | Reiniging | 35450-R-RF.2P K | Grondige reiniging voor de cleanroomplenum tot 3m hoogte | h | 250 |  | 0 | EUR
01.22.0001 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A1 RR G | Testen vooroplevering cleanroom-installatie | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0002 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A1 RR K | Testen vooroplevering cleanroom-installatie | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0003 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A1 RR-04 G | Testen vooroplevering installatie zeer zuivere media | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0004 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A2 RR G | Testen vóór Inbedrijfstelling van de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0005 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A2 RR K | Testen vóór Inbedrijfstelling van de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.22.0006 | Metingen oplevering cleanroom | 35450 A2 RR-04 G | Testen vóór Inbedrijfsstelling van zeer zuivere media | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0001 | Overige diensten | 35450 DT 2083 G | dichtheidstest | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0002 | Overige diensten | 35450 DT 2083 K | Lekproef | St | 1 |  | 0 | EUR
01.23.0003 | Overige diensten | 35450 S100-50 G | Opschrift 100x50 | St | 300 |  | 0 | EUR
01.23.0004 | Overige diensten | 35450 S100-50 K | Opschrift 100x50 | St | 200 |  | 0 | EUR
01.23.0005 | Overige diensten | R-BSE-1-35450G | Bouwplaatsuitrusting inrichting | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0006 | Overige diensten | R-BSE-1-35450K | Bouwplaatsuitrusting inrichting | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0007 | Overige diensten | R-BSE-2-35450G | Bouwplaatsuitrusting Diversen - Cleanroomkleding | St | 1500 |  | 0 | EUR
01.23.0008 | Overige diensten | R-BSE-2-35450K | Bouwplaatsuitrusting Diversen - Cleanroomkleding | St | 1500 |  | 0 | EUR
01.23.0009 | Overige diensten | R-BSE-3-35450G | Bouwplaatsuitrusting Overige - Apparatuur | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0010 | Overige diensten | R-BSE-3-35450K | Bouwplaatsuitrusting Overige - Apparatuur | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0011 | Overige diensten | R-BSE-4-35450G | Bouwplaatsuitrusting Diversen - Aanvullende elementen | d | 245 |  | 0 | EUR
01.23.0012 | Overige diensten | R-BSE-4-35450K | Bouwplaatsuitrusting Diversen - Aanvullende elementen | d | 245 |  | 0 | EUR
01.24.0001 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-HE | Werkzaamheden op urenbasis hulpkracht | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0002 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-MI | Werkzaamheden op urenbasis servicemonteur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0003 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-MO | Werkzaamheden op urenbasis monteur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0004 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-OM | Werkzaamheden op urenbasis hoofdmonteur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0005 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-PI | Uurloonwerk Projectingenieur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0006 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-QI | Werkzaamheden op urenbasis validatie-ingenieur | h | 10 |  | 0 | EUR
01.24.0007 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-RT | werkzaamheden op urenbasis meet-en regeltechnicus | h | 10 |  | 0 | EUR
01.25.0001 | Instructies | 35450 EIN-EW-BP G | Instructie van gebruikers | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0002 | Instructies | 35450 EIN-EW-BP K | Instructie van gebruikers | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0003 | Instructies | 35450 EIN-EW-TP G | Instructie van technisch personeel | d | 1 |  | 0 | EUR
01.25.0004 | Instructies | 35450 EIN-EW-TP K | Briefing van technisch personeel | d | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0001 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Do RR G | Revisiedocumenten voor de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0002 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Do RR K | Revisiedocumenten voor de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0003 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Do RR-04 G | Revisiedocumenten voor de zuiver gassen en waters | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0004 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Mo RR G | Productie- en montageplanning en documentatie voor de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0005 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Mo RR K | Productie- en montageplanning en documentatie voor de cleanroom | St | 1 |  | 0 | EUR
01.26.0006 | Revisiedocumenten | 35450 DO-Mo RR-04 G | Productie- en montageplanning en documentatie voor de zuivere gassen en waters | St | 1 |  | 0 | EUR
02.01.0001 | Meet-en regeltechniek installatie tekst | 35450 MSR | M&R-systemen voor cleanrooms | St | 1 |  | 0 | EUR