## Duurzaamheid en Kwaliteit
Bijlage Duurzaamheid en Kwaliteit - Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen | [8 empty] | versie | 1.0 | datum: | 2019-08-29
Alle gele cellen dienen door de leverancier te worden in gevuld.
Het Aanbiedingsformat mag niet worden gewijzigd door de leverancier.
Dit Aanbiedingsformat dient rechtsgeldig te worden ondertekend.
nee
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ja
Onderdeel | Werkelijke uitgang-spanning | Gevraagde uitgangs-stroom- /vermogens-bereik | Ingangs-spanning & frequentie | Aangeboden type | Energieverlies (VA) bij 50% van gevraagde uitgangs-stroom- /vermogens-bereik (kolom C) | Aantal | Totaal energieverlies |  | Kostprijs module hardware | Levensduur | Korting Levensduur | Is deze module kleiner of gelijk aan 2 HE | Korting afmeting module | 10
GM1 | 13,62V | 0-20A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 11
GM2 | 15,89V | 0-20A | 110V 50Hz/75Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 12
GM3 | 15,89V | 0-20A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 13
GM4 | 27,24V | 0-20A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 14
GM5 | 27,24V | 0-40A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 15
GM6 | 54,48V | 0-5A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 16
GM7 | 54,48V | 0-10A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 17
GM8 | 54,48V | 0-20A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 18
GM9 | 68,1V | 0-10A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 19
GM10 | 68,1V | 0-20A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0 | 20
GM11 | 149,82V | 0-15A | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0 | nee | 0
GM12 | 27,24V | 0-2,5 kVA | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0
GM13 | 54,48V | 0-2,5 kVA | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0
GM14 | 68,1V | 0-2,5 kVA | 230V 50Hz |  |  | 40 | 0 |  |  | 10 | 0
WR1 | 230V | 1 kVA | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
WR2 | 230V | 2 kVA | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
WR3 | 230V | 1 kVA | 54,48V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
WR4 | 230V | 2 kVA | 54,48V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
WR5 | 230V | 1 kVA | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
WR6 | 230V | 2 kVA | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC1 | 48V | 0,25 kW | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC2 | 48V | 0,5 kW | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC3 | 48V | 1 kW | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC4 | 60V | 2,5 kW | 27,24V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC5 | 24V | 0,5kW | 54,48V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC6 | 24V | 1 kW | 54,48V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC7 | 60V | 2,5 kW | 54,48V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC8 | 24V | 0,5 kW | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC9 | 24V | 1 kW | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC10 | 48V | 0,25 kW | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC11 | 48V | 0,5 kW | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
DC12 | 48V | 1 kW | 68,1V |  |  | 25 | 0 |  |  | 10 | 0
[6 empty] | Totaal (VA) | 0
[6 empty] | Totaal over 10 jaar (kVAh) | 0
[6 empty] | Kosten energieverlies (€0,13/kWh) | 0
SK1 | [7 empty] | 14 |  | 10 | 0
SK2 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK3 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK4 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK5 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK6 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK7 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK8 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK9 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK10 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK11 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
SK12 | [8 empty] | 0 | 10 | 0
Handtekening
| Energieverlies | Levensduur | Afmeting |  |  | Bedrijfsnaam:
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Naam:
Functie:
Plaats:
Datum:
Toelichting en invulinstructie Duurzaamheid en Kwaliteit
| 5 | Geef hier het type aan dat u levert, dit type dient overeen te komen met het opgegeven type in de aanbiedingsbegroting
| 9 | U dient hier de prijs in te vullen vanuit de Aanbiedingsbegroting Tab 2 Prijzen van onderdelen en hulpmiddelen. Alleen de module prijs van het aangeboden type. (Muv systeemkasten zie toelichting 14)
| 10 | De minimale levensduur is 10 jaar. In deze kolom kunt u de totale levenduur van het door u aangeboden systeem opgeven. De restrictie is dat er geen extra onderhoud of vervanging van onderdelen benodigd is ten opzichte van de eerste 10 jaar en dat de performance blijft voldoen. U krijgt 3% korting per extra jaar levensduur over de totale omvang per onderdeel.
| 14 | U dient hier de prijs in te vullen vanuit de Aanbiedingsbegroting Tab Aanbiedingsblad - Afroepdiensten - Productlevering - Regel Systeemkasten, kolom Totaal Prijs Systeem. De korting word berekend over de gemiddelde prijs per kast.

## Systeemkast toelichting
Toelichting bij systeemkast en hoe deze in het aanbiedingsformat aangeboden dient te worden (Tab 4 Productlevering: Systeemkasten)
De Systeemkast bestaat uit:
2: Een behuizing conform de eisen uit de vraagspecificatie.
3 en 4: Een verdeelinrichting met een aantal groepen zoals genoemd in de vraagspecificatie en in de tabel.
5: Geschikt om te plaatsen op deze locatie.
6 t/m 10: De behuizing dient groot genoeg te zijn om een systeem te kunnen bouwen met ruimte voor de genoemde onderdelen; gelijkrichters, batterijen, wisselrichters en DC/DC-converters. Deze maken geen deel uit van de prijs voor de Systeemkast maar zijn wel onderdeel van de functionaliteit van de Systeemkast conform de eisen uit de vraagspecificatie.
Alle overige onderdelen die nodig zijn om het geheel als een Systeem conform de vraagspecificatie te laten werken. Ook onderdelen die bijvoorbeeld nodig zijn om een aantal hoofdonderdelen parallel te laten werken. Bijvoorbeeld een besturingsmodule van de gelijkrichters. Deze onderdelen dient u wel op te geven in de Aanbiedingsbegroting Tab 4; Productlevering Systeemkasten
Prijsopbouw
De prijs van een Systeemkast is inclusief alle werkzaamheden om een werkende installatie conform de vraagspecificatie te leveren. Bijvoorbeeld alle componenten monteren, aansluiten en het geheel als systeem testen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Systeemkast | Omschrijving | Aantal groepen t.b.v. batterijset | Aantal groepen direct op de dc-rail t.b.v. verbruikers | Locatie | Ruimte voor de volgende onderdelen
[5 empty] | Gelijkrichters |  | Batterijen | Wisselrichters | DC/DC converters
[5 empty] | Gelijkrichting AC/DC(V) | Minimale uitgangsstroom/ vermogens bereik
SK1 | Behuizing | 1 | 4 | Binnen | 230/12 | 0-20A (GM1) | 1 x 12V SBSC11F 91Ah
SK2 | Behuizing | 1 | 4 | Binnen | 230/12 | 0-40A (GM1) | 2 x 1 x 12V SBSC11F 91Ah
SK3 | Behuizing | 1 | 4 | Binnen | 230/24 | 0-20A (GM4) | 2 x 12V SBSC11F 91Ah
SK4 | Behuizing | 1 | 4 | Binnen | 230/24 | 0-20A (GM4) | 2 x 12V SBSC11F 91Ah |  | 2 x 48V-0,25 kW (DC1)
SK5 | Behuizing | 1 | 6 | Binnen | 230/48 | 0-20A (GM8) | 4 x 12V SBSB10F 38Ah
SK6 | Behuizing | 1 | 6 | Binnen | 230/48 | 0-40A (GM8) | 2 x 4 x 12V SBSB10F 38Ah
SK7 | Behuizing | 1 | 10 | Binnen | 230/60 | 0-40A (GM10) | 5 x 12V SBS170F 170Ah
SK8 | Behuizing | 2 | 2 | Binnen | 230/132 | 0-15A (GM11) | n.v.t.
SK9 | Behuizing | 1 | 5 | Binnen | 230/60 | 0-5kVA (GM14) | n.v.t.
SK10 | Behuizing | 1 | 6 | Binnen | 230/24 | 0-5 kVA (GM12) | n.v.t. | 1 x 1kVA (WR1) | 2 x 48V-0,5 kW (DC2)
SK11 | Behuizing | 1 | 4 | Binnen | 230/48 | 0-7,5 kVA (GM13) | n.v.t. | 2 x 2kVA (WR4) | 2 x 24V-1 kW (DC6)
SK12 | Behuizing | 1 | 8 | Binnen | 230/60 | 0-12,5 kVA (GM14) | n.v.t. | 2 x 2kVA (WR6) | 2 x 24V-1 kW (DC9) 2 x 48V-0,5 kW (DC11)