## Demarcatielijst
DEMARCATIELIJST, GYMZALEN / SPORTHALLEN Gemeente Kerkrade
In het onderstaande overzicht staat aangegeven de verdeling van de kosten voor de uitvoering van het onderhoud aan de bouwdelen en de installaties en de bijbehorende kosten. Zie artikel XX van de huurovereenkomst.
Definities:
Vervanging |  | Indien de geprognosticeerde levensduur verstreken is.
Onderhouden |  | het inspecteren, herstellen en eventueel vervangen van onderdelen
Schoonmaken |  | het uitvoeren van het schoonmaakonderhoud, waaronder wordt verstaan het reinigen van delen
~ De buitenschil van het gebouw dient als één geheel gezien te worden. Voor wat betreft onderhouden en vervanging zal de uitvoering hiervan bij de eigenaar liggen. De kosten van schoonmaken van de buitenzijde komen voor rekening van de huurder.
GEBOUWDEEL | GEBOUWDEEL | OMSCHRIJVING | Verhuurder | Huurder | Bijzonderheden
A | A | A
B | B | B | Verhuurder | Huurder
BESTRATING | BESTRATING
| BESTRATING | Herstellen en reparatie van verzakte bestrating wanneer een verzakking of beschadiging gevaar oplevert worden de noodzakelijke maatregelen genomen. |  |  | Wanneer er schade is ontstaan door 'zwaar'verkeer e.d.toe te staan op plaatsen die daarvoor niet zijn ingericht (zoals auto's op niet zijnde parkeerplaatsen) zijn de herstelwerkzaamheden voor rekening van de huurder
| BESTRATING | Schoonhouden en vrijhouden bestrating van mos- en algengroei
BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE | BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE
| BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE | Bestrijden en verdelgen van ratten en muizen |  |  | inclusief preventieve taken
| BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE | Bestrijden en verdelgen van vlooien, mieren, muggen, kakkerlakken, wespen en dergelijke |  |  | inclusief preventieve taken
| BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE | Bestrijden van ongedierte dat de constructie en/of installaties van het pand aantast |  |  | inclusief preventieve taken
BEVRIEZING | BEVRIEZING
| BEVRIEZING | Zie vorstschade
BINNENBEGLAZING | BINNENBEGLAZING
| BINNENBEGLAZING | Vervanging als gevolg van schade
BINNENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN | BINNENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN
| BINNENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN | Hang- en sluitwerk onderhouden, beschadigd schilderwerk bijwerken volgens bestaande materialen |  |  | Hieronder vallen ook de binnenzijden van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren. Immers slecht onderhoud aan binnenzijde van buitenkozijnen kan leiden tot verslechtering van het houtwerk.
| BINNENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN | Schilderwerk van kozijnen en deuren
| BINNENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN | Vervanging binnenkozijnen en binnendeuren indien einde levensduur |  |  | Bij moedwillige beschadiging door derden > verantwoording huurder.
BINNENWANDEN | BINNENWANDEN
| BINNENWANDEN | Herstellen van (constructieve) gebreken
| BINNENWANDEN | Schoonmaken, schilderen en behangen, reparaties van stucwerk e.d.
BOILERS | BOILERS
| BOILERS | Onderhoud aan door verhuurder aangebrachte warmwatertoestellen, jaarlijks service onderhoud |  |  | Uitvoering door verhuurder.
Dagelijks onderhoud en controle
BRANDBEVEILIGING | BRANDBEVEILIGING
| BRANDBEVEILIGING | Onderhouden van brandslanghaspels en -slangen en brandblussers, incl. serviceonderhoud
| BRANDBEVEILIGING | Brandslanghaspels en -slangen en brandblussers bereikbaar houden en schoonhouden
| BRANDBEVEILIGING | Brandmeldinstallatie aansluiten op meldkamer. |  |  | Contract voor aansluiting op meldkamer en alle organitorische maatregelen zijn voor verantwoording van de huurder
| BRANDBEVEILIGING | Periodieke controle van Brandslanghaspels, -slangen en eventueel hervullen/vernieuwing van brandblussers |  |  | Uitvoering door verhuurder.
Vervangen brandmeldinstallatie, onderhoud brandmelders, elektrische installatie en toebehoren.
BUITENBEGLAZING | BUITENBEGLAZING
| BUITENBEGLAZING | Vervanging beglazing als gevolg van vanalisme, storm, (in)braak e.d.
| BUITENBEGLAZING | Vervanging beglazing als gevolg van veroudering
BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN | BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN (BUITENZIJDE)
| BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN (BUITENZIJDE) | Kleine reparaties van hang- en sluitwerk, vervanging sloten en sleutels. |  |  | Het vastzetten van scharnieren, krukken, sloten of vervanging daarvan als gevolg van slijtage. Vervanging of bij laten maken van sleutels
| BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN (BUITENZIJDE) | Schoonmaken van beglazing, kozijnen, ramen en deuren |  |  | Het schoonmaken van stijlen en dorpels van de kozijnen betekent een langer bhoud van de afwerklaag op de kozijnen. Let op dat daarbij geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Ook niet bij het reinigen van beglazing.
BUITENMETSELWERK | BUITENMETSELWERK
| BUITENMETSELWERK | Aanbrengen van een anti-graffiti laag |  |  | Indien dit door verhuurder noodzakelijk wordt geacht.
| BUITENMETSELWERK | Het vernieuwen van voegwerk en kitvoegen
| BUITENMETSELWERK | Reparatie van ventilatievoorzieningen, vochtwerende voorzieningen en kitvoegen. Het onderhoud van de noodzakelijke voorzieningen zoals deze aan het gebouw aanwezig behoren te zijn, geschiedt door verhuurder
| BUITENMETSELWERK | Schoonmaken van vervuiling op metselwerk en gevelbeplating.
BUITENRIOLERING | BUITENRIOLERING
| BUITENRIOLERING | Ontstoppen en/of schoonmaken van buitenriolering en rioleringsputten. Bij eventuele verstoppingen van de buitenriolering kunt u een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen. U bent als huurder verantwoordelijk voor verstoppingen in de buitenriolering tot aan de ontstoppingsput van de gemeente
| BUITENRIOLERING | Vetvangputten: Schoonmaken en onderhoud |  |  | Soms bevinden zich vetvangputten bij het gebouw voor het onderhoud en schoonmaken van de put(ten) kunt U desgewenst een onderhoudscontract afsluiten.
C | C | C | Verhuurder | Huurder
D | D | D | Verhuurder | Huurder
DAKEN | DAKEN
Het verdient aanbeveling tweemaal per jaar de goten en platte daken schoon te maken. | DAKEN | Inspectie, schoonmaken en schoonhouden van platte daken en dakbedekking.
| DAKEN | Het vervangen van de gehele dakbedekking
Het verhelpen van daklekkages
DAKOPENINGEN | DAKOPENINGEN
| DAKOPENINGEN | Reparaties aan dak openingen
| DAKOPENINGEN | Onderhoud hang- en sluitwerk
DATABEKABELING | DATABEKABELING
| DATABEKABELING | Onderhouden, vernieuwing en reparatie van bekabeling en contactdozen voor spraak en data. |  |  | Inclusief goten en aansluitpunten.
E | E | E | Verhuurder | Huurder
ELEKTRA | ELEKTRA
Smeltzekeringen, stoppen en stoppenhouders vervangen
| ELEKTRA | Onderhouden van kWh-meter, verdeelkasten, aarding, elektrabekabeling tot het stopcontact/schakelaar
| ELEKTRA | Onderhouden en vernieuwing van schakelaars, wandcontactdozen, overige aansluitpunten. |  |  | Tenzij door slijtage onbruikbaar, dan vervanging door verhuurder.
ELEKTRISCHE AANSLUITPUNTEN EN WANDCONTACTDOZEN | ELEKTRISCHE AANSLUITPUNTEN EN VLOERCONTACTDOZEN
| ELEKTRISCHE AANSLUITPUNTEN EN VLOERCONTACTDOZEN | Schoonhouden , onderhoud en vervanging schakelmaterialen en aansluitdozen
ERAFSCHEIDING
| ELEKTRISCHE AANSLUITPUNTEN EN VLOERCONTACTDOZEN | Onderhoud en reparatie van hekwerken
| ELEKTRISCHE AANSLUITPUNTEN EN VLOERCONTACTDOZEN | Vervangen hekwerken en afrastering
G | G | G | Verhuurder | Huurder
GEVELBEKLEDING | GEVELBEKLEDING
| GEVELBEKLEDING | Schoonmaken en onderhouden. |  |  | Het regelmatig schoonhouden van de gevelbekleding leidt tot behoud van de afwerklagen en de bekleding. Let op dat U daarbij geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt
| GEVELBEKLEDING | Vastzetten en repareren. Reparatie van betimmeringen, beplantingen, bevestigingsmiddelen, voegen en afdichtingen.
GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN | GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
| GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN | Schoonmaken en ontstoppen van goten en hemelwaterafvoeren.
| GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN | Goten en hemelwaterafvoeren vastzetten en repareren
GROENVOORZIENING | GROENVOORZIENING
| GROENVOORZIENING | Onderhoud en aanleg van de bij het pand behorende groenvoorzieningen
H | H | H | Verhuurder | Huurder
HANG- EN SLUITWERK | HANG- EN SLUITWERK
| HANG- EN SLUITWERK | Onderhouden en vernieuwing van hang- en sluitwerk. |  |  | Tenzij vervanging nodig is als gevolg van slijtage dan vervanging door de verhuurder
HEMELWATERAFVOEREN | HEMELWATERAFVOEREN | zie goten
I | I | I | Verhuurder | Huurder
INBRAAKBEVEILIGINGSINSTALLATIE |  | Inbraakbeveiligingsinstallatie; aansluiting op de meldkamer.
| INBRAAKBEVEILIGINGSINSTALLATIE | Inbraakbeveiligingsinstallatie; onderhoud en controle. |  |  | Contract voor aansluiting op meldkamer; alle organisatorische maatregelen zijn voor verantwoording van de huurder
INVENTARIS VAST | INBRAAKBEVEILIGINGSINSTALLATIE
Onderhoud en vervangen van vaste inventaris (niet sport gerelateerde inventaris)
INTERCOMINSTALLATIE
| INTERCOMINSTALLATIE | Onderhoud, vervanging en reparatie van deze installatie en aansluitpunten
Vervanging als gevolg van einde levensduur
K | K | K | Verhuurder | Huurder
KASTEN EN OPBERGMIDDELEN
Onderhoud, reparatie en vervanging
KEUKENINRICHTING | KEUKENINRICHTING
| KEUKENINRICHTING | Schoonhouden en onderhouden
KRANEN
Onderhoud van kranen en vervangen van onderdelen van kranen. (inclusief vervangen kranen in geval van molest en/of oneigenlijk gebruik)
Vervanging als gevolg van einde levensduur
L | L | L | Verhuurder | Huurder
LIFTINSTALLATIE | LIFTINSTALLATIE
| LIFTINSTALLATIE | Liften schoonmaken en schoonhouden, schilderwerk en bewegwijzing
Liften onderhouden, controleren en inspecteren.
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
| LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE | Schoonmaken en schoonhouden van kanalen en roosters. |  |  | Schoonmaken van de binnenzijde van kanalen en roosters, in overleg en na goedkeuring door de verhuurder
| LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE | Luchtbehandelingsinstallatie onderhouden: ventilatoren, aandrijfriemen, stuur- en regelinstallaties, roosters vervangen en vervanging van filters |  |  | Jaarlijkse service onderhoud en reparaties van mechanische onderdelen en werktuigbouwkundige en elektronische onderdelen
M | M | M | Verhuurder | Huurder
MECHANISCHE VENTILATIE
| MECHANISCHE VENTILATIE | Ventilatoren schoonmaken en onderhouden. Raam- en muurventilatoren
| MECHANISCHE VENTILATIE | Ventilatoren onderhouden en repareren, jaarlijks service onderhoud
N | N | N | Verhuurder | Huurder
NOODSTROOMVOORZIENINGEN
| NOODSTROOMVOORZIENINGEN | Onderhoud en reparatie van noodstroomvoorzieningen
O | O | O | Verhuurder | Huurder
P | P | P | Verhuurder | Huurder
PLAFONDS | PLAFONDS
| PLAFONDS | Schilderwerk van betimmeringen en stucwerk
| PLAFONDS | Systeemplafonds en verlaagde plafonds: schoonhouden en vervanging incidenteel van plafondplaten
| PLAFONDS | Vervanging van de totale systeemplafonds en verlaagde plafonds, indien door de verhuurder aangebracht, als gevolg van einde levensduur.
Q | Q | Q | Verhuurder | Huurder
R | R | R | Verhuurder | Huurder
RIJWIELSTALLING EN PARKEERVOORZIENINGEN | RIJWIELSTALLING EN PARKEERVOORZIENIGEN
| RIJWIELSTALLING EN PARKEERVOORZIENIGEN | Schoonmaak, klein onderhoud en reparaties. |  |  | Hierbij zijn tevens begrepen de belijningen van de parkeervoorzieningen. Het repareren van de rijwielstalling, dak en wandconstructies, alsmede de verlichtingsarmaturen
| RIJWIELSTALLING EN PARKEERVOORZIENIGEN | Het vervangen en schilderen. Het onderhouden van de rijwielstalling, dak- en wandconstructies, alsmede de verlichtingsarmaturen
S | S | S | Verhuurder | Huurder
SCHILDERWERK
| SCHILDERWERK | Buitenschilderwerk en lakwerk
| SCHILDERWERK | Binnenschilderwerk en lakwerk, sausen, witten en behangen
SANITAIRE VOORZIENINGEN | SANITAIRE VOORZIENINGEN
| SANITAIRE VOORZIENINGEN | Het repareren van leidingen, (tap)kranen, mengkranen en afvoeren. |  |  | Deze dienen door een erkend installateur hersteld te worden.
| SANITAIRE VOORZIENINGEN | Onderhouden, vernieuwing en schoonmaken van sanitaire accessoires, zoals spiegels, zeepdispensers, handdoekenautomaten, douchekoppen en toiletzittingen
| SANITAIRE VOORZIENINGEN | Vervanging van sanitaire toestellen, zoals toiletcombinaties, spoelbakken en wastafels indien vervanging plaats moet vinden als gevolg van slijtage
Vervanging van sanitaire toestellen, zoals toiletcombinaties, spoelbakken en wastafels indien vervanging het gevolg is van molest en/of oneigenlijk gebruik
(SCHOORSTEEN)KANALEN
| SCHOORSTEENKANALEN | Schoonmaken en onderhouden.
T | T | T | Verhuurder | Huurder
TEGELWERK | TEGELWERK
| TEGELWERK | Het schoonmaken en herstellen van lossen en/of gebroken tegels en voegen. |  |  | Uitvoering met gelijk(waardig) materiaal
| TEGELWERK | Onderhoud aan de door de huurder aangebrachte tegels en voegen
| TEGELWERK | Het vervangen van de door de gemeente aangebrachte wand-, vloer- en vensterbankjes indien vervanging plaats moet vinden als gevolg van slijtage
Het vervangen van de door de gemeente aangebrachte wand-, vloer- en vensterbankjes indien vervanging het gevolg is van molest en/of oneigenlijk gebruik
TELEFOONINSTALLATIE | TELEFOONINSTALLATIE
| TELEFOONINSTALLATIE | Onderhouden en vernieuwing van de installatie, toestellen en fax-apparatuur; zenders en aansluitpunten
TERREIN | TERREIN
| TERREIN | Onderhoud van begroeiing en natuurlijke afscheidingen. |  |  | De eventueel aanwezige begroeiing zoals gras, struiken en bomen worden door huurderverzorgd en onderhouden.
TRAPPEN | TRAPPEN
| TRAPPEN | Onderhoud verfwerk van binnentrappen
U | U | U | Verhuurder | Huurder
V | V | V | Verhuurder | Huurder
VERLICHTINGSARMATUREN, LAMPEN EN TL-BUIZEN | VERLICHTINGSARMATUREN, LAMPEN EN TL-BUIZEN
| VERLICHTINGSARMATUREN, LAMPEN EN TL-BUIZEN | Vervanging van gloeilampen, T.L./P.L.-buizen, halogeenlampen, starters en accu's van noodverlichtingsarmaturen
| VERLICHTINGSARMATUREN, LAMPEN EN TL-BUIZEN | Vervanging van verlichtingsarmaturen, noodverlichting en vluchtroute aanduiding, voor zover aangebracht door de verhuurder
Vervanging van verlichtingsarmaturen, noodverlichting en vluchtroute aanduiding, voor zover het gevolg van molest en/of oneigenlijk gebruik
VERWARMINGSINSTALLATIE | VERWARMINGSINSTALLATIE
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Ontluchten en bijvullen van de CV-installatie
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Centrale verwarmingsketel onderhouden en het repareren van kleine storingen, jaarlijks service onderhoud laten uitvoeren. |  |  | Inclusief gasbranders, regelapparatuur, pompen, expansievat, rookafvoeren en ventilatievoorzieningen
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Vervanging wegens einde levensduur
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Thermostaatkranen schoonmaken en onderhouden
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Radiatoren en verwarmingslichamen schoonmaken en schoonhouden. |  |  | Hierhonder valt eveneens het eventuele schilderwerk, gebruik hiervoor geschikte radiatorlak.
| VERWARMINGSINSTALLATIE | Onderhouden en schoonmaken van thermostaatkranen, ontluchtingskraantjes
VLOERAFWERKINGEN | VLOERAFWERKINGEN
| VLOERAFWERKINGEN | Schoonhouden en schoonmaken diverse vloeren (inclusief periodiek onderhoud op basis adviezen fabrikant)
| VLOERAFWERKINGEN | Vloerbedekkingen (los en/of vast)
| VLOERAFWERKINGEN | Vernieuwen van belijningen
| VLOERAFWERKINGEN | Herstellen van vloerbedekkingen
| VLOERAFWERKINGEN | Sportvloer vervangen
| VLOERAFWERKINGEN | Sportvloeren: onderhouden volgens de voorschriften van de leverancier, repareren, onderhouden van belijning
| VLOERAFWERKINGEN | Reparatie aan tegelvloeren en herstel van (kit)voegen en randafwerkingen
| VLOERAFWERKINGEN | Cementdekvloeren onderhouden en repareren.
VLOEREN | VLOEREN
| VLOEREN | Herstellen van constructieve gebreken. |  |  | Het is belangrijk dat de vloeren niet hoger worden belast dan de toegestane waarde.
VORSTSCHADE | VORSTSCHADE
| VORSTSCHADE | Schadeherstel aan installaties als gevolg van bevriezing van leidingen, installaties e.d. inclusief herstel- en gevolgschade. |  |  | De huurder dient ervoor zorg te dragen beschermende maatregelen te treffen om bevriezing te voorkomen: herstelkosten als gevolg van vorst- schade komen voor rekening van de huurder
W | W | W | Verhuurder | Huurder
WANDAFWERKINGEN | WANDAFWERKINGEN
| WANDAFWERKINGEN | Schilderwerk- stucwerk en behangwerk op binnenwanden
| WANDAFWERKINGEN | Het herstellen van losse en/of gebroken wandtegels of voegen (met gelijk(waardig) materiaal)
| WANDAFWERKINGEN | Onderhouden en vernieuwing van betimmeringen en lambrizeringen
WARMWATERVOORZIENING | WARMWATERVOORZIENING
| WARMWATERVOORZIENING | Onderhoud geiser, boiler, reparatie, jaarlijkse service-onderhoud
Dagelijks onderhoud en controle
WARM WATERINSTALLATIE
Uitvoering beheersmaatregel in kader van het waterleidingbesluit gericht op legionellapreventie.
WIFI INSTALLATIE
Vervangen Wifi-installatie en toebehoren.
Abonnement WiFi installatie
X | X | X
Y | Y | Y
Z | Z | Z | Verhuurder | Huurder
ZONWERING
| ZONWERING | Vervanging van kabels, touwen en zonweringdoek. |  |  | Voor zover de voorziening oorspronkelijk tot het gebouw behoort en correct gebruikt wordt.
| ZONWERING | Reparatie van kabels, touwen en doek