## Blad1
Onderstaande eisen dienen in de oranje velden met ja of nee beantwoord te worden
| EIS | voldoet ja/nee | WENS | voldoet ja/nee
MINIMALE EISEN AAN DE TRAPLIFT
De Opdrachtnemer kiest de goedkoopst passende oplossing. b) Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het leveren van nieuwe trapliften en het leveren van gebruikte/gereviseerde (circulaire) trapliften. De Opdrachtnemer heeft zelf de keuze of er een nieuwe- of gebruikte traplift geleverd | 1
Een gebruikte traplift voldoet aan dezelfde eisen als een nieuwe traplift en ziet er visueel als nieuw (schoon en geen of nauwelijks (zichtbare) beschadigingen en zo nodig ontsmet) uit | 2
Een traplift dient altijd te voldoen aan de geldende norm en wet- en regelgeving zoals, maar niet uitsluitend, de norm NEN-EN 81-40 | 3
Opdrachtnemer garandeert dat de werkwijze van het construeren, produceren, installeren en verwijderen (demontage) van de traplift plaatsvindt conform de veiligheidsregels zoals die zijn vastgelegd in de Richtlijn Machines 2006/42/EG of gelijkwaardig | 4
De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren trapliften allen van fabriekswegen voldoen aan het gestelde in het Programma van Eisen | 5
Alle te leveren trapliften hebben een minimale technische levensduur van tien jaar | 6
De Opdrachtgever onderscheid ter overbrugging van één etage de volgende trapliften: - rechte traplift, traplift met 1 bocht, traplift met 2 of meerdere bochten, heavy duty traplift
De te leveren traplift loopt in beide richtingen, dus zowel beneden als boven, ver genoeg door om veilig te kunnen in- en uitstappen | 7
De te leveren traplift dient standaard minimaal een belastbaarheid tot 125 kg aan te kunnen | 8
De trapliften worden geleverd voor een all-in aanschafprijs. Hieronder valt het volgende: | 9
- Intake, passing, inmeten, selectie en laten ondertekenen bruikleenovereenkomst;
- Montage, keuring, installatie en bevestigingsmiddelen;
- Demontage en herstel (indien van toepassing, zie onder 3.3.);
- Gebruik klein materiaal;
- Afvoeren van verpakkingsmaterialen;
- Niet constructieve bouwkundige aanpassingen tot en met €750,-;
- Noodzakelijke aanpassingen voor veilig en ongehinderde gebruikmaking van de traplift en gebruik van trap en doorgang door medegebruikers van de trap;
- Noodzakelijke opties en accessoires*;
- Instructie;
- Administratieve en logistieke handelingen;
- Kosten voor klanttevredenheidsonderzoek;
- Voorrij-, transport- en reiskosten;
- Arbeid en toeslagen;
- Verzekeringen, belastingen en heffingen;
Overheadkosten.
Voorzien van een opklapbare draaibare stoel, met veiligheidsgordel, opklapbare armleuningen en opklapbare voetensteun; | 10
Zowel links- als rechtszijdige bediening dient mogelijk te zijn en op de beperking van de Inwoner aangepast te kunnen worden; | 11
Er dient een bedieningsknop zowel boven als onder aan te trap aanwezig te zijn; | 12
Geluidsarm binnen de wettelijke geluidsnormen | 13
Voorzien van een droge accu die opgeladen kan worden door reguliere stroomvoorziening. Indien noodzakelijk dienen er meerdere oplaadpunten te zijn | 14
Voorzien van andere voorkomende accessoires, opties en aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een veilig en functioneel gebruik van de traplift door de Inwoner | 15
AANPASSINGEN
Opties zijn aanpassingen aan standaard voorzieningen die opgenomen zijn op de algemene prijslijst van de Opdrachtnemer en zijn inbegrepen in de all-in aanschafprijs | 16
Individuele aanpassingen zijn niet standaard verkrijgbaar en dienen, indien van toepassing, separaat te worden geoffreerd. De Opdrachtnemer brengt hiervoor geen extra kosten of toeslagen (zoals voorrijkosten, passingskosten, etc.) in rekening | 17
Functionele aanpassingen die noodzakelijk zijn doordat de bestaande traplift niet veilig gebruikt kan worden, worden niet apart in rekening gebracht bij de Opdrachtgever | 18
Noodzakelijke niet constructieve aanpassingen tot en met een bedrag van €750,- zijn inbegrepen in de all-in aanschafprijs. Hieronder worden kleine bouwkundige aanpassingen, zoals het (ver)plaatsen van stopcontact, extra groep meterkast, verwijderen/verplaatsen van trapleuning en het verplaatsen van radiatoren om de rail optimaal te kunnen bevestigen, verstaan | 19
Noodzakelijke niet constructieve aanpassingen met een kostprijs hoger dan €750,- dienen volledig en separaat te worden geoffreerd en schriftelijk goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever. Deze offerte dient alle aanpassingen te bevatten. De €750,00 genoemd onder 2.3 d) zal op het offertebedrag in mindering gebracht worden | 20
Indien er constructieve aanpassingen gedaan moeten worden, zoals het verplaatsen van een kozijn/deur, het verhogen van de onderdoorgang trap of het plaatsen van een nieuwe trap, dient dit separaat te worden geoffreerd en schriftelijk goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever | 21
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor bouwkundige aanpassing genoemd onder 2.3 e en f een andere aannemer in te schakelen | 22
INDICATIE EN LEVERTIJD
Opdrachtnemer neemt binnen twee werkdagen nadat de Opdracht door de Opdrachtgever is gegeven, contact op met de Inwoner voor het maken van een afspraak voor intake, passing, inmeten, selectie en ondertekenen van de bruikleenovereenkomst van de traplift | 23
Intake, passing, inmeten, selectie en het laten ondertekenen van de bruikleenovereenkomst van de traplift vinden plaats binnen tien werkdagen nadat de Opdracht door de Opdrachtgever is gegeven | 24
Het Passingsverslag, de door de Inwoner ondertekende bruikleenovereenkomst en – indien van toepassing de aanvullende offerte – worden binnen twee werkdagen na passing aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld | 25
De levering en plaatsing van trapliften dienen uiterlijk vijfentwintig werkdagen na Opdracht tot levering (schriftelijk akkoord) van de Opdrachtgever plaats te vinden | 26
Indien er bouwkundige e/o individuele aanpassingen gedaan moeten worden zoals genoemd onder 2.3d, dient levering maximaal dertig werkdagen na Opdracht tot levering van de Opdrachtgever plaats te vinden | 27
Indien er bouwkundige e/o individuele aanpassingen gedaan moeten worden zoals genoemd onder 2.3 e en f, dient levering uiterlijk vijfentwintig werkdagen na afronding vande werkzaamheden door derden plaats te vinden | 28
Indien de bovengenoemde levertijd (2.4 d.e.f.) niet haalbaar is, dient de Opdrachtnemer dit te melden aan zowel de Opdrachtgever als de Inwoner. Opdrachtnemer dient tegelijkertijd de best haalbare en reële levertijd op te geven. | 29
GARANTIE
Opdrachtnemer garandeert een technische levensduur van de trapliften van tenminste tien jaar en garandeert dat de door hem te leveren producten en diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vormgeving, etc., zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taakgeschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften, EU-richtlijnen en milieubepalingen | 30
De te leveren trapliften voldoen aan de technische en functionele eisen zoals beschreven in paragraaf 2 | 31
De Opdrachtnemer aanvaardt de volledige productaansprakelijkheid voor de door de Opdrachtnemer geleverde trapliften inclusief opties en/of individuele aanpassingen en bouwkundige aanpassingen en dient aan te kunnen tonen dat het bedrijf voldoende verzekerd is voor productaansprakelijkheid zoals gesteld in de VNG algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten | 32
Indien de door de Opdrachtnemer geplaatste traplift niet voldoet aan de functionele eisen, past de Opdrachtnemer de traplift aan of plaatst hij een andere traplift die wel voldoet. Alle kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer | 33
ONDERHOUD
Opdrachtnemer verzorgt jaarlijks regulier (preventief) onderhoud en keurt of de traplift nog aan alle veiligheidseisen voldoet zolang de traplift in gebruik is door de Inwoner | 34
Opdrachtnemer maakt veertien dagen vóór de uitvoeringsdatum een afspraak met de Inwoner | 35
Als er sprake is van een defect, mag de Opdrachtnemer de reguliere onderhoudsbeurt hier alleen mee combineren als het laatste preventief onderhoud langer dan negen maanden geleden is | 36
Het onderhoud en de keuring vinden plaats aan de hand van een checklist. De checklist wordt, na uitvoering van de onderhoudsbeurt en keuring, ondertekend door de Inwoner. De Opdrachtgever kan een kopie van de checklist opvragen | 37
Na uitvoering wordt de traplift voorzien van een sticker waarop de datum van het preventief onderhoud en keuring staat aangegeven | 38
Opdrachtnemer dient een eigen servicedienst met technisch gekwalificeerd personeel te hebben of dit via een onderaannemer geregeld te hebben | 39
De Servicedienst van de Opdrachtnemer dient vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar te zijn per telefoon en SMS (beiden tegen lokaal tarief). Bereikbaarheid per Whatsapp is een pré | 40
De Inwoner krijgt rechtstreeks contact met iemand van de storingsdienst en wordt niet doorgeschakeld naar een antwoordapparaat of callcenter | 41
Reparaties dienen onder normale omstandigheden binnen vierentwintig uur plaats te vinden | 42
Als er sprake is van een storing overlegt de Opdrachtnemer met de Inwoner over de spoedeisendheid, waarbij de urgentiestatussen 1 t/m 3 gehanteerd worden | 43
In staat zijn om storingen van een afstand uit te lezen en te resetten |  |  | 1
In staat zijn om van afstand een logboek uit te lezen |  |  | 2
Overname of meenemen van onderhoud van uitstaande trapliften die tot een andere Opdrachtnemer, dan de Opdrachtnemer waarmee een Overeenkomst is gesloten, behoren in het af te sluiten all-in onderhoudscontract |  |  | 3
DEMONTAGE TRAPLIFTEN
De trapliften worden kosteloos gedemonteerd | 44
Als de traplift gedemonteerd is, gaat het eigendom van de traplift over van de Opdrachtgever naar Opdrachtnemer. Een deel van de materialen kan opnieuw gebruikt worden, waardoor er sprake is van een restwaarde. Voor deze restwaarde, welke wij beperken tot de eerste twee jaren, geldt een terugkoopregeling. Hiervoor ontvangt de Opdrachtgever een creditfactuur. Deze restwaarde vult u in op het prijzenblad (bijlage 2) | 45
Binnen vijf dagen na de verstrekte inname Opdracht door de Opdrachtgever maakt de Opdrachtnemer een afspraak met de Inwoner voor het demonteren van de traplift | 46
Na demontage zorgt de Opdrachtnemer voor het veilig afdoppen van elektrische leidingen en het opvullen van bevestigingsgaten in de muur. Indien van toepassing wordt de trapleuning teruggeplaatst. De Opdrachtnemer zorgt dat de woning niet in een onveilige situatie verkeert na demontage van de traplift | 47
Schade ontstaan door het demonteren van de traplift dient door de Opdrachtnemer te worden gecompenseerd of hersteld in redelijkheid en billijkheid | 48
MEDEWERKERS
Medewerkers die telefonisch contact met de Inwoner hebben dienen de Nederlandse taal te beheersen, geografische kennis te hebben van de regio en kennis van de doelgroepen binnen de Wmo | 49
Medewerkers die fysiek contact met de Inwoner hebben dienen eveneens de Nederlandse taal te beheersen en van onbesproken gedrag te zijn. De toezichthouder van de Opdrachtgever kan om een VOG vragen als de toezichthouder vermoedt dat iets niet in orde is | 50
Medewerkers dienen communicatief en sociaal vaardig te zijn | 51
Medewerkers die installatiewerkzaamheden en/of bouwkundige aanpassingen uitvoeren bij de Inwoner, dienen te beschikken over een VCA certificering of gelijkwaardig; | 52
Medewerkers die bij de Inwoner aan huis komen tonen bij binnenkomst de Inwoner hun legitimatie en kunnen aantonen dat zij voor de Opdrachtnemer werkzaam zijn | 53
MONITORING EN VERANTWOORDING
Opdrachtnemer heeft per traplift een digitaal logboek. Dit logboek kan altijd ingezien worden door de Opdrachtgever. Onderstaande wordt bijgehouden in het logboek | 54
- Regulier en correctief onderhoud;
- Keuringen;
- Reparatie, klantcontact en bijzonderheden;
- Bouwjaar, soort traplift, artikelnummer, serienummer, aanschafwaarde, aanwezige opties en aanpassingen en eventuele bouwkundige aanpassingen;
- Datum van plaatsing.
De Opdrachtnemer levert éénmaal per jaar een managementrapportage aan de Opdrachtgever. De rapportage dient binnen vijftien dagen na afloop van het betreffende jaar digitaal te worden verstrekt in een Excel – format | 55
- Aantal geplaatste trapliften per jaar;
- Aantal ingenomen trapliften per jaar;
- Overzicht van de uitgevoerde (reguliere) onderhoudsbeurten en keuringen;
- Overzicht totale uitstaande bestand trapliften;
- Totaal aantal uitgevoerde reparaties;
- Totaal aantal klachten per jaar;
- Registratienummer van de Opdrachtgever, code Opdrachtnemer en jaartal;
- Type traplift;
- Serienummer traplift;
- Fabricage traplift;
- Datum opdrachtverstrekking door de Opdrachtgever;
- Datum installatie traplift (doorlooptijd benoemen van opdrachtverstrekking tot installatie met vermelding reden wanneer de vereiste doorlooptijd niet behaald is);
- All-in aanschafprijs;
- Datum reguliere onderhoudsbeurt/ keuring;
- Data uitgevoerde reparatie ( indien van toepassing);
- Einddatum onderhoudscontract;
bij klachten: omschrijving van de klacht en de wijze waarop deze is opgelost
Indien nodig kan Opdrachtgever kosteloos andere relevante gegevens opvragen | 56
Indien nodig kan Opdrachtgever kosteloos de rapportage eerder en/of vaker opvragen | 57
De Opdrachtnemer heeft een proactieve signaalfunctie richting de Opdrachtgever als blijkt dat de traplift onderhevig is aan buitenproportionele slijtage, oneigenlijk gebruik of onveilig gebruikt wordt. Opdrachtnemer dient hier zelf actie op te nemen richting de Inwoner via extra gebruikersinstructie, of door te wijzen op het oneigenlijk gebruik |  |  | 4
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
De Opdrachtnemer dient minimaal één maal per twee jaar een representatief en onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek onder de cliënten van de Opdrachtgever uit te voeren door een externe instantie. Hieraan zijn voor de Opdrachtgever geen extra kosten verbonden. De eindrapportage wordt binnen twee weken na afronding van het onderzoek met de Opdrachtgever gedeeld. De volgende onderwerpen dienen onderzocht te worden | 58
- Gebruikersinstructie;
- Telefonische bereikbaarheid;
- Kwaliteit onderhoud en responstijden na melding schade en/of reparatie;
- Service en dienstverlening in algemene zin;
- Omgang met klanten door Medewerkers van de Opdrachtnemer;
- Tevredenheid traplift en levertijd;
- Eventuele andere vragen in overleg met de Opdrachtgever.
KLACHTENREGELING
De Opdrachtnemer heeft een centraal meldpunt waar klachten door zowel de Inwoner als de Opdrachtgever kunnen worden gedeponeerd. Het meldpunt is op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur tegen lokaal tarief bereikbaar | 59
De Opdrachtnemer schrijft de klachtenprocedure helder uit, zodat voor de Inwoner duidelijk is waar zij met eventuele klachten terecht kan | 60
De Opdrachtnemer informeert de Inwoner uiterlijk twee werkdagen na ontvangst over de termijn waarop men verwacht de klacht adequaat opgelost te hebben en op welke wijze | 61
Klachten zijn binnen uiterlijk vier weken na ontvangst afgehandeld | 62
Alle klachten worden geregistreerd, onderscheidend naar processen van inmeten en passen, levering, preventief- en correctief onderhoud, demonteren en inname, houding van Medewerkers en bereikbaarheid | 63
Indien de Opdrachtnemer er met de Inwoner niet uitkomt, wordt er met de Opdrachtgever overlegd of er een onafhankelijke klachtencommissie ingeschakeld dient te worden voor rekening van de Opdrachtnemer | 64
TARIEVEN
Op het prijzenblad geeft u de all-in aanschafprijs en de all-in onderhoudsprijs in, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuw en gebruikt | 65
U mag niet boven de vastgestelde bovengrens offreren, wel hieronder | 66
FACTURATIE EN DECLARATIE
De Opdrachtnemer beschikt over een overzichtelijke en juiste (financiële) administratie waarbij maandelijks een bestandsvergelijking met de individuele Opdrachtgever mogelijk is. De getekende bruikleenovereenkomst en het afleverbewijs worden met de factuur meegestuurd | 67
Uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de correcte factuur zal Opdrachtgever deze betaalbaar stellen. Als de Inwoner extra wensen heeft die aanvullend zijn op de geïndiceerde traplift, dan heeft de Inwoner de mogelijkheid door bijbetaling van de meerkosten deze extra wensen voor eigen rekening te laten realiseren. De Opdrachtnemer brengt deze meerkosten rechtstreeks in rekening bij de Inwoner | 68
Twee weken na het installeren van de traplift ontvangt de Opdrachtgever een factuur | 69
De volgende gegevens dienen op de factuur vermeld te worden | 70
- Registratienummer van de Opdrachtgever, code Opdrachtnemer en jaartal;
- Type/categorie traplift;
- Fabricagedatum traplift;
- Datum installatie traplift;
- All-in aanschafprijs;
- Geleverde opties, aanpassingen en accessoires;
- Gerealiseerde bouwkundige aanpassingen indien van toepassing;
- Kosten bouwkundige aanpassingen die niet onder de all-in aanschafprijs vallen.
Gebruik maken van iWmo berichtenverkeer |  |  | 5
JURIDISCH
Opdrachtnemer is op de hoogte van het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | 71
Daar waar Opdrachtnemers te maken hebben met persoonsgegevens zullen zij hiermee zorgvuldig, met inachtneming van alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, regelgeving en normen (minimaal NEN7510, ISO27000, of vergelijkbaar), mee omgaan. Beroepscodes, richtlijnen en/of opgestelde privacyreglementen dienen zorgvuldig te worden nageleefd | 72
De persoonsgegevens waarover de Opdrachtnemer de beschikking krijgt zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de Overeenkomst. Daarnaast werkt de Opdrachtnemer onvoorwaardelijk mee aan het sluiten van een Verwerkersovereenkomst met de Opdrachtgever conform het model VNG | 73
Als het beleid van de Opdrachtgever door wijzigingen in de wet- en regelgeving, met betrekking tot de levering en installatie van trapliften aangepast moet worden, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomsten aan te passen of, als het nodig is, te beëindigen op het moment dat de wijzigingen in de wet- en regelgeving van kracht worden | 74
Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomsten ontwikkelingen plaatsvinden die de uitvoering van onderhavige Opdracht (bijvoorbeeld de levering van producten of de continuïteit van de dienstverlening) kunnen beïnvloeden (al dan niet bij onderaannemers en/of combinatieleden), informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover binnen 30 werkdagen, of indien nodig dan wel bij crisissituaties eerder, en volledig | 75